УТВЕРЖДЕНО:

Генеральный директор АО «МЭС» А.Ю. Филиппов

Приказ № 187-з от 14.05.2018

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении запроса котировок на право заключения договора

на выполнение проектных работ по капитальному ремонту надстройки шестого этажа здания АБК АО «МЭС»

г. Мурманск

2018

- Информационная карта

о проведении запроса котировок на право заключения договора на выполнение проектных работ по капитальному ремонту надстройки шестого этажа здания АБК АО «МЭС»

## Способ проведения закупки: запрос котировок.

## 2. Сведения о Заказчике проведения закупки:

2.1. Наименование: Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»).

2.2. Место нахождения: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39, корп. 1.

2.3. Адрес предоставления заявок на участие: 183034, г. Мурманск, ул. Промышленная, д.15, каб. 15 (Центральное КПП - № 1 заезд со стороны ул. Свердлова, при себе иметь документ удостоверяющий личность), кроме выходных и праздничных дней, перерыв 12:30 (МСК) – 13:30 (МСК).

2.4. Телефон: 8(8152) 68 63 95 доб. 527; +7 (953) 753 06 95.

2.5. Е-mail: geraschenkoda@mures.ru

## 3. Предмет запроса котировок:

  - Предмет договора: выполнение проектных работ по капитальному ремонту надстройки шестого этажа здания АБК АО «МЭС» (далее - Работы).

  - Общее количество выполняемых Работ: 1 усл. ед.

  - Содержание выполняемых Работ:

Подробный перечень и объемы выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса котировок на право заключения договора на выполнение проектных работ по капитальному ремонту надстройки шестого этажа здания АБК АО «МЭС» (далее по тексту – Документация).

3.4. Начальная (максимальная) цена Договора: 893 227 (Восемьсот девяносто три тысячи двести двадцать семь) рублей 42 копейки, в т. ч. НДС, и включает в себя все расходы Подрядчика, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).

Цена Договора пересмотру в сторону увеличения не подлежит.

3.5. Срок выполнения Работ: с момента подписания Договора 45 (Сорок пять) календарных дней с учетом согласования Рабочей документации Заказчиком и подписания Акта приема-передачи выполненных Работ (Приложение № 5 к проекту Договора).

  - Место выполнения Работ: г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39, корпус 1.

  - Условия оплаты: оплата выполненных Работ производится Заказчиком не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к проекту Договора) и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

  - Обеспечение: не устанавливается требование обеспечения заявки и исполнения Договора, заключаемого по результатам проведения запроса котировок.

  - Переторжка: не предусмотрена.

## 4. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения, оценки и сопоставления заявок и подведения итогов: 23.05.2018 в 09:00 (МСК) по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 17.

## 5. Требования к Участникам закупки

Требования к Участникам закупки подробно указаны в Разделе 3 Документации.

## 6. Порядок предоставления Документации Участнику закупки

Любое заинтересованное лицо для получения Документации на бумажном либо электронном носителе должно обратиться в адрес Заказчика в письменной форме по адресу, указанному в п.п. 2.3. п. 2 Информационной карты Документации, либо отправить запрос на электронную почту geraschenkoda@mures.ru,  с указанием способа получения Документации.

В период с 15.05.2018 по 22.05.2018 Заказчик в течение двух рабочих дней (кроме выходных и праздничных дней, перерыв 12:30 (МСК) – 13:30 (МСК)) со дня получения соответствующего запроса предоставит такому лицу Документацию на бумажном носителе нарочно по адресу, указанному в п.п. 2.3. п. 2 Информационной карты Документации, либо, если это указано в письме обратившегося лица, направит Документацию по указанному в обращении почтовому либо электронному адресу. Предоставление Документации осуществляется бесплатно.

Если заинтересованное лицо получило Документацию иным способом, Заказчик не несет ответственности за неполучение таким лицом информации об изменениях и (или) разъяснениях положений Документации.

Документация, размещенная в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, доступна для ознакомления.

## 7. Порядок подачи заявок

Для участия в запросе котировок Участник закупки должен своевременно подать заявку, подготовленную в порядке, указанном в Документации, в запечатанном конверте, в письменной форме, на бумажном носителе с приложением соответствующих документов по адресу, указанному в п.п. 2.3. п. 2 Информационной карты Документации.

Участник закупки при отправке заявки по почте/курьерской службой/транспортной компанией несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и/или после окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок и признана опоздавшей.

Заявка с приложенными к ней документами должна быть сшита в соответствии с п.п. 4.4.6. п. 4.4. Документации и вложена в один непрозрачный конверт. При этом на конверте указывается наименование, адрес Заказчика, полное фирменное наименование Участника закупки, его почтовый адрес, наименование способа проведения закупки, предмет закупки.

Заказчик вправе требовать предъявления документа, удостоверяющего личность, при подаче конверта с заявкой на участие в запросе котировок.

По требованию лица, представившего конверт с заявкой на участие в запросе котировок, Заказчик выдает расписку в получении конверта с заявкой на участие в запросе котировок с указанием даты и времени получения конверта.

Заказчик регистрирует поступившие конверты с заявками на участие в запросе котировок в журнале регистрации конвертов с заявками.

Дата и время начала/окончания срока подачи заявок: с 08:30 (МСК) 15.05.2018 по 16:42 (МСК) 22.05.2018, кроме выходных и праздничных дней, перерыв 12:30 (МСК) – 13:30 (МСК).

## 8. Разъяснение положений Документации

Любой Участник закупки вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений Документации за подписью уполномоченного лица Участника закупки по адресу, указанному в п.п. 2.3. п. 2 Информационной карты Документации, либо на электронную почту geraschenkoda@mures.ru, с указанием способа получения разъяснений положений Документации, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

Заказчик в течение одного рабочего дня со дня поступления запроса о предоставлении разъяснений отвечает на запрос в письменной форме или в форме электронного документа и размещает в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  разъяснения положений Документации с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос, при условии, что указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Разъяснения положений Документации не должны изменять ее суть.

Дата и время начала/окончания приема запросов о разъяснении положений Документации от Участников закупки: с 08:30 (МСК) 15.05.2018 по 16:42 (МСК) 18.05.2018, кроме выходных и праздничных дней, перерыв 12:30 (МСК) - 13:30 (МСК).

Дата начала/окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений Документации: с 15.05.2018 по 21.05.2018.

## 9. Критерии оценки и их значимость

Единственным критерием оценки со значимостью (весом) 100% в запросе котировок является цена Договора.

## 10. Приоритет

Согласно Постановления Правительства РФ № 925 от 16.09.2016 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление № 925) предоставляется приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

# Содержание

Информационная карта	2

Содержание	5

1. Термины и определения	6

2.	Общие положения	7

3.	Требования к Участникам закупки. Заявка и прилагаемые к ней документы	8

4.	Порядок проведения запроса котировок	12

5.	Техническое задание	19

Приложение № 1 к Документации	19

Приложение № 2 к Документации	48

Приложение № 3 к Документации	51

Приложение № 4 к Документации	52

Приложение № 5 к Документации	74

# 1. Термины и определения

Заказчик – Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»).

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.

Подрядчик - Победитель либо иное лицо, с которым заключается Договор в соответствии с    п. 4.12.4. Документации.

Комиссия по закупке – коллегиальный орган, сформированный для организации и проведения запроса котировок.

Запрос котировок – конкурентный способ закупки, при котором Победителем признается Участник закупки, предложивший наиболее низкую цену, где начальная (максимальная) цена договора не превышает 10 млн. рублей.

Извещение о проведении запроса котировок – информация о запросе котировок, публикуемая в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Документация о проведении запроса котировок – документация, содержащая сведения о предмете запроса котировок, об условиях участия и правилах проведения запроса котировок, правилах подготовки, оформления и подачи заявок на участие в запросе котировок, процедурах проведения запроса котировок, правилах выбора Победителя, а так же об условиях заключаемого по результатам запроса котировок Договора. Документация о проведении запроса котировок (далее – Документация) размещается в единой информационной системе одновременно с размещением на указанном сайте извещения о проведении запроса котировок.

Заявка на участие в запросе котировок (также по тексту – заявка) – комплект документов, соответствующий требованиям Документации, содержащий письменное предложение Участника закупки, направленный Заказчику по форме и в порядке, установленным Документацией.

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (www.zakupki.gov.ru) (также по тексту  - единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг, единая информационная система (ЕИС)) – информация и документы в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» размещаются в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), размещается Заказчиком на сайте Заказчика http://www.mures.ru/ с последующим размещением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.

# Общие положения

## 2.1. Общие сведения о процедуре запроса котировок

Заказчик извещением о проведении запроса котировок, размещенном в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, приглашает заинтересованных лиц, к участию в запросе котировок.

    - Предмет запроса котировок указан в Информационной карте Документации.

Требования к выполнению работ указаны в разделе 5 «Техническое задание» Документации.

2.1.2. Участником закупки может быть любое лицо, обладающее соответствующей правоспособностью по законодательству Российской Федерации.

2.1.3. К этапу проведения запроса котировок допускается Участник закупки, отвечающий требованиям, изложенным в Документации, своевременно подавший заявку на участие в запросе котировок, соответствующую требованиями Документации.

2.1.4. Решение о допуске Участников закупки к этапу проведения запроса котировок принимает Комиссия по закупке.

2.1.5. Комиссия по закупке вправе на основании информации о несоответствии Участника установленным Документацией требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, отстранить Участника от участия в запросе котировок на любом этапе.

## 2.2.  Правовой статус запроса котировок и документов

2.2.1. Данный запрос котировок проводится в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) в действующей редакции.

2.2.2. Запрос котировок не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Запрос котировок также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данный запрос котировок не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с Победителем или иным Участником закупки.

## 2.3. Затраты на участие в запросе котировок

2.3.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с участием в запросе котировок, в том числе с подготовкой и предоставлением заявки на участие, иной документации, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса котировок, а также оснований их завершения.

Предполагается, что Участник закупки изучит все инструкции, формы, условия, технические условия и другую информацию, содержащуюся в Документации. Никакие претензии к Заказчику не будут приниматься на том основании, что Участник закупки не понимал какие-либо вопросы или положения Документации. Неполное представление информации, запрашиваемой в Документации, или же подача заявки, не отвечающей требованиям Документации, представляют собой риск для Участника закупки, и может привести к отклонению его заявки.

2.3.2. Участники закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки и проведения запроса котировок.

## 2.4. Отказ от проведения запроса котировок

2.4.1. Заказчик имеет право отказаться от проведения запроса котировок не позднее чем за 3 дня до дня окончания срока подачи заявок, при этом Заказчик не несет ответственности перед Участниками закупки, направившими заявку на участие в запросе котировок. Расходы, понесенные Участником закупки при подаче заявки на участие в запросе котировок, Заказчиком возмещению не подлежат.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе.

## 2.5. Возврат документов

Все заявки на участие, а также отдельные документы, входящие в состав заявки, направленные на участие в запросе котировок, не возвращаются, кроме отозванных Участниками закупки и опоздавших заявок, а также в случае отказа Заказчика от проведения запроса котировок путем вручения их Участнику закупки или его уполномоченному представителю под расписку, либо путем отправления по почте с уведомлением о вручении (с отметкой о причине возврата) (по письменному запросу Участника закупки).

# Требования к Участникам закупки. Заявка и прилагаемые к ней документы

## 3.1. К Участнику закупки предъявляются следующие обязательные требования:

3.1.1. Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки:

- наличие права осуществлять подготовку проектной и рабочей документации по договору подряда, заключаемого с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

- уровень ответственности Участника закупки – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, соответствует требованиям части 10 п.1 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- уровень ответственности Участника закупки – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, соответствует требованиям части 11 п.1 статьи 55.16 и п. 2 части 3 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении юридических лиц, указанных в части 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.1.2. Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), в отношении Участника закупки должен отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

3.1.3. Деятельность Участника закупки не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или иными нормативными правовыми актами, на день подачи заявки на участие в закупке.

3.1.4. У Участника закупки должно быть отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.

3.1.5. У Участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки должны отсутствовать судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением Работ, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

3.1.5.1. Участник закупки - юридическое лицо, не должно быть привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке.

3.1.6.  Между Участником закупки и Заказчиком должно быть отсутствие конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по закупке, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

3.1.7. Сведения об Участнике закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

## 3.2. Формирование заявки Участника закупки

Участник закупки предоставляет Заказчику заявку на участие в запросе котировок по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в Документации.

Согласно Постановления № 925 предоставляется приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

Заявка должна содержать фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона, адрес электронной почты.

Заявка в обязательном порядке должна содержать следующие документы:

- опись документов (приложение № 5 к Документации);

- приложение № 1 к Документации, формы 1 – 4 Приложения № 1 к Документации

(форму 4 предоставляет Участник закупки, являющийся вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и относящийся к категории субъекта малого или среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Остальные Участники закупки, относящиеся к категории субъекта малого или среднего предпринимательства, должны декларировать в составе заявки на участие в закупке свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства путем представления в форме документа на бумажном носителе Сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащих информацию об Участнике закупки);

- для подтверждения соответствия Участника закупки обязательным требованиям, установленным п. 3.1. Документации, официальное письмо Участника закупки по рекомендуемой форме Приложения № 2 к Документации;

- для юридического лица: полученную не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра юридических лиц или копию такой выписки, заверенную уполномоченным лицом Участника закупки.

Данный документ подтверждает отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержит информацию о месте регистрации.

Для индивидуального предпринимателя: полученную не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копию такой выписки, заверенную уполномоченным лицом Участника закупки.

Данный документ подтверждает отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержит информацию о месте регистрации.

Для иностранных лиц: надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученные не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки.

Данные документы подтверждают отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержат информацию о месте регистрации;

- документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки:

для юридического лица: копия решения о назначении или об избрании (продлении полномочий) физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки и срок полномочий такого физического лица не истек (далее для целей Документации - руководитель), заверенная уполномоченным лицом Участника закупки.

В случае если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также оригинал доверенности, подписанной руководителем юридического лица или уполномоченным таким руководителем лицом, и содержащей печать данного юридического лица, либо оригинал доверенности, удостоверенной нотариусом, либо нотариально удостоверенные копии указанных доверенностей (возможная форма приведена в Приложении № 3 к Документации). В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица на выдачу таких доверенностей (предоставление другим лицам таких прав);

для физического лица: копия всех страниц паспорта гражданина, заверенная физическим лицом.

Данный документ подтверждает отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержит информацию о месте регистрации.

В случае если от имени физического лица (индивидуального предпринимателя) действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника закупки (возможная форма приведена в Приложении № 3 к Документации), заверенную печатью Участника закупки (при наличии) и подписанную уполномоченным лицом, либо нотариально удостоверенную копию такой доверенности;

- заверенные уполномоченным лицом Участника закупки копии учредительных документов Участника закупки (Устав) (для юридических лиц);

- оригинал решения об одобрении крупной сделки либо копия такого решения, заверенная уполномоченным лицом Участника закупки, в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и/или если для Участника закупки выполнение Работ, являющихся предметом договора, является крупной сделкой.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в закупке для Участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, Участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство о предоставлении решения об одобрении крупной сделки в случае признания его Победителем закупки до момента заключения договора.

В случае, если для Участника закупки выполнение Работ, являющихся предметом договора, не является крупной сделкой, такой Участник закупки в составе заявки предоставляет письмо о том, что данная сделка не является для него крупной;

- заверенные уполномоченным лицом Участника закупки копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2017 год, поданных в установленном порядке в налоговую инспекцию по месту регистрации Участника закупки с отметкой о приеме.

Если бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах были поданы в электронном виде - необходимо предоставить заверенную уполномоченным лицом Участника закупки копии направленных в электронном виде бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах с отметкой о приеме (квитанцию о приеме).

Некоммерческие организации предоставляют заверенные уполномоченным лицом Участника закупки копии баланса и отчета о целевом использовании средств.

Организации, зарегистрированные после 1 января 2018 года, предоставляют: официальное письмо, подтверждающее информацию о непредставлении в налоговые органы бухгалтерской отчетности;

Индивидуальные предприниматели не предоставляют бухгалтерскую отчетность, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах они ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения либо физических показателей, характеризующих определенный вид предпринимательской деятельности. В таком случае, индивидуальные предприниматели предоставляют официальное письмо, подтверждающее информацию о непредставлении в налоговые органы бухгалтерской отчетности;

- заверенная уполномоченным лицом Участника закупки копия действующей выписки из реестра членов саморегулируемой организации (установлена приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации»). Срок выдачи выписки – не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок.

Копия действующей выписки из реестра членов саморегулируемой организации не предоставляется, если Участником закупки является юридическое лицо, указанное в части 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В случае, если в выписке из реестра членов саморегулируемой организации отсутствует информация об уровне ответственности члена саморегулируемой организации (или сведения о внесении взносов в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с требованиями части 10 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии требованиям пункта 2 части 3 статьи 55.8 и части 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации) предоставляется документ, подтверждающий внесение взносов в соответствующие компенсационные фонды.

В случае предоставления Участником закупки заявки и/или приложенной к ней документации на иностранном языке, Участник закупки обязан предоставить надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык таких документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

# Порядок проведения запроса котировок

## Порядок предоставления Документации Участнику закупки

Порядок предоставления Документации указан в п. 6 Информационной карты Документации.

## Разъяснение положений Документации

Порядок направления запросов о разъяснении положений Документации и предоставления разъяснений положений Документации указан в п. 8 Информационной карты Документации.

## Внесение изменений в Документацию

4.3.1. Заказчик по собственной инициативе вправе принять решение о внесении изменений в Документацию. Любое изменение Документации является неотъемлемой ее частью.

4.3.2. Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса котировок, Документацию, размещаются Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в извещение, Документацию, срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок срок составлял не менее чем пять дней.

4.3.3. Если Участник закупки подал заявку на участие в запросе котировок до внесения Заказчиком изменений в извещение и Документацию, то такой Участник закупки имеет право предоставить изменения к своей заявке в соответствии с п.п. 4.9.2. п. 4.9. Документации.

4.3.4. Заказчик вправе принять решение о продлении срока подачи заявок на участие в запросе котировок в любое время до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

## Общие требования к заявке на участие в запросе котировок

4.4.1. Для целей Документации под заявкой на участие в запросе котировок понимается представляемое Участником закупки предложение на участие в запросе котировок, сделанное в письменной форме в виде документа, оформленного в соответствии с положениями Документации, с приложением полного комплекта документов, содержание которых соответствуют требованиям Документации.

4.4.2. Одно лицо, желающее участвовать в закупке, может подать только одну заявку. При этом не допускается подача заявки на часть выполняемых Работ.

4.4.3. В случае установления факта подачи одним Участником закупки двух и более заявок при условии, что поданные ранее заявки этим Участником закупки не отозваны, все заявки такого Участника закупки не рассматриваются.

4.4.4. Предоставляемые в составе заявки документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью Участника закупки (при наличии).

4.4.5. Документы, предусмотренные Документацией в составе заявки, должны содержать достоверные и не противоречащие между собой сведения.

4.4.6. Все листы заявки на участие в запросе котировок с описью входящих в ее состав документов (Приложение № 5), а также все приложенные документы (указанные в п.3.2. Документации), нумеруются, прошиваются в том нитью, заклеенной бумажной наклейкой, с указанием на ней количества листов в томе, скрепленной печатью Участника закупки (при наличии) и подписью уполномоченного лица Участника закупки. Документы, входящие в заявку, должны быть сшиты таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц. В случае если количество документов не позволяет сшить их в один том, документы сшиваются в несколько томов, с нумерацией томов и приложением к каждому тому описи входящих в него документов. Если заявка на участие в запросе котировок состоит из нескольких томов, каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию страниц. Все тома заявки на участие в запросе котировок помещаются в один внешний конверт.

4.4.7. Предоставление помимо самой заявки и приложенных к ней документов, копий такой заявки и приложенных к ней документов, не требуется.

## Официальный язык запроса котировок

4.5.1. Заявка, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом котировок, которой обмениваются Участники закупки и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

4.5.2. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, надлежащим образом заверенным переводом на русский язык таких документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

## Валюта запроса котировок

4.6.1. Все суммы денежных средств в заявке должны быть выражены в валюте - российский рубль.

4.6.2. Выражение денежных сумм в других валютах может быть расценено Комиссией по закупке как несоответствие заявки требованиям, установленным Документацией.

## 4.7. Сведения о цене Договора

4.7.1. Начальная (максимальная) цена Договора: 893 227 (Восемьсот девяносто три тысячи двести двадцать семь) рублей 42 копейки.

Источником информации о стоимости работ, являющихся предметом закупки, стала локальная смета, составленная сотрудником Заказчика. Начальная (максимальная) цена договора была сформирована затратным методом.

4.7.2. Порядок формирования цены

Указанная цена включает в себя: НДС, все расходы Подрядчика, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).

В соответствии со ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении выполнения Работ. Поэтому для оценки и в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников запроса котировок без учета НДС (в случае, когда Участниками запроса котировок являются организации и индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения и организации и индивидуальные предприниматели, применяющие системы налогообложения, отличные от общей системы налогообложения).

## 4.8. Порядок предоставления заявок

Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок указан в п. 7 Информационной карты Документации.

## Изменение и отзыв заявок

4.9.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе изменить или отозвать заявку на участие в запросе котировок в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

4.9.2. Для изменения заявки участник закупки, подавший заявку, имеет право предоставить изменения к своей заявке без ее отзыва.

Изменения предоставляются, так же как и заявка на бумажном носителе, в запечатанном конверте, в соответствии с п.п. 4.4.4.- 4.4.7. п. 4.4. Документации с официальным письмом Участника закупки, в котором прописывается причина внесения изменений в заявку и перечень документов, в которые вносятся изменения. При этом на конверте указывается:

- наименование, адрес Заказчика,

- полное фирменное наименование Участника закупки, его почтовый адрес,

- Изменения к … (наименование закупки и дата подачи заявки).

Запечатанный конверт с изменениями к заявке на участие в запросе котировок должен быть предоставлен Заказчику по адресу, указанному в п. 2.3. Информационной карты Документации.

Заказчик вправе требовать предъявления документа, удостоверяющего личность, при подаче конверта с изменениями к заявке на участие в запросе котировок.

По требованию лица, представившего конверт с изменениями к заявке на участие в запросе котировок, Заказчик выдает расписку в получении данного конверта с указанием даты и времени получения конверта.

Заказчик регистрирует поступивший конверт с изменениями к заявке на участие в запросе котировок в журнале регистрации конвертов с заявками с указанием, что это изменения заявки.

Комиссия по закупке рассматривает такую заявку Участника закупки с учетом изменений.

4.9.3. Для отзыва заявки Участник закупки, подавший заявку, предоставляет Заказчику уведомление об отзыве в письменном виде, подписанное уполномоченным лицом Участника закупки. В случае если уведомление подписано лицом, уполномоченным руководителем Участника закупки, к уведомлению должен быть приложен документ (оригинал или нотариально удостоверенная копия), подтверждающий полномочия такого лица. В уведомлении указывается наименование закупки, по которой отзывается данная заявка, наименование и почтовый адрес Участника закупки, отзывающего заявку, способ возврата заявки (в случае такой необходимости).

4.9.4. 	Предоставление отзыва заявок, их прием и регистрация осуществляется в порядке, аналогичном порядку, определенному п. 4.8 Документации.

4.9.5.	 В случае неисполнения требований вышеуказанных пунктов Комиссия по закупке вправе считать, что отзыв заявки не подан, и рассматривать заявку и документы Участника закупки, поступившие ранее.

## Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе котировок и рассмотрение заявок

4.10.1. Процедура публичного вскрытия заявок на бумажном носителе по данному способу проведения закупки - запросу котировок, не предусматривается.

4.10.2. Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок осуществляется Комиссией по закупке и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по закупке.

При рассмотрении заявок на участие в запросе котировок Комиссия по закупке проверяет:

- правильность оформления заявки и ее соответствие требованиям Документации по существу;

- соответствие Участников закупки требованиям Документации;

- соответствие технического предложения требованиям Документации;

- наличие существенных ошибок в данных при расчетах;

-соответствие предлагаемых Участником закупки договорных условий требованиям Документации.

При рассмотрении заявок на участие в запросе котировок Комиссия по закупке может запросить у Участников закупки разъяснения или дополнения по их заявкам, в том числе представления к определенному сроку представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде сведений и документов.

При проверке правильности оформления заявки Комиссия по закупке вправе не обращать внимание на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо заявки.

Комиссия по закупке с письменного согласия Участника закупки также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.

По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок Комиссия по закупке имеет право отклонить заявку в случае:

a) непредставления документов, установленных Документацией либо наличия в таких документах недостоверных сведений;

б) несоответствия Участника закупки требованиям, установленным Документацией;

в) несоответствия заявки на участие требованиям Документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей установленную начальную (максимальную) цену договора;

г) если Заказчик, Комиссия по закупке обнаружат, что Участник закупки представил в составе своей заявки недостоверную информацию, в том числе в отношении его квалификационных данных.

Изучение заявки и приложенных к ней документов на предмет соответствия Документации, а также результаты такого изучения и выводы о соответствии либо несоответствии полученных документов и заявки положениям Документации, соответствие либо не соответствие Участника закупки требованиям Документации и допуске Участника закупки к участию в запросе котировок, оформляются протоколом.

## Опоздавшие заявки

Заявка на участие в запросе котировок, поступившая после окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, не принимается Заказчиком. Данная заявка регистрируется в журнале регистрации конвертов с заявками с пометкой «Опоздавшая», вскрывается (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица)) и возвращается не позднее рабочего дня, следующего за днем получения, путем вручения Участнику закупки или его уполномоченному представителю под расписку, либо путем отправления по почте с уведомлением о вручении (с отметкой об отказе в приеме).

Участник закупки при отправке заявки по почте/курьерской службой/транспортной компанией несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и/или после окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок и признана опоздавшей.

## Оценка заявок и оформление окончательного решения Комиссии по закупке

4.12.1. Оценка заявок

Оценка заявок осуществляется Комиссией по закупке и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по закупке.

В рамках оценочной стадии Комиссия по закупке оценивает и сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика.

Единственным критерием оценки со значимостью (весом) 100% в запросе котировок является цена Договора.

Цена, предложенная Участником, не должна превышать значение начальной (максимальной) цены, указанной в Документации по закупке.

В соответствии со ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении выполнения Работ. Поэтому для оценки и в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников запроса котировок без учета НДС (в случае, когда Участниками запроса котировок являются организации и индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения и организации и индивидуальные предприниматели, применяющие системы налогообложения, отличные от общей системы налогообложения).

4.12.2. Предоставление приоритета согласно Постановления № 925

Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке Товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в вышеуказанных случаях, цена единицы каждого Товара, Работы, Услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы Товара, Работы, Услуги, указанной в документации о закупке на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

Отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов Участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

4.12.3. Оформление окончательного решения Комиссии по закупке

Комиссия по закупке в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, вскрывает, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и Документации, и оценивает такие заявки.

Победителем запроса котировок (далее по тексту – Победитель) признается Участник закупки, соответствующий требованиям Документации и предложивший самую низкую цену договора. Заявке такого Участника закупки присваивается наименьший порядковый номер итогового места. Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе котировок, совпадают, меньший порядковый номер итогового места присваивается заявке, которая поступила ранее. В случае внесения изменений в заявку в соответствии с п.п. 4.9.2. п. 4.9. Документации дата регистрации заявки определяется по дате регистрации первоначальной заявки.

Результаты вскрытия, рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о существенных условиях Договора, обо всех Участниках закупки, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене Договора, о принятом решении о допуске Участника закупки к участию в запросе котировок и о признании его Участником запроса котировок или об отказе в допуске Участника закупки к участию в запросе котировок с обоснованием такого решения и с указанием положений Документации, которым не соответствует Участник закупки и /или которым не соответствует заявка на участие в запросе котировок этого Участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Документации, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие решении о присвоении заявкам на участие в запросе котировок порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке Победителя, сведения о Победителе в проведении запроса котировок, об Участнике запроса котировок, предложившем в заявке цену такую же, как и Победитель, или об Участнике запроса котировок, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных Победителем в проведении запроса котировок условий. Указанный протокол подписывается всеми членами Комиссии по закупке, не позднее дня, следующего после дня вскрытия, рассмотрения, оценки и сопоставления, размещается Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

4.12.4. В случае если по запросу котировок не подана ни одна заявка на участие или подана только одна заявка, или по результатам рассмотрения соответствующей требованиям Документации не была признана ни одна заявка или была признана только одна заявка, запрос котировок признается несостоявшимся. При наличии единственного Участника запроса котировок его заявка рассматривается, и в случае соответствия заявки и Участника запроса котировок требованиям Документации, с таким Участником запроса котировок Заказчик вправе (но не обязан) заключить Договор. Указанный договор будет считаться заключенным с единственным Участником закупки на условиях, предусмотренных Документацией. Извещение о закупке у единственного поставщика в ЕИС Заказчиком не размещается, при этом, информация о таком договоре в части сведений о количестве и об общей стоимости включается Заказчиком в отчет, предусмотренный пунктом 2 части 19 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Решение Заказчика принимается Председателем Комиссии по закупке и отражается в протоколе.

## 4.13. Заключение Договора

4.13.1. Порядок заключения и исполнения Договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом нижеследующего.

4.13.2. Участник запроса котировок, признанный Победителем, либо иное лицо, с которым заключается Договор в соответствии с п. 4.12.4, обязан заключить Договор, являющийся приложением № 4 к Документации, с учетом существенных условий, указанных в протоколе Комиссии по закупке.

4.13.3. Договор, являющийся приложением № 4 к Документации, заключается между Заказчиком и Участником запроса котировок (согласно п. 4.13.2.) не ранее чем через десять дней с даты размещения в ЕИС протокола, в котором содержатся итоги запроса котировок, и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения указанного протокола. Заказчик не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола, в котором содержатся итоги закупки, направляет в адрес Участника закупки, обязанного заключить Договор, проект Договора посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Заказчика.

Участник запроса котировок (согласно п. 4.13.2.) возвращает подписанную со своей стороны и скрепленную печатью (при наличии) электронную сканированную копию проекта Договора посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Участника запроса котировок, обязанного заключить Договор, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента направления Заказчиком указанного проекта Договора с последующей досылкой оригиналов проекта договора в 2 (Двух) экземплярах по почте.

Заказчик не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения оригиналов проекта Договора направляет в адрес Участника запроса котировок (согласно п. 4.13.2.) 1 (Один) экземпляр подписанного со своей стороны и скрепленного печатью Договора.

4.13.4. В случае, если Участник запроса котировок (согласно п. 4.13.2.) не предоставил Заказчику в срок и в порядке, указанном в пункте 4.13.3. Документации, подписанный им Договор, являющийся приложением № 4 к Документации, такой Участник запроса котировок признается Заказчиком, уклонившимся от заключения Договора.

Согласно статьи 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Заказчик обязан направить сведения о таком Участнике запроса котировок для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

4.13.5. В случае, если Участник запроса котировок (согласно п. 4.13.2.) признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе заключить Договор с Участником запроса котировок, заявке на участие в закупке, которого присвоен следующий порядковый номер. Порядок направления проекта договора Участнику запроса котировок и подписание такого Договора аналогичен порядку, установленному при заключении Договора с Победителем закупки. При этом сроки исчисляются с момента направления Заказчиком уведомления по любым каналам связи (почта, факс, электронная почта, нарочно и др.) о выражении согласия на заключение Договора.

В случае, если Победитель и Участник запроса котировок, обязанный заключить Договор, признаны уклонившимися от заключения Договора, закупка признается несостоявшейся.

4.13.6. При заключении и исполнении Договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, и проекте Договора, являющимся приложением Документации (заполнение условий, указанных в протоколе, составленном по результатам закупки, в том числе пустых строк, фраз, предусматривающих выбор одного из нескольких условий, не является изменением условий Договора), кроме случаев, предусмотренных п. 4.13.7. Документации.

4.13.7. При заключении Договора в сроки, указанные в п. 4.13.3. Документации, между Заказчиком и Участником запроса котировок (согласно п. 4.13.2.) по обоюдному согласию могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение мелких и несущественных условий Договора. Все изменения Договора должны быть согласованы Заказчиком, в ином случае Заказчик вправе признать Участника запроса котировок уклонившимся от заключения Договора.

## 4.14. Обеспечение

Заказчиком в рамках Документации не устанавливается требование обеспечения заявки на участие и исполнения Договора, заключаемого по результатам проведения запроса котировок.

## 4.15. Переторжка

Заказчиком в рамках Документации переторжка не предусмотрена.

## 4.16. Правовое регулирование

4.16.1. Закупка, проводимая в соответствии с Документацией, регулируется Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и действующим законодательством.

4.16.2. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с размещением запроса котировок, Участники закупки и Заказчик приложат все усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке путем переговоров.

4.16.3. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке, разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Мурманской области.

- Техническое задание

Состав и объем работ

Работы необходимо выполнить, обеспечив их надлежащее качество, в установленные сроки и в полном объеме:

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основные данные: |  |
| 1.1 | Наименование и реквизиты Заказчика | АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) |
| 1.2. | Источник финансирования | Собственные средства АО «МЭС» |
| 1.3. | Основание для проектирования | Неудовлетворительное состояние кровли здания АБК АО «МЭС» |
| 1.4. | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 1.5. | Вид проекта | Рабочий проект |
| 1.6. | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | 1. Рабочий проект капитального ремонта здания административно-бытового корпуса (надстройка шестого этажа) шифр: 03-2006, ООО «Аркада», 2006 год. 2. План перепланировки помещений шестого этажа. |
| 1.7. | Особые условия | Предусмотреть проектом условие, что при капитальном ремонте надстройки шестого этажа здания АБК помещения с первого по пятый этаж включительно остаются в работе. |
| 1.8. | Стадийность проектирования | Рабочая документация (Р) в объеме, необходимом для строительства согласно ГОСТ Р 21.1101-2013. |
| 1.9. | Цель проектирования | 1. Выполнить капитальный ремонт кровли с целью снижение эксплуатационных затрат по обслуживанию кровли в зимний и летний периоды. 2. Перепланировка помещений 6 этажа. |
| 1.10. | Перечень нормативных документов | 1. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 г. 2. ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований…» 3. СП 44.13330.2011 (СНиП 2.09.04-87) «Административные и бытовые здания» 4. СП 16.13330.2017 (СНиП II-23-81*) «Стальные конструкции». 5. СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*) «Нагрузки и воздействия». 6. СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции». 7. N 123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». И другие нормативные документы согласно действующему законодательству РФ. |
| 1.11. | Условия строительства | 1. Климатические параметры принять согласно СП 131.13330.2012 ("СНиП 23-01-99*) "Строительная климатология". 2. Снеговой район по СП 20.13330.2011. 3. Стесненные условия действующего производства. |
| 1.12. | Необходимость выделения очередей/ пусковых комплексов | Не выделяются |
| 1.13. | Требования по перспективному расширению | Отсутствуют |
| 1.14. | Состав документации по выполняемым работам | Разработка Рабочей документации в составе: ПЗ – «Пояснительная записка» АКЗ – «Антикоррозионная защита металлоконструкций» АС – «Архитектурно-строительные решения» ВК – «Внутренние водопровод и канализация» КМ – «Конструкции металлические» ОВ – «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» ОС – «Охранно-пожарная сигнализация» СД – «Сметная документация» ИР – «Инженерные расчеты» ЭГ – «Молниезащита и заземление» ЭС – «Электроснабжение» |
| 1.15. | Основные требования по конструктивным решениям объекта капитального ремонта для разработки рабочей документации | Разработанная документация должна соответствовать требованиям Технического задания на проектирование, функциональному назначению объекта, действующему законодательству РФ, градостроительным нормам, а также обязательным экологическим, противопожарным, санитарно-гигиеническим требованиям, строительным нормам и правилам. Текстовые и графические материалы проекта должны быть выполнены согласно требованиям: - ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - стандартов Системы рабочей документации для строительства и прочими нормативными документами РФ. В обязательном порядке в состав рабочей документации включить спецификации материалов и оборудования. Рабочая документация не должна содержать указаний на товарные знаки и конкретных производителей товаров, материалов и оборудования. Применяемые товары, материалы и оборудование должны быть описаны с указанием их технических и функциональных характеристик, требований к качеству, безопасности, потребительским свойствам и размерам. В случае внесения изменений в действующие нормативы в процессе разработки документации – проектировщик вносит необходимые изменения в рабочую документацию в пределах стоимости договора. |
| 1.16. | Категория пожарной опасности помещений | Определяется проектировщиком |
| 2. | Стадийность проектирования и сроки выполнения работ: |  |
| 2.1. | Разработка рабочей документации | Срок (период) выполнения работ: с момента подписания Договора 45 (Сорок пять) календарных дней с учетом согласования Рабочей документации Заказчиком и подписания Акта приема-передачи выполненных Работ (Приложение № 5 к проекту Договору). |
| 3. | Архитектурно-строительные решения: |  |
| 3.1. | Конструктивное решение | Разработать технические решения, обеспечивающие достижение цели проектирования (п.1.10 данного технического задания). Технические решения должны быть максимально унифицированными, технологичными с целью сокращения сроков разработки документации и строительства. Использовать современные энергосберегающие технологии, структурированную систему мониторинга и управления инженерным оборудованием. Используемые инженерные системы должны обеспечивать надежное функционирование и безопасность сотрудников. Основные технические решения в процессе выполнения Работ Проектировщик согласовывает с Заказчиком. |
| 4. | Конструкции металлические (КМ): |  |
| 4.1. |  | В соответствии с СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции». |
| 5. | Отопление, вентиляция: |  |
| 5.1. | Отопление | Внести изменения в систему отопления в соответствии с действующими нормами СНиП 41-01-2003 с установкой запорной, регулирующей арматуры, а также установку кранов для спуска воздуха. |
| 5.2. | Вентиляция | Естественную вентиляцию предусмотреть в административных помещениях с устройством вентиляционных каналов. Изоляцию воздуховодов обеспечить звукопоглощающими и теплоизолирующими материалами. |
| 6. | Водопровод и канализация: |  |
| 6.1. | Холодное и горячее водоснабжение | Предусмотреть систему хозяйственно-питьевого водопровода в санузлах и комнате приема пищи в соответствии со СНиП 2.04.01-85*, СНиП 3.05.01-85, ВСН 01-89. Трубопроводы систем ХВС и ГВС (вертикальные и горизонтальные) предусмотреть из труб ПП/медь. Прокладку хозяйственно-питьевого водопровода запроектировать открытым способом: (по стенам здания с проходом через строительные конструкции в устанавливаемых гильзах. При проектировании системы водоснабжения предусмотреть мероприятия, обеспечивающие соблюдение пожарной безопасности и подачу расчетных расходов воды на пожаротушение. Систему противопожарного водопровода подключить к существующей сети. |
| 6.2. | Хозяйственно-бытовая канализация | Предусмотреть систему хозяйственно-бытовой канализации в соответствии с действующими нормами СНиП 2.04.01-85*, СНиП 3.05.01-85, ВСН 01-89. |
| 7. | Системы противопожарной и охранной безопасности: |  |
| 7.1. | Пожарная сигнализация | Предусмотреть систему пожарной сигнализации (тип - адресная система) в соответствии с действующими нормативами НПБ 88-2001*, Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». В здании устраиваются: автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (далее – АУПС и СОУЭ), эти системы относятся к 1 (первой) категории надежности. Обеспечение электропитания потребителей 1 (первой) категории надежности осуществить от источников бесперебойного питания (ИБП). Оборудование систем АУПС и СОУЭ устанавливается в пом. поста охраны на 1-м этаже, с возможностью вывода дублирующего сигнала на главный пост охраны. Прокладку групповых линий (шлейфов) систем АУПС и СОУЭ выполнить за подвесным потолком и в кабельных каналах. Основное применяемое оборудование систем АУПС и СОУЭ: - блок контрольно-пусковой, марка «С2000-М»; - блок индикации «С2000-БИ»; - извещатель пожарный дымовой: ДИП-34А; - извещатель пожарный дымовой: ИПДЛ-52; - извещатель пожарный ручной: ИПР-513-3А; - источник бесперебойного питания: ББП-20; СКАТ-1200Д; - блок питания РИП-12; - блок приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-10»; - прибор управления «Рокот-2» и «Рокот-4»; - акустическая система АС2-2; - блок сигнально-пусковой «С2000-СП1». |
| 7.2. | Охранная сигнализация и система видеонаблюдения. | Монтаж охранной сигнализации и системы видеонаблюдения внутри здания и по периметру не предусматривается. |
| 7.3. | Системы автоматизации и диспетчеризации инженерных систем | Не предусмотрено |
| 8. | Электроснабжение и электроосвещение: |  |
| 8.1. | Электроснабжение | По степени надежности электроснабжения потребителей Объект относится ко 2 (второй) категории надежности, кроме систем АУПС и СОУЭ, которые относятся к 1 (первой) категории надежности. Потребляемая мощность (общая) Объекта составляет, не менее – 30 кВт. Основные потребители: а) розеточная сеть 220В; б) освещение (рабочее и аварийное); в) оборудование системы горячего водоснабжения; г) оборудование систем АУПС и СОУЭ. – СП 76.13330.2011 «Электротехнические устройства»; – ПУЭ, издание 7 «Правила устройства электроустановок»; – ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования»; – ГОСТ 12.3.032-84 «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»; Электроснабжение Объекта. Питающие и распределительные сети. Электроснабжение осуществляется от вводного распределительного устройства (далее – ВРУ) с установкой в помещении «Электрощитовая» на 6 (шестом) этаже. Напряжение питающей линии и распределительной сети 380/220В при глухозаземленной нейтрали (TN-C-S). Кабельные питающие линии от щитов ЩО и ЩС выполнить сменяемыми: открыто за подвесным потолком 6 (шестого) этажа по металлическим лоткам из оцинкованной стали, далее в стальных трубах ВГП скрыто в подготовленных бороздах стен, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.15 «Электроустановки зданий». СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; Для распределения электроэнергии на 6 (шестом) этаже устанавливаются распределительные щиты ЩО, ЩС и ЩВ. Сечения кабелей (проводов) и номинальные токи защитных устройств выбраны из установленной мощности и режима работы электроприемников. Групповые и распределительные сети выполняются кабелями с медными жилами с пониженным дымо-газовыделением марки ВВГнг-LS, проходы кабелей через междуэтажные перекрытия выполняются в трубах ПВХ. Распределительные щиты должны быть снабжены отдельными друг от друга шинами рабочего и защитного зануления и изолированы от корпусов. Питание электроприёмников систем противопожарной защиты (аварийное освещение, АУПС и СОУЭ) выполнить по самостоятельным трассам до мест из установки. При параллельной прокладке групповых и распределительных сетей в стенах и за подвесным потолком расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов инженерных систем Объекта предусмотреть, не менее 0,1 м. При пересечении проводов и кабелей с трубопроводами инженерных систем Объекта расстояния между ними в свету предусмотреть, не менее 0,05 м. Групповые сети электроснабжения Объекта. – СП 52.13330.2011 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение»; Тип светильников - предусмотреть систему освещения с использованием энергосберегающих технологий. Групповые сети рабочего и аварийного освещения выполняется кабелем марки ВВГнг-LS 3*1,5 мм2 с медными жилами и прокладывается открыто за подвесным потолком в трубах гофрированных ПВХнг диаметром от 16 мм с креплением накладными скобами, по стенам до выключателей и установленного оборудования аварийного освещения в кабельных каналах ПВХнг. В качестве светильников аварийного освещения применяются светильники аналогичные рабочим доукомплектованные блоками аварийного питания (БАП) Stabilar, встраиваемым в корпус светильника, который обеспечивает работу в течении, не менее 1 часа. На путях эвакуации людей устанавливаются световые указатели «Выход» с блоками БАП. Групповая розеточная сеть 220В по помещениям выполняется кабелем марки ВВГнг-LS 3*2,5 мм2 с медными жилами по однофазной трехпроводной схеме: фазный (L), нулевой (N) и заземляющий (РЕ). Заземляющий (РЕ) провод предназначен для дополнительной защиты человека от поражений электрическим током. Прокладка групповой розеточной сети выполняется по коридору открыто за подвесным потолком в трубах гофрированных ПВХнг диаметром от 20 мм. По помещениям открыто в кабельных каналах ПВХнг до штепсельных розеток открытой установки с заземляющим контактом. - Особые требования к электрооборудованию и электропроводке в помещениях с повышенной влажностью (санузлы, комнаты приема пищи). - Помещения «Санузлы», характеризуются - с повышенной опасностью по следующим условиям: - а) сырость с относительной влажностью воздуха более 75%; б) возможность одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям здания, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования - с другой. Во «влажных» помещениях, открытая прокладка проводов не допускается. Выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема помещений «Санузлы». При установке штепсельных розеток учесть удаленность места установки от трубопроводов инженерных систем на расстояние, не менее 0,5 м. |
| 8.2. | Заземление и защитные меры электробезопасности. | Для защиты от поражения электрическим током при эксплуатации электрических сетей все металлические части электроустановки Объекта зануляются методом жесткого присоединения нулевого защитного проводника (РЕ) распределительной сети к шинам (РЕ) в щитах ЩС. В групповой розеточной сети применяются УЗО с током утечки до 30 мА. Молниезащита Объекта. Объект относится к III категории молниезащиты и защищается от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала через наземные (подземные) металлические коммуникации (РД 34.21.122-87). В качестве молниеприемника выступает кровля здания с металлическим покрытием. Выступающие над крышей металлические элементы (трубы, шахты, вентиляционные устройства) присоединяются к молниеприемнику. Токоотводы от металлической кровли прокладываются к заземлителям с шагом не реже чем через 25 м по периметру здания (Сталь круглая Д=12 мм). Молниеприемник защиты от прямых ударов молнии объединен с заземлителем электроустановки Объекта. Система уравнивания потенциалов. Для выравнивания потенциалов используется наружный контур заземления Объекта. Уравнивание потенциалов реализуется путем присоединения к главной заземляющей шине (ГЗШ) электроустановки следующих проводящих частей: а) защитных проводников; б) заземляющих проводников устройств защитного и молниезащитного заземлений; в) металлических труб коммуникаций, входящих в здание: холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления (в случае наличия изолирующей вставки на вводе в здание присоединение выполнить после неё со стороны здания); г) металлических частей системы вентиляции и кондиционирования; д) основных металлических частей здания. Дополнительную систему уравнивания потенциалов выполнить проводом типа ПВ3 1х4 мм2. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные к прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования здания. В помещениях «Санузлов» дополнительная система уравнивания потенциалов должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Присоединение проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям электроустановки и к сторонним проводящим частям, выполнить при помощи болтовых соединений. |
| 8.3. | Мероприятия по экономии электроэнергии и обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности | Предусмотреть проектом. |
| 9. | Слаботочные системы: |  |
| 9.1. | - Система телефонизации и компьютерная сеть | Предусмотреть проектом. |
| 10. | Требования к отделке помещения: |  |
| 10.1. | - Покрытие стен и перегородок | Устроить перегородки из ГКЛВ по металлическому каркасу. Наружные стены облицевать с внутренней части здания в один слой по металлическому каркасу. Перегородки между комнатами устраивать из ГКЛВ в один слой с каждой стороны по металлическому каркасу с применением звукоизоляции. Стены между кабинетами устраивать из ГКЛВ в 2 (два) слоя с каждой стороны по металлическому каркасу с применением звукоизоляции. Стены, граничащие с местами общего пользования устраивать из ГКЛВ в 2 (два) слоя по металлическому каркасу с применением звукоизоляции. Звукоизоляцию применить экологически чистую в рамках соответствующих норм. Вновь возводимые стены и перегородки 6-го этажа готовятся под оклейку стеклообоями под окраску красками на водной основе и панелями МДФ на высоту 1,4 метра (для всех помещений различного назначения). В санитарных, технических помещениях и узлах, стены и перегородки облицевать плитками керамическими на клею, до потолка. Цветовую гамму покрытия стен и перегородок принять тёплых тонов (пастельных). Проектом предусмотреть закладные детали в стенах и перегородках. |
| 10.2. | - Потолок | Потолки в кабинетах, коридоре, комнате приема пищи и санузлах предусмотреть типа «Амстронг». |
| 10.3. | - Покрытие пола | Покрытие пола в кабинетах, коридоре предусмотреть из ламинированной доски, в санузлах и комнате приема пищи плитками керамическими на клею. |
| 10.4. | - Остекление | Существующее заполнение оконных проёмов выполнено конструкциями из ПВХ профиля. Предусмотреть проектом изменение конфигурации и замены окон. |
| 11. | Требования к разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС: |  |
| 11.1. | - Мероприятия «ИТМ ГОЧС» | Не разрабатывать. |
| 12. | Выдача РД: |  |
| 12.1. |  | Рабочую документацию выдать: - в 3-х экземплярах на бумажном носителе в сброшюрованном виде с подписями и печатями; - 1 экземпляр на электронном носителе на дисках DVD в формате pdf в отсканированном виде, с подписями и печатями, а также: текстовая часть - в среде «Word»; сметная документация - в формате программы, прошедшей сертификацию соответствия и в среде «Excel», графическая часть - в среде «AutoCAD», MS Office. В электронной версии необходимо предусмотреть следующее: - одна книга документации размещается в одной папке, в которой находятся несколько файлов (текстовые и графические приложения); - наименование файлов должно соответствовать наименованию на титульном листе и составу проекта, допускаются сокращение имен папок и файлов; - формат представления текстовой части должен обеспечивать возможность копирования текста; - графическая часть должна соответствовать бумажному оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению; - чертежи, титульные листы томов должны быть продублированы в виде отсканированных образов документов, с подписями разработчиков и представлены в формате pdf. |
| 13. | Требования к сметной документации |  |
|  |  | Сводный сметный расчет составить в соответствии с методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 в текущих ценах на 01.07.2018 года с помощью индексов перерасчета по статьям затрат. При расчете сметной документации применить территориальные единичные расценки ТСНБ-2001 (действующей редакции) Мурманской области, иное по согласованию с Заказчиком. Локальные сметы составить в соответствии с п. 1.14 настоящего технического задания. |
| 14. | Прочее: |  |
| 14.1. | Мусоропровод | Не требуется. |
| Работы по Договору выполняются Подрядчиком: Разработка Рабочей документации (стадия «Р») на основании утвержденных Заказчиком материалов для разделов Рабочей документации. |  |  |

Приложение № 1 к Документации

о проведении запроса котировок на

право заключения договора на выполнение

проектных работ по капитальному ремонту

надстройки шестого этажа здания АБК АО «МЭС»

Форма письма о подаче оферты

начало формы

«_____»_______________ года

№________________________

Письмо о подаче оферты

Изучив Извещение о проведении запроса котировок, размещенное в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (www.zakupki.gov.ru) и Документацию о проведении запроса котировок на право заключения договора на выполнение проектных работ по капитальному ремонту надстройки шестого этажа здания АБК АО «МЭС», и принимая установленные в них требования и условия запроса котировок,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу:

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника закупки)

направляет в ваш адрес заявку на участие в запросе котировок и предлагает заключить Договор на выполнение проектных работ по капитальному ремонту надстройки шестого этажа здания АБК АО «МЭС» на условиях и в соответствии с Приложениями к настоящему письму на общую сумму:

|  | стоимость заявки без НДС, руб. |  | ___________________________________ (стоимость, рублей, без НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кроме того НДС, руб. |  | ___________________________________ (НДС по стоимости, рублей) |  |
|  | Итоговая стоимость заявки с НДС, руб. |  | ___________________________________ (полная итоговая стоимость, рублей, с НДС) |  |

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение (форма 1) – на ____ л.;

- Техническое предложение (форма 2) – на ____ л.;

- Анкета Участника закупки (форма 3) – на ____ л.;

- Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или Декларация (форма 4) (по необходимости) – на ____ л.;

- Прочие документы (перечислить) – на ____ л.

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1.Письмо следует оформить на официальном бланке Участника закупки. Участник закупки присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2.Участник закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3.Участник закупки должен указать стоимость Работ цифрами и словами, в рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС. Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь рублей 89 копеек)». Цена не должна превышать значение начальной (максимальной) цены, указанной в Документации по закупке.

4.Участник закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения Участника закупки.

5. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью (при наличии).

- Коммерческое предложение (форма 1)

Форма коммерческого предложения

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Коммерческое предложение

Наименование и адрес Участника закупки: _____________________________

СМЕТА

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1. Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное коммерческое предложение.

2. Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. В смете приводится подробный расчет стоимости отдельных видов работ на основании данных п. 3.3. Информационной карты и раздела 5 «Техническое задание» Документации с указанием их общей стоимости. Стоимость Работ должна включать в себя НДС, все расходы Подрядчика, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы). Цена Договора пересмотру в сторону увеличения не подлежит.

## Техническое предложение (форма 2)

Форма Технического предложения

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Техническое предложение

Наименование и адрес Участника закупки: _________________________________

Изучив Документацию о проведении запроса котировок на право заключения договора на выполнение проектных работ по капитальному ремонту надстройки шестого этажа здания АБК АО «МЭС» (далее – Документация) и принимая установленные в ней требования и условия запроса котировок, обязуемся осуществить выполнение Работ в соответствии с соблюдением всех требований технического задания (Раздел № 5 Документации) и проекта Договора (Приложение № 4 к Документации).

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основные данные: |  |
| 1.1 | Наименование и реквизиты Заказчика | АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) |
| 1.2. | Источник финансирования | Собственные средства АО «МЭС» |
| 1.3. | Основание для проектирования | Неудовлетворительное состояние кровли здания АБК АО «МЭС» |
| 1.4. | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 1.5. | Вид проекта | Рабочий проект |
| 1.6. | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | 1. Рабочий проект капитального ремонта здания административно-бытового корпуса (надстройка шестого этажа) шифр: 03-2006, ООО «Аркада», 2006 год. 2. План перепланировки помещений шестого этажа. |
| 1.7. | Особые условия | Предусмотреть проектом условие, что при капитальном ремонте надстройки шестого этажа здания АБК помещения с первого по пятый этаж включительно остаются в работе. |
| 1.8. | Стадийность проектирования | Рабочая документация (Р) в объеме, необходимом для строительства согласно ГОСТ Р 21.1101-2013. |
| 1.9. | Цель проектирования | 1. Выполнить капитальный ремонт кровли с целью снижение эксплуатационных затрат по обслуживанию кровли в зимний и летний периоды. 2. Перепланировка помещений 6 этажа. |
| 1.10. | Перечень нормативных документов | 1. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 г. 2. ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований…» 3. СП 44.13330.2011 (СНиП 2.09.04-87) «Административные и бытовые здания» 4. СП 16.13330.2017 (СНиП II-23-81*) «Стальные конструкции». 5. СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*) «Нагрузки и воздействия». 6. СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции». 7. N 123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». И другие нормативные документы согласно действующему законодательству РФ. |
| 1.11. | Условия строительства | 1. Климатические параметры принять согласно СП 131.13330.2012 ("СНиП 23-01-99*) "Строительная климатология". 2. Снеговой район по СП 20.13330.2011. 3. Стесненные условия действующего производства. |
| 1.12. | Необходимость выделения очередей/ пусковых комплексов | Не выделяются |
| 1.13. | Требования по перспективному расширению | Отсутствуют |
| 1.14. | Состав документации по выполняемым работам | Разработка Рабочей документации в составе: ПЗ – «Пояснительная записка» АКЗ – «Антикоррозионная защита металлоконструкций» АС – «Архитектурно-строительные решения» ВК – «Внутренние водопровод и канализация» КМ – «Конструкции металлические» ОВ – «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» ОС – «Охранно-пожарная сигнализация» СД – «Сметная документация» ИР – «Инженерные расчеты» ЭГ – «Молниезащита и заземление» ЭС – «Электроснабжение» |
| 1.15. | Основные требования по конструктивным решениям объекта капитального ремонта для разработки рабочей документации | Разработанная документация должна соответствовать требованиям Технического задания на проектирование, функциональному назначению объекта, действующему законодательству РФ, градостроительным нормам, а также обязательным экологическим, противопожарным, санитарно-гигиеническим требованиям, строительным нормам и правилам. Текстовые и графические материалы проекта должны быть выполнены согласно требованиям: - ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - стандартов Системы рабочей документации для строительства и прочими нормативными документами РФ. В обязательном порядке в состав рабочей документации включить спецификации материалов и оборудования. Рабочая документация не должна содержать указаний на товарные знаки и конкретных производителей товаров, материалов и оборудования. Применяемые товары, материалы и оборудование должны быть описаны с указанием их технических и функциональных характеристик, требований к качеству, безопасности, потребительским свойствам и размерам. В случае внесения изменений в действующие нормативы в процессе разработки документации – проектировщик вносит необходимые изменения в рабочую документацию в пределах стоимости договора. |
| 1.16. | Категория пожарной опасности помещений | Определяется проектировщиком |
| 2. | Стадийность проектирования и сроки выполнения работ: |  |
| 2.1. | Разработка рабочей документации | Срок (период) выполнения работ: с момента подписания Договора 45 (Сорок пять) календарных дней с учетом согласования Рабочей документации Заказчиком и подписания Акта приема-передачи выполненных Работ (Приложение № 5 к проекту Договору). |
| 3. | Архитектурно-строительные решения: |  |
| 3.1. | Конструктивное решение | Разработать технические решения, обеспечивающие достижение цели проектирования (п.1.10 данного технического задания). Технические решения должны быть максимально унифицированными, технологичными с целью сокращения сроков разработки документации и строительства. Использовать современные энергосберегающие технологии, структурированную систему мониторинга и управления инженерным оборудованием. Используемые инженерные системы должны обеспечивать надежное функционирование и безопасность сотрудников. Основные технические решения в процессе выполнения Работ Проектировщик согласовывает с Заказчиком. |
| 4. | Конструкции металлические (КМ): |  |
| 4.1. |  | В соответствии с СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции». |
| 5. | Отопление, вентиляция: |  |
| 5.1. | Отопление | Внести изменения в систему отопления в соответствии с действующими нормами СНиП 41-01-2003 с установкой запорной, регулирующей арматуры, а также установку кранов для спуска воздуха. |
| 5.2. | Вентиляция | Естественную вентиляцию предусмотреть в административных помещениях с устройством вентиляционных каналов. Изоляцию воздуховодов обеспечить звукопоглощающими и теплоизолирующими материалами. |
| 6. | Водопровод и канализация: |  |
| 6.1. | Холодное и горячее водоснабжение | Предусмотреть систему хозяйственно-питьевого водопровода в санузлах и комнате приема пищи в соответствии со СНиП 2.04.01-85*, СНиП 3.05.01-85, ВСН 01-89. Трубопроводы систем ХВС и ГВС (вертикальные и горизонтальные) предусмотреть из труб ПП/медь. Прокладку хозяйственно-питьевого водопровода запроектировать открытым способом: (по стенам здания с проходом через строительные конструкции в устанавливаемых гильзах. При проектировании системы водоснабжения предусмотреть мероприятия, обеспечивающие соблюдение пожарной безопасности и подачу расчетных расходов воды на пожаротушение. Систему противопожарного водопровода подключить к существующей сети. |
| 6.2. | Хозяйственно-бытовая канализация | Предусмотреть систему хозяйственно-бытовой канализации в соответствии с действующими нормами СНиП 2.04.01-85*, СНиП 3.05.01-85, ВСН 01-89. |
| 7. | Системы противопожарной и охранной безопасности: |  |
| 7.1. | Пожарная сигнализация | Предусмотреть систему пожарной сигнализации (тип - адресная система) в соответствии с действующими нормативами НПБ 88-2001*, Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». В здании устраиваются: автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (далее – АУПС и СОУЭ), эти системы относятся к 1 (первой) категории надежности. Обеспечение электропитания потребителей 1 (первой) категории надежности осуществить от источников бесперебойного питания (ИБП). Оборудование систем АУПС и СОУЭ устанавливается в пом. поста охраны на 1-м этаже, с возможностью вывода дублирующего сигнала на главный пост охраны. Прокладку групповых линий (шлейфов) систем АУПС и СОУЭ выполнить за подвесным потолком и в кабельных каналах. Основное применяемое оборудование систем АУПС и СОУЭ: - блок контрольно-пусковой, марка «С2000-М»; - блок индикации «С2000-БИ»; - извещатель пожарный дымовой: ДИП-34А; - извещатель пожарный дымовой: ИПДЛ-52; - извещатель пожарный ручной: ИПР-513-3А; - источник бесперебойного питания: ББП-20; СКАТ-1200Д; - блок питания РИП-12; - блок приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-10»; - прибор управления «Рокот-2» и «Рокот-4»; - акустическая система АС2-2; - блок сигнально-пусковой «С2000-СП1». |
| 7.2. | Охранная сигнализация и система видеонаблюдения. | Монтаж охранной сигнализации и системы видеонаблюдения внутри здания и по периметру не предусматривается. |
| 7.3. | Системы автоматизации и диспетчеризации инженерных систем | Не предусмотрено |
| 8. | Электроснабжение и электроосвещение: |  |
| 8.1. | Электроснабжение | По степени надежности электроснабжения потребителей Объект относится ко 2 (второй) категории надежности, кроме систем АУПС и СОУЭ, которые относятся к 1 (первой) категории надежности. Потребляемая мощность (общая) Объекта составляет, не менее – 30 кВт. Основные потребители: а) розеточная сеть 220В; б) освещение (рабочее и аварийное); в) оборудование системы горячего водоснабжения; г) оборудование систем АУПС и СОУЭ. – СП 76.13330.2011 «Электротехнические устройства»; – ПУЭ, издание 7 «Правила устройства электроустановок»; – ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования»; – ГОСТ 12.3.032-84 «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»; Электроснабжение Объекта. Питающие и распределительные сети. Электроснабжение осуществляется от вводного распределительного устройства (далее – ВРУ) с установкой в помещении «Электрощитовая» на 6 (шестом) этаже. Напряжение питающей линии и распределительной сети 380/220В при глухозаземленной нейтрали (TN-C-S). Кабельные питающие линии от щитов ЩО и ЩС выполнить сменяемыми: открыто за подвесным потолком 6 (шестого) этажа по металлическим лоткам из оцинкованной стали, далее в стальных трубах ВГП скрыто в подготовленных бороздах стен, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.15 «Электроустановки зданий». СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; Для распределения электроэнергии на 6 (шестом) этаже устанавливаются распределительные щиты ЩО, ЩС и ЩВ. Сечения кабелей (проводов) и номинальные токи защитных устройств выбраны из установленной мощности и режима работы электроприемников. Групповые и распределительные сети выполняются кабелями с медными жилами с пониженным дымо-газовыделением марки ВВГнг-LS, проходы кабелей через междуэтажные перекрытия выполняются в трубах ПВХ. Распределительные щиты должны быть снабжены отдельными друг от друга шинами рабочего и защитного зануления и изолированы от корпусов. Питание электроприёмников систем противопожарной защиты (аварийное освещение, АУПС и СОУЭ) выполнить по самостоятельным трассам до мест из установки. При параллельной прокладке групповых и распределительных сетей в стенах и за подвесным потолком расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов инженерных систем Объекта предусмотреть, не менее 0,1 м. При пересечении проводов и кабелей с трубопроводами инженерных систем Объекта расстояния между ними в свету предусмотреть, не менее 0,05 м. Групповые сети электроснабжения Объекта. – СП 52.13330.2011 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение»; Тип светильников - предусмотреть систему освещения с использованием энергосберегающих технологий. Групповые сети рабочего и аварийного освещения выполняется кабелем марки ВВГнг-LS 3*1,5 мм2 с медными жилами и прокладывается открыто за подвесным потолком в трубах гофрированных ПВХнг диаметром от 16 мм с креплением накладными скобами, по стенам до выключателей и установленного оборудования аварийного освещения в кабельных каналах ПВХнг. В качестве светильников аварийного освещения применяются светильники аналогичные рабочим доукомплектованные блоками аварийного питания (БАП) Stabilar, встраиваемым в корпус светильника, который обеспечивает работу в течении, не менее 1 часа. На путях эвакуации людей устанавливаются световые указатели «Выход» с блоками БАП. Групповая розеточная сеть 220В по помещениям выполняется кабелем марки ВВГнг-LS 3*2,5 мм2 с медными жилами по однофазной трехпроводной схеме: фазный (L), нулевой (N) и заземляющий (РЕ). Заземляющий (РЕ) провод предназначен для дополнительной защиты человека от поражений электрическим током. Прокладка групповой розеточной сети выполняется по коридору открыто за подвесным потолком в трубах гофрированных ПВХнг диаметром от 20 мм. По помещениям открыто в кабельных каналах ПВХнг до штепсельных розеток открытой установки с заземляющим контактом. - Особые требования к электрооборудованию и электропроводке в помещениях с повышенной влажностью (санузлы, комнаты приема пищи). - Помещения «Санузлы», характеризуются - с повышенной опасностью по следующим условиям: - а) сырость с относительной влажностью воздуха более 75%; б) возможность одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям здания, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования - с другой. Во «влажных» помещениях, открытая прокладка проводов не допускается. Выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема помещений «Санузлы». При установке штепсельных розеток учесть удаленность места установки от трубопроводов инженерных систем на расстояние, не менее 0,5 м. |
| 8.2. | Заземление и защитные меры электробезопасности. | Для защиты от поражения электрическим током при эксплуатации электрических сетей все металлические части электроустановки Объекта зануляются методом жесткого присоединения нулевого защитного проводника (РЕ) распределительной сети к шинам (РЕ) в щитах ЩС. В групповой розеточной сети применяются УЗО с током утечки до 30 мА. Молниезащита Объекта. Объект относится к III категории молниезащиты и защищается от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала через наземные (подземные) металлические коммуникации (РД 34.21.122-87). В качестве молниеприемника выступает кровля здания с металлическим покрытием. Выступающие над крышей металлические элементы (трубы, шахты, вентиляционные устройства) присоединяются к молниеприемнику. Токоотводы от металлической кровли прокладываются к заземлителям с шагом не реже чем через 25 м по периметру здания (Сталь круглая Д=12 мм). Молниеприемник защиты от прямых ударов молнии объединен с заземлителем электроустановки Объекта. Система уравнивания потенциалов. Для выравнивания потенциалов используется наружный контур заземления Объекта. Уравнивание потенциалов реализуется путем присоединения к главной заземляющей шине (ГЗШ) электроустановки следующих проводящих частей: а) защитных проводников; б) заземляющих проводников устройств защитного и молниезащитного заземлений; в) металлических труб коммуникаций, входящих в здание: холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления (в случае наличия изолирующей вставки на вводе в здание присоединение выполнить после неё со стороны здания); г) металлических частей системы вентиляции и кондиционирования; д) основных металлических частей здания. Дополнительную систему уравнивания потенциалов выполнить проводом типа ПВ3 1х4 мм2. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные к прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования здания. В помещениях «Санузлов» дополнительная система уравнивания потенциалов должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Присоединение проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям электроустановки и к сторонним проводящим частям, выполнить при помощи болтовых соединений. |
| 8.3. | Мероприятия по экономии электроэнергии и обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности | Предусмотреть проектом. |
| 9. | Слаботочные системы: |  |
| 9.1. | - Система телефонизации и компьютерная сеть | Предусмотреть проектом. |
| 10. | Требования к отделке помещения: |  |
| 10.1. | - Покрытие стен и перегородок | Устроить перегородки из ГКЛВ по металлическому каркасу. Наружные стены облицевать с внутренней части здания в один слой по металлическому каркасу. Перегородки между комнатами устраивать из ГКЛВ в один слой с каждой стороны по металлическому каркасу с применением звукоизоляции. Стены между кабинетами устраивать из ГКЛВ в 2 (два) слоя с каждой стороны по металлическому каркасу с применением звукоизоляции. Стены, граничащие с местами общего пользования устраивать из ГКЛВ в 2 (два) слоя по металлическому каркасу с применением звукоизоляции. Звукоизоляцию применить экологически чистую в рамках соответствующих норм. Вновь возводимые стены и перегородки 6-го этажа готовятся под оклейку стеклообоями под окраску красками на водной основе и панелями МДФ на высоту 1,4 метра (для всех помещений различного назначения). В санитарных, технических помещениях и узлах, стены и перегородки облицевать плитками керамическими на клею, до потолка. Цветовую гамму покрытия стен и перегородок принять тёплых тонов (пастельных). Проектом предусмотреть закладные детали в стенах и перегородках. |
| 10.2. | - Потолок | Потолки в кабинетах, коридоре, комнате приема пищи и санузлах предусмотреть типа «Амстронг». |
| 10.3. | - Покрытие пола | Покрытие пола в кабинетах, коридоре предусмотреть из ламинированной доски, в санузлах и комнате приема пищи плитками керамическими на клею. |
| 10.4. | - Остекление | Существующее заполнение оконных проёмов выполнено конструкциями из ПВХ профиля. Предусмотреть проектом изменение конфигурации и замены окон. |
| 11. | Требования к разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС: |  |
| 11.1. | - Мероприятия «ИТМ ГОЧС» | Не разрабатывать. |
| 12. | Выдача РД: |  |
| 12.1. |  | Рабочую документацию выдать: - в 3-х экземплярах на бумажном носителе в сброшюрованном виде с подписями и печатями; - 1 экземпляр на электронном носителе на дисках DVD в формате pdf в отсканированном виде, с подписями и печатями, а также: текстовая часть - в среде «Word»; сметная документация - в формате программы, прошедшей сертификацию соответствия и в среде «Excel», графическая часть - в среде «AutoCAD», MS Office. В электронной версии необходимо предусмотреть следующее: - одна книга документации размещается в одной папке, в которой находятся несколько файлов (текстовые и графические приложения); - наименование файлов должно соответствовать наименованию на титульном листе и составу проекта, допускаются сокращение имен папок и файлов; - формат представления текстовой части должен обеспечивать возможность копирования текста; - графическая часть должна соответствовать бумажному оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению; - чертежи, титульные листы томов должны быть продублированы в виде отсканированных образов документов, с подписями разработчиков и представлены в формате pdf. |
| 13. | Требования к сметной документации |  |
|  |  | Сводный сметный расчет составить в соответствии с методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 в текущих ценах на 01.07.2018 года с помощью индексов перерасчета по статьям затрат. При расчете сметной документации применить территориальные единичные расценки ТСНБ-2001 (действующей редакции) Мурманской области, иное по согласованию с Заказчиком. Локальные сметы составить в соответствии с п. 1.14 настоящего технического задания. |
| 14. | Прочее: |  |
| 14.1. | Мусоропровод | Не требуется. |

План-график работ

| № п.п. | Содержание работ (согласно раздела № 5 Документации «Техническое задание») | Срок (период) выполнения работ (не должен превышать срок, указанный в п.3.5. Информационной карты Документации и п. 2.1 Таблицы раздела 5 Документации «Техническое задание») |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| ... |  |  |

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

- Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.

- Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

- В таблице «План-график работ» Участник закупки указывает работы согласно Технического задания (раздел № 5 Документации). При этом срок (период) выполнения работ не должен превышать срок, указанный в п.3.5 Информационной карты Документации и п.2.1 Таблицы раздела 5 Документации «Техническое задание». В случае если Участником не будет заполнена таблица «План-график работ», заявка такого Участника будет отклонена.

## Анкета Участника закупки (форма 3)

Форма Анкеты Участника закупки

начало формы

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника закупки: _______________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике закупки (заполняется Участником закупки) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника закупки |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКТМО Участника закупки |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника закупки |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника закупки, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника закупки с указанием должности и контактного телефона |  |

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

      - Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная анкета.

      - Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Участники закупки должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

      - В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

- Декларация о соответствии Участника закупки

критериям отнесения к субъектам малого

и среднего предпринимательства (форма 4)

Форма декларации о соответствии Участника закупки критериям отнесения к субъектам малого

и среднего предпринимательства

начало формы

Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Декларация

о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого

и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что

(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):

.

2. ИНН/КПП:  	.

(номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН:  	.

4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности:

| № п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 25 |  |  |
| 2. | Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 49 |  |  |
| 3. | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | да (нет) |  |  |
| 4. | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования | да (нет) |  |  |
| 5. | Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково» | да (нет) |  |  |
| 6. | Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» | да (нет) |  |  |
| 7. | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек | до 100 включительно | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за предшествующий календарный год) |
|  |  | до 15 – микропредприятие |  |  |
| 8 | Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей | 800 | 2000 | указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год) |
|  |  | 120 в год – микропредприятие |  |  |
| 9 | Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем | подлежит заполнению |  |  |
| 10 | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД/ОКВЭД2 и ОКПД/ОКПД2 | подлежит заполнению |  |  |
| 11 | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД/ОКВЭД2 и ОКПД/ОКПД2 | подлежит заполнению |  |  |
| 12 | Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции | да (нет) |  |  |
| 13 | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия  наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |  |  |
| 14 | Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | да (нет) (при наличии  количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма) |  |  |
| 15 | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации | да (нет) |  |  |
| 16 | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | да (нет) |  |  |

____________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1. Участник закупки заполняет Декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства только в случае, если относится к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

2.  Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

3.  Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах «в» - «д» пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

4. Пункты 1 - 11 являются обязательными для заполнения.

# Приложение № 2 к Документации

|  | о проведении запроса котировок на право заключения договора на выполнение проектных работ по капитальному ремонту надстройки шестого этажа здания АБК АО «МЭС» |
| --- | --- |

Наименование организации

ИНН КПП ОГРН

Юридический адрес

Телефон/факс/ e-mail

Письмо о соответствии Участника закупки требованиям, которые установлены в п. 3.1. Документации о проведении запроса котировок на право заключения договора на выполнение проектных работ по капитальному ремонту надстройки шестого этажа здания АБК АО «МЭС»

с целью участия в__________________________________ (указать способ и предмет закупки), извещение №________________ (указать номер извещения), _________________ (указать наименование Участника закупки), подтверждает свое соответствие обязательным требованиям, установленным п. 3.1. Документации о проведении запроса котировок на право заключения договора __________________, а именно:

1. ____________ (указать наименование Участника закупки) соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки, а именно:

- имеет право осуществлять подготовку проектной и рабочей документации по договору подряда, заключаемого с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);

- уровень ответственности ____________ (указать наименование Участника закупки) – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, соответствует требованиям части 10 п.1 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- уровень ответственности ____________ (указать наименование Участника закупки) – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, соответствует требованиям части 11 п.1 статьи 55.16 и п. 2 части 3 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении юридических лиц, указанных в части 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. в отношении ____________ (указать наименование Участника закупки) не проводится ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании ____________ (указать наименование Участника закупки) несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3. в отношении ____________ (указать наименование Участника закупки) не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или иными нормативными правовыми актами, на день подачи заявки на участие в закупке;

4. у ____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5. у ____________ (указать ФИО Участника закупки - физического лица либо ФИО руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки) отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением Работ, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

  - ____________ (указать наименование Участника закупки - юридического лица), не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке.

6. между _______________ (указать наименование Участника закупки) и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по закупке, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

7. 	сведения о ____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

8.	сведения о____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Достоверность сведений подтверждаю.

«____» ___________ 201_ года.

(Руководитель) _________________________________ М.П.

# Приложение № 3 к Документации

|  | о проведении запроса котировок на право заключения договора на выполнение проектных работ по капитальному ремонту надстройки шестого этажа здания АБК АО «МЭС» |
| --- | --- |

(при необходимости)

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь №______

Российская Федерация, _____ область, город ______,

две тысячи ____________________ год, _________________

Организационно – правовая форма организации – Участника закупки «____________________» в лице должность Руководителя, действующего на основании _________________, настоящей доверенностью уполномочивает (должность уполномоченного лица, ФИО уполномоченного лица паспорт серии ________ номер_______ выдан ___________), представлять интересы предприятия в запросе котировок на право заключения договора _________________________.

В целях выполнения данного поручения ФИО уполномоченного лица уполномочен представлять необходимые документы, получать и подписывать от имени доверителя все документы, связанные с выполнением данного поручения, участвовать от имени доверителя в запросе котировок, заключать от имени Участника закупки «________________» договоры на выполнение Работ, а также совершать все необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Подпись ФИО уполномоченного лица ___________________ удостоверяю.

Доверенность действительна по «_____» ____________ 201_ года

Должность Руководителя __________________________________ М.П.

# Приложение № 4 к Документации

|  | о проведении запроса котировок на право заключения договора на выполнение проектных работ по капитальному ремонту надстройки шестого этажа здания АБК АО «МЭС» |
| --- | --- |

ДОГОВОР ПОДРЯДА №____

г. Мурманск				                                                           «___» ___________20___г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и ___________________ (_________), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________________, действующего на основании ________________ , с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить и своевременно сдать Заказчику проектные работы по капитальному ремонту надстройки шестого этажа здания АБК АО «МЭС» (далее по тексту работы) в соответствии с условиями настоящего Договора, Техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к настоящему Договору), сметой (Приложение № 2 к настоящему Договору), планом-графиком работ (Приложение № 3 к настоящему Договору) и сдать результат работ Заказчику.

Результатом выполнения Работ является законченная, рассмотренная и согласованная в установленном порядке Рабочая документация на данный Объект (далее Рабочая документация).

Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ, выполненных в соответствии с положениями настоящего Договора.

  - Настоящий Договор заключен в соответствии с Федеральным законом от                  18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), на основании ________________№ __ от_______ 201_ г.

  - Существенными условиями Договора в соответствии с __________________№ __ от_______ 201_ г. являются:

    - Стоимость работ по настоящему Договору (далее - Цена Договора), определяется на основании сметы (Приложение № 2 к настоящему Договору) и составляет (_________________) руб. _____ коп., в том числе НДС (в случае, если организация не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается)

Цена Договора включает в себя: все расходы Подрядчика, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).

Цена Договора пересмотру в сторону увеличения не подлежит.

    - Срок (период) выполнения работ: с момента подписания Договора 45 (Сорок пять) календарных дней с учетом согласования Рабочей документации Заказчиком и подписания Акта приема-передачи выполненных Работ (Приложение № 5 к настоящему Договору).

    - Место выполнения работ: г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39, корпус 1 (далее по тексту – Объект).

  - Подрядчик получил и изучил все материалы Договора, включая все приложения к нему, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ, в полном объеме. Подрядчик признает правильность и достаточность Цены Договора для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Договора, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства Работ.

- ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

  - Настоящий Договор не предусматривает авансовый платеж.

  - Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к настоящему Договору) и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

  - При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.

  - Все расчеты по Договору производятся в рублях в безналичном порядке путём перечисления денежных средств платёжным поручением Заказчика на указанный в п. 13 настоящего Договора расчетный счёт Подрядчика. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счёта Заказчика.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Заказчик имеет право:

    - Контролировать выполнение разработки Рабочей документации, соблюдение Подрядчиком срока Договора и иных условий;

    - Осуществлять контроль за принимаемыми Подрядчиком техническими и инженерными решениями, закладываемыми им в Рабочую документацию. В необходимых случаях требует от Подрядчика выполнения экономического обоснования и стоимостного сравнения закладываемых в сметную стоимость технических и инженерных решений;

    - Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьими лицами, в связи с недостатками разработанной Подрядчиком Рабочей документации.

  - Заказчик обязан:

    - Не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора передать Подрядчику исходную документацию в соответствии с Техническим заданием и оформить передачу соответствующим актом;

    - Назначить в пятидневный срок с момента подписания настоящего Договора представителей Заказчика, ответственных за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Подрядчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий;

    - Обеспечить доступ Подрядчику к помещениям для проведения обследования и составления Рабочей документации;

    - После получения от Подрядчика уведомления о готовности выполненных Работ согласно п.п.  1.14. п. 4 таблицы «Состав и объем работ» Технического задания (Приложения №1 к настоящему договору) согласовать с Подрядчиком дату приема-передачи Работ. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика Рабочей документации принять результат работ или представить Подрядчику один экземпляр подписанного Акта приемки приёмочной комиссии (Приложение № 4 к настоящему Договору), в котором отражены возражения по существу с перечнем замечаний;

    - Оплатить Работы по цене, указанной в п. 1.3.1, в соответствии с разделом 2 настоящего договора;

    - Исполнять иные обязанности, возложенные на Заказчика действующим законодательством Российской Федерации.

  - Подрядчик обязан:

    - Являться членом саморегулируемой организации (СРО) в течение всего периода выполнения Работ по настоящему Договору, информировать Заказчика об изменении (прекращении) членства в СРО в письменном виде в срок не позднее 3 (трех) дней с момента осуществления соответствующих изменений (пункт не применяется в отношении юридических лиц, указанных в части 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

    - Получить по акту от Заказчика исходные данные для проектирования;

    - Назначить в пятидневный срок с момента подписания настоящего Договора представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий;

    - Обеспечить проведение необходимых обследований конструкций.

По результатам обследования конструкций согласовать с Заказчиком основные проектные решения до их детальной проработки;

    - Обеспечить организацию и выполнение Работ в объемах и в сроки, предусмотренные в настоящем Договоре, согласно действующим нормативно-правовым актам Российской Федерации;

    - Выполнять указания Заказчика, представленные в письменной форме, в том числе о внесении изменений и дополнений в Рабочую документацию, если они не противоречат действующему законодательству Российской Федерации и условиям настоящего Договора;

    - Согласовать готовую Рабочую документацию с Заказчиком. Передать Заказчику оформленную надлежащим образом Рабочую документацию в сроки, предусмотренные планом-графиком работ (Приложение № 3 к настоящему Договору), в количестве и формате, предусмотренном в Договоре;

    - Нести ответственность за ненадлежащее качество Рабочей документации и за несоблюдение сроков выполнения Работ в соответствии с разделом 7 настоящего Договора, нормативно-правовыми актами РФ;

    - По требованию Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня информировать в письменном виде о ходе выполнения Работ, а также доводить до сведения Заказчика обстоятельства, которые могут существенно повлиять на качество и сроки выполнения Работ;

    - Подрядчик обязан передать Заказчику исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, полученное в ходе исполнения настоящего Договора.

    - Не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, ставшую известной в связи с исполнением настоящего Договора;

3.4. Подрядчик не вправе:

Передавать свои права и обязанности, указанные в настоящем Договоре, в том числе производить уступку права требования уплаты причитающихся ему денежных средств (как суммы основного долга, так и пеней, убытков, вреда и т.п.).

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

    - Начало выполнения работ – с момента подписания Договора.

    - Срок выполнения работ: 45 (сорок пять) календарных дней с учетом согласования Рабочей документации Заказчиком и подписания Акта приема-передачи выполненных Работ (Приложение № 5 к настоящему Договору).

Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе досрочно сдать результаты Работ, предусмотренные Договором, при этом он не вправе требовать увеличения цены Договора.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ

  - При завершении Работ по разработке Рабочей документации Подрядчик извещает Заказчика путем направления письменного уведомления и представляет Заказчику для согласования 2 (два) экземпляра разработанной Рабочей документации на бумажном носителе, включая сводный сметный расчет. Документация должна быть предоставлена Заказчику в сброшюрованном виде.

  - После согласования с Заказчиком Рабочей документации Подрядчик направляет Заказчику:

- подписанный со своей Стороны Акт приема-передачи выполненных Работ (Приложение № 5 к настоящему Договору) в 3-х экземплярах;

- Рабочую документацию:

- в 3-х экземплярах на бумажном носителе в сброшюрованном виде с подписями и печатями;

- 1 экземпляр на электронном носителе на дисках DVD в формате pdf в отсканированном виде, с подписями и печатями, а также: текстовая часть - в среде «Word»; сметная документация - в формате программы, прошедшей сертификацию соответствия и в среде «Excel», графическая часть - в среде «AutoCAD», MS Office.

В электронной версии необходимо предусмотреть следующее:

- одна книга документации размещается в одной папке, в которой находятся несколько файлов (текстовые и графические приложения);

- наименование файлов должно соответствовать наименованию на титульном листе и составу проекта, допускаются сокращение имен папок и файлов;

- формат представления текстовой части должен обеспечивать возможность копирования текста;

- графическая часть должна соответствовать бумажному оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению;

- чертежи, титульные листы томов должны быть продублированы в виде отсканированных образов документов, с подписями разработчиков и представлены в формате pdf.

  - Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения документов, указанных в пункте 5.2 Договора, возвращает Подрядчику один экземпляр подписанного Акта приема-передачи выполненных Работ (Приложение № 5 к настоящему Договору)

  - При выявлении Заказчиком замечаний составляется Акт приемки приёмочной комиссии (Приложение № 4 к настоящему договору), в котором фиксируется перечень недостатков, указание на некомплектность Рабочей документации и сроки их устранения Подрядчиком.

  - Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки в срок, указанный в акте приемки приёмочной комиссии (Приложение № 4 к настоящему договору), своими силами и за свой счет.

  - Рабочая документация, выполненная Подрядчиком с отклонениями от условий Договора, не подлежит приемке и оплате Заказчиком до устранения отклонений.

  - В случае выявления недостатков (дефектов) и/или невыполненных работ (полностью или частично), Подрядчику устанавливается срок для устранения выявленных нарушений. При невыполнении Подрядчиком обязанности по устранению выявленных нарушений Заказчик вправе привлечь третьих лиц или выполнить такие обязанности Подрядчика своими силами с возложением на Подрядчика обязательства по возмещению всех понесенных расходов и убытков.

  - Подрядчик после оформления приемки выполненных Работ Заказчиком не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных Договором, в том числе отражённых в Акте приемки приёмочной комиссии.

- ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Гарантии качества распространяются на весь объем Работ, выполненных Подрядчиком по настоящему Договору, на срок 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания Сторонами Акта приема - передачи выполненных работ.

  - Объем предоставления гарантий качества Работ – устранение всех выявленных недостатков в Рабочей документации, связанных с несоблюдением требований нормативных документов и требований Заказчика, определенных Договором.

  - Если в процессе выполнения Работ, их приемки или в период гарантийного срока выявится, что работы имеют недостатки, которые являются следствием ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, включая недостатки, потребовавшие прекращение работ на объекте, для которого разрабатывалась Рабочая документация, то Заказчик совместно с Подрядчиком составляет дефектную ведомость, где кроме прочего определяются даты устранения недостатков. Дефектная ведомость должна быть составлена не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения недостатков.

  - Для участия в составлении дефектной ведомости, фиксирующей выявленные недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения извещения от Заказчика о выявленных недостатках направить своего уполномоченного представителя.

  - При отказе Подрядчика от составления или подписания дефектной ведомости Заказчик составляет односторонний акт на основе независимой экспертизы, привлекаемой за счет Подрядчика. В случае выявления отсутствия вины Подрядчика, независимая экспертиза оплачивается лицом, инициировавшим ее проведение.

  - Подрядчик обязан приступить к выполнению работ, в том числе в рамках гарантийных обязательств, в срок не более 2 (двух) дней с момента подписания Дефектной ведомости.

  - Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

  - Ущерб, нанесенный по вине Подрядчика Объекту, для которого разрабатывалась данная Рабочая документация, вследствие ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, в период гарантийного срока, возмещается за счет Подрядчика.

- ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

  - В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения и/или сдачи работ, а также сроков устранения дефектов в работах, за исключением случаев, когда указанное нарушение явилось следствием действий (бездействия) Заказчика, Подрядчик выплачивает Заказчику, по соответствующему письменному требованию, пени в размере 0,1 % от стоимости, не выполненной и/или не сданной вовремя работы за каждый день такой просрочки.

  - Уплата пени не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по настоящему Договору.

  - Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

  - В случае несоблюдения сроков (объемов) выполнения работ, установленных настоящим Договором, несоблюдения Подрядчиком иных обязательств по Договору, Заказчик вправе удержать из объема денежных средств (или не оплачивать Подрядчику денежные средства), подлежащих (подлежащие) оплате Подрядчику Заказчиком за ранее выполненные работы (задолженности перед Подрядчиком):

- денежные средства в размере стоимости невыполненных/недовыполненных работ в срок, установленный Заказчиком на выполнение работ. В таком случае Подрядчик не вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки и (или) иных санкций, включая предусмотренные ст.395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами. Удержание (не оплата) денежных средств не является нарушением Заказчиком сроков оплаты за выполненные работы, предусмотренных настоящим Договором;

- денежные средства в размере сумм неустойки, а также убытков, связанных с нарушением Подрядчиком своих обязательств по Договору (в том числе при не выполнении, недовыполнении, несвоевременном выполнении Работ).

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору Подрядчик помимо (сверх) уплаты неустойки возмещает Заказчику все причиненные убытки, включая упущенную выгоду.

  - За ненадлежащее исполнение и/или неисполнение п. 3.3.1. настоящего Договора, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику убытки в полном объеме, в том числе, но не исключительно понесенные Заказчиком затраты на уплату штрафов за нарушение сроков раскрытия информации о закупках.

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

  - При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

  - При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

  - В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет.

Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

Каналы связи «Телефон доверия» АО «МЭС»: (8152) 69-15-45.

  - В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и(или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

- ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если они докажут, что это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясение, военные действия и т.п.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по настоящему Договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.

  - Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, в течение 10 календарных дней информирует другую Сторону о начале действия указанных выше обстоятельств. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

  - Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

  - Если указанные обстоятельства продолжаются более двух месяцев, то Стороны обязаны решить дальнейшую судьбу настоящего Договора.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением, расторжением или признанием недействительным данного Договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров с соблюдением обязательного претензионного порядка.

  - В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии Сторона, получившая ее, обязана направить ответ на претензию в письменном виде.

  - В случае, если ответ на претензию не будет получен в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента истечения срока его направления либо, если Стороны не придут к соглашению по возникшим разногласиям, спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Мурманской области.

- ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его, путем направления уведомления Подрядчику в случаях:

- просрочки выполнения Работ Подрядчиком в сумме более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;

- задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ по Договору;

- несоблюдения Подрядчиком требований к качеству Работ, если устранение недостатков выполненных работ или дефектов влечет задержку выполнения Работ более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней;

- ненадлежащего выполнения/невыполнения иных обязательств Подрядчика по Договору;

- исключения из саморегулируемой организации Подрядчика;

- в случае введения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

Договор будет считаться расторгнутым по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом по истечении 10 (Десяти) календарных дней после даты направления Подрядчику соответствующего уведомления.

При этом Подрядчик обязан возместить все убытки Заказчика, связанные с односторонним расторжением Договора. Убытки Подрядчика, возникшие по основаниям, указанным настоящим разделом, возмещению не подлежат.

Подписание каких-либо Дополнительных соглашений в таком случае не требуется.

  - С момента получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора и до даты одностороннего расторжения Договора, Подрядчик обязан прекратить выполнение Работ и передать Заказчику результаты Работ и все иное, связанное с выполнением Работ.

  - Стороны по взаимному согласию вправе изменить условия договора путем подписания дополнительных соглашений к настоящему Договору в соответствии с нормами действующего законодательства РФ и Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111).

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Любое уведомление по настоящему Договору оформляется в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте (info@mures.ru, Sheglov@mures.ru) или отправляется заказным письмом получателю по адресу, указанному в настоящем Договоре. Уведомление считается поданным в день отправления факсимильного сообщения, направления по электронной почте, отправления заказного письма.

  - При выполнении Договора Стороны руководствуются положениями Договора, нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств в полном объеме, включая гарантии Подрядчика, указанные в разделе 6 настоящего Договора.

  - Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к ходу исполнения Договора и полученным результатам.

  - Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.8. Стороны, при подписании настоящего Договора согласовали следующие приложения к нему:

-	Приложение №1 «Техническое задание»;

-	Приложение №2 «Смета на выполнение проектных работ»;

-	Приложение №3 «План-график работ»;

-	Приложение №4 «Акт приемки приемочной комиссии»;

-	Приложение №5 «Акт приема-передачи выполненных работ»

- АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: АО «МЭС» Юридический адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39, корп.1 Р/с: 407 028 103 000 010 030 64 В Филиале ГПБ (АО) «Северо-Западный» в г. Санкт-Петербурге К/с: 301 018 102 000 000 00 827 БИК 044030827 ИНН/КПП 5190907139/ 519950001 ОКПО 88036460 ОГРН 1095190009111 ОКВЭД 35.30 Сайт организации: www.mures.ru Телефон: (8152) 68-63-26, Факс: (8152) 43-90-13 e-mail: info@mures.ru |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| АО «МЭС» ______________________________ _____________/_______________/ «______»_____________20 ___ г. М.П. |  | ______________________________ _______________/______________/ «______» _____________ 20 ___ г. М.П. |

Приложение № 1 к Договору №___ «___»________2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и  ___________________ (_________), именуемое в дальнейшем Подрядчик,  в лице ____________________, действующего на основании ________________ , с другой стороны, вместе именуемые Стороны, согласовали следующее Техническое задание:

- Общие положения

  - Основанием для выполнения проектных работ по капитальному ремонту надстройки шестого этажа здания АБК АО «МЭС» является неудовлетворительное состояние кровли здания.

- Исходные данные

| Заказчик работ | Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» |
| --- | --- |
| Адрес заказчика | 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д.39, корпус 1 |
| Место выполнения работ | г. Мурманск, ул. Свердлова, д.39, корпус 1 |
| Срок выполнения работ | с момента подписания договора 45 (Сорок пять) календарных дней с учетом согласования Рабочей документации Заказчиком и подписания Акта приема-передачи выполненных Работ (Приложение № 5 к настоящему Договору). |

- Цель выполнения работ

  - Проектирование капитального ремонта надстройки шестого этажа здания АБК, продление срока службы (ресурса) и безопасной эксплуатации зданий и сооружений.

- Состав и объем работ

  - Работы необходимо выполнить, обеспечив их надлежащее качество, в установленные сроки и в полном объеме:

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основные данные: |  |
| 1.1 | Наименование и реквизиты Заказчика | АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) |
| 1.2. | Источник финансирования | Собственные средства АО «МЭС» |
| 1.3. | Основание для проектирования | Неудовлетворительное состояние кровли здания АБК АО «МЭС» |
| 1.4. | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 1.5. | Вид проекта | Рабочий проект |
| 1.6. | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | 1. Рабочий проект капитального ремонта здания административно-бытового корпуса (надстройка шестого этажа) шифр: 03-2006, ООО «Аркада», 2006 год. 2. План перепланировки помещений шестого этажа. |
| 1.7. | Особые условия | Предусмотреть проектом условие, что при капитальном ремонте надстройки шестого этажа здания АБК помещения с первого по пятый этаж включительно остаются в работе. |
| 1.8. | Стадийность проектирования | Рабочая документация (Р) в объеме, необходимом для строительства согласно ГОСТ Р 21.1101-2013. |
| 1.9. | Цель проектирования | 1. Выполнить капитальный ремонт кровли с целью снижение эксплуатационных затрат по обслуживанию кровли в зимний и летний периоды. 2. Перепланировка помещений 6 этажа. |
| 1.10. | Перечень нормативных документов | 1. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 г. 2. ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований…» 3. СП 44.13330.2011 (СНиП 2.09.04-87) «Административные и бытовые здания» 4. СП 16.13330.2017 (СНиП II-23-81*) «Стальные конструкции». 5. СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*) «Нагрузки и воздействия». 6. СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции». 7. N 123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». И другие нормативные документы согласно действующему законодательству РФ. |
| 1.11. | Условия строительства | 1. Климатические параметры принять согласно СП 131.13330.2012 ("СНиП 23-01-99*) "Строительная климатология". 2. Снеговой район по СП 20.13330.2011. 3. Стесненные условия действующего производства. |
| 1.12. | Необходимость выделения очередей/ пусковых комплексов | Не выделяются |
| 1.13. | Требования по перспективному расширению | Отсутствуют |
| 1.14. | Состав документации по выполняемым работам | Разработка Рабочей документации в составе: ПЗ – «Пояснительная записка» АКЗ – «Антикоррозионная защита металлоконструкций» АС – «Архитектурно-строительные решения» ВК – «Внутренние водопровод и канализация» КМ – «Конструкции металлические» ОВ – «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» ОС – «Охранно-пожарная сигнализация» СД – «Сметная документация» ИР – «Инженерные расчеты» ЭГ – «Молниезащита и заземление» ЭС – «Электроснабжение» |
| 1.15. | Основные требования по конструктивным решениям объекта капитального ремонта для разработки рабочей документации | Разработанная документация должна соответствовать требованиям Технического задания на проектирование, функциональному назначению объекта, действующему законодательству РФ, градостроительным нормам, а также обязательным экологическим, противопожарным, санитарно-гигиеническим требованиям, строительным нормам и правилам. Текстовые и графические материалы проекта должны быть выполнены согласно требованиям: - ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - стандартов Системы рабочей документации для строительства и прочими нормативными документами РФ. В обязательном порядке в состав рабочей документации включить спецификации материалов и оборудования. Рабочая документация не должна содержать указаний на товарные знаки и конкретных производителей товаров, материалов и оборудования. Применяемые товары, материалы и оборудование должны быть описаны с указанием их технических и функциональных характеристик, требований к качеству, безопасности, потребительским свойствам и размерам. В случае внесения изменений в действующие нормативы в процессе разработки документации – проектировщик вносит необходимые изменения в рабочую документацию в пределах стоимости договора. |
| 1.16. | Категория пожарной опасности помещений | Определяется проектировщиком |
| 2. | Стадийность проектирования и сроки выполнения работ: |  |
| 2.1. | Разработка рабочей документации | Срок (период) выполнения работ: с момента подписания Договора 45 (Сорок пять) календарных дней с учетом согласования Рабочей документации Заказчиком и подписания Акта приема-передачи выполненных Работ (Приложение № 5 к настоящему Договору). |
| 3. | Архитектурно-строительные решения: |  |
| 3.1. | Конструктивное решение | Разработать технические решения, обеспечивающие достижение цели проектирования (п.1.10 данного технического задания). Технические решения должны быть максимально унифицированными, технологичными с целью сокращения сроков разработки документации и строительства. Использовать современные энергосберегающие технологии, структурированную систему мониторинга и управления инженерным оборудованием. Используемые инженерные системы должны обеспечивать надежное функционирование и безопасность сотрудников. Основные технические решения в процессе выполнения Работ Проектировщик согласовывает с Заказчиком. |
| 4. | Конструкции металлические (КМ): |  |
| 4.1. |  | В соответствии с СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции». |
| 5. | Отопление, вентиляция: |  |
| 5.1. | Отопление | Внести изменения в систему отопления в соответствии с действующими нормами СНиП 41-01-2003 с установкой запорной, регулирующей арматуры, а также установку кранов для спуска воздуха. |
| 5.2. | Вентиляция | Естественную вентиляцию предусмотреть в административных помещениях с устройством вентиляционных каналов. Изоляцию воздуховодов обеспечить звукопоглощающими и теплоизолирующими материалами. |
| 6. | Водопровод и канализация: |  |
| 6.1. | Холодное и горячее водоснабжение | Предусмотреть систему хозяйственно-питьевого водопровода в санузлах и комнате приема пищи в соответствии со СНиП 2.04.01-85*, СНиП 3.05.01-85, ВСН 01-89. Трубопроводы систем ХВС и ГВС (вертикальные и горизонтальные) предусмотреть из труб ПП/медь. Прокладку хозяйственно-питьевого водопровода запроектировать открытым способом: (по стенам здания с проходом через строительные конструкции в устанавливаемых гильзах. При проектировании системы водоснабжения предусмотреть мероприятия, обеспечивающие соблюдение пожарной безопасности и подачу расчетных расходов воды на пожаротушение. Систему противопожарного водопровода подключить к существующей сети. |
| 6.2. | Хозяйственно-бытовая канализация | Предусмотреть систему хозяйственно-бытовой канализации в соответствии с действующими нормами СНиП 2.04.01-85*, СНиП 3.05.01-85, ВСН 01-89. |
| 7. | Системы противопожарной и охранной безопасности: |  |
| 7.1. | Пожарная сигнализация | Предусмотреть систему пожарной сигнализации (тип - адресная система) в соответствии с действующими нормативами НПБ 88-2001*, Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». В здании устраиваются: автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (далее – АУПС и СОУЭ), эти системы относятся к 1 (первой) категории надежности. Обеспечение электропитания потребителей 1 (первой) категории надежности осуществить от источников бесперебойного питания (ИБП). Оборудование систем АУПС и СОУЭ устанавливается в пом. поста охраны на 1-м этаже, с возможностью вывода дублирующего сигнала на главный пост охраны. Прокладку групповых линий (шлейфов) систем АУПС и СОУЭ выполнить за подвесным потолком и в кабельных каналах. Основное применяемое оборудование систем АУПС и СОУЭ: - блок контрольно-пусковой, марка «С2000-М»; - блок индикации «С2000-БИ»; - извещатель пожарный дымовой: ДИП-34А; - извещатель пожарный дымовой: ИПДЛ-52; - извещатель пожарный ручной: ИПР-513-3А; - источник бесперебойного питания: ББП-20; СКАТ-1200Д; - блок питания РИП-12; - блок приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-10»; - прибор управления «Рокот-2» и «Рокот-4»; - акустическая система АС2-2; - блок сигнально-пусковой «С2000-СП1». |
| 7.2. | Охранная сигнализация и система видеонаблюдения. | Монтаж охранной сигнализации и системы видеонаблюдения внутри здания и по периметру не предусматривается. |
| 7.3. | Системы автоматизации и диспетчеризации инженерных систем | Не предусмотрено |
| 8. | Электроснабжение и электроосвещение: |  |
| 8.1. | Электроснабжение | По степени надежности электроснабжения потребителей Объект относится ко 2 (второй) категории надежности, кроме систем АУПС и СОУЭ, которые относятся к 1 (первой) категории надежности. Потребляемая мощность (общая) Объекта составляет, не менее – 30 кВт. Основные потребители: а) розеточная сеть 220В; б) освещение (рабочее и аварийное); в) оборудование системы горячего водоснабжения; г) оборудование систем АУПС и СОУЭ. – СП 76.13330.2011 «Электротехнические устройства»; – ПУЭ, издание 7 «Правила устройства электроустановок»; – ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования»; – ГОСТ 12.3.032-84 «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»; Электроснабжение Объекта. Питающие и распределительные сети. Электроснабжение осуществляется от вводного распределительного устройства (далее – ВРУ) с установкой в помещении «Электрощитовая» на 6 (шестом) этаже. Напряжение питающей линии и распределительной сети 380/220В при глухозаземленной нейтрали (TN-C-S). Кабельные питающие линии от щитов ЩО и ЩС выполнить сменяемыми: открыто за подвесным потолком 6 (шестого) этажа по металлическим лоткам из оцинкованной стали, далее в стальных трубах ВГП скрыто в подготовленных бороздах стен, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.15 «Электроустановки зданий». СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; Для распределения электроэнергии на 6 (шестом) этаже устанавливаются распределительные щиты ЩО, ЩС и ЩВ. Сечения кабелей (проводов) и номинальные токи защитных устройств выбраны из установленной мощности и режима работы электроприемников. Групповые и распределительные сети выполняются кабелями с медными жилами с пониженным дымо-газовыделением марки ВВГнг-LS, проходы кабелей через междуэтажные перекрытия выполняются в трубах ПВХ. Распределительные щиты должны быть снабжены отдельными друг от друга шинами рабочего и защитного зануления и изолированы от корпусов. Питание электроприёмников систем противопожарной защиты (аварийное освещение, АУПС и СОУЭ) выполнить по самостоятельным трассам до мест из установки. При параллельной прокладке групповых и распределительных сетей в стенах и за подвесным потолком расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов инженерных систем Объекта предусмотреть, не менее 0,1 м. При пересечении проводов и кабелей с трубопроводами инженерных систем Объекта расстояния между ними в свету предусмотреть, не менее 0,05 м. Групповые сети электроснабжения Объекта. – СП 52.13330.2011 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение»; Тип светильников - предусмотреть систему освещения с использованием энергосберегающих технологий. Групповые сети рабочего и аварийного освещения выполняется кабелем марки ВВГнг-LS 3*1,5 мм2 с медными жилами и прокладывается открыто за подвесным потолком в трубах гофрированных ПВХнг диаметром от 16 мм с креплением накладными скобами, по стенам до выключателей и установленного оборудования аварийного освещения в кабельных каналах ПВХнг. В качестве светильников аварийного освещения применяются светильники аналогичные рабочим доукомплектованные блоками аварийного питания (БАП) Stabilar, встраиваемым в корпус светильника, который обеспечивает работу в течении, не менее 1 часа. На путях эвакуации людей устанавливаются световые указатели «Выход» с блоками БАП. Групповая розеточная сеть 220В по помещениям выполняется кабелем марки ВВГнг-LS 3*2,5 мм2 с медными жилами по однофазной трехпроводной схеме: фазный (L), нулевой (N) и заземляющий (РЕ). Заземляющий (РЕ) провод предназначен для дополнительной защиты человека от поражений электрическим током. Прокладка групповой розеточной сети выполняется по коридору открыто за подвесным потолком в трубах гофрированных ПВХнг диаметром от 20 мм. По помещениям открыто в кабельных каналах ПВХнг до штепсельных розеток открытой установки с заземляющим контактом. - Особые требования к электрооборудованию и электропроводке в помещениях с повышенной влажностью (санузлы, комнаты приема пищи). - Помещения «Санузлы», характеризуются - с повышенной опасностью по следующим условиям: - а) сырость с относительной влажностью воздуха более 75%; б) возможность одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям здания, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования - с другой. Во «влажных» помещениях, открытая прокладка проводов не допускается. Выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема помещений «Санузлы». При установке штепсельных розеток учесть удаленность места установки от трубопроводов инженерных систем на расстояние, не менее 0,5 м. |
| 8.2. | Заземление и защитные меры электробезопасности. | Для защиты от поражения электрическим током при эксплуатации электрических сетей все металлические части электроустановки Объекта зануляются методом жесткого присоединения нулевого защитного проводника (РЕ) распределительной сети к шинам (РЕ) в щитах ЩС. В групповой розеточной сети применяются УЗО с током утечки до 30 мА. Молниезащита Объекта. Объект относится к III категории молниезащиты и защищается от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала через наземные (подземные) металлические коммуникации (РД 34.21.122-87). В качестве молниеприемника выступает кровля здания с металлическим покрытием. Выступающие над крышей металлические элементы (трубы, шахты, вентиляционные устройства) присоединяются к молниеприемнику. Токоотводы от металлической кровли прокладываются к заземлителям с шагом не реже чем через 25 м по периметру здания (Сталь круглая Д=12 мм). Молниеприемник защиты от прямых ударов молнии объединен с заземлителем электроустановки Объекта. Система уравнивания потенциалов. Для выравнивания потенциалов используется наружный контур заземления Объекта. Уравнивание потенциалов реализуется путем присоединения к главной заземляющей шине (ГЗШ) электроустановки следующих проводящих частей: а) защитных проводников; б) заземляющих проводников устройств защитного и молниезащитного заземлений; в) металлических труб коммуникаций, входящих в здание: холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления (в случае наличия изолирующей вставки на вводе в здание присоединение выполнить после неё со стороны здания); г) металлических частей системы вентиляции и кондиционирования; д) основных металлических частей здания. Дополнительную систему уравнивания потенциалов выполнить проводом типа ПВ3 1х4 мм2. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные к прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования здания. В помещениях «Санузлов» дополнительная система уравнивания потенциалов должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Присоединение проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям электроустановки и к сторонним проводящим частям, выполнить при помощи болтовых соединений. |
| 8.3. | Мероприятия по экономии электроэнергии и обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности | Предусмотреть проектом. |
| 9. | Слаботочные системы: |  |
| 9.1. | - Система телефонизации и компьютерная сеть | Предусмотреть проектом. |
| 10. | Требования к отделке помещения: |  |
| 10.1. | - Покрытие стен и перегородок | Устроить перегородки из ГКЛВ по металлическому каркасу. Наружные стены облицевать с внутренней части здания в один слой по металлическому каркасу. Перегородки между комнатами устраивать из ГКЛВ в один слой с каждой стороны по металлическому каркасу с применением звукоизоляции. Стены между кабинетами устраивать из ГКЛВ в 2 (два) слоя с каждой стороны по металлическому каркасу с применением звукоизоляции. Стены, граничащие с местами общего пользования устраивать из ГКЛВ в 2 (два) слоя по металлическому каркасу с применением звукоизоляции. Звукоизоляцию применить экологически чистую в рамках соответствующих норм. Вновь возводимые стены и перегородки 6-го этажа готовятся под оклейку стеклообоями под окраску красками на водной основе и панелями МДФ на высоту 1,4 метра (для всех помещений различного назначения). В санитарных, технических помещениях и узлах, стены и перегородки облицевать плитками керамическими на клею, до потолка. Цветовую гамму покрытия стен и перегородок принять тёплых тонов (пастельных). Проектом предусмотреть закладные детали в стенах и перегородках. |
| 10.2. | - Потолок | Потолки в кабинетах, коридоре, комнате приема пищи и санузлах предусмотреть типа «Амстронг». |
| 10.3. | - Покрытие пола | Покрытие пола в кабинетах, коридоре предусмотреть из ламинированной доски, в санузлах и комнате приема пищи плитками керамическими на клею. |
| 10.4. | - Остекление | Существующее заполнение оконных проёмов выполнено конструкциями из ПВХ профиля. Предусмотреть проектом изменение конфигурации и замены окон. |
| 11. | Требования к разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС: |  |
| 11.1. | - Мероприятия «ИТМ ГОЧС» | Не разрабатывать. |
| 12. | Выдача РД: |  |
| 12.1. |  | Рабочую документацию выдать: - в 3-х экземплярах на бумажном носителе в сброшюрованном виде с подписями и печатями; - 1 экземпляр на электронном носителе на дисках DVD в формате pdf в отсканированном виде, с подписями и печатями, а также: текстовая часть - в среде «Word»; сметная документация - в формате программы, прошедшей сертификацию соответствия и в среде «Excel», графическая часть - в среде «AutoCAD», MS Office. В электронной версии необходимо предусмотреть следующее: - одна книга документации размещается в одной папке, в которой находятся несколько файлов (текстовые и графические приложения); - наименование файлов должно соответствовать наименованию на титульном листе и составу проекта, допускаются сокращение имен папок и файлов; - формат представления текстовой части должен обеспечивать возможность копирования текста; - графическая часть должна соответствовать бумажному оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению; - чертежи, титульные листы томов должны быть продублированы в виде отсканированных образов документов, с подписями разработчиков и представлены в формате pdf. |
| 13. | Требования к сметной документации |  |
|  |  | Сводный сметный расчет составить в соответствии с методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 в текущих ценах на 01.07.2018 года с помощью индексов перерасчета по статьям затрат. При расчете сметной документации применить территориальные единичные расценки ТСНБ-2001 (действующей редакции) Мурманской области, иное по согласованию с Заказчиком. Локальные сметы составить в соответствии с п. 1.14. настоящего технического задания. |
| 14. | Прочее: |  |
| 14.1. | Мусоропровод | Не требуется. |

Работы по Договору выполняются Подрядчиком:

Разработка Рабочей документации (стадия «Р») на основании утвержденных Заказчиком материалов для разделов Рабочей документации.

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| АО «МЭС» ______________________________ _____________/_______________/ «______»_____________20 ___ г. М.П. |  | ______________________________ _______________/______________/ «______» _____________ 20 ___ г. М.П. |

Приложение №2

к Договору подряда №_________ от «__» ___________ 20__ г.

СМЕТА

г. Мурманск                                                                                     «_____»___________ 20__ г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и  ___________________ (_________), именуемое в дальнейшем Подрядчик,  в лице ____________________, действующего на основании ________________ , с другой стороны, вместе именуемые Стороны, согласовали следующую смету:

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| АО «МЭС» ______________________________ _____________/_______________/ «______»_____________20 ___ г. М.П. |  | ______________________________ _______________/______________/ «______» _____________ 20 ___ г. М.П. |

Приложение №3

к Договору подряда №_________ от «__» ___________ 20__ г.

ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ

г. Мурманск				                                                    «___» ___________201_ г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и  ___________________ (_________), именуемое в дальнейшем Подрядчик,  в лице ____________________, действующего на основании ________________ , с другой стороны, вместе именуемые Стороны, договорились согласовать следующий план-график работ:

|  | № п.п. | Содержание работ | Срок (период) выполнения работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |
|  | 4. |  |  |  |  |  |
| ЗАКАЗЧИК:; ПОДРЯДЧИК:. АО «МЭС» ______________________________ _____________/_______________/ «______»_____________20 ___ г. М.П.; ______________________________ _______________/______________/ «______» _____________ 20 ___ г. М.П... |  |  |

Приложение №4

к Договору подряда №_______ от «____» ___________ 20__ г.

АКТ

ПРИЕМКИ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

г. Мурманск				                                                    «___» ___________201_ г.

Во исполнение Раздела 5 Договора подряда №____ от «_____» ___________ 20__ г. приемочная комиссия в составе:

| № п.п. | ФИО | Должность | Место работы |
| --- | --- | --- | --- |

приняла следующую работу:

| № п.п. | Вид выполненной работы | Выявленные дефекты, недостатки и т.п. | Сроки устранения выявленных дефектов, недостатков и т.п. |
| --- | --- | --- | --- |

Подписи членов приемочной комиссии:

| № п.п. | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- |

Приложение №5

к Договору подряда №_______ от «__» ___________ 20__ г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Мурманск				                                                    «___» ___________201_ г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и  ___________________ (_________), именуемое в дальнейшем Подрядчик,  в лице ____________________, действующего на основании ________________ , с другой стороны, вместе именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Подрядчик выполнил и сдал, а приемочная комиссия в составе:

| № п.п. | ФИО | Должность | Место работы |
| --- | --- | --- | --- |

приняла следующую работу:

| Вид выполненной работы | Стоимость выполненной работы, руб., в том числе НДС (в случае, если организация не является плательщиком НДС, указывается – НДС не облагается) |
| --- | --- |

2. Общая стоимость выполненных работ согласно положениям Договора подряда               № ___ от «___» _______ 201_ г. составляет ___________(________________) руб. ___коп., в том числе НДС (в случае, если организация не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается).

3. Вышеуказанные работы Подрядчик выполнил полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ не имеет.

| ЗАКАЗЧИК:; ПОДРЯДЧИК:. АО «МЭС» ______________________________ _____________/_______________/ «______»_____________20 ___ г. М.П.; ______________________________ _______________/______________/ «______» _____________ 20 ___ г. М.П.. |  |  |
| --- | --- | --- |

# Приложение № 5 к Документации

|  | о проведении запроса котировок на право заключения договора на выполнение проектных работ по капитальному ремонту надстройки шестого этажа здания АБК АО «МЭС» |
| --- | --- |

| ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ котировок Наименование и адрес Участника закупки: _____________________________ Наименование предмета запроса котировок: _____________________________ |  |
| --- | --- |

| № п/п | Заголовок документа | Реквизиты документа (номер, дата выдачи/составления) | Кол-во листов | Номер листа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опись документов |  |  |  |
|  | Письмо о подаче оферты (Приложение №1 к Документации) |  |  |  |
|  | Коммерческое предложение (Форма 1) |  |  |  |
|  | Техническое предложение (Форма 2) |  |  |  |
|  | Анкета Участника закупки (Форма 3) |  |  |  |
|  | Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или Декларация (Форма 4) (по необходимости) |  |  |  |
|  | Официальное письмо Участника закупки по рекомендуемой форме Приложения № 2 к Документации |  |  |  |
|  | Приложение № 3 к Документации (по необходимости) |  |  |  |
|  | Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или копия такой выписки, заверенная уполномоченным лицом Участника закупки |  |  |  |
|  | Копия решения о назначении или об избрании (продлении полномочий) физического лица на должность, заверенная уполномоченным лицом Участника закупки |  |  |  |
|  | Копия Устава, заверенная уполномоченным лицом Участника закупки |  |  |  |
|  | Решение об одобрении крупной сделки, оригинал (или копия, заверенная уполномоченным лицом Участника закупки) |  |  |  |
|  | Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2017 год, с отметкой о приеме (квитанцией о приеме), заверенная уполномоченным лицом Участника закупки |  |  |  |
| 14. | Копия действующей выписки из реестра членов саморегулируемой организации (установлена приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации»), заверенная уполномоченным лицом Участника закупки. Срок выдачи выписки – не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок. |  |  |  |
| 15. | Копия документа, подтверждающего внесение взносов в соответствующие компенсационные фонды (по необходимости: случае, если в выписке из реестра членов саморегулируемой организации отсутствует информация об уровне ответственности члена саморегулируемой организации), заверенная уполномоченным лицом Участника закупки. |  |  |  |
| 16. | Другие документы (указать какие) |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |

Дата «_____»______________20__ г.

Примечание:

1) В данной форме указан полный перечень документов, которые представляются Участником закупки – юридическим лицом в составе заявки на участие в запросе котировок, опись для юридического лица, указанного в части 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также физического лица (индивидуального предпринимателя) формируется на основе данного приложения с учетом требований п. 3.2. Документации.

2) Некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели, организации, зарегистрированные после 1 января 2018 года, указывают в п. 13 описи сведения с учетом требований п. 3.2. Документации.

3) Документы должны быть подшиты в том (требование п.п. 4.4.6. п. 4.4. Документации, пронумерованы согласно описи).

 Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято