Приложение № 1 к Приказу № 238-з от 11.07.2019г.

- Изменения в Документацию о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора поставки теплообменников пластинчатых горячего водоснабжения  (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства) (далее – Документация), утвержденной приказом от 09.07.2019

- № 237-з

1. в п 5.1 раздела 5 «Техническое задание» Документации в таблице «Тепло-гидравлические характеристики (параметры эквивалентности)» (Зимний режим 1) заменить температуру среды на входе в ТО во второй ступени в нагреваемой среде с 32 ºС на 41-43 ºС.

2. В остальной части Документацию оставить без изменений.

Участники, принявшие участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора поставки оборудования и комплектующих для установки частотных станций регулирования частоты вращения электродвигателей привода дымососов и вентиляторов котлоагрегатов, руководствуются п. 4.3.2. Документации.