УТВЕРЖДЕНО:

И.о. генерального директора АО «МЭС»

В.М. Горобцов

Приказ № 166-з от 28.05.2020

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения

договора на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий котельных и технического обследования дымовых труб котельных

г. Мурманск

2020

# 1. Способ проведения закупки: запрос котировок в электронной форме (далее также – запрос котировок).

# 2. Сведения о Заказчике проведения закупки:

2.1. Наименование: Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»).

2.2. Место нахождения: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39, корп. 1.

2.3. Телефон: 8(8152) 68 63 95 доб. 524, +7 (953) 753 06 95.

2.4. Е-mail: ermolenkova@mures.ru

# 3. Предмет запроса котировок:

3.1. Предмет договора: выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий котельных и технического обследования дымовых труб котельных (далее – ЭПБ, работы).

3.2. Общее количество объектов: 34 ед (указаны в п. 2. технического задания (Приложение №1 к проекту Договора)).

  - Содержание выполняемых Работ:

| № п/п | Место нахождения | Объект | Ст. № | Сумма, руб. коп. в том числе НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная “Роста”, г. Мурманск, ул. Лобова, д. 75 | Дымовая труба | 1 | 33 000,00 |
|  | Котельная г. Кола, ул. Каменный остров, д. 3 | Дымовая труба | 1 | 35 000,00 |
|  | Котельная п. Молочный, территория п/ф “Мурманская” | Дымовая труба | 1 | 29 000,00 |
|  | Участок трубопроводов теплосети п. Молочный | Здание Насосная | - | 29 000,00 |
|  | Котельная п. Кильдинстрой, ул. Железнодорожный тупик, д. 14 | Дымовая труба | 1 | 29 000,00 |
|  | Котельная п. Ревда, ул. Умбозерская, д. 6 | Дымовая труба | 1 | 29 000,00 |
|  | Котельная«Северная», г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15 | Здание ЦТП «Северной промзоны» | - | 29 000,00 |
|  | Котельная п. Абрам-мыс, г. Мурманск, ул. Судоремонтная, д. 15 | Здание ЦТП мкр. Абрам-Мыс | - | 29 000,00 |
|  | Котельная п. Абрам-мыс, г. Мурманск, ул. Судоремонтная, д. 15 | Здание МНС | - | 29 000,00 |
|  | Октябрьский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП-34 кв. ул. Октябрьская, 2а | - | 29 000,00 |
|  | Октябрьский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП-49 кв. ул. К. Либкнехта, 15б | - | 29 000,00 |
|  | Октябрьский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП – кв. 2 ул. Книповича, 40а | - | 29 000,00 |
|  | Октябрьский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП – кв. 2а ул. Павлова, 12 | - | 29 000,00 |
|  | Октябрьский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП – Чапаева (ул. Чапаева, 10) | - | 29 000,00 |
|  | Первомайский участок трубопроводов, г. Мурманск | ЦТП – Шевченко, 26а | - | 29 000,00 |
|  | Первомайский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП – Генералова, 2а | - | 29 000,00 |
|  | Первомайский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП – Бондарная, 12а | - | 29 000,00 |
|  | Первомайский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП – Фадеев Ручей, ул. Прибрежная, 17/1 | - | 29 000,00 |
|  | Первомайский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП – Кирова, 31а | - | 29 000,00 |
|  | Первомайский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | Насосная 9 мкр., пр. Кольский, 25а | - | 29 000,00 |
|  | Котельная п. Мурмаши, ул. Тягунова, д. 4 А | Здание МНС | - | 29 000,00 |
|  | Котельная п. Верхнетуломский, ул. Падунская, д. 19 | Здание МНС | - | 29 000,00 |
|  | Котельная с. Ловозеро, ул. Вокуева, д. 10 | Здание МНС | - | 29 000,00 |
|  | Склад ГСМ № 2 котельной п. Никель | Эстакада слива | 1 | 29 000,00 |
|  | Склад ГСМ № 2 котельной п. Никель | Эстакада слива | 2 | 29 000,00 |
|  | Котельная г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | Дымовая труба | - | 33 000,00 |
|  | Склад ГСМ котельной г. Заполярный | Здание МНС №2 | 2 | 29 000,00 |
|  | Котельная 4 района, ЗАТО г. Североморск, п. Сафоново-1, ул.Панина | Дымовая труба | - | 29 000,00 |
|  | Котельная ул. Восточная, ЗАТО г. Североморск, г. Североморск, ул. Восточная, д. 11а | Дымовая труба | - | 29 000,00 |
|  | Котельная ул. Кортик, ЗАТО г. Североморск, г. Североморск, ул. Кортик | Дымовая труба | - | 29 000,00 |
|  | Котельная 6 района, ЗАТО г. Североморск, г. Североморск, ул. Комсомольская | Здание МНС | - | 29 000,00 |
|  | Котельная ул. Молодежная, г. Мурманск, р-н Росляково ул. Молодежная | Дымовая труба | - | 29 000,00 |
|  | Котельная № 10, г. Кандалакша, ул. 3-я Линия, 2 | Дымовая труба | 1 | 29 000,00 |
|  | Котельная № 17, п. Нивский, ул. Букина, д. 9 | Дымовая труба | 1 | 29 000,00 |
| Итого |  | Х |  | 1 000 000,00 |

  - Начальная (максимальная) цена Договора:  1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек.

Указанная цена включает в себя уплату налогов, сборов и всех обязательных платежей, а также затраты на возможные предвиденные и непредвиденные работы.

Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.2.5. проекта Договора.

Источником информации о стоимости Товара, являющегося предметом закупки, стала информация подрядчиков, оформленная в виде коммерческих предложений. В результате проведенной работы по изучению имеющегося рынка выполняемых работ и мониторинга цен начальная (максимальная) цена Договора сформирована методом использования минимальной цены коммерческого предложения.

3.5. Срок выполнения работ: с момента подписания Договора по 31.08.2020 включительно, согласно техническому заданию (Приложение №1 к проекту Договора).

3.6. Место оказания работ: Мурманская область. Работы выполняются на местах нахождения объектов, указанных в п. 2. технического задания (Приложение №1 к проекту Договора).

3.7. Особые условия: в соответствии с пропускным режимом въезда на территории ЗАТО Александровск, ЗАТО г. Североморск «Подрядчик» должен оформить документы на въезд в соответствии с действующим законодательством.

3.8. Условия оплаты: Расчет за выполненные по Договору работы производится в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ и получения Заказчиком счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) и счета на оплату.

3.9. Обеспечение: заказчиком не устанавливается требование обеспечения заявки на участие и исполнения Договора, заключаемого по результатам проведения запроса котировок в электронной форме.

3.10. Переторжка: не предусмотрена.

- 4. Срок подачи заявок

Дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок: с 28.05.2020 по 16:42 (МСК) 05.06.2020.

- 5. Дата, время и место рассмотрения, оценки и сопоставления заявок и подведения итогов: 08.06.2020 в 10:00 (МСК) по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 15.

# 6. Срок, место и порядок предоставления Документации о закупке и извещения Участнику закупки в период срока подачи заявок с 28.05.2020 по 16:42 (МСК) 05.06.2020:

Согласно пункта 9 статьи 3.2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Документация о закупке не разрабатывается и не утверждается.

Извещение, размещенное на сайте электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/) (далее также – ЭП) и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (далее также – ЕИС), доступно для ознакомления.

# 7. Разъяснение положений Извещения

Любой Участник закупки, получивший аккредитацию на ЭП, вправе направить Заказчику с использованием функционала ЭП запрос о даче разъяснений положений Извещения.

Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты поступления запроса осуществляет разъяснение положений Извещения и размещает их на сайте ЭП и в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если запрос поступил позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Разъяснения положений Извещения не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

Дата начала и дата и время окончания приема запросов о разъяснении положений Извещения от Участников закупки: с 28.05.2020 по 16:42 (МСК) 01.06.2020.

Дата начала/окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений Извещения: с 28.05.2020 по 04.06.2020.

# 8. Требования к Участникам закупки

  - К Участнику закупки предъявляются следующие обязательные требования:

8.1.1. в соответствии с пунктом 49 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», «Положением о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности», утвержденным  Постановлением Правительства РФ от 04.07.2012 № 682 у Участника закупки должна быть в наличии действующая лицензия с видом работ по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на опасном производственном объекте, предназначенных для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий, выполняемом в составе деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, выданная Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

8.1.2. Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), в отношении Участника закупки должен отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

8.1.3. Деятельность Участника закупки не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или иными нормативными правовыми актами, на день подачи заявки на участие в закупке.

8.1.4. У Участника закупки должно быть отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.

8.1.5. У Участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки должны отсутствовать судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

8.1.5.1. Участник закупки - юридическое лицо, не должно быть привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке.

8.1.6.  Между Участником закупки и Заказчиком должно быть отсутствие конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по закупке, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

8.1.7. Сведения об Участнике закупки должны отсутствовать о в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

## 8.2.  Требование о наличии трудовых ресурсов Участника закупки

У Участника закупки должны быть в штате организации не менее 3 экспертов, которые соответствуют требованиям, установленным федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности, которые аттестованы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в области аттестации, соответствующей заявляемым работам, и для которых работа в этой организации является основной.

В случае не указания сведений о 3 экспертах в «Справке о кадровых ресурсах» (форма 5  Приложения № 1 к Извещению) и/или не предоставления трудовых книжек и/или трудовых договоров с данными экспертами, а также действующих квалификационных удостоверений в области аттестации по промышленной безопасности каждого из вышеуказанных экспертов заявка такого Участника будет отклонена.

У Участника закупки должен быть в наличие эксперт в области промышленной безопасности, состоящий в штате Подрядчика, или эксперт, привлекаемый Подрядчиком, имеющий аттестации в области Э12 ЗС, Э8 ЗС, в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 09.09.2015 г. №355 «Об утверждении перечня областей аттестации в области промышленной безопасности».

# 9. Требования к заявке

9.1. Подача заявки на участие в закупке осуществляется аккредитованным на ЭП Участником закупки в порядке, установленном Регламентом работы ЭП.

Одно лицо, желающее участвовать в закупке, может подать только одну заявку. При этом не допускается подача заявки на часть выполняемых работ.

Для участия в запросе котировок Участник закупки должен своевременно подать заявку, согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки, указанным в Извещении.

9.2. Заявка на участие должна быть заверена электронной подписью лица, имеющего право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника закупки без доверенности, или лица, надлежащим образом уполномоченного Участником закупки на основании доверенности и должна содержать документы, предусмотренные Извещением.

Заявка должна содержать фирменное наименование (наименование) Участника закупки, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона, адрес электронной почты.

Предоставляемые в составе заявки документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью Участника закупки (при наличии).

Документы, предусмотренные Извещением в составе заявки, должны быть действующими на дату окончания срока подачи заявок (в случае установления срока действия), содержать достоверные и не противоречащие между собой сведения.

Заявка должна содержать электронный вид (графический образ) оригинала следующих документов (в случае невозможности предоставления электронного вида (графического образа) оригинала документа, предоставляется электронный вид (графический образ) заверенной уполномоченным лицом Участника закупки копии):

- опись документов (приложение № 5 к Извещению);

- приложение № 1 к Извещению, формы 1 – 5 Приложения № 1 к Извещению

(форму 4 предоставляет Участник закупки, являющийся вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и относящийся к категории субъекта малого или среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Остальные Участники закупки, относящиеся к категории субъекта малого или среднего предпринимательства, должны декларировать в составе заявки на участие в закупке свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства путем представления в форме документа Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащих информацию об Участнике закупки.);

- для подтверждения соответствия Участника закупки обязательным требованиям, установленным п. 8 Извещения, официальное письмо Участника закупки по рекомендуемой форме Приложения № 2 к Извещению;

- для юридического лица: полученную не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения на  сайте ЭП и в ЕИС извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра юридических лиц.

Данный документ подтверждает отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержит информацию о месте регистрации.

Для индивидуального предпринимателя: полученную не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения на сайте ЭП и в ЕИС извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Данный документ подтверждает отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержит информацию о месте регистрации.

Для иностранных лиц: надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученные не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения на сайте ЭП и в ЕИС извещения о проведении закупки.

Данный документ подтверждает отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержит информацию о месте регистрации;

- документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки:

для юридического лица: решение о назначении или об избрании (продлении полномочий) физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки и срок полномочий такого физического лица не истек (далее для целей Извещения - руководитель).

В случае если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также оригинал доверенности, подписанной руководителем юридического лица или уполномоченным таким руководителем лицом, и содержащей печать данного юридического лица, либо оригинал доверенности, удостоверенной нотариусом, либо нотариально удостоверенные копии указанных доверенностей (возможная форма приведена в Приложении № 3 к Извещению). В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица на выдачу таких доверенностей (предоставление другим лицам таких прав);

для физического лица: все страницы паспорта гражданина.

В случае если от имени физического лица (индивидуального предпринимателя) действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также оригинал доверенности на осуществление действий от имени Участника закупки (возможная форма приведена в Приложении № 3 к Извещению), заверенной печатью Участника закупки (при наличии) и подписанной уполномоченным лицом, либо оригинал доверенности, удостоверенной нотариусом, либо нотариально удостоверенную копию такой доверенности;

- учредительные документы Участника закупки (Устав) (для юридического лица);

- решение об одобрении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и/или если для Участника закупки поставка товара, являющегося предметом договора, является крупной сделкой.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в закупке для Участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, Участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство о предоставлении решения об одобрении крупной сделки в случае признания его Победителем закупки до момента заключения договора.

В случае, если для Участника закупки поставка товара, являющегося предметом договора, не является крупной сделкой, такой Участник закупки в составе заявки предоставляет письмо о том, что данная сделка не является для него крупной;

- бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2018 год, поданных в установленном порядке в налоговую инспекцию по месту регистрации Участника закупки с отметкой о приеме. Участник закупки вправе предоставить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2019 год, поданные в установленном порядке в налоговую инспекцию по месту регистрации Участника закупки с отметкой о приеме (в случае, если указанные документы сданы в налоговую инспекцию).

Если бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах были поданы в электронном виде - необходимо предоставить направленные в электронном виде бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах с отметкой о приеме (квитанцией о приеме).

Некоммерческие организации предоставляют баланс и отчет о целевом использовании средств.

Организации, зарегистрированные после 1 января 2019 года, предоставляют: официальное письмо, подтверждающее информацию о непредставлении в налоговые органы бухгалтерской отчетности;

Индивидуальные предприниматели не предоставляют бухгалтерскую отчетность, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах они ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения либо физических показателей, характеризующих определенный вид предпринимательской деятельности. В таком случае, индивидуальные предприниматели предоставляют официальное письмо, подтверждающее информацию о непредставлении в налоговые органы бухгалтерской отчетности;

- в соответствии с пунктом 49 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», «Положением о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности», утвержденным  Постановлением Правительства РФ от 04.07.2012 № 682 действующая лицензия с видом работ по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на опасном производственном объекте, предназначенных для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий, выполняемом в составе деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

- трудовые книжки и/или трудовые договоры с экспертами, указанными в «Справке о кадровых ресурсах» (форма 5 Приложения № 1 к Извещению) в соответствии с требованиями п. 8.2. Извещения;

- действующие квалификационные удостоверения экспертов, указанных в «Справке о кадровых ресурсах» (форма 5 Приложения № 1 к Извещению) в соответствии с требованиями п. 8.2. Извещения, в области аттестации по промышленной безопасности;

-	документ, подтверждающий применение системы налогообложения, отличной от общей системы налогообложения (в случае необходимости, если Участник закупки применяет систему налогообложения, отличную от общей системы налогообложения).

В случае предоставления Участником закупки заявки и/или приложенной к ней документации на иностранном языке, Участник закупки обязан предоставить надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык таких документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

9.3. Участник закупки несет все расходы, связанные с участием в запросе котировок, в том числе с подготовкой и предоставлением заявки на участие, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса котировок, а также оснований их завершения.

Предполагается, что Участник закупки изучит все инструкции, формы, условия, технические условия и другую информацию, содержащуюся в Извещении. Никакие претензии к Заказчику не будут приниматься на том основании, что Участник закупки не понимал какие-либо вопросы или положения Извещения.

Участники закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки и проведения запроса котировок.

# 10. Изменение и отзыв заявок

10.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе отозвать заявку на участие не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору ЭП.

10.2. Изменение заявки осуществляется только путем отзыва ранее поданной заявки и подачи новой заявки.

10.3. Отзыв и изменение заявки осуществляется Участником закупки с использованием функционала ЭП.

# 11. Внесение изменений в Извещение

11.1. Изменения, вносимые в Извещение о проведении запроса котировок, размещаются Заказчиком на сайте ЭП и в ЕИС не позднее чем в течение 3 (Трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в Извещение срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком таким образом, чтобы с даты размещения на сайте ЭП и в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок срок составлял не менее чем 3 (Три) рабочих дня.

11.2. Если Участник закупки подал заявку на участие в запросе котировок до внесения Заказчиком изменений в Извещение, то такой Участник закупки имеет право внести изменения в свою заявку в соответствии с п. 10 Извещения.

# 12. Отмена запроса котировок

12.1 Заказчик вправе отменить запрос котировок до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Заказчик не несет ответственности перед Участником закупки, направившим заявку на участие в запросе котировок. Расходы, понесенные Участником закупки при подаче заявки на участие в запросе котировок, Заказчиком возмещению не подлежат.

12.2. Решение об отмене запроса котировок размещается на сайте ЭП и в ЕИС в день принятия этого решения.

# 13.	Рассмотрение заявок Участников

После окончания срока подачи заявок Оператор ЭП предоставляет Заказчику доступ к поданным заявкам.

Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок осуществляется Комиссией по закупке и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по закупке.

При рассмотрении заявок на участие в запросе котировок Комиссия по закупке проверяет:

- правильность оформления заявки и ее соответствие требованиям Извещения по существу;

- соответствие Участников закупки требованиям Извещения;

- соответствие технического предложения требованиям Извещения;

- наличие существенных ошибок в данных при расчетах;

- соответствие предлагаемых Участником закупки договорных условий требованиям Извещения.

При рассмотрении заявок на участие в запросе котировок Комиссия по закупке может запросить у Участников закупки разъяснения или дополнения по их заявкам, в том числе предоставления к определенному сроку предоставленных не в полном объеме или в нечитаемом виде сведений и документов.

При проверке правильности оформления заявки Комиссия по закупке вправе не обращать внимание на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо заявки.

Перечень оснований для отказа в допуске к участию в запросе котировок:

a) непредставления документов, установленных Извещением либо наличия в таких документах недостоверных сведений;

б) несоответствия Участника закупки требованиям, установленным Извещением;

в) несоответствия заявки на участие требованиям Извещения, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей установленную начальную (максимальную) цену договора;

г) в случае, если Заказчик, Комиссия по закупке обнаружат, что Участник закупки представил в составе своей заявки недостоверную информацию, в том числе в отношении его квалификационных данных.

# 14. Оценка и сопоставление заявок и подведение итогов

14.1. Порядок и критерий оценки заявок

14.1.1. Единственным критерием оценки со значимостью (весом) 100% в запросе котировок является цена Договора.

Оценка заявок осуществляется Комиссией по закупке и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по закупке.

В рамках оценочной стадии Комиссия по закупке оценивает и сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика.

Цена, предложенная Участником закупки, не должна превышать значение начальной (максимальной) цены, указанной в Извещении по закупке.

В соответствии со ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении оказываемых работ. Поэтому для оценки и в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников запроса котировок без учета НДС (в случае, когда Участниками запроса котировок являются организации и индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения и организации и индивидуальные предприниматели, применяющие системы налогообложения, отличные от общей системы налогообложения).

14.1.2. Предоставление приоритета согласно Постановления № 925

Согласно Постановления Правительства РФ № 925 от 16.09.2016 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» предоставляется приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в извещении о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке Товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в вышеуказанных случаях, цена единицы каждого Товара, Работы, Услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы Товара, Работы, Услуги, указанной в извещении о закупке на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

Отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов Участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

# 15. Оформление решения Комиссии по закупке

15.1. Комиссия по закупке в течение одного рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в Извещении, и оценивает такие заявки.

Победителем запроса котировок (далее по тексту – Победитель) признается Участник запроса котировок, соответствующий требованиям Извещения и предложивший самую низкую цену договора. Заявке такого Участника закупки присваивается наименьший порядковый номер итогового места.

Если предложения о цене Договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе котировок, совпадают, меньший порядковый номер итогового места присваивается заявке, которая раньше зарегистрирована Оператором ЭП.

Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок, подведения итогов оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о существенных условиях договора, обо всех Участниках закупки, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, о принятом решении о допуске Участника закупки к участию в запросе котировок и о признании его Участником запроса котировок или об отказе в допуске Участника закупки к участию в запросе котировок с обоснованием такого решения и с указанием положений Извещения, которым не соответствует Участник закупки и (или) которым не соответствует заявка на участие в запросе котировок этого Участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Извещения, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие решении о присвоении заявкам на участие в запросе котировок порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке Победителя, сведения о Победителе в проведении запроса котировок, об Участнике запроса котировок, предложившем в заявке цену такую же, как и Победитель, или об Участнике запроса котировок, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных Победителем в проведении запроса котировок условий. Указанный протокол подписывается всеми членами Комиссии по закупке, не позднее рабочего дня, следующего после дня рассмотрения, оценки и сопоставления, размещается Заказчиком на сайте ЭП и в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

15.2. В случае если по запросу котировок не подана ни одна заявка на участие или подана только одна заявка, или по результатам рассмотрения соответствующей требованиям Извещения не была признана ни одна заявка или была признана только одна заявка, запрос котировок признается несостоявшимся. При наличии единственного Участника запроса котировок его заявка рассматривается и оценивается, и в случае соответствия заявки и Участника запроса котировок требованиям Извещения, с таким Участником запроса котировок Заказчик заключает договор.

Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола, в котором содержатся итоги закупки, направляет такому Участнику запроса котировок проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким Участником запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок, в проект договора, прилагаемый к извещению.

Указанный договор будет считаться заключенным с единственным Участником закупки на условиях, предусмотренных Извещением. Извещение о закупке у единственного поставщика в ЕИС Заказчиком не размещается, при этом, информация о таком договоре в части сведений о количестве и стоимости включается Заказчиком в отчет, предусмотренный пунктом 3) части 19 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

# 16. Заключение Договора

16.1. Порядок заключения и исполнения Договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом нижеследующего.

16.2. Участник запроса котировок, признанный Победителем, либо иное лицо, с которым заключается Договор в соответствии с п. 15.2., обязан заключить Договор, проект которого является приложением № 4 к Извещению, с учетом существенных условий, указанных в протоколе.

16.3. Договор заключается между Заказчиком и Участником запроса котировок  (согласно п. 15.2.) не ранее чем через 10 (Десять) дней с даты размещения в ЕИС протокола, в котором содержатся итоги запроса котировок, и не позднее чем через 20 (Двадцать) дней с даты размещения указанного протокола. Заказчик не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола, в котором содержатся итоги закупки, направляет в адрес Участника запроса котировок (согласно п. 15.2.) проект Договора посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Заказчика.

Участник запроса котировок (согласно п. 15.2.) возвращает подписанную со своей стороны и скрепленную печатью (при наличии) электронную сканированную копию проекта Договора посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Участника запроса котировок (согласно п. 15.2.) не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента направления Заказчиком указанного проекта Договора с последующей досылкой оригиналов проекта Договора в 2 (Двух) экземплярах по почте.

Заказчик не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения оригиналов проекта Договора направляет в адрес Участника запроса котировок (согласно п. 15.2.) 1 (Один) экземпляр подписанного со своей стороны и скрепленного печатью Договора.

16.4. В случае, если Участник запроса котировок (согласно п. 15.2.) не предоставил Заказчику в срок и в порядке, указанном в пункте 16.3. Извещения, подписанный им Договор, такой Участник запроса котировок признается уклонившимся от заключения Договора.

В случае если Участник запроса котировок (согласно п. 15.2.) предоставил Заказчику в срок, указанный в п. 16.3. Извещения, подписанный им договор с протоколом разногласий (кроме случая, предусмотренного п. 16.7. Извещения), либо предоставленный договор не соответствует проекту Договора, являющемуся приложением № 4 к Извещению (заполнение условий, указанных в протоколе, составленном по результатам закупки, в том числе пустых строк, фраз, предусматривающих выбор одного из нескольких условий, не является изменением условий договора), и данные изменения не согласованы Заказчиком, Заказчик вправе признать такого Участника запроса котировок уклонившимся от заключения договора.

Согласно статьи 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Заказчик обязан направить сведения о таком Участнике запроса котировок для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

16.5. В случае, если Победитель признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе заключить Договор с Участником запроса котировок, заявке на участие в закупке которого присвоен следующий порядковый номер. Порядок направления проекта Договора Участнику запроса котировок и подписание такого Договора аналогичен порядку, установленному при заключении Договора с Участником запроса котировок, обязанным заключить договор (согласно п. 15.2.). При этом сроки исчисляются с момента направления Заказчиком уведомления по любым каналам связи (почта, факс, электронная почта, нарочно и др.) о выражении согласия на заключение Договора.

16.6. При заключении и исполнении Договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, и проекте Договора, являющимся приложением к Извещению (заполнение условий, указанных в протоколе, составленном по результатам закупки, в том числе пустых строк, фраз, предусматривающих выбор одного из нескольких условий, не является изменением условий Договора), кроме случаев, предусмотренных п. 16.7. Извещения.

16.7. При заключении Договора в сроки, указанные в п. 16.3. Извещения, между Заказчиком и Участником запроса котировок (согласно п. 15.2.) по обоюдному согласию могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления соглашения о проведении преддоговорных переговоров, протокола разногласий), направленные на снижение цены договора и уточнение мелких и несущественных условий Договора. Все изменения Договора должны быть согласованы Заказчиком, в ином случае Заказчик вправе признать Участника запроса котировок уклонившимся от заключения Договора.

# 17. Правовое регулирование

Закупка, проводимая в соответствии с Извещением, регулируется Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и действующим законодательством.

В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с размещением запроса котировок, Участники закупки и Заказчик приложат все усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке путем переговоров.

Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке, разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Мурманской области.

# Техническое задание

18.1. Наименование объекта, место производства работ:

| № п/п/ | Место нахождения | Объект | Ст. № | Характери стика | Инв. № | Срок проведения экспертизы (технического обследования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Котельная “Роста”, г. Мурманск, ул. Лобова, д. 75 | Дымовая труба | 1 | Н = 80 м, ж/б | 2360 | ТО 06-19.08.2020 |
|  | Котельная г. Кола, ул. Каменный остров, д. 3 | Дымовая труба | 1 | Н = 90 м, d = 3,6 м, ж/б | 466 | ТО 30.06-06.07.2020 |
|  | Котельная п. Молочный, территория п/ф “Мурманская” | Дымовая труба | 1 | Н =4 1,5 м, d = 2,5 м, кирпичная | 1648 | ТО 30.06-14.07.2020 |
|  | Участок трубопроводов теплосети п. Молочный | Здание Насосная | - | V = 640 м3, кирпичные стены, перекрытие из ж/б плит | 15993 | ЭПБ 01.07.2020 |
|  | Котельная п. Кильдинстрой, ул. Железнодорожный тупик, д. 14 | Дымовая труба | 1 | Н = 45 м, d = 1,5 м, кирпичная | 0016017 | ТО 30.06-14.07.2020 |
|  | Котельная п. Ревда, ул. Умбозерская, д. 6 | Дымовая труба | 1 | Н = 45 м, кирпичная | 1451 | ТО 30.06-06.07.2020 |
|  | Котельная«Северная», г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15 | Здание ЦТП «Северной промзоны» | - | V = 6274 м3, шунгезито- бетонные панели | 143 | ЭПБ 01.07.2020 |
|  | Котельная п. Абрам-мыс, г. Мурманск, ул. Судоремонтная, д. 15 | Здание ЦТП мкр. Абрам-Мыс | - | V = 722 м3, кирпичное | 0016023 | ЭПБ 01.07.2020 |
|  | Котельная п. Абрам-мыс, г. Мурманск, ул. Судоремонтная, д. 15 | Здание МНС | - | V = 393 м3, кирпичное | 2097 | ЭПБ 01.07.2020 |
|  | Октябрьский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП-34 кв. ул. Октябрьская, 2а | - | V = 449 м3, кирпичное | 0000965 | ЭПБ 15.07.2020 |
|  | Октябрьский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП-49 кв. ул. К. Либкнехта, 15б | - | V = 294 м3, шлакобетон | 966 | ЭПБ 15.07.2020 |
|  | Октябрьский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП – кв. 2 ул. Книповича, 40а | - | V = 2169 м3, кирпич | 962 | ЭПБ 15.07.2020 |
|  | Октябрьский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП – кв. 2а ул. Павлова, 12 | - | V = 2732 м3, кирпич оштукатуренный | 964 | ЭПБ 15.07.2020 |
|  | Октябрьский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП – Чапаева (ул. Чапаева, 10) | - | V = 391 м3, кирпичное | 0000967 | ЭПБ 01.08.2020 |
|  | Первомайский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП – Шевченко, 26а | - | V = 903 м3, материал стен – кирпич, перекрытие – бетонные плиты | 6117 | ЭПБ 01.08.2020 |
|  | Первомайский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП – Генералова, 2а | - | V = 76 м3, материал стен – кирпич, перекрытие – бетонные плиты | 1197 | ЭПБ 01.08.2020 |
|  | Первомайский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП – Бондарная, 12а | - | V = 1692 м3, материал стен – кирпич, перекрытие – бетонные плиты | 1191 | ЭПБ 01.08.2020 |
|  | Первомайский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП – Фадеев Ручей, ул. Прибрежная, 17/1 | - | V = 3245 м3, материал стен – кирпич, перекрытие – бетонные плиты | 1193 | ЭПБ 01.08.2020 |
|  | Первомайский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП – Кирова, 31а | - | V = 624 м3, материал стен – кирпич, перекрытие – бетонные плиты | 0015788 | ЭПБ 01.08.2020 |
|  | Первомайский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | Насосная 9 мкр., пр. Кольский, 25а | - | V = 625 м3, материал стен – кирпич, перекрытие – бетонные плиты | 1196 | ЭПБ 01.08.2020 |
|  | Котельная п. Мурмаши, ул. Тягунова, д. 4 А | Здание МНС | - | V = 745 м3, кирпичное | 952 | ЭПБ 01.07.2020 |
|  | Котельная п. Верхнетуломский, ул. Падунская, д. 19 | Здание МНС | - | V = 355 м3, кирпичное | 1567 | ЭПБ 01.07.2020 |
|  | Котельная с. Ловозеро, ул. Вокуева, д. 10 | Здание МНС | - | V= 1584 м3, стены кирпичные, перекрытия ЖБИ | 860 | ЭПБ 01.07.2020 |
|  | Склад ГСМ № 2 котельной п. Никель | Эстакада слива | 1 | L = 114 м, на 8 цистерн | 00000004 | ЭПБ 20.08.2020 |
|  | Склад ГСМ № 2 котельной п. Никель | Эстакада слива | 2 | L = 114 м, на 8 цистерн | 00000004 | ЭПБ 20.08.2020 |
|  | Котельная г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | Дымовая труба | - | Н = 80 м, d = 3,6 м, ж/б | 4031 | ТО 29.06-06.07.2020, 10-17.08.2020 |
|  | Склад ГСМ котельной г. Заполярный | Здание МНС №2 | 2 | V = 2 581 м3, кирпичное | 1166 | ЭПБ 30.06.2020 |
|  | Котельная 4 района, ЗАТО г. Североморск, п. Сафоново-1, ул. Панина | Дымовая труба | - | H = 45 м, d = 2,0 м, кирпичная | 20026 | ТО 15-28.07.2020 |
|  | Котельная ул. Восточная, ЗАТО г. Североморск, г. Североморск, ул. Восточная, д. 11а | Дымовая труба | - | H = 23,3 м, d = 1,0 м, металлическая | 10060 | ТО 15-28.07.2020 |
|  | Котельная ул. Кортик, ЗАТО г. Североморск, г. Североморск, ул. Кортик | Дымовая труба | - | H = 21 м, d = 0,88 м, металлическая | 10055 | ТО 30.06-06.07.2020 |
|  | Котельная 6 района, ЗАТО г. Североморск, г. Североморск, ул. Комсомольская | Здание МНС | - | V = 1413 м3, кирпичное | 40876 | ЭПБ 01.08.2020 |
|  | Котельная ул. Молодежная, г. Мурманск р-н Росляково, ул. Молодежная | Дымовая труба | - | Н = 29,8 м, d = 1,1 м, металлическая | 20061 | ТО 30.06.2020 |
|  | Котельная № 10, г. Кандалакша, ул. 3-я Линия, 2 | Дымовая труба | 1 | H = 33,7 м, d = 0,426 м, металлическая | 131_ канд | ТО 01-31.07.2020 |
|  | Котельная № 17, п. Нивский, ул. Букина, д. 9 | Дымовая труба | 1 | H = 35,9 м, d = 0,8 м, металлическая | 117_ канд | ТО 08-21.07.2020 |

Объекты находятся на опасных производственных объектах III (третьего) класса опасности.

18.2. Основание для выполнения работ:

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

18.3. Цель проведения работ:

- получение от «Подрядчика» обоснованных заключений экспертизы промышленной безопасности зданий котельных (далее по тексту – ЭПБ) и заключений технического обследования дымовых труб котельных (далее по тексту – ТО), содержащих выводы, рекомендации по дальнейшей эксплуатации технических устройств и мероприятия по устранению выявленных дефектов.

18.4. Содержание работ:

- разработка и согласование программ проведения технического освидетельствования зданий котельных и технического обследования дымовых труб и газоходов;

- ознакомление и анализ эксплуатационно - технической документации;

- проведение технического освидетельствования зданий котельных.

- проведение наружного и внутреннего технического обследования дымовых труб и газоходов с учетом требований РД 03-610-03 (Методические указания по обследованию дымовых и вентиляционных промышленных труб);

- установление возможности (срока) и условий эксплуатации с выдачей соответствующего заключения;

- оформление заключений ЭПБ и ТО.

18.5. Требование к «Подрядчику»:

18.5.1. Экспертная организация, проводящая ЭПБ объектов согласно п.2 Технического задания должна:

-  иметь в штате организации не менее 3 экспертов, которые соответствуют требованиям, установленным федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности, которые аттестованы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в области аттестации, соответствующей заявляемым работам, и для которых работа в этой организации является основной

-  наличие у эксперта(ов) в области промышленной безопасности, состоящего(их) в штате «Подрядчика», или эксперта(ов), привлекаемого(ых) «Подрядчиком», аттестации в областях Э12 ЗС, Э8 ЗС в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 09.09.2015 г. №355 «Об утверждении перечня областей аттестации в области промышленной безопасности»;

- иметь лицензию с видом работ по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на опасном производственном объекте, предназначенных для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий, выполняемом в составе деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

18.5.2.	«Подрядчик» выполняет работы своими силами и средствами, обученным и аттестованным персоналом, квалификация руководителей и специалистов должна соответствовать виду выполняемых работ.

18.6. Сроки выполнения работы: Срок выполнения работ: с момента подписания Договора по 31.08.2020г. включительно.

18.7. Требования к сдаче-приемке работы:

18.7.1. Сдача - приёмка выполненной работы осуществляется в соответствии со сроками, установленными настоящим Техническим заданием.

18.7.2. Программы проведения технического освидетельствования зданий котельных и технического обследования дымовых труб и газоходов должно быть согласовано с Главным инженером Общества.

18.7.3. Приемка выполненной работы осуществляется по факту передачи «Заказчику» заключений ЭПБ и ТО.

18.7.4. Недостатки выполненной работы, обнаруженные в ходе приёмки, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями «Заказчика» и «Подрядчика», с указанием срока и порядка их устранения.

18.8. Документация, предъявляемая «Заказчику»:

18.8.1. Акт сдачи-приемки выполненных работ (после выполнения «Подрядчиком» 100% объема работ).

18.8.2. Заключения ЭПБ и ТО в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде (диск CD-R) на каждый объект

# Приложение № 1 к Извещению

|  | о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий котельных и технического обследования дымовых труб котельных |
| --- | --- |

«_____»_______________ года

№________________________

Письмо о подаче оферты

Изучив Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий котельных и технического обследования дымовых труб котельных размещенное на сайте электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/ и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (www.zakupki.gov.ru) и принимая установленные в нем требования и условия запроса котировок в электронной форме,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу:

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника закупки)

направляет в ваш адрес заявку на участие в запросе котировок в электронной форме и предлагает заключить Договор на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий котельных и технического обследования дымовых труб котельных на условиях и в соответствии с Приложениями к настоящему письму на общую сумму:

| стоимость заявки без НДС, руб. | ___________________________________ (стоимость, рублей, без НДС) |
| --- | --- |
| кроме того НДС, руб.* | ___________________________________ (НДС по стоимости, рублей) |
| Итоговая стоимость заявки с НДС, руб. | ___________________________________ (полная итоговая стоимость, рублей, с НДС) |

Настоящее письмо о подаче оферты дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение (форма 1) – на ____ л.;

- Согласие Участника закупки (форма 2) – на ____ л.;

- Анкета Участника закупки (форма 3) – на ____ л.;

- Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или      Декларация о соответствии Участника закупки критериям отнесения к субъектам малого                       и среднего предпринимательства (Форма 4) (по необходимости) – на ____ л.;

- Справка о кадровых ресурсах (форма 5) на ____ л.;

- Прочие документы (перечислить) – на ____ л.

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

1.Письмо следует оформить на официальном бланке Участника закупки. Участник закупки присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2.Участник закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3.Участник закупки должен указать стоимость работ цифрами и словами, в рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС. Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь рублей 89 копеек)». Цена не должна превышать значение начальной (максимальной) цены, указанной в Извещении, и не должна отличаться от цены, указанной на ЭП. В случае расхождения сведений о цене, указанных в соответствующем поле экранной формы Заявки на ЭП и сведений о цене, указанных в документах, содержащихся в загруженном файле, для формирования протоколов закупки принимаются сведения о цене, указанные в соответствующем поле формы Заявки на ЭП.

4. *Если Участник закупки применяет систему налогообложения, отличную от общей системы налогообложения, указывается - НДС не облагается. В этом случае Участник закупки прикладывает документ, подтверждающий применение системы налогообложения, отличной от общей системы налогообложения.

- Коммерческое предложение (форма 1)

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Коммерческое предложение

Наименование и адрес Участника закупки: _____________________________

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

| № п/п/ | Место установки | Техническое устройство | Ст. № | Стоимость работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |
| Итого |  | Х |  |  |
| В том числе НДС (в случае, если Участник не является плательщиком НДС, указывается – НДС не облагается) |  | Х |  |  |

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

1. Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное коммерческое предложение.

2. Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. В таблице приводится подробный расчет стоимости всех выполняемых работ по каждому объекту на основании данных п.18 «Техническое задания» Извещения с указанием  общей стоимости выполняемых работ по всем объектам. Стоимость Работ должна включать в себя уплату налогов, сборов и всех обязательных платежей, а также затраты на возможные предвиденные и непредвиденные работы.

4. Цена не должна превышать значение начальной (максимальной) цены, указанной в Извещении, и не должна отличаться от цены, указанной на ЭП. В случае расхождения сведений о цене, указанных в соответствующем поле экранной формы Заявки на ЭП и сведений о цене, указанных в документах, содержащихся в загруженном файле, для формирования протоколов закупки принимаются сведения о цене, указанные в соответствующем поле формы Заявки на ЭП.

## Согласие Участника закупки (форма 2)

Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Согласие Участника закупки

Наименование и адрес Участника закупки: _________________________________

Изучив Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий котельных и технического обследования дымовых труб котельных (далее – Извещение) и принимая установленные в нем требования и условия запроса котировок, обязуемся выполнить работы в соответствии с соблюдением всех требований технического задания (п. 18 Извещения) и проекта договора (Приложение № 4 к Извещению).

Наименование объекта, место производства работ:

| № п/п/ | Место нахождения | Объект | Ст. № | Характери стика | Инв. № | Срок проведения экспертизы (технического обследования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Котельная “Роста”, г. Мурманск, ул. Лобова, д. 75 | Дымовая труба | 1 | Н = 80 м, ж/б | 2360 | ТО 06-19.08.2020 |
|  | Котельная г. Кола, ул. Каменный остров, д. 3 | Дымовая труба | 1 | Н = 90 м, d = 3,6 м, ж/б | 466 | ТО 30.06-06.07.2020 |
|  | Котельная п. Молочный, территория п/ф “Мурманская” | Дымовая труба | 1 | Н =4 1,5 м, d = 2,5 м, кирпичная | 1648 | ТО 30.06-14.07.2020 |
|  | Участок трубопроводов теплосети п. Молочный | Здание Насосная | - | V = 640 м3, кирпичные стены, перекрытие из ж/б плит | 15993 | ЭПБ 01.07.2020 |
|  | Котельная п. Кильдинстрой, ул. Железнодорожный тупик, д. 14 | Дымовая труба | 1 | Н = 45 м, d = 1,5 м, кирпичная | 0016017 | ТО 30.06-14.07.2020 |
|  | Котельная п. Ревда, ул. Умбозерская, д. 6 | Дымовая труба | 1 | Н = 45 м, кирпичная | 1451 | ТО 30.06-06.07.2020 |
|  | Котельная«Северная», г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15 | Здание ЦТП «Северной промзоны» | - | V = 6274 м3, шунгезито- бетонные панели | 143 | ЭПБ 01.07.2020 |
|  | Котельная п. Абрам-мыс, г. Мурманск, ул. Судоремонтная, д. 15 | Здание ЦТП мкр. Абрам-Мыс | - | V = 722 м3, кирпичное | 0016023 | ЭПБ 01.07.2020 |
|  | Котельная п. Абрам-мыс, г. Мурманск, ул. Судоремонтная, д. 15 | Здание МНС | - | V = 393 м3, кирпичное | 2097 | ЭПБ 01.07.2020 |
|  | Октябрьский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП-34 кв. ул. Октябрьская, 2а | - | V = 449 м3, кирпичное | 0000965 | ЭПБ 15.07.2020 |
|  | Октябрьский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП-49 кв. ул. К. Либкнехта, 15б | - | V = 294 м3, шлакобетон | 966 | ЭПБ 15.07.2020 |
|  | Октябрьский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП – кв. 2 ул. Книповича, 40а | - | V = 2169 м3, кирпич | 962 | ЭПБ 15.07.2020 |
|  | Октябрьский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП – кв. 2а ул. Павлова, 12 | - | V = 2732 м3, кирпич оштукатуренный | 964 | ЭПБ 15.07.2020 |
|  | Октябрьский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП – Чапаева (ул. Чапаева, 10) | - | V = 391 м3, кирпичное | 0000967 | ЭПБ 01.08.2020 |
|  | Первомайский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП – Шевченко, 26а | - | V = 903 м3, материал стен – кирпич, перекрытие – бетонные плиты | 6117 | ЭПБ 01.08.2020 |
|  | Первомайский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП – Генералова, 2а | - | V = 76 м3, материал стен – кирпич, перекрытие – бетонные плиты | 1197 | ЭПБ 01.08.2020 |
|  | Первомайский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП – Бондарная, 12а | - | V = 1692 м3, материал стен – кирпич, перекрытие – бетонные плиты | 1191 | ЭПБ 01.08.2020 |
|  | Первомайский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП – Фадеев Ручей, ул. Прибрежная, 17/1 | - | V = 3245 м3, материал стен – кирпич, перекрытие – бетонные плиты | 1193 | ЭПБ 01.08.2020 |
|  | Первомайский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП – Кирова, 31а | - | V = 624 м3, материал стен – кирпич, перекрытие – бетонные плиты | 0015788 | ЭПБ 01.08.2020 |
|  | Первомайский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | Насосная 9 мкр., пр. Кольский, 25а | - | V = 625 м3, материал стен – кирпич, перекрытие – бетонные плиты | 1196 | ЭПБ 01.08.2020 |
|  | Котельная п. Мурмаши, ул. Тягунова, д. 4 А | Здание МНС | - | V = 745 м3, кирпичное | 952 | ЭПБ 01.07.2020 |
|  | Котельная п. Верхнетуломский, ул. Падунская, д. 19 | Здание МНС | - | V = 355 м3, кирпичное | 1567 | ЭПБ 01.07.2020 |
|  | Котельная с. Ловозеро, ул. Вокуева, д. 10 | Здание МНС | - | V= 1584 м3, стены кирпичные, перекрытия ЖБИ | 860 | ЭПБ 01.07.2020 |
|  | Склад ГСМ № 2 котельной п. Никель | Эстакада слива | 1 | L = 114 м, на 8 цистерн | 00000004 | ЭПБ 20.08.2020 |
|  | Склад ГСМ № 2 котельной п. Никель | Эстакада слива | 2 | L = 114 м, на 8 цистерн | 00000004 | ЭПБ 20.08.2020 |
|  | Котельная г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | Дымовая труба | - | Н = 80 м, d = 3,6 м, ж/б | 4031 | ТО 29.06-06.07.2020, 10-17.08.2020 |
|  | Склад ГСМ котельной г. Заполярный | Здание МНС №2 | 2 | V = 2 581 м3, кирпичное | 1166 | ЭПБ 30.06.2020 |
|  | Котельная 4 района, ЗАТО г. Североморск, п. Сафоново-1, ул. Панина | Дымовая труба | - | H = 45 м, d = 2,0 м, кирпичная | 20026 | ТО 15-28.07.2020 |
|  | Котельная ул. Восточная, ЗАТО г. Североморск, г. Североморск, ул. Восточная, д. 11а | Дымовая труба | - | H = 23,3 м, d = 1,0 м, металлическая | 10060 | ТО 15-28.07.2020 |
|  | Котельная ул. Кортик, ЗАТО г. Североморск, г. Североморск, ул. Кортик | Дымовая труба | - | H = 21 м, d = 0,88 м, металлическая | 10055 | ТО 30.06-06.07.2020 |
|  | Котельная 6 района, ЗАТО г. Североморск, г. Североморск, ул. Комсомольская | Здание МНС | - | V = 1413 м3, кирпичное | 40876 | ЭПБ 01.08.2020 |
|  | Котельная ул. Молодежная, г. Мурманск р-н Росляково, ул. Молодежная | Дымовая труба | - | Н = 29,8 м, d = 1,1 м, металлическая | 20061 | ТО 30.06.2020 |
|  | Котельная № 10, г. Кандалакша, ул. 3-я Линия, 2 | Дымовая труба | 1 | H = 33,7 м, d = 0,426 м, металлическая | 131_ канд | ТО 01-31.07.2020 |
|  | Котельная № 17, п. Нивский, ул. Букина, д. 9 | Дымовая труба | 1 | H = 35,9 м, d = 0,8 м, металлическая | 117_ канд | ТО 08-21.07.2020 |

Содержание работ:

- разработка и согласование программ проведения технического освидетельствования зданий котельных и технического обследования дымовых труб и газоходов;

- ознакомление и анализ эксплуатационно - технической документации;

- проведение технического освидетельствования зданий котельных.

- проведение наружного и внутреннего технического обследования дымовых труб и газоходов с учетом требований РД 03-610-03 (Методические указания по обследованию дымовых и вентиляционных промышленных труб);

- установление возможности (срока) и условий эксплуатации с выдачей соответствующего заключения;

- оформление заключений ЭПБ и ТО.

_____________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

- Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное согласие Участника закупки.

- Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

## Анкета Участника закупки (форма 3)

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника закупки

Наименование и адрес Участника закупки: _______________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике закупки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника закупки |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКТМО Участника закупки |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника закупки |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника закупки, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника закупки с указанием должности и контактного телефона |  |

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

      - Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная анкета.

      - Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Участник закупки должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям.

      - В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

## Декларация о соответствии Участника закупки

критериям отнесения к субъектам малого

и среднего предпринимательства (форма 4)

Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Декларация

о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого

и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что ________________________________________________________

(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего   предпринимательства   в   Российской   Федерации» удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам ____________________________________________________________

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в  зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес): ______________________________________

__________________________________________________________________________________.

2. ИНН/КПП: ____________________________________________________________________.

(номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН: _______________________________________________________________________.

4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства,  а  также  сведения  о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности:

| № п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 25 |  |  |
| 2. | Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 49 |  |  |
| 3. | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | да (нет) |  |  |
| 4 | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования | да (нет) |  |  |
| 5 | Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково» | да (нет) |  |  |
| 6 | Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» | да (нет) |  |  |
| 7 | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек | до 100 включительно | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за предшествующий календарный год) |
|  |  | до 15 – микропредприятие |  |  |
| 8 | Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей | 800 | 2000 | указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год) |
|  |  | 120 в год - микропредприятие |  |  |
| 9. | Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем | подлежит заполнению |  |  |
| 10 | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД/ОКВЭД2 и ОКПД/ОКПД2 | подлежит заполнению |  |  |
| 11 | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД/ОКВЭД2 и ОКПД/ОКПД2 | подлежит заполнению |  |  |
| 12 | Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции | да (нет) |  |  |
| 13 | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия  наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |  |  |
| 14 | Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | да (нет) (при наличии  количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма) |  |  |
| 15 | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации | да (нет) |  |  |
| 16 | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | да (нет) |  |  |

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

1. Участник закупки заполняет Декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства только в случае, если относится к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

2.  Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

3.  Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах «в» - «д» пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

4. Пункты 1 - 11 являются обязательными для заполнения.

- Справка о кадровых ресурсах (форма 5)

Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о кадровых ресурсах

| № п/п | Кадровые ресурсы | Фамилия, имя, отчество работника | Документы, подтверждающие квалификацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| … |  |  |  |

________________________________

(подпись)

М.П.

__________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

1.   Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

2.   Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в том числе организационно-правовую форму) и свой адрес.

3.    В таблице данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником закупки в ходе выполнения Договора.

4. Экспертная организация должна иметь в штате организации не менее 3 экспертов, которые соответствуют требованиям, установленным федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности, которые аттестованы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в области аттестации, соответствующей заявляемым работам, и для которых работа в этой организации является основной.

В случае не указания сведений о 3 экспертах в «Справке о кадровых ресурсах» и/или не предоставления трудовых книжек и/или трудовых договоров с данными экспертами, а также действующих квалификационных удостоверений в области аттестации по промышленной безопасности каждого из вышеуказанных экспертов, заявка такого Участника будет отклонена.

# Приложение № 2 к Извещению

|  | о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий котельных и технического обследования дымовых труб котельных |
| --- | --- |

Наименование организации

ИНН КПП ОГРН

Юридический адрес

Телефон/факс/ e-mail

Письмо о соответствии Участника закупки требованиям, которые установлены

п. 8.1. Извещения о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий котельных и технического обследования дымовых труб котельных

с целью участия в запросе котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий котельных и технического обследования дымовых труб котельных, извещение №________________ (указать номер извещения), _________________ (указать наименование Участника закупки), подтверждает свое соответствие обязательным требованиям, установленным п. 8 Извещения о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий котельных и технического обследования дымовых труб котельных, а именно:

1. у _____________ (указать наименование Участника закупки) имеется действующая лицензия с видом работ по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на опасном производственном объекте, предназначенных для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий, выполняемом в составе деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, _____________ (указать номер, дату документа).

- в отношении ____________ (указать наименование Участника закупки) не проводится ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании ____________ (указать наименование Участника закупки) несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3. в отношении ____________ (указать наименование Участника закупки) не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или иными нормативными правовыми актами, на день подачи заявки на участие в закупке;

4.  у ____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5. у ____________ (указать ФИО Участника закупки - физического лица либо ФИО руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки) отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5.1. ____________ (указать наименование Участника закупки - юридического лица), не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке.

6. между _______________ (указать наименование Участника закупки) и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по закупке, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

7. 	сведения о ____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

8.	сведения о ____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Достоверность сведений подтверждаю.

«____» ___________ 20__ года.

(Руководитель) _________________________________

М.П.

# Приложение № 3 к Извещению

|  | о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий котельных и технического обследования дымовых труб котельных |
| --- | --- |

(при необходимости)

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь №______

Российская Федерация, ____________ область, город ________________,

две тысячи ____________________ год, _________________

Организационно – правовая форма организации – Участника закупки «____________________» в лице ____________ (должность Руководителя, ФИО Руководителя), действующего на основании _________________, настоящей доверенностью уполномочивает ____________ (должность уполномоченного лица, ФИО уполномоченного лица) паспорт серии ________ номер_______ выдан ___________), представлять интересы предприятия в запросе котировок в электронной форме на право заключения договора _________________________.

В целях выполнения данного поручения ____________ (ФИО уполномоченного лица) уполномочен представлять необходимые документы, получать и подписывать от имени доверителя все документы, связанные с выполнением данного поручения, участвовать от имени доверителя в запросе котировок в электронной форме, заключать от имени Участника закупки  «________________» договоры на выполнение работ, а также совершать все необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Подпись ____________ (ФИО уполномоченного лица) ___________________ удостоверяю.

Доверенность действительна по «_____» ____________ 20__ года

____________  (Должность Руководителя) __________________________________ М.П.

# Приложение № 4 к Извещению

|  | о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий котельных и технического обследования дымовых труб котельных |
| --- | --- |

- ДОГОВОР ПОДРЯДА № _______

г. Мурманск                                                                                                      «___ » ________  2020 г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС») именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующего на основании __________, с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые далее Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательство выполнить работы по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий котельных и технического обследования дымовых труб котельных (далее по тексту соответственно – ЭПБ, ТО) в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и сдать результат «Заказчику», который обязуется принять и оплатить данные работы по Договору.

Результатом работ по Договору являются заключения ЭПБ и ТО на каждый объект, указанный в п. 2. технического задания (Приложение №1 к Договору).

1.2. Договор заключён в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), на основании Протокола ____________ № __________ от __________ г.

1.3. Место выполнения работ: Мурманская область.

Работы выполняются на местах нахождения объектов, указанных в п. 2. технического задания (Приложение № 1 к Договору).

  - Право «Подрядчика» на выполнение работ, указанных в п. 1.1, подтверждается лицензией с видом работ по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на опасном производственном объекте, предназначенных для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий, выполняемом в составе деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору № __________ от __________ г.

  - Особые условия: в соответствии с пропускным режимом въезда на территории ЗАТО Александровск, ЗАТО г. Североморск «Подрядчик» должен оформить документы на въезд в соответствии с действующим законодательством.

- Стоимость работ и условия оплаты

2.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению по Договору, составляет: _______ (Цифрами и прописью с большой буквы) рублей __ (Цифрами) копеек, включая НДС (в случае, если «Подрядчик» не является плательщиком НДС, указывается – НДС не облагается) ______ (Цифрами и прописью с большой буквы) рублей _____ копеек (Цифрами).

2.2. Расчет за выполненные по Договору работы производится в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и получения «Заказчиком» счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) и счета на оплату.

2.3. Все расчеты по Договору производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в разделе 11 настоящего Договора «Подрядчиком» расчетный счет. Обязательства «Заказчика» по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета «Заказчика».

2.4. Стоимость работ установлена на весь срок действия Договора, включает в себя уплату налогов, сборов и всех обязательных платежей, а также затраты на возможные предвиденные и непредвиденные работы.

2.5. В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного настоящим Договором, но не более чем на 10%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненного расчета стоимости работ, подписанного Сторонами.

Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.

- Права и обязанности сторон

3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1. Предоставить «Заказчику» до заключения договора заверенные документы, подтверждающие наличие в штате организации не менее 3 экспертов, которые аттестованы в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 09.09.2015 г. №355 «Об утверждении перечня областей аттестации в области промышленной безопасности», и для которых работа в этой организации является основной, а также копии действующих квалификационных удостоверений данных экспертов в области аттестации по промышленной безопасности.

3.1.2. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, сдать работы «Заказчику».

3.1.3. Предоставить «Заказчику» на согласование Программы проведения технического освидетельствования зданий котельных и технического обследования дымовых труб и газоходов не позднее 5-ти рабочих дней с момента подписания Договора.

3.1.4. Выдать «Заказчику» заключения ЭПБ и ТО на каждый объект.

3.1.5. По первому требованию представителя «Заказчика» представлять всю необходимую информацию о ходе выполнения работ.

3.1.6. При выполнении работ соблюдать требования правил производства работ, внутреннего распорядка, пропускного и внутреннего режима, установленного «Заказчиком», техники безопасности, пожарной безопасности, а также нести ответственность за их ненадлежащее выполнение.

3.2. «Подрядчик» вправе:

3.2.1. Требовать от «Заказчика» предоставления комплекта эксплуатационно-технической документации в срок, необходимый для начала работ.

3.3. «Заказчик» обязан:

3.3.1. Принять выполненные работы по Договору в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

3.3.2. Оплатить работы по цене, указанной в п. 2.1. настоящего Договора в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.

3.3.3. «Заказчик», по заявке «Подрядчика», оформляет необходимые документы для допуска на свою территорию персонала «Подрядчика», ввоза-вывоза оборудования, инструмента и спецодежды, необходимых при производстве работ по Договору.

3.3.4. В течение срока действия настоящего Договора своевременно предоставлять по запросам «Подрядчика» достоверную и полную информацию, в объемах и в сроки, необходимые для выполнения «Подрядчиком» своих обязательств по настоящему Договору.

3.3.5. При невозможности своевременного предоставления документов, отсутствии или занятости персонала, обеспечивающего проведение «Подрядчиком» работ, предварительно письменно согласованных по срокам, «Заказчик» обязан заранее письменно известить «Подрядчика» о приостановлении работ с указанием причины простоя в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств.

3.4. «Заказчик» вправе:

3.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения.

3.4.2. Давать в письменной форме замечания «Подрядчику» и требовать от него устранения указанных недостатков.

- Сроки выполнения работ

4.1. Срок выполнения работ по Договору: с момента подписания Договора по 31.08.2020г. включительно, согласно техническому заданию (Приложение №1 к Договору).

- Сдача-приемка работ

5.1. Сдача «Подрядчиком» результатов проведения ЭПБ и их приемка «Заказчиком» оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ, который подписывается Сторонами после выполнения «Подрядчиком» 100% объема работ в срок не позднее 31.08.2020г.

5.2. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки предъявленных «Подрядчиком» работ по Договору, Сторонами в течение 3 (Трех) рабочих дней оформляется Протокол с перечнем замечаний и сроками их устранения, которые «Подрядчик» устраняет своими силами и за свой счет.

- Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за несоблюдение условий Договора в соответствии с законодательством РФ.

6.2. За несоблюдение «Подрядчиком» сроков начала и окончания работ, предусмотренных п. 4.1. Договора, «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по Договору, за каждый календарный день просрочки.

6.3. В случае нарушения «Заказчиком» сроков оплаты по настоящему Договору, «Подрядчик» вправе начислить «Заказчику» неустойку в размере 0,02 % (процента) от суммы несвоевременно оплаченной работы за каждый календарный день просрочки оплаты. Неустойка не начисляется и оплате не подлежит в случае, если указанное нарушение явилось следствием действий (бездействия) «Подрядчика». В рамках настоящего Договора проценты, предусмотренные статьей 395 ГК РФ, взысканию с «Заказчика» не подлежат.

6.4. Стороны пришли к соглашению, что в рамках исполнения настоящего Договора, проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, в соответствии со статьей 317.1. ГК РФ, начислению «Заказчику» и (или) оплате «Заказчиком» не подлежат.

- Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если они докажут, что это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясение, военные действия и т.п.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по настоящему Договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств продлевается на время действия указанных обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, в течение 10 календарных дней информирует другую Сторону о начале действия указанных выше обстоятельств. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

7.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более двух месяцев, то Стороны обязаны решить дальнейшую судьбу настоящего Договора.

- Порядок разрешения споров

8.1. Все разногласия по Договору Стороны разрешают путем переговоров, с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования споров.

8.2. При не достижении согласия в разрешении споров, разрешение их осуществляется в Арбитражном суде Мурманской области.

- Антикоррупционная оговорка

9.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

9.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

Каналы связи «Телефон доверия» АО «МЭС»: (8152) 69-15-45.

  - В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и(или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

- Заключительные положения

10.1. Стороны по взаимному согласию вправе изменить условия договора путем подписания дополнительных соглашений к настоящему Договору в соответствии с нормами действующего законодательства РФ и Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111). Все изменения и дополнения к условиям Договора действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

10.2. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

10.3. Договор может быть расторгнут только по письменному соглашению Сторон.

10.4. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

10.4.1. Приложение №1 – Техническое задание.

10.4.2. Приложение № 2 – Расчет стоимости работ.

11. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

| «Подрядчик»: _____________ Юридический адрес: ИНН КПП ОГРН Р/с К/с БИК |  | «Заказчик»: АО «МЭС» Юридический адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39, корпус 1 ИНН 5190907139 КПП 785150001 ОГРН 1095190009111 Р/с 40 702 810 300 001 003 064 в филиале ГПБ (АО) «Северо-Западный» г. Санкт-Петербург К/с 301 018 102 000 000 008 27 БИК 044 030 827 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Подрядчик» |  |  | «Заказчик» |  |
| ______________ ______________ |  |  | _______________ _______________ |  |
| _______________ (ФИО) |  |  | _______________ (ФИО) |  |

Приложение № 1

- к Договору ____________ от «___» _________2020 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий котельных и технического обследования дымовых труб котельных.

1. Наименование «Заказчика»:

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт».

2. Наименование объекта, место производства работ:

| № п/п/ | Место нахождения | Объект | Ст. № | Характери стика | Инв. № | Срок проведения экспертизы (технического обследования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Котельная “Роста”, г. Мурманск, ул. Лобова, д. 75 | Дымовая труба | 1 | Н = 80 м, ж/б | 2360 | ТО 06-19.08.2020 |
|  | Котельная г. Кола, ул. Каменный остров, д. 3 | Дымовая труба | 1 | Н = 90 м, d = 3,6 м, ж/б | 466 | ТО 30.06-06.07.2020 |
|  | Котельная п. Молочный, территория п/ф “Мурманская” | Дымовая труба | 1 | Н =4 1,5 м, d = 2,5 м, кирпичная | 1648 | ТО 30.06-14.07.2020 |
|  | Участок трубопроводов теплосети п. Молочный | Здание Насосная | - | V = 640 м3, кирпичные стены, перекрытие из ж/б плит | 15993 | ЭПБ 01.07.2020 |
|  | Котельная п. Кильдинстрой, ул. Железнодорожный тупик, д. 14 | Дымовая труба | 1 | Н = 45 м, d = 1,5 м, кирпичная | 0016017 | ТО 30.06-14.07.2020 |
|  | Котельная п. Ревда, ул. Умбозерская, д. 6 | Дымовая труба | 1 | Н = 45 м, кирпичная | 1451 | ТО 30.06-06.07.2020 |
|  | Котельная«Северная», г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15 | Здание ЦТП «Северной промзоны» | - | V = 6274 м3, шунгезито- бетонные панели | 143 | ЭПБ 01.07.2020 |
|  | Котельная п. Абрам-мыс, г. Мурманск, ул. Судоремонтная, д. 15 | Здание ЦТП мкр. Абрам-Мыс | - | V = 722 м3, кирпичное | 0016023 | ЭПБ 01.07.2020 |
|  | Котельная п. Абрам-мыс, г. Мурманск, ул. Судоремонтная, д. 15 | Здание МНС | - | V = 393 м3, кирпичное | 2097 | ЭПБ 01.07.2020 |
|  | Октябрьский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП-34 кв. ул. Октябрьская, 2а | - | V = 449 м3, кирпичное | 0000965 | ЭПБ 15.07.2020 |
|  | Октябрьский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП-49 кв. ул. К. Либкнехта, 15б | - | V = 294 м3, шлакобетон | 966 | ЭПБ 15.07.2020 |
|  | Октябрьский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП – кв. 2 ул. Книповича, 40а | - | V = 2169 м3, кирпич | 962 | ЭПБ 15.07.2020 |
|  | Октябрьский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП – кв. 2а ул. Павлова, 12 | - | V = 2732 м3, кирпич оштукатуренный | 964 | ЭПБ 15.07.2020 |
|  | Октябрьский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП – Чапаева (ул. Чапаева, 10) | - | V = 391 м3, кирпичное | 0000967 | ЭПБ 01.08.2020 |
|  | Первомайский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП – Шевченко, 26а | - | V = 903 м3, материал стен – кирпич, перекрытие – бетонные плиты | 6117 | ЭПБ 01.08.2020 |
|  | Первомайский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП – Генералова, 2а | - | V = 76 м3, материал стен – кирпич, перекрытие – бетонные плиты | 1197 | ЭПБ 01.08.2020 |
|  | Первомайский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП – Бондарная, 12а | - | V = 1692 м3, материал стен – кирпич, перекрытие – бетонные плиты | 1191 | ЭПБ 01.08.2020 |
|  | Первомайский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП – Фадеев Ручей, ул. Прибрежная, 17/1 | - | V = 3245 м3, материал стен – кирпич, перекрытие – бетонные плиты | 1193 | ЭПБ 01.08.2020 |
|  | Первомайский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП – Кирова, 31а | - | V = 624 м3, материал стен – кирпич, перекрытие – бетонные плиты | 0015788 | ЭПБ 01.08.2020 |
|  | Первомайский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | Насосная 9 мкр., пр. Кольский, 25а | - | V = 625 м3, материал стен – кирпич, перекрытие – бетонные плиты | 1196 | ЭПБ 01.08.2020 |
|  | Котельная п. Мурмаши, ул. Тягунова, д. 4 А | Здание МНС | - | V = 745 м3, кирпичное | 952 | ЭПБ 01.07.2020 |
|  | Котельная п. Верхнетуломский, ул. Падунская, д. 19 | Здание МНС | - | V = 355 м3, кирпичное | 1567 | ЭПБ 01.07.2020 |
|  | Котельная с. Ловозеро, ул. Вокуева, д. 10 | Здание МНС | - | V= 1584 м3, стены кирпичные, перекрытия ЖБИ | 860 | ЭПБ 01.07.2020 |
|  | Склад ГСМ № 2 котельной п. Никель | Эстакада слива | 1 | L = 114 м, на 8 цистерн | 00000004 | ЭПБ 20.08.2020 |
|  | Склад ГСМ № 2 котельной п. Никель | Эстакада слива | 2 | L = 114 м, на 8 цистерн | 00000004 | ЭПБ 20.08.2020 |
|  | Котельная г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | Дымовая труба | - | Н = 80 м, d = 3,6 м, ж/б | 4031 | ТО 29.06-06.07.2020, 10-17.08.2020 |
|  | Склад ГСМ котельной г. Заполярный | Здание МНС №2 | 2 | V = 2 581 м3, кирпичное | 1166 | ЭПБ 30.06.2020 |
|  | Котельная 4 района, ЗАТО г. Североморск, п. Сафоново-1, ул. Панина | Дымовая труба | - | H = 45 м, d = 2,0 м, кирпичная | 20026 | ТО 15-28.07.2020 |
|  | Котельная ул. Восточная, ЗАТО г. Североморск, г. Североморск, ул. Восточная, д. 11а | Дымовая труба | - | H = 23,3 м, d = 1,0 м, металлическая | 10060 | ТО 15-28.07.2020 |
|  | Котельная ул. Кортик, ЗАТО г. Североморск, г. Североморск, ул. Кортик | Дымовая труба | - | H = 21 м, d = 0,88 м, металлическая | 10055 | ТО 30.06-06.07.2020 |
|  | Котельная 6 района, ЗАТО г. Североморск, г. Североморск, ул. Комсомольская | Здание МНС | - | V = 1413 м3, кирпичное | 40876 | ЭПБ 01.08.2020 |
|  | Котельная ул. Молодежная, г. Мурманск р-н Росляково, ул. Молодежная | Дымовая труба | - | Н = 29,8 м, d = 1,1 м, металлическая | 20061 | ТО 30.06.2020 |
|  | Котельная № 10, г. Кандалакша, ул. 3-я Линия, 2 | Дымовая труба | 1 | H = 33,7 м, d = 0,426 м, металлическая | 131_ канд | ТО 01-31.07.2020 |
|  | Котельная № 17, п. Нивский, ул. Букина, д. 9 | Дымовая труба | 1 | H = 35,9 м, d = 0,8 м, металлическая | 117_ канд | ТО 08-21.07.2020 |

Объекты находятся на опасных производственных объектах III (третьего) класса опасности.

3. Основание для выполнения работ:

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

4. Цель проведения работ:

- получение от «Подрядчика» обоснованных заключений экспертизы промышленной безопасности зданий котельных (далее по тексту – ЭПБ) и заключений технического обследования дымовых труб котельных (далее по тексту – ТО), содержащих выводы, рекомендации по дальнейшей эксплуатации технических устройств и мероприятия по устранению выявленных дефектов.

5. Содержание работ:

- разработка и согласование программ проведения технического освидетельствования зданий котельных и технического обследования дымовых труб и газоходов;

- ознакомление и анализ эксплуатационно - технической документации;

- проведение технического освидетельствования зданий котельных.

- проведение наружного и внутреннего технического обследования дымовых труб и газоходов с учетом требований РД 03-610-03 (Методические указания по обследованию дымовых и вентиляционных промышленных труб);

- установление возможности (срока) и условий эксплуатации с выдачей соответствующего заключения;

- оформление заключений ЭПБ и ТО.

6. Требование к «Подрядчику»:

6.1. Экспертная организация, проводящая ЭПБ объектов согласно п.2 Технического задания должна:

-  иметь в штате организации не менее 3 экспертов, которые соответствуют требованиям, установленным федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности, которые аттестованы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в области аттестации, соответствующей заявляемым работам, и для которых работа в этой организации является основной

- наличие у эксперта(ов) в области промышленной безопасности, состоящего(их) в штате «Подрядчика», или эксперта(ов), привлекаемого(ых) «Подрядчиком», аттестации в областях Э12 ЗС, Э8 ЗС в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 09.09.2015 г. №355 «Об утверждении перечня областей аттестации в области промышленной безопасности»;

- иметь лицензию с видом работ по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на опасном производственном объекте, предназначенных для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий, выполняемом в составе деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

6.2.	«Подрядчик» выполняет работы своими силами и средствами, обученным и аттестованным персоналом, квалификация руководителей и специалистов должна соответствовать виду выполняемых работ.

7. Сроки выполнения работы:

7.1. Срок выполнения работ: с момента подписания Договора по 31.08.2020г. включительно.

8.Требования к сдаче-приемке работы:

8.1. Сдача - приёмка выполненной работы осуществляется в соответствии со сроками, установленными настоящим Техническим заданием.

8.2. Программы проведения технического освидетельствования зданий котельных и технического обследования дымовых труб и газоходов должно быть согласовано с Главным инженером Общества.

8.3. Приемка выполненной работы осуществляется по факту передачи «Заказчику» заключений ЭПБ и ТО.

8.4. Недостатки выполненной работы, обнаруженные в ходе приёмки, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями «Заказчика» и «Подрядчика», с указанием срока и порядка их устранения.

9. Документация, предъявляемая «Заказчику»:

9.1. Акт сдачи-приемки выполненных работ (после выполнения «Подрядчиком» 100% объема работ).

9.2. Заключения ЭПБ и ТО в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде (диск CD-R) на каждый объект

| «Подрядчик» |  | «Заказчик» |
| --- | --- | --- |
| ________________ ________________ |  | _______________ _______________ |
| ______________ (ФИО) |  | ______________ (ФИО) |

Приложение № 2

к Договору _____________ от «___» __________2020 г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

| № п/п/ | Место нахождения | Объект | Ст. № | Стоимость работы (в т.ч. НДС 20%*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Котельная “Роста”, г. Мурманск, ул. Лобова, д. 75 | Дымовая труба | 1 |  |
|  | Котельная г. Кола, ул. Каменный остров, д. 3 | Дымовая труба | 1 |  |
|  | Котельная п. Молочный, территория п/ф “Мурманская” | Дымовая труба | 1 |  |
|  | Участок трубопроводов теплосети п. Молочный | Здание Насосная | - |  |
|  | Котельная п. Кильдинстрой, ул. Железнодорожный тупик, д. 14 | Дымовая труба | 1 |  |
|  | Котельная п. Ревда, ул. Умбозерская, д. 6 | Дымовая труба | 1 |  |
|  | Котельная «Северная», г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15 | Здание ЦТП «Северной промзоны» | - |  |
|  | Котельная п. Абрам-мыс, г. Мурманск, ул. Судоремонтная, д. 15 | Здание ЦТП мкр. Абрам-Мыс | - |  |
|  | Котельная п. Абрам-мыс, г. Мурманск, ул. Судоремонтная, д. 15 | Здание МНС | - |  |
|  | Октябрьский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП-34 кв. ул. Октябрьская, 2а | - |  |
|  | Октябрьский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП-49 кв. ул. К. Либкнехта, 15б | - |  |
|  | Октябрьский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП – кв. 2 ул. Книповича, 40а | - |  |
|  | Октябрьский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП – кв. 2а ул. Павлова, 12 | - |  |
|  | Октябрьский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП – Чапаева (ул. Чапаева, 10) | - |  |
|  | Первомайский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП – Шевченко, 26а | - |  |
|  | Первомайский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП – Генералова, 2а | - |  |
|  | Первомайский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП – Бондарная, 12а | - |  |
|  | Первомайский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП – Фадеев Ручей, ул. Прибрежная, 17/1 | - |  |
|  | Первомайский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП – Кирова, 31а | - |  |
|  | Первомайский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | Насосная 9 мкр., пр. Кольский, 25а | - |  |
|  | Котельная п. Мурмаши, ул. Тягунова, д. 4 А | Здание МНС | - |  |
|  | Котельная п. Верхнетуломский, ул. Падунская, д. 19 | Здание МНС | - |  |
|  | Котельная с. Ловозеро, ул. Вокуева, д. 10 | Здание МНС | - |  |
|  | Склад ГСМ № 2 котельной п. Никель | Эстакада слива | 1 |  |
|  | Склад ГСМ № 2 котельной п. Никель | Эстакада слива | 2 |  |
|  | Котельная г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | Дымовая труба | - |  |
|  | Склад ГСМ котельной г. Заполярный | Здание МНС №2 | 2 |  |
|  | Котельная 4 района, ЗАТО г. Североморск, п. Сафоново-1, ул. Панина | Дымовая труба | - |  |
|  | Котельная ул. Восточная, ЗАТО г. Североморск, г. Североморск, ул. Восточная, д. 11а | Дымовая труба | - |  |
|  | Котельная ул. Кортик, ЗАТО г. Североморск, г. Североморск, ул. Кортик | Дымовая труба | - |  |
|  | Котельная 6 района, ЗАТО г. Североморск, г. Североморск, ул. Комсомольская | Здание МНС | - |  |
|  | Котельная ул. Молодежная, г. Мурманск, р-н Росляково, ул. Молодежная | Дымовая труба | - |  |
|  | Котельная № 10, г. Кандалакша, ул. 3-я Линия, 2 | Дымовая труба | 1 |  |
|  | Котельная № 17, п. Нивский, ул. Букина, д. 9 | Дымовая труба | 1 |  |
| Итого |  | Х |  |  |
| В том числе НДС 20%* |  | Х |  |  |

* - в случае, если «Подрядчик» не является плательщиком НДС, указывается – НДС не облагается.

| «Подрядчик» |  | «Заказчик» |
| --- | --- | --- |
| ________________ ________________ |  | _______________ _______________ |
| ______________ (ФИО) |  | ______________ (ФИО) |

# Приложение № 5 к Извещению

|  | о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий котельных и технического обследования дымовых труб котельных |
| --- | --- |

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ котировок в ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Наименование и адрес Участника закупки: _____________________________

| № п/п | Заголовок документа | Реквизиты документа (номер, дата выдачи/составления) | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Опись документов |  |  |
|  | Письмо о подаче оферты (Приложение №1 к Извещению) |  |  |
|  | Коммерческое предложение (Форма 1) |  |  |
|  | Согласие Участника закупки (Форма 2) |  |  |
|  | Анкета Участника закупки (Форма 3) |  |  |
|  | Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или Декларация (Форма 4) (по необходимости) |  |  |
|  | Справка о кадровых ресурсах (Форма 5) |  |  |
|  | Письмо о соответствии Участника закупки требованиям (по рекомендуемой форме Приложения № 2 к Извещению) |  |  |
|  | Доверенность (по необходимости) |  |  |
|  | Выписка из единого государственного реестра юридических лиц |  |  |
|  | Решение о назначении или об избрании (продлении полномочий) лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки и срок полномочий такого лица не истек |  |  |
|  | Учредительные документы Участника закупки (Устав) |  |  |
|  | Решение об одобрении крупной сделки |  |  |
|  | Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2018 год с отметкой о приеме (квитанцией о приеме) |  |  |
|  | Действующая лицензия с видом работ по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на опасном производственном объекте, предназначенных для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий, выполняемом в составе деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору |  |  |
|  | Трудовые книжки и/или трудовые договоры с экспертами, указанными в «Справке о кадровых ресурсах» (форма 5) |  |  |
|  | Действующие квалификационные удостоверения экспертов, указанных в «Справке о кадровых ресурсах» (форма 5) в области аттестации по промышленной безопасности |  |  |
|  | Документ, подтверждающий применение системы налогообложения, отличной от общей системы налогообложения (по необходимости) |  |  |
|  | Другие документы (указать какие) |  |  |
|  | Всего: |  |  |

Дата «_____»______________20__ г.

Примечание:

1) В данной форме указывается полный перечень документов, которые представляются Участником закупки – юридическим лицом в составе заявки на участие в запросе котировок, опись для физического лица (индивидуального предпринимателя) формируется на основе данного приложения с учетом требований п. 9 Извещения.

2) Организации, не сдавшие отчетность в налоговую инспекцию, некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели и организации, зарегистрированные после 1 января 2019 года, указывают в п.10 описи сведения с учетом требований п. 9 Извещения.

 Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято