- Изменения в Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора поставки насосов, утвержденное приказом от 11.02.2021 № 24-з (далее – Извещение)

- П. 4 Извещения изложить в следующей редакции:

«4. Дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок: с 11.02.2021 по 16:42 (МСК) 01.03.2021».

- П. 5 Извещения изложить в следующей редакции:

«5. Дата, время и место рассмотрения, оценки и сопоставления заявок и подведения итогов: 02.03.2021 в 11:00 (МСК) по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 401.».

- Наименование п. 6 Извещения изложить в следующей редакции:

# «6. Срок, место и порядок предоставления Документации о закупке и извещения Участнику закупки в период срока подачи заявок с 11.02.2021 по 16:42 (МСК) 01.03.2021:».

- Абзац 3, 4 п. 7 Извещения изложить в следующей редакции:

«Дата начала и дата и время окончания приема запросов о разъяснении положений Извещения от Участников закупки: с 11.02.2021 по 15:42 (МСК) 20.02.2021.

Дата начала/окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений Извещения: с 11.02.2021 по 26.02.2021».

- П.п. 1 Таблицы п. 18. Извещения изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование Товара | Технические характеристики | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос 1Д 315-50а УХЛ3.1 с электродвигателем | Насос центробежный двухстороннего входа типа 1Д- предназначен для перекачивания жидкости - не содержащей твердых включений по массе более 0,05%, размеру более 0,2 мм и микротвердостью более 6,5 ГПа (650 кгс/мм2) -плотность в пределах до 1100 кг/м3 -вязкость до 60 сСт температура нагрева до 95°С. Технические характеристики: Расположение- поверхностный Подача - 300 м³/час Напор - 42 метра Кавитационный запас- не более 6,7м КПД насоса – не менее 79% Вес - 650 кг Диаметр рабочего колеса - 200 мм (с первой обточкой раб./колеса) Исполнение по материалу проточной части: корпус/ рабочее колесо – углеродистая сталь (сталь 25Л) Вал - сталь 30ХГСА ГОСТ 4543-71 Тип уплотнения вала - одинарное торцевое Диаметр патрубков: - входной Ду200, Ру 6 - выходной Ду150, Ру10 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - У2 Характеристики электродвигателя: Электродвигатель асинхронный, трёхфазный с короткозамкнутым ротором, типа 5А225 М2 У3 (или аналог) мощность 55 кВт, частота вращения ротора 2900-3000 об/мин, напряжение питающей сети 380 В, частота 50 Гц. Комплект поставки на общей плите (раме): насос, электродвигатель соединительная муфта, щиток ограждения муфты, ЗИП, Эксплуатационная документация на электродвигатель Паспорт, совмещенный с инструкцией по монтажу и эксплуатации. Сертификат соответствия - 1 шт. Комплект запасных частей к насосу согласно ведомости ЗИП – 1 к-т Ответные фланцы к насосу - 1 к-т | шт | 1 |

- В остальной части Извещение оставить без изменений.

Участники, принявшие участие в запросе котировок в электронной форме на право заключения договора поставки насосов, руководствуются п. 11.2. Извещения.