- Изменения в Документацию о проведении запроса предложений

- в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту парового котла ДЕ 25/14, утвержденную приказом от 26.02.2021 № 50-з (далее – Документация)

- П. 4 Информационной карты Документации изложить в следующей редакции:

# «4 Дата и время начала и место рассмотрения первых частей заявок: 18.03.2021 в 10:00 (МСК) по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 401.

- Дата и время начала и место рассмотрения вторых частей заявок: 22.03.2021 в 10:00 (МСК) по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 401.

Дата и время начала и место подведения итогов: 24.03.2021 в 09:30 (МСК) по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 401».

- Абзац 2 п. 6 Информационной карты Документации изложить в следующей редакции:

«В период с 26.02.2021 по 17.03.2021 Заказчик в течение двух рабочих дней (кроме выходных и праздничных дней, перерыв 12:30 (МСК) – 13:30 (МСК)) со дня получения соответствующего запроса направит Документацию по указанному в обращении почтовому либо электронному адресу. Предоставление Документации осуществляется бесплатно».

- Абзац 4 п. 7 Информационной карты Документации изложить в следующей редакции:

«Дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок: с 26.02.2021 по 16:42 (МСК) 17.03.2021.».

- Абзацы 3, 4 п. 8 Информационной карты Документации изложить в следующей редакции:

«Дата начала и дата и время окончания приема запросов о разъяснении положений Документации и (или) извещения от Участников закупки: с 26.02.2021 по 16:42 (МСК) 11.03.2021.

Дата начала/окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений Документации и (или) извещения: с 26.02.2021 по 16.03.2021.».

- П. 4.2 раздела 5 «Техническое задание» Документации изложить в следующей редакции:

«4.2. Для капитального ремонта парового котла ДЕ 25/14 необходимо доставить на котельную района №2 в г. Североморск изготовленный в условиях производственной базы транспортабельный блок котла в изоляции и обшивке (без арматуры, горелок, лестниц и площадок).

Элементы трубной системы парового котла ДЕ 25/14:

- Трубы бокового экрана (правого) в количестве 127 (Сто двадцать семь) штук; D=51х2,5 мм; Сталь 10; ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75.

-  Трубы бокового экрана (левого) в количестве 111 (Сто одиннадцать) штук; D=51х4 мм; Сталь 10; ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75.

- Трубы конвективного пучка в количестве 702 (Семьсот две) штуки; D=51х2,5 мм; Сталь 10; ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75.

- Трубы фронтового экрана в количестве 3 (Трех) штук; D=51х2,5 мм; Сталь 10; ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75.

- Трубы заднего экрана в количестве 20 (Двадцати) штук; D=51х2,5 мм; Сталь 10; ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75.

- Труба продувки заднего экрана в количестве 1 (одной) штуки; D=38х3 мм; Сталь 10; ГОСТ 8733-74.

- Трубы опускные в количестве 3 (Трех) штук; D=159х4,5 мм; Сталь 20; ГОСТ 8731-74.

- Колено для спуска воды из нижнего барабана в количестве 2 (Двух) штук; D=38х3 мм; Сталь 20; ГОСТ 8733-74.

- Верхний и нижний барабаны котла – сталь16гс ГОСТ 5520-2017;

- Труба коллектора заднего экрана в количестве 2 (Двух) штук; D=147х6 мм; сталь 20; ГОСТ 8731-74.»

- П. 4.2 Приложения № 1 к проекту Договора (приложение № 8 к Документации) изложить в следующей редакции:

«4.2. Для капитального ремонта парового котла ДЕ 25/14 необходимо доставить на котельную района №2 в г. Североморск изготовленный в условиях производственной базы транспортабельный блок котла в изоляции и обшивке (без арматуры, горелки, лестниц и площадок).

Элементы трубной системы парового котла ДЕ 25/14:

- Трубы бокового экрана (правого) в количестве 127 (Сто двадцать семь) штук; D=51х2,5 мм; Сталь 10; ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75.

-  Трубы бокового экрана (левого) в количестве 111 (Сто одиннадцать) штук; D=51х4 мм; Сталь 10; ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75.

- Трубы конвективного пучка в количестве 702 (Семьсот две) штуки; D=51х2,5 мм; Сталь 10; ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75.

- Трубы фронтового экрана в количестве 3 (Трех) штук; D=51х2,5 мм; Сталь 10; ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75.

- Трубы заднего экрана в количестве 20 (Двадцати) штук; D=51х2,5 мм; Сталь 10; ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75.

- Труба продувки заднего экрана в количестве 1 (одной) штуки; D=38х3 мм; Сталь 10; ГОСТ 8733-74.

- Трубы опускные в количестве 3 (Трех) штук; D=159х4,5 мм; Сталь 20; ГОСТ 8731-74.

- Колено для спуска воды из нижнего барабана в количестве 2 (Двух) штук; D=38х3 мм; Сталь 20; ГОСТ 8733-74.

- Верхний и нижний барабаны котла – сталь16гс ГОСТ 5520-2017;

- Труба коллектора заднего экрана в количестве 2 (Двух) штук; D=147х6 мм; сталь 20; ГОСТ 8731-74.».

- В остальной части Документацию оставить без изменений.

Участники, принявшие участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту парового котла ДЕ 25/14, руководствуются п. 4.3. Документации.