УТВЕРЖДЕНО:

Начальник управления материально-технического обеспечения АО «МЭС»

И.А. Обухов

Приказ № 293 -з от 29.09.2021

С изменениями Приказ № 295-з от 30.09.2021

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания котельной

г. Мурманск

2021

- Информационная карта

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания котельной

# Способ проведения закупки: запрос предложений в электронной форме (далее также – запрос предложений).

# Сведения о Заказчике проведения закупки:

2.1. Наименование: Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»).

2.2. Место нахождения: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39, корп. 1.

2.3. Телефон: 8 (8152) 21 06 08; 8 (953) 753 06 95.

2.4. Е-mail: klimovasv@mures.ru.

# Предмет запроса предложений:

  - Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания котельной (далее по тексту – работы).

  - Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.

  - Содержание выполняемых работ: Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания котельной (далее по тексту – Документация).

  - Начальная (максимальная) цена Договора: 4 252 170 (Четыре миллиона двести пятьдесят две тысячи сто семьдесят) рублей 44 копейки, в том числе НДС.

Указанная цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).

Источником информации о стоимости работ, являющихся предметом закупки, служит Локальный сметный расчет (смета), составленный сотрудником Заказчика.

Начальная (максимальная) цена Договора сформирована затратным методом.

Цена Договора может быть изменена при изменении объема и (или) видов выполняемых работ в соответствии с п.3.2. проекта Договора.

  - Срок (период) выполнения работ: с момента подписания Договора по 02.12.2021г. включительно.

  - Место выполнения работ: Мурманская область, Кандалакшский район, с.п. Алакуртти, в/г № 6, котельная № 3 (далее по тексту - Объект).

  - Условия оплаты:

Договор не предусматривает предоплату, промежуточную оплату выполненных работ.

Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора) и получения от Подрядчика оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику, не позднее 5 (Пяти) календарных дней, считая со дня выполнения работ, на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.

В случае возникновения необходимости изменения объема и (или) видов выполняемых работ, предусмотренных Договором, но не более чем на 10% Цены Договора, или изменения объема работ, предусмотренного Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненного (или дополнительного) Локального сметного расчета (сметы), подписанного Сторонами. Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.

  - Гарантийный срок работ: 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора), применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.

  - Обеспечение: не устанавливается требование обеспечения заявки и исполнения договора, заключаемого по результатам проведения запроса предложений в электронной форме.

  - Переторжка: не предусмотрена.

# Дата, время и место рассмотрения, оценки и сопоставления заявок и подведения итогов: 12.10.2021 в 09:00 (МСК) по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 405.

# Требования к Участникам закупки

Требования к Участникам закупки подробно указаны в Разделе 3 Документации.

# Срок, место и порядок предоставления Документации

Любое заинтересованное лицо для получения Документации на бумажном либо электронном носителе должно обратиться в адрес Заказчика по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 405, кроме выходных и праздничных дней, перерыв 12:30 (МСК) - 13:30 (МСК), либо отправить запрос на электронные адреса klimovasv@mures.ru; с указанием способа получения Документации.

В период с 30.09.2021 по 11.10.2021 Заказчик в течение двух рабочих дней (кроме выходных и праздничных дней, перерыв 12:30 (МСК) – 13:30 (МСК)) со дня получения соответствующего запроса направит Документацию по указанному в обращении почтовому либо электронному адресу. Предоставление Документации осуществляется бесплатно.

Если заинтересованное лицо получило Документацию иным способом, Заказчик не несет ответственности за неполучение таким лицом информации об изменениях и (или) разъяснениях положений Документации.

Документация, размещенная на сайте электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/) (далее также – ЭП) и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (далее также – ЕИС), доступна для ознакомления.

# Порядок подачи заявок

Для участия в запросе предложений Участник закупки должен своевременно подать заявку, согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки, указанным в Документации.

Подача заявки на участие в закупке осуществляется аккредитованным на ЭП Участником закупки в порядке, установленном регламентом работы ЭП.

Заявка на участие должна быть заверена электронной подписью лица, имеющего право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника закупки без доверенности, или лица, надлежащим образом уполномоченного Участником закупки на основании доверенности и должна содержать документы, предусмотренные Документацией.

Дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок: с 30.09.2021 по 16:42 (МСК) 11.10.2021.

# Разъяснение положений Документации и (или) извещения

Любой Участник закупки, получивший аккредитацию на ЭП, вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений Документации и (или) извещения с использованием программно-аппаратных средств ЭП.

Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты поступления запроса осуществляет разъяснение положений Документации и (или) извещения и размещает их на сайте ЭП и в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если запрос поступил позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Разъяснения положений Документации и (или) извещения не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

Дата начала и дата и время окончания приема запросов о разъяснении положений Документации и (или) извещения от Участников закупки: с 30.09.2021 по 16:42 (МСК) 05.10.2021.

Дата начала/окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений Документации и (или) извещения: с 30.09.2021 по 08.10.2021.

# 9. Критерии оценки и их значимость:

| Номер критерия | Критерии/подкритерии оценки заявок, значимость критерия/подкритерия (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора (70%) |  |
| 2. | Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме (30%*) | Подкритерий – Опыт выполнения аналогичных работ (30%) |

* Значимость критерия равна значимости подкритерия.

Порядок оценки заявок по каждому критерию/подкритерию, а также другие условия Договора подробно указаны в Документации.

# 10. Приоритет

Согласно Постановления Правительства РФ № 925 от 16.09.2016 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление № 925) предоставляется приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

- СОДЕРЖАНИЕ

Информационная карта	2

СОДЕРЖАНИЕ	6

1. Термины и определения	7

2. Общие положения	8

3. Требования к Участникам закупки. Заявка и прилагаемые к ней документы	9

4. Порядок проведения запроса предложений	14

5. Техническое задание	22

Приложение № 1 к Документации	35

Приложение № 2 к Документации	36

Приложение № 3 к Документации	37

Приложение № 4 к Документации	38

Приложение № 5 к Документации	40

Приложение № 6 к Документации	42

Приложение № 7 к Документации	68

- 1. Термины и определения

Заказчик – Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»).

Оператор электронной площадки – ООО «РТС-тендер».

Электронная площадка (ЭП) – версия программного обеспечения «Универсальная платформа для корпоративных закупок», расположенная в сети Интернет по адресу: http://www.rts-tender.ru/, с помощью которого проводятся закупки в электронной форме в соответствии с положениями регламента ЭП.

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки.

Участник закупки должен быть аккредитован на ЭП в порядке, установленном регламентом работы ЭП.

Исполнитель - Победитель либо иное лицо, с которым заключается Договор в соответствии с п. 4.12.4. Документации.

Комиссия по закупке – коллегиальный орган, сформированный для организации и проведения запроса предложений.

Запрос предложений – форма торгов, при которой победителем запроса предложений признается Участник закупки, заявка которого в соответствии с критериями, определенными в Документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям Документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Извещение о проведении запроса предложений – информация о запросе предложений, размещенная на сайте ЭП и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Документация о проведении запроса предложений – электронный документ, содержащий сведения о предмете запроса предложений, об условиях участия и правилах проведения запроса предложений, правилах подготовки, оформления и подачи заявок на участие в запросе предложений, процедурах проведения запроса предложений, правилах выбора победителя, а также об условиях заключаемого по результатам запроса предложений Договора. Документация о проведении запроса предложений (далее – Документация) размещается на сайте ЭП и в единой информационной системе (одновременно с размещением на указанном сайте извещения о проведении запроса предложений).

Заявка на участие в запросе предложений (также по тексту – заявка) – пакет электронных документов, содержащий предложение Участника закупки, направленный Заказчику с использованием функционала ЭП.

Электронный документ - информация в электронно-цифровой форме, подписанная электронной подписью.

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (www.zakupki.gov.ru) (также по тексту  - единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг, единая информационная система (ЕИС)) – информация и документы в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» размещаются в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), размещается Заказчиком на сайте Заказчика http://www.mures.ru/ с последующим размещением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.

- Общие положения

  - Общие сведения о процедуре запроса предложений

Заказчик извещением о проведении запроса предложений, размещенным на сайте электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/) (далее – ЭП) и в ЕИС приглашает заинтересованных лиц к участию в запросе предложений.

    - Предмет запроса предложений указан в Информационной карте Документации.

Требования к выполняемым Работам указаны в разделе 5 «Техническое задание» Документации.

    - Участником закупки может быть любое лицо, обладающее соответствующей правоспособностью по законодательству Российской Федерации, аккредитованное в порядке, установленном регламентом работы ЭП.

    - К этапу проведения запроса предложений допускается Участник закупки, отвечающий требованиям, изложенным в Документации, своевременно подавший заявку на участие в запросе предложений, соответствующую требованиями Документации.

    - Решение о допуске Участников закупки к этапу проведения запроса предложений принимает Комиссия по закупке.

    - Комиссия по закупке вправе на основании информации о несоответствии Участника установленным Документацией требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, отстранить Участника от участия в запросе предложений на любом этапе.

  - Правовой статус запроса предложений и документов

Данный запрос предложений проводится в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) в действующей редакции.

  - Затраты на участие в запросе предложений

    - Участник закупки несет все расходы, связанные с участием в запросе предложений, в том числе с подготовкой и предоставлением заявки на участие, иной документации, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса предложений, а также оснований их завершения.

Предполагается, что Участник закупки изучит все инструкции, формы, условия, технические условия и другую информацию, содержащуюся в Документации. Никакие претензии к Заказчику не будут приниматься на том основании, что Участник закупки не понимал какие-либо вопросы или положения Документации. Неполное представление информации, запрашиваемой в Документации, или же подача заявки, не отвечающей требованиям Документации, представляют собой риск для Участника закупки, и может привести к отклонению его заявки.

    - Участники закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки и проведения запроса предложений.

  - Отмена запроса предложений

2.4.1. Заказчик вправе отменить запрос предложений до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Заказчик не несет ответственности перед Участником закупки, направившим заявку на участие в запросе предложений. Расходы, понесенные Участником закупки при подаче заявки на участие в запросе предложений, Заказчиком возмещению не подлежат.

Решение об отмене запроса предложений размещается на сайте ЭП и в ЕИС в день принятия этого решения.

2.4.2. По истечении срока отмены запроса предложений в соответствии с первым абзацем п. 2.4.1. Документации и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

- Требования к Участникам закупки. Заявка и прилагаемые к ней документы

## К Участнику закупки предъявляются следующие обязательные требования:

3.1.1. Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки:

- наличие права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда, заключаемого с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);

- уровень ответственности Участника закупки – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, соответствует требованиям части 10 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- уровень ответственности Участника закупки – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, соответствует требованиям пункта 2 части 3 статьи 55.8 и части 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении юридических лиц, указанных в части 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в отношении Участников закупки, предложивших цену договора в размере 3 000 000 рублей и менее.

3.1.2. Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), в отношении Участника закупки должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

3.1.3. Деятельность Участника закупки не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или иными нормативными правовыми актами, на день подачи заявки на участие в закупке.

3.1.4. У Участника закупки должно быть отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (исполнителя, подрядчика) не принято.

3.1.5. У Участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки должны отсутствовать судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а  также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением Работ, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

3.1.5.1. Участник закупки - юридическое лицо, не должно быть привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке.

3.1.6.  Между Участником закупки и Заказчиком должно быть отсутствие конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по закупке, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

3.1.7. Сведения об Участнике закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.1.8. Если хотя бы один из членов заявки на участие в закупке, которая подается несколькими юридическими лицами, выступающими на стороне одного Участника закупки (далее - Коллективный Участник закупки) не соответствует требованиям, которые установлены пп.3.1.1.- 3.1.7. Документации, значит, не соответствует и Коллективный Участник закупки.

## Требование о наличии трудовых ресурсов Участника закупки

У Участника закупки должны быть в наличии собственные квалифицированные специалисты, ответственный руководитель работ, с которыми заключены трудовые договоры, имеющие специальную подготовку и документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда, имеющих допуск к работе на высоте и верхолазным работам.

Минимальное количество:

Квалифицированные специалисты:

- кровельщик по стальным кровлям 3-го разряда - 2 (два человека);

- электромонтер 3 разряда – 1 (один человек);

- электросварщик 3 разряда – 1 (один человек).

Допускается совмещение профессий квалифицированных специалистов.

Ответственный руководитель работ (инженерно-технический работник строительной специальности) – 1 (один человек)

Документы, подтверждающие квалификацию:

Все квалифицированные специалисты должны иметь:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда;

- аттестационное удостоверение о допуске к работам на высоте – 1 группа.

Кровельщик по стальным кровлям дополнительно должен иметь:

-  удостоверение кровельщика по стальным кровлям.

Электромонтер дополнительно должен иметь:

- удостоверение электромонтера;

Электросварщик дополнительно должен иметь:

- удостоверение электросварщика.

При совмещении профессий - документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда предоставляются по каждой профессии.

Ответственный руководитель работ (инженерно-технический работник строительной специальности) должен иметь:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний пожарно-технического минимума для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в организациях;

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда в уполномоченных органах,

- удостоверение производителя работ III группы по безопасности работ на высоте.

Заявка подлежит отклонению при выявлении одного или нескольких фактов:

- не предоставление в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах» (форма приложения № 5 к Документации);

- предоставление незаполненной «Справки о кадровых ресурсах» (форма приложения № 5 к Документации) (с учетом требований п.3.2. Документации);

- не предоставление в составе заявки трудовых договоров с работниками, указанными в «Справке о кадровых ресурсах» (форма приложения № 5 к Документации);

- не предоставление в составе заявки документов, подтверждающих квалификацию, работников, указанных в «Справке о кадровых ресурсах» (форма приложения № 5 к Документации) (с учетом п.3.2. Документации).

Для оценки соответствия Коллективного Участника закупки по указанному требованию суммируются показатели всех членов Коллективного Участника закупки.

## Формирование заявки Участника закупки

Участник закупки предоставляет Заказчику заявку на участие в запросе предложений по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в Документации, с учетом требований п. 4.4. Документации.

Согласно Постановлению № 925 предоставляется приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

Заявка на участие в запросе предложений должна содержать электронные документы Участника закупки, которые должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Участника закупки:

3.3.1. Сведения и документы об Участнике закупки, подавшем заявку на участие в запросе предложений, а также о лицах, выступающих на стороне Участника закупки:

- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона, адрес электронной почты. (по рекомендуемой форме приложения № 1 к Документации);

- для юридического лица: выписка из единого государственного реестра юридических лиц.

Данный документ подтверждает отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержит информацию о месте регистрации;

Для индивидуального предпринимателя: выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Данный документ подтверждает отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержит информацию о месте регистрации;

Для иностранных лиц: надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.

Данный документ подтверждает отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержит информацию о месте регистрации;

- документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки:

для юридического лица: решение о назначении или об избрании (продлении полномочий) лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки и срок полномочий такого лица не истек (далее для целей Документации - руководитель).

В случае если от имени юридического лица действует лицо, не обладающее правом действовать от имени юридического лица, заявка на участие в закупке должна содержать также оригинал доверенности, подписанной руководителем юридического лица или уполномоченным таким руководителем лицом, и содержащей печать данного юридического лица (при наличии), либо оригинал доверенности, удостоверенной нотариусом, либо нотариально удостоверенные копии указанных доверенностей (возможная форма приведена в Приложении № 2  к Документации). В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица на выдачу таких доверенностей (предоставление другим лицам таких прав);

для физического лица: паспортные данные.

В случае если от имени физического лица (индивидуального предпринимателя) действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также оригинал доверенности на осуществление действий от имени Участника закупки (возможная форма приведена в Приложении № 2 к Документации), заверенной печатью Участника закупки (при наличии) и подписанной уполномоченным лицом, либо оригинал доверенности, удостоверенной нотариусом, либо нотариально удостоверенную копию такой доверенности;

- учредительные документы Участника закупки (для юридического лица);

- решение об одобрении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и/или если для Участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, является крупной сделкой.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в закупке для Участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, Участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство о предоставлении решения об одобрении крупной сделки в случае признания его Победителем закупки до момента заключения договора.

В случае, если для Участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, не является крупной сделкой, такой Участник закупки в составе заявки предоставляет письмо о том, что данная сделка не является для него крупной;

- декларация о соответствии Участника закупки требованиям, установленным в пп. 3.1.2.- 3.1.6. Документации (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств ЭП;

- действующая выписка из реестра членов саморегулируемой организации (установлена приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации»), осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда, заключаемого с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). Срок выдачи выписки – не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок.

Указанные требования не применяются в отношении юридических лиц, указанных в части 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в отношении Участников закупки, предложивших цену договора в размере 3 000 000 рублей и менее.

В случае, если в выписке из реестра членов саморегулируемой организации отсутствует информация об уровне ответственности члена саморегулируемой организации (или сведения о внесении взносов в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с требованиями части 10 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии требованиям пункта 2 части 3 статьи 55.8 и части 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации) предоставляется документ, подтверждающий внесение взносов в соответствующие компенсационные фонды.

- трудовые договоры с работниками, указанными в «Справке о кадровых ресурсах» (по форме приложения № 5 к Документации) (с учетом требований п. 3.2. Документации);

- документы, подтверждающие квалификацию работников, указанных в «Справке о кадровых ресурсах» (по форме приложения № 5 к Документации) (с учетом требований п. 3.2. Документации);

- справка о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2019-2020 годы (по форме приложения № 6 к Документации) (на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме» с применением подкритерия – «Опыт выполнения аналогичных работ»);

- документы, подтверждающие выполнение аналогичных работ (справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п.), указанных в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2019-2020 годы», оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ) (на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме, с применением подкритерия – «Опыт выполнения аналогичных работ»).

Аналогичными признаются работы по ремонту стальных кровель.

- документ, подтверждающий применение системы налогообложения, отличной от общей системы налогообложения (в случае необходимости, если Участник закупки применяет систему налогообложения, отличную от общей системы налогообложения).

- опись документов (по форме приложения № 8 к Документации).

3.3.2. Предложение о цене договора (по форме Приложения № 3 к Документации);

3.3.3. Предложение о качестве работ (по форме Приложения № 4 к Документации).

В случае, если заявка на участие в закупке подается Коллективным Участником закупки, требования, указанные в Документации, предъявляются к Коллективному Участнику закупки в совокупности с учетом особенностей, указанных в п. 3.1. Документации.

Если заявка на участие в закупке подается Коллективным Участником закупки, то заявка таким Участником закупки должна быть представлена в соответствии с нижеприведенными требованиями:

1) заявка на участие в закупке подается лидером Коллективного Участника закупки со ссылкой на то, что он представляет интересы всех лиц, входящих в состав Коллективного Участника закупки. Лидером Коллективного Участника закупки оформляются документы, предусмотренные п. 3.2.2, п. 3.2.3 Документации, Приложение 2 Документации (в случае необходимости);

2) в составе заявки на участие в закупке предоставляется соглашение между лицами, являющимися членами Коллективного Участника закупки.

Лица, входящие в состав Коллективного Участника закупки, заключают соглашение, соответствующее нормам Гражданского кодекса Российской Федерации и отвечающее следующим требованиям:

- в соглашении должно быть установлено согласие каждого лица на принятие обязательств по участию в закупке и исполнению договора;

- в соглашении должны быть четко определены права и обязанности сторон как в рамках участия в закупке, так и в рамках исполнения договора;

- в соглашении должны быть четко распределены обязательства по договору между членами Коллективного Участника закупки;

- соглашением должен быть установлен лидер Коллективного Участника закупки, который в дальнейшем представляет интересы каждой из сторон, входящих в состав Коллективного Участника закупки, во взаимоотношениях с Заказчиком.

В случае предоставления Участником закупки заявки и/или приложенной к ней документации на иностранном языке, Участник закупки обязан предоставить надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык таких документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

- Порядок проведения запроса предложений

## Порядок предоставления Документации Участнику закупки

Порядок предоставления Документации указан в п. 6 Информационной карты Документации.

  - Разъяснение положений Документации и (или) извещения

Порядок направления запросов о разъяснении положений Документации и (или) извещения и предоставления разъяснений положений Документации и (или) извещения указан в п. 8 Информационной карты Документации.

  - Внесение изменений в Документацию

    - Заказчик по собственной инициативе вправе принять решение о внесении изменений в Документацию. Любое изменение Документации является неотъемлемой ее частью.

    - Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса предложений, Документацию, размещаются Заказчиком на сайте ЭП и в ЕИС не позднее чем в течение 3 (Трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в извещение, Документацию, срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком таким образом, чтобы с даты размещения на сайте ЭП и в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного п. 7.5.3.2. Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) - не менее чем 4 (Четыре) рабочих дня.

    - Если Участник закупки подал заявку на участие в запросе предложений до внесения Заказчиком изменений в извещение и Документацию, то такой Участник закупки имеет право внести изменения в свою заявку в соответствии с п.п. 4.9.2. п. 4.9. Документации.

  - Общие требования к заявке на участие в запросе предложений

    - Заявка, оформленная и содержащая электронные документы, предусмотренные Документацией, подается в формате, обеспечивающем возможность ее сохранения на технических средствах пользователей. Заявка должна быть подписана электронной подписью лица, имеющего право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника закупки без доверенности, или лица, надлежащим образом уполномоченного Участником закупки на основании доверенности.

    - Одно лицо, желающее участвовать в закупке, вправе подать только одну заявку. При этом не допускается подача заявки на часть выполняемых Работ.

    - Предоставляемые в составе заявки документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью Участника закупки (при наличии).

    - Документы, предусмотренные Документацией в составе заявки, должны быть действующими на дату окончания срока подачи заявок (в случае установления срока действия), содержать достоверные и не противоречащие между собой сведения, не должны изменять предмет закупки и существенные условия закупки, указанные в Информационной карте Документации.

  - Официальный язык запроса предложений

    - Заявка, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом предложений, которой обмениваются Участники закупки и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

    - Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, надлежащим образом заверенным переводом на русский язык таких документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

  - Валюта запроса предложений

    - Все суммы денежных средств в заявке должны быть выражены в валюте - российский рубль.

    - Выражение денежных сумм в других валютах, может быть расценено Комиссией по закупке как несоответствие заявки требованиям, установленным Документацией.

  - Сведения о цене Договора

    - Начальная (максимальная) цена Договора: 4 252 170 (Четыре миллиона двести пятьдесят две тысячи сто семьдесят) рублей 44 копейки, в том числе НДС.

    - Порядок формирования и обоснования начальной (максимальной) цены Договора

Источником информации о стоимости работ, являющихся предметом закупки, служит Локальный сметный расчет (смета), составленный сотрудником Заказчика. Начальная (максимальная) цена договора сформирована затратным методом.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора оформлено в виде протокола формирования начальной (максимальной) цены договора, являющегося неотъемлемой частью Документации и приложенного в виде отдельного файла на 1 странице.

В соответствии со ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении выполняемых работ. Поэтому для оценки и в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников запроса предложений без учета НДС (в случае, когда Участниками запроса предложений являются организации и индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения и организации и индивидуальные предприниматели, применяющие системы налогообложения, отличные от общей системы налогообложения).

- 4.8. Порядок подачи заявок

Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений указан в п. 7 Информационной карты Документации.

- 4.9. Изменение и отзыв заявок

4.9.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе отозвать заявку на участие в запросе предложений до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений, направив об этом уведомление оператору ЭП.

4.9.2. Изменение заявки осуществляется только путем отзыва ранее поданной заявки и подачи новой заявки.

4.9.3. Отзыв и изменение заявки осуществляется Участником закупки с использованием функционала ЭП.

  - Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений и рассмотрение заявок Участников закупки

4.10.1. После окончания срока подачи заявок Оператор ЭП предоставляет Заказчику доступ к поданным заявкам.

4.10.2. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений осуществляется Комиссией по закупке и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по закупке.

При рассмотрении заявок на участие в запросе предложений Комиссия по закупке проверяет:

- правильность оформления заявки и ее соответствие требованиям Документации по существу;

- соответствие Участников закупки требованиям Документации;

- соответствие предложения о качестве работ требованиям Документации;

- наличие существенных ошибок в данных при расчетах;

- соответствие предлагаемых Участником закупки договорных условий требованиям Документации.

При рассмотрении заявок на участие в запросе предложений Комиссия по закупке может запросить у Участников закупки разъяснения или дополнения по их заявкам, в том числе представления к определенному сроку представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде сведений и документов.

При проверке правильности оформления заявки Комиссия по закупке вправе не обращать внимание на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо заявки.

Перечень оснований для отклонения заявки на участие в запросе предложений:

a) непредставление документов, установленных Документацией и (или) извещением, либо наличия в документах недостоверных сведений;

б) несоответствие Участника закупки требованиям, установленным Документацией и (или) извещением;

в) несоответствие заявки на участие в закупке требованиям Документации и (или) извещения, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей установленную начальную (максимальную) цену договора, либо предложения о цене единицы (сумме цен единиц) товара, работы, услуги, превышающей установленную начальную (максимальную) цену единицы (сумму цен единиц) товара, работы, услуги;

г) предоставление Участником закупки в составе заявки недостоверной информации.

Изучение заявки и приложенных к ней документов на предмет соответствия Документации, а также результаты такого изучения и выводы о соответствии либо несоответствии полученных документов и заявки положениям Документации, соответствие либо не соответствие Участника закупки требованиям Документации и допуске Участника закупки к участию в запросе предложений, оформляются протоколом.

  - Опоздавшие заявки

Подача заявки на участие по истечении срока, указанного в извещении о закупке, не допускается.

  - Оценка и сопоставление заявок и подведение итогов

4.12.1. Порядок и критерии оценки заявок

Оценка заявок осуществляется Комиссией по закупке и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по закупке.

В рамках оценочной стадии Комиссия по закупке оценивает и сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика по следующим критериям:

| Номер критерия /подкритерия | Критерии/подкритерии оценки заявок по запросу предложений в электронной форме, значимость критерия/подкритерия (%). | Порядок оценки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена Договора (70) | Оценка заявок по критерию «Цена договора», осуществляется на основании данных, указанных в заявке Участника запроса предложений в электронной форме. При этом заявке, содержащей самую низкую цену, присуждается 5 баллов, цену вторую по привлекательности – 4 балла, и так далее по мере уменьшения степени привлекательности. Цена Договора, указанная в заявке Участника запроса предложений в электронной форме, не должна превышать начальную (максимальную) цену Договора, установленную Заказчиком. В соответствии со ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении выполняемых работ. Поэтому для оценки и в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников запроса предложений в электронной форме без учета НДС (в случае, когда Участниками запроса предложений в электронной форме являются организации и индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения и организации и индивидуальные предприниматели, применяющие системы налогообложения, отличные от общей системы налогообложения). |
| 2. | Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме (30*) |  |
| 2.1 | Подкритерий -Опыт выполнения аналогичных** работ (30) | Оценка заявок по подкритерию «Опыт выполнения аналогичных работ» осуществляется на основании анализа сведений, указанных в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2019-2020 годы», подтвержденных представленными в заявке документами о выполнении аналогичных работ (справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п., оформленная в соответствии с требованиями законодательства РФ): 5 баллов – от 11 600 001 рубля и более; 4 балла - от 8 925 001 рубля до 11 600 000 рублей включительно; 3 балла - от 6 250 001 рубля до 8 925 000 рублей включительно; 2 балла - от 3 575 001 рубля до 6 250 000 рублей включительно; 1 балл - от 900 001 рубля до 3 575 000 рублей включительно; 0 баллов – 900 000 рублей и менее. Заявке Участника запроса предложений в электронной форме будет присуждаться 0 баллов по данному критерию при выявлении одного либо нескольких фактов: - не предоставление в составе заявки «Справки о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2019-2020 годы»; - предоставление незаполненной «Справки о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2019-2020 годы»; - не предоставление в составе заявки документов о выполнении аналогичных работ (справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п.), оформленных в соответствии с требованиями законодательства РФ за 2019-2020 годы. Работы, указанные в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2019-2020 годы», но не подтвержденные документами о выполнении аналогичных работ (справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п.), оформленными в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также выполненные не в указанный период не учитываются при оценке. |

* Значимость критерия равна значимости подкритерия.

**Аналогичными признаются работы по ремонту стальных кровель.

Оценка заявок осуществляется в следующем порядке:

1) Для оценки заявок осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки.

Совокупная значимость всех критериев должна быть равна 100%, по каждому из критериев/подкритериев Комиссией по закупке выставляется значение от 0 до 5 баллов, оценка значимости критерия/подкритерия проводится путем прямого голосования всеми членами Комиссии по закупке по мере соответствия заявки требованиям Документации.

2) При оценке заявки Коллективного Участника закупки по критерию «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме, с применением подкритерия – «Опыт своевременного выполнения аналогичных работ»» суммируются показатели всех лиц Коллективного Участника закупки.

3) Рейтинг заявки Участника запроса предложений по конкретному критерию/подкритерию рассчитывается как произведение коэффициента значимости на балл. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

4) Присуждение каждой заявке итогового места по мере уменьшения степени привлекательности предложения Участника запроса предложений производится по результатам расчета итогового рейтинга Участника запроса предложений. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается 1-ое место. Заявкам, следующим в рейтинге, присваивается 2-е и 3-е место соответственно. Дальнейшее распределение итоговых мест заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга. В случае, если несколько заявок набрали одинаковые итоговые рейтинги, меньший порядковый номер итогового места присваивается заявке, которая раньше зарегистрирована Оператором ЭП.

5) Комиссия по закупке учитывает оценки и рекомендации экспертов, однако, может принимать самостоятельные решения.

4.12.2. Предоставление приоритета согласно Постановления № 925

Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке Товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в вышеуказанных случаях, цена единицы каждого Товара, Работы, Услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы Товара, Работы, Услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

Отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов Участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

4.12.3. Оформление решения Комиссии по закупке

Комиссия по закупке в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и Документации, и оценивает такие заявки.

Победителем запроса предложений (далее по тексту – Победитель) признается Участник запроса предложений, заявка которого в соответствии с критериями, определенными в Документации, наиболее полно соответствует требованиям Документации и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, подведения итогов оформляются протоколом, в котором содержатся сведения  о существенных условиях договора, обо всех Участниках закупки, подавших заявки, о принятом решении о допуске Участника закупки к участию в запросе предложений и о признании его Участником запроса предложений или об отклонении заявки на участие в закупке Участника закупки с обоснованием такого решения и с указанием положений Документации, которым не соответствует Участник закупки и/или которым не соответствует заявка на участие в запросе предложений этого Участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Документации о закупке, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие решении о присвоении заявкам на участие в запросе предложений порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке Победителя и Участника запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер.

Указанный протокол подписывается всеми членами Комиссии по закупке не позднее рабочего дня, следующего после дня рассмотрения, оценки и сопоставления, размещается Заказчиком на сайте ЭП и в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

4.12.4. В случае если по запросу предложений не подана ни одна заявка на участие или подана только одна заявка, или по результатам рассмотрения соответствующей требованиям Документации не была признана ни одна заявка или была признана только одна заявка, запрос предложений признается несостоявшимся. При наличии единственного Участника запроса предложений его заявка рассматривается и оценивается, и в случае соответствия заявки и Участника запроса предложений требованиям Документации, с таким Участником запроса предложений Заказчик заключает Договор.

Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола, в котором содержатся итоги закупки, направляет такому Участнику запроса предложений проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким Участником запроса предложений в заявке на участие в запросе предложений, в проект договора, прилагаемый к Документации о закупке.

Указанный договор будет считаться заключенным с единственным Участником закупки на условиях, предусмотренных Документацией. Извещение о закупке у единственного поставщика в ЕИС Заказчиком не размещается, при этом, информация о таком договоре в части сведений о количестве и стоимости включается Заказчиком в отчет, предусмотренный пунктом 3 части 19 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

- 4.13.	Заключение Договора

4.13.1. Порядок заключения и исполнения Договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом нижеследующего.

4.13.2. Участник запроса предложений, признанный Победителем, либо иное лицо, с которым заключается Договор в соответствии с п. 4.12.4., обязан заключить Договор, проект которого является приложением № 6 к Документации, с учетом существенных условий, указанных в протоколе.

4.13.3. Договор, заключается между Заказчиком и Участником запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) не ранее чем через 10 (Десять) дней с даты размещения в ЕИС протокола, в котором содержатся итоги запроса предложений, и не позднее чем через 20 (Двадцать) дней с даты размещения указанного протокола. Заказчик не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола, в котором содержатся итоги закупки, направляет в адрес Участника запроса предложений (согласно п. 4.13.2.), проект Договора посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Заказчика.

Участник запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) возвращает подписанную со своей стороны и скрепленную печатью (при наличии) электронную сканированную копию проекта Договора посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Участника запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента направления Заказчиком указанного проекта Договора с последующей досылкой оригиналов проекта Договора в 2 (Двух) экземплярах по почте.

Заказчик не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения оригиналов проекта Договора направляет в адрес Участника запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) 1 (Один) экземпляр подписанного со своей стороны и скрепленного печатью Договора.

4.13.4. В случае, если Участник запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) не предоставил Заказчику в срок и в порядке, указанном в п. 4.13.3. Документации, подписанный им Договор, такой Участник запроса предложений признается уклонившимся от заключения Договора.

В случае если Участник запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) предоставил Заказчику в срок, указанный в п. 4.13.3. Документации, подписанный им договор с протоколом разногласий (кроме случая, предусмотренного п. 4.13.7. Документации), либо предоставленный договор не соответствует проекту договора, являющемуся приложением № 6 к Документации (заполнение условий, указанных в протоколе, составленном по результатам закупки, в том числе пустых строк, фраз, предусматривающих выбор одного из нескольких условий, не является изменением условий договора), и данные изменения не согласованы Заказчиком, Заказчик вправе признать такого Участника запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) уклонившимся от заключения договора.

Согласно статьи 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Заказчик обязан направить сведения о таком Участнике запроса предложений для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

4.13.5. В случае, если Победитель признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе заключить Договор с Участником запроса предложений, заявке на участие, в закупке которого присвоен следующий порядковый номер. Порядок направления проекта Договора Участнику запроса предложений и подписание такого Договора аналогичен порядку, установленному при заключении Договора с Участником запроса предложений, обязанным заключить договор (согласно п. 4.13.2.). При этом сроки исчисляются с момента направления Заказчиком уведомления по любым каналам связи (почта, факс, электронная почта, нарочно и др.) о выражении согласия на заключение Договора.

4.13.6. При заключении и исполнении Договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, и проекте Договора, являющимся приложением Документации (заполнение условий, указанных в протоколе, составленном по результатам закупки, в том числе пустых строк, фраз, предусматривающих выбор одного из нескольких условий, не является изменением условий Договора), кроме случаев, предусмотренных п. 4.13.7. Документации.

4.13.7. При заключении Договора в сроки, указанные в п. 4.13.3. Документации, между Заказчиком и Участником запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) по обоюдному согласию могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления соглашения о проведении преддоговорных переговоров, протокола разногласий), направленные на снижение цены договора и на уточнение мелких и несущественных условий Договора. Все изменения Договора должны быть согласованы Заказчиком, в ином случае Заказчик вправе признать Участника запроса предложений уклонившимся от заключения Договора.

- 4.14. Обеспечение

Заказчиком в рамках Документации не устанавливается требование обеспечения заявки на участие и исполнения Договора, заключаемого по результатам проведения запроса предложений в электронной форме.

## 4.15. Переторжка

Заказчиком в рамках Документации переторжка не предусмотрена.

- 4.16. Правовое регулирование

4.16.1. Закупка, проводимая в соответствии с Документацией, регулируется Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и действующим законодательством.

4.16.2. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с размещением запроса предложений, Участники закупки и Заказчик приложат все усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке путем переговоров.

4.16.3. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке, разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Мурманской области.

# Техническое задание

- Исходные данные

| Заказчик работ | Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС») |
| --- | --- |
| Адрес заказчика | 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д.39, корп. 1 |
| Получатель работ | Филиал АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть» |
| Адрес получателя работ | 184042, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Заводская, д. 3 |
| Срок (период) выполнения работ | с момента подписания Договора по 02.12.2020 включительно |
| Место выполнения работ | Мурманская область, Кандалакшский район, с.п. Алакуртти, в/г № 6, котельная № 3 |

- Цель выполнения работ

Работы по капитальному ремонту кровли здания котельной проводятся в целях устранения дефектов для обеспечения и поддержания эксплуатационной надежности здания.

- Состав и объем работ

  - Перед производством работ по Договору Подрядчик разрабатывает проект производства работ (ППР) на капитальный ремонт кровли здания котельной и согласовывает его с Заказчиком за 10 (Десять) календарных дней до начала производства работ.

  - Работы необходимо выполнить, обеспечив их надлежащее качество, в установленные сроки и в полном объеме:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения |  | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Старая кровля |  |  |  |  |
| - Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1. | Демонтаж металлического ограждения (h кровли = 14,3 м) | м.п. |  | 45,0 |
| 2. | Демонтаж покрывного слоя кровли (профлист) | м2 |  | 296,0 |
| 3. | Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 160 мм | м2 |  | 296,0 |
| 4. | Демонтаж несущего слоя кровельного покрытия (профлист) | м2 |  | 296,0 |
| 5. | Погрузка, перевозка строительного мусора на расстояние до 110 км (профлист – 3,8 тн; минвата – 9,472 тн) | тн |  | 13,278 |
| 6. | Утилизация мусора (минплита) | м3 |  | 47,4 |
| - Монтажные работы |  |  |  |  |
| 7. | Монтаж несущего слоя кровельного покрытия из профлиста (37,0 м х 8,0 м) | м2 | 296,0 |  |
| 8. | Устройство пароизоляционного слоя | м2 | 296,0 |  |
| 9. | Монтаж утеплителя, 1 слой – 100 мм | м3 | 29,6 |  |
| 10. | Монтаж утеплителя, 2 слой – 60 мм | м3 | 17,8 |  |
| 11. | Устройство гидроизоляционного слоя | м2 | 296,0 |  |
| 12. | Монтаж покрывного слоя кровельного покрытия из профлиста | м2 | 296,0 |  |
| 13. | Монтаж фасонного элемента (фартук конька – 2000 мм х 830 мм х 0,75 мм) | шт. / м.п. | 19 / 37,0 |  |
| 14. | Монтаж фасонного элемента (фартук свеса – 2000 мм х 1275 мм х 0,75 мм) | шт. / м.п. | 19 / 37,0 |  |
| 15. | Монтаж фасонного элемента (торцевая планка – 2000 мм х 750 мм х 0,75 мм) | шт. / м.п. | 4 / 8,0 |  |
| 16. | Монтаж переходного бортика из минплиты | м.п. / м3 | 8,0 / 0,1 |  |
| 17. | Монтаж фасонного элемента (фартук парапета – 2000 мм х 585 мм х 0,75 мм) | шт. / м.п. | 4 / 8,0 |  |
| 18. | Монтаж несущего кронштейна (шаг крепления - 1,0 м) | шт | 38,0 |  |
| 19. | Монтаж водоприемного желоба (1/2 Ø150 пластик) | м.п. | 37,0 |  |
| 20. | Монтаж водоприемной воронки (Ø150 / 100 пластик) | шт | 2 |  |
| 21. | Монтаж трубы водосточной (12,8 х 2,0 - труба Ø 100 пластик) | м.п. | 25,6 |  |
| 22. | Монтаж хомутов крепления трубы | шт | 16 |  |
| 23. | Монтаж заглушки желоба (правая / левая) | шт | 4 |  |
| 24. | Монтаж колена эластичного | шт | 2 |  |
| 25. | Монтаж соединителя желоба | шт | 19 |  |
| 26. | Монтаж колена переходного 67о | шт | 4 |  |
| 27. | Монтаж металлического ограждения (материал тот же) | м.п. | 45,0 |  |
| 28. | Монтаж кабеля нагревательного саморегулирующегося для обогрева водостока | м.п. | 63,0 |  |
| 29. | Монтаж кабеля ВВГ 3 х 1,5 мм внутри котельной в гофротурбе Ø16 | м.п. | 50,0 |  |
| 30. | Монтаж распределительной коробки для наружной проводки 80 х 80 х 40 мм IP44 с кабельными вводами | шт | 2 |  |
| 31. | Монтаж выключателя автоматического однополюсного 20А С ВА47-29 4,5 кА | шт | 1 |  |
| 32. | Монтаж терморегулятора для крыши и водосточных труб двухканального АРТ-22 (0…+120оС), 2 кВт | шт | 1 |  |
| - Кровля пристройки |  |  |  |  |
| 33. | Демонтаж металлического ограждения (h кровли = 14,8 м) | м.п. | 60,0 |  |
| 34. | Демонтаж кронштейнов водосточной системы | шт / тн | 60 / 0,020 |  |
| 35. | Монтаж переходного бортика из теплоизоляционных плит | м.п. / м3 | 19,04 / 0,2 |  |
| 36. | Монтаж фасонного элемента (фартук парапета – 2000 мм х 585 мм х 0,75 мм) | шт. / м.п. | 10 / 19,04 |  |
| 37. | Монтаж дополнительного фасонного элемента ФС-2 (2000 мм х 730 мм х 0,75 мм) | м2 / шт | 47,0 / 32 |  |
| 38. | Монтаж металлического ограждения (материал тот же) | м.п. | 60,0 |  |
| - Замена дефлекторов |  |  |  |  |
| - Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 39. | Демонтаж покрывного слоя изоляции вентшахты (3 шт.) | м2 | 24,0 |  |
| 40. | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной (толщ. 100мм) | м2 | 24,0 |  |
| 41. | Разборка вентиляционных шахт (3 шт.) | м2 | 19,0 |  |
| 42. | Демонтаж вентрешетки 500х500мм | шт | 3 |  |
| - Монтажные работы |  |  |  |  |
| 43. | Установка дефлекторов диаметром патрубка: 1120 мм | шт | 3 |  |
| 44. | Монтаж защитного фартука дефлекторов (1,76м2 х 3 шт.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 5,3 |  |
| 45. | Заделка технологического отверстия в стене котельной (2,0х2,0 м2) из профилированного листа (с наружной и внутренней сторон) | м2 | 4,0 |  |
| 46. | Изоляция технологического отверстия в стене плитами теплоизоляционными толщиной 120 мм | м2 | 4,0 |  |
| 47. | Погрузка, перевозка металлических конструкцийа на расстояние до 110 км | тн | 2,9 |  |
| - Антикоррозийное покрытие |  |  |  |  |
| 48. | Очистка поверхности щетками | м2 | 124 |  |
| 49. | Обезжиривание металлических поверхностей | м2 | 124 |  |
| 50. | Огрунтовка, окраска металлических поверхностей грунт - эмалью типа __________* | м2 | 124 |  |
| - Выход на кровлю |  |  |  |  |
| 51. | Изготовление и монтаж металлической конструкции выхода на кровлю | тн | 0,4 |  |
| 52. | Обшивка конструкции выхода на кровлю профилированным листом | м2 | 18,0 |  |
| 53. | Изготовление и монтаж металлической лестницы | тн | 0,146 |  |
| 53. | Изготовление и монтаж металлической лестницы | тн | 0,146 |  |

* Наименование и характеристики грунт-эмали заполняются по результатам запроса предложений в электронной форме согласно заявки Участника запроса предложений в электронной форме.

Грунт-эмаль _________________*

Характеристики*:

Расход на однослойное покрытие - 1 кг: ______ м² в зависимости от цвета, подготовки поверхности и метода нанесения;

Высыхание каждого слоя (при t (20±2)° С): ___ мин., окончательного - ___ ч;

Внешний вид: покрытие должно быть гладким, однородным, без кратеров, пор и морщин;

Прочность пленки при ударе по прибору У-1:  _____________ см.

Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТЛМ (маятник А): ________ относит. единицы

Адгезия пленки: _________________ баллы;

Стойкость покрытия к статическому воздействию 3% хлористого натрия при t(20±2)°C) ___________ ч.

- Требование к применяемым материалам

  - Для устройства несущего слоя кровельного покрытия применяется профилированный лист оцинкованный Н153-840(0,75мм) в соответствии с ТУ 122-004- 53982871-2014.

  - Для устройства пароизоляционного слоя применяется пароизоляционная пленка  в соответствии с ГОСТ 30547-97 «Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия».

  - Для устройства теплоизоляции нижнего слоя кровли применяются гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из каменной ваты на основе базальтовых пород, толщиной 100 мм с техническими характеристиками не ниже:

| ПОКАЗАТЕЛЬ | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- |
| Теплопроводность, Вт/Мк | 0,037 |
| Плотность, кг/м3 | 115 |
| Прочность на сжатие, кПа | не менее 35 |

4.4. Для устройства теплоизоляции верхнего слоя кровли применяются гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из каменной ваты на основе базальтовых пород, толщиной 60 мм с техническими характеристиками не ниже:

| ПОКАЗАТЕЛЬ | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- |
| Теплопроводность, Вт/Мк | 0,039 |
| Плотность, кг/м3 | 190 |
| Прочность на сжатие, кПа | не менее 70 |

4.5.     Для устройства гидроизоляционного слоя кровли применяется гидроизоляционная пленка в соответствии с ГОСТ 30547-97 «Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия».

4.6 Для устройства покрывного слоя кровельного покрытия применяется профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием Н57-750(0,7мм) в соответствии ГОСТ 24045-2016 «Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства».

4.7.    Для устройства фасонных частей (фартук конька, фартук свеса, торцевая планка, фартук парапета) применяется оцинкованная сталь с полимерным покрытием в соответствии ГОСТ 34180-2017 «Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия».

  - Для монтажа несущего кронштейна применяется полоса стальная 40 мм х 4 мм с полиэстерным покрытием.

  - Для обогрева водостока применяется греющий (саморегулирующий, экранированный) кабель с техническими характеристиками не ниже:

| ПОКАЗАТЕЛЬ | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- |
| Тип медной шины | 16 AWG |
| Номинальная выходная мощность | 30 Вт/м |
| Максимально поддерживаемая температура | 90о С |
| Максимальная длина электроцепи | 120 м |
| Рабочее напряжение | ~220 В |

| Рабочее напряжение | ~220 В |
| --- | --- |

  - Для устройства переходного бортика на кровле пристройки применяются гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из каменной ваты на основе базальтовых пород, толщиной 100 мм с техническими характеристиками не ниже:

| ПОКАЗАТЕЛЬ | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- |
| Теплопроводность, Вт/Мк | 0,037 |
| Плотность, кг/м3 | 115 |
| Прочность на сжатие, кПа | не менее 35 |

  - Для монтажа фасонных элементов на кровле пристройки (фартук парапета, дополнительный фасонный элемент ФС-2) применяется оцинкованная сталь в соответствии ГОСТ 14918-2020 «Прокат листовой горячеоцинкованный».

  - Дефлектор диаметром патрубка: 1120 мм должен быть выполнен из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм в соответствии ГОСТ 24 751-81 «Оборудование воздухотехническое».

  - Для устройства защитного фартука дефлекторов  применяется листовая оцинкованная сталь в соответствии ГОСТ 14918-2020 «Прокат листовой горячеоцинкованный».

  - Для заделки технологического отверстия в стене котельной применяется профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием С 21-1000 (0,7мм) в соответствии ГОСТ 34180-2017 «Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия».

  - Для устройства изоляции технологического отверстия в стене применяются гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из каменной ваты на основе базальтовых пород толщиной 120 мм с техническими характеристиками не ниже:

| ПОКАЗАТЕЛЬ | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- |
| Теплопроводность, Вт/Мк | 0,036-0,038 |
| Плотность, кг/м3 | 94-180 |
| Прочность на сжатие, кПа | 45 |

  - Для обезжиривания  металлических поверхностей применять уайт-спирит в соответствии ГОСТ 3134-78 «Уайт-спирит. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)».

  - Для грунтовки и окраски металлических поверхностей применять грунт - эмаль ________________* в соответствии с ГОСТ Р 51691-2008.

  - Для изготовления металлической конструкции выхода на кровлю применять:

-  трубы стальные б/ш, горячедеформированные со снятой фаской в соответствии с  ГОСТ 32528-2013 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные» из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 108 мм, толщина стенки 4 мм– 13,0 м;

- сталь листовая углеродистая обыкновенного качества в соответствии с ГОСТ 380-2005 «Сталь углеродистая обыкновенного качества» марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм– 0,072 м2 /  2,8 кг;

- швеллер в соответствии с ГОСТ 8240-97 «Швеллеры стальные горячекатаные» № 12 сталь марки Ст3пс (1,62 м-2 шт; 1,32 м-2 шт) / 61,152 кг;

- сталь угловая в соответствии с ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные»: 50х50 мм (стойки: 2,1 м/9 шт; прогоны: 1,6 м/5 шт; связи: 1,3 м/3 шт;   1,6 м/6 шт, 0,25 м/6 шт=) -157,96 кг;

- сталь угловая в соответствии с ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные» 35х35х5 мм (дверь) (2,0 м/2 шт; 0,8 м/3 шт) - 13,44кг.

  - Для обшивки металлической конструкции выхода на кровлю применять:

-  Профнастил С 20 в соответствии с ГОСТ 34180-2017 «Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия» – 15,0 м2;

-  Профнастил Н-57-750/0,7 с полимерным покрытием в соответствии с ГОСТ 24045-2016 «Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства»  – 3,0 м2.

  - Для изготовления металлической лестницы выхода на кровлю применять

- швеллер в соответствии с ГОСТ 8240-97 «Швеллеры стальные горячекатаные»: № 10 сталь марки Ст3пс - (1,08м/1 шт+1,2м/2шт+1,7м/2шт) = 71,6 кг;

- трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской в соответствии с  ГОСТ 32528-2013 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные» из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм – 8,2 м;

- - просечно-вытяжной прокат горячекатаный в соответствии с ТУ 36-26.11-5-89 «Листы стальные просечно-вытяжные. Технические условия» в листах мерных размеров из стали С235, шириной: 500 мм, толщиной 5 мм - 9,8 кг.

  - Обязательное наличие паспортов качества, сертификатов на все применяемые материалы, полуфабрикаты. Поставка материалов, полуфабрикатов осуществляется Подрядчиком, их стоимость входит в общую стоимость Договора.

  - При выполнении работ применяемый материал, комплектующие и технология выполнения работ должны отвечать требованиям соответствующих ГОСТов, СНиПов и другим нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации. Материалы, применяемые при проведении строительных работ, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, иметь необходимые разрешительные документы, сертификаты соответствия.

Материал должны быть новым, ранее не использованным, не должен иметь дефекты, связанные с материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющиеся в результате действия или упущения Подрядчика. Используемый материал и оборудование должны быть безопасны при его применении по назначению.

  - Подрядчик производит замену материалов, деталей конструкций и иного оборудования, забракованного в установленном порядке Заказчиком, пришедшего в негодность в процессе транспортировки, монтажа или проведения испытаний, обеспечивает их поставку в сроки, обеспечивающие бесперебойное выполнение работ.

- Требования к организации и выполнению работ

  - До начала работ Подрядчик направляет Заказчику письмо с паспортными данными ответственного руководителя, квалифицированных специалистов для оформления пропуска на территорию Объекта. В данном письме также должны быть указаны: марки, госномера автотранспорта, перечень материалов, инструмента, механизмов, техники, которые будут использованы Подрядчиком при выполнении работ.

  - До начала работ Подрядчик должен пройти инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в службе охраны труда филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть». Предоставить копии удостоверений ответственного руководителя, квалифицированных специалистов, указанные в п. 6.4. Технического задания Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Договору).

  - Подрядчик назначает ответственного руководителя работ в соответствии с объемом выполняемых работ, лиц, ответственных за охрану труда и материально-техническое обеспечение.

  - Подрядчик определяет состав бригад по численности, квалификации и профессиям в соответствии с объемом выполняемых работ. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих в течение установленных сроков производства работ, своевременная выдача ремонтной бригаде производственных заданий.

  - Все используемые инструменты, оснастка, приспособления должны быть технически исправны, изготовлены в соответствии с требованиями проекта производства работ и пройти испытания.

  - Работы выполняются с учетом требований п. 8 настоящего Технического задания.

  - Работы проводятся вблизи действующих установок.

  - С момента начала работ и до их завершения Подрядчик несет ответственность за сохранность всех материалов, оборудования, механизмов, техники до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории ремонтной площадки технику и оборудование).

  - Заказчик предоставляет площадку для хранения материалов и инструментов.

  - При выполнении работ Подрядчик обеспечивает соблюдение  правил пожарной, промышленной безопасности, правил техники безопасности.

  - Подрядчик допускает представителя(-ей) Заказчика для обеспечения технического надзора за производством работ и контроля соответствия объемов, качества и стоимости выполняемых работ действующим нормативным актам и договорным обязательствам Подрядчика.

  - Подрядчик обязан немедленно предупреждать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работу при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ, а так же иных обстоятельств, которые грозят качеству исполнения работ, либо создают невозможность ее завершения в срок.

- Требования к Подрядчику

  - Подрядчик выполняет работы своими силами и средствами, обученным и аттестованным персоналом с соблюдением необходимых мер по технике безопасности, пожарной и промышленной безопасности.

  - Наличие собственных квалифицированных специалистов, ответственного руководителя работ, с которыми заключены трудовые договоры, имеющих специальную подготовку и документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда, имеющих допуск к работе на высоте и верхолазным работам.

  - Минимальное количество

Квалифицированных специалистов:

- кровельщик по стальным кровлям 3-го разряда - 2 (два человека);

- электромонтер 3 разряда – 1 (один человек);

- электросварщик 3 разряда – 1 (один человек).

Допускается совмещение профессий квалифицированных специалистов.

Ответственный руководитель работ (инженерно-технический работник строительной специальности) – 1 (один человек).

  - Документы, подтверждающие квалификацию:

Все квалифицированные специалисты должны иметь:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда;

- аттестационное удостоверение о допуске к работам на высоте  – 1 группа.

Кровельщик по стальным кровлям дополнительно должен иметь:

- удостоверение кровельщика по стальным кровлям.

Электромонтер дополнительно должен иметь:

- удостоверение электромонтера.

Электросварщик дополнительно должен иметь:

- удостоверение электросварщика.

При совмещении профессий - документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда предоставляются по каждой профессии.

Ответственный руководитель работ (инженерно-технический работник строительной специальности) должен иметь:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний пожарно-технического минимума для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в организациях;

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда в уполномоченных органах,

- удостоверение производителя работ III группы по безопасности работ на высоте.

- Требования к составу документации

Подрядчик передает Заказчику полный комплект исполнительной документации на Объект, выполненной в соответствии с действующими государственными стандартами, требованиями нормативно-технической документации в строительстве.

- Основные технические требования

Подрядчик при выполнении работ должен руководствоваться и соблюдать требования следующих нормативно-правовых актов, Правил, инструкций, методик:

- 	СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

-	СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76»;

- 	СП 56.13330.2011 «Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001 (с Изменением N 1,2,3)»;

- 	СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87» (с Изменением N 1);

-	СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";

- 	СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

- 	РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

-	другой нормативно-технический документации (ГОСТ, ОСТ, СНиП, СТО, РД).

- Приложение № 1 к Документации

|  | о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания котельной |
| --- | --- |

Анкета Участника закупки

Наименование Участника закупки: _______________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике закупки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника закупки |  |
| 2. | Юридический адрес |  |
| 3. | Почтовый адрес |  |
| 4. | Телефоны Участника закупки (с указанием кода города) |  |
| 5. | Факс Участника закупки (с указанием кода города) |  |
| 6. | Адрес электронной почты Участника закупки |  |

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

      - Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

      - Участник закупки должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям.

# Приложение № 2 к Документации

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания котельной

(при необходимости)

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь №_______

Российская Федерация, ___________ область, город _______________,

две тысячи ________________ год, _______

Организационно – правовая форма организации – Участника закупки «____________________»  в лице (должность Руководителя, ФИО Руководителя), действующего на основании _________________, настоящей доверенностью уполномочивает (должность уполномоченного лица, ФИО уполномоченного лица, паспорт серии ________ номер_______ выдан ___________), представлять интересы предприятия в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора ______________________________________.

В целях выполнения данного поручения (ФИО уполномоченного лица) уполномочен представлять необходимые документы, получать и подписывать от имени доверителя все документы, связанные с выполнением данного поручения, участвовать от имени доверителя в запросе предложений, заключать от имени Участника закупки «________________» договоры на выполнение работ, а также совершать все необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Подпись ФИО уполномоченного лица _______________________удостоверяю.

Доверенность действительна по «___» ________ 20__ года

(должность Руководителя)__________________________________М.П.

# Приложение № 3 к Документации

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания котельной

Предложение о цене договора

Наименование Участника закупки: _________________________________

Изучив Извещение о проведении запроса предложений, размещенное на сайте электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/) и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (www.zakupki.gov.ru) и Документацию о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания котельной и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений, предлагаем заключить Договор на условиях и в соответствии с документами заявки с соблюдением всех требований технического задания (раздел 5 Документации) и проекта договора (Приложение № 7 к Документации).

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(СМЕТА)

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

1. Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму).

2. Коммерческое предложение Участника закупки в виде Локального сметного расчета (сметы). В Локальном сметном расчете (смете) приводится подробный расчет стоимости отдельных видов работ на основании данных Технического задания (Приложение № 1 к проекту Договора) с указанием их общей стоимости.

Указанная цена включает в себя:

- стоимость Работ должна включать в себя все расходы Подрядчика (в том числе стоимость используемых материалов), а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).

3. Расчет стоимости работ производится в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации».

4. Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в Смете на проектные работы (расчета стоимости проектных работ) приводятся в рублях с округлением до двух знаков после запятой (до копеек).

3. Цена работ не должна превышать значение начальной (максимальной) цены работ на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания котельной, указанной в Документации, и не должна отличаться от цены, указанной на ЭП. В случае расхождения сведений о цене, указанных в соответствующем поле экранной формы Заявки на ЭП и сведений о цене, указанных в документах, содержащихся в загруженном файле, для формирования протоколов закупки принимаются сведения о цене, указанные в соответствующем поле формы Заявки на ЭП.

# Приложение № 4 к Документации

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания котельной

Предложение о качестве работ

Наименование Участника закупки: _________________________________

Изучив Документацию о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания котельной (далее – Документация) и принимая установленные в ней требования и условия запроса предложений, обязуемся выполнить работы с соблюдением всех требований технического задания (раздел 5 Документации) и проекта договора (Приложение № 7 к Документации).

- Состав и объем работ

9.1. Перед производством работ по Договору Подрядчик разрабатывает проект производства работ (ППР) на капитальный ремонт кровли здания котельной и согласовывает его с Заказчиком за 10 (Десять) календарных дней до начала производства работ.

9.2. Работы необходимо выполнить, обеспечив их надлежащее качество, в установленные сроки и в полном объеме:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения |  | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Старая кровля |  |  |  |  |
| - Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1. | Демонтаж металлического ограждения (h кровли = 14,3 м) | м.п. |  | 45,0 |
| 2. | Демонтаж покрывного слоя кровли (профлист) | м2 |  | 296,0 |
| 3. | Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 160 мм | м2 |  | 296,0 |
| 4. | Демонтаж несущего слоя кровельного покрытия (профлист) | м2 |  | 296,0 |
| 5. | Погрузка, перевозка строительного мусора на расстояние до 110 км (профлист – 3,8 тн; минвата – 9,472 тн) | тн |  | 13,278 |
| 6. | Утилизация мусора (минплита) | м3 |  | 47,4 |
| - Монтажные работы |  |  |  |  |
| 7. | Монтаж несущего слоя кровельного покрытия из профлиста (37,0 м х 8,0 м ) | м2 | 296,0 |  |
| 8. | Устройство пароизоляционного слоя | м2 | 296,0 |  |
| 9. | Монтаж утеплителя, 1 слой – 100 мм | м3 | 29,6 |  |
| 10. | Монтаж утеплителя, 2 слой – 60 мм | м3 | 17,8 |  |
| 11. | Устройство гидроизоляционного слоя | м2 | 296,0 |  |
| 12. | Монтаж покрывного слоя кровельного покрытия из профлиста | м2 | 296,0 |  |
| 13. | Монтаж фасонного элемента (фартук конька – 2000 мм х 830 мм х 0,75 мм) | шт. / м.п. | 19 / 37,0 |  |
| 14. | Монтаж фасонного элемента (фартук свеса – 2000 мм х 1275 мм х 0,75 мм) | шт. / м.п. | 19 / 37,0 |  |
| 15. | Монтаж фасонного элемента (торцевая планка – 2000 мм х 750 мм х 0,75 мм) | шт. / м.п. | 4 / 8,0 |  |
| 16. | Монтаж переходного бортика из минплиты | м.п. / м3 | 8,0 / 0,1 |  |
| 17. | Монтаж фасонного элемента (фартук парапета – 2000 мм х 585 мм х 0,75 мм) | шт. / м.п. | 4 / 8,0 |  |
| 18. | Монтаж несущего кронштейна (шаг крепления - 1,0 м) | шт | 38,0 |  |
| 19. | Монтаж водоприемного желоба (1/2 Ø150 пластик) | м.п. | 37,0 |  |
| 20. | Монтаж водоприемной воронки (Ø150 / 100 пластик) | шт | 2 |  |
| 21. | Монтаж трубы водосточной (12,8 х 2,0 - труба Ø 100 пластик) | м.п. | 25,6 |  |
| 22. | Монтаж хомутов крепления трубы | шт | 16 |  |
| 23. | Монтаж заглушки желоба (правая / левая) | шт | 4 |  |
| 24. | Монтаж колена эластичного | шт | 2 |  |
| 25. | Монтаж соединителя желоба | шт | 19 |  |
| 26. | Монтаж колена переходного 67о | шт | 4 |  |
| 27. | Монтаж металлического ограждения (материал тот же) | м.п. | 45,0 |  |
| 28. | Монтаж кабеля нагревательного саморегулирующегося для обогрева водостока | м.п. | 63,0 |  |
| 29. | Монтаж кабеля ВВГ 3 х 1,5 мм внутри котельной в гофротурбе Ø16 | м.п. | 50,0 |  |
| 30. | Монтаж распределительной коробки для наружной проводки 80 х 80 х 40 мм IP44 с кабельными вводами | шт | 2 |  |
| 31. | Монтаж выключателя автоматического однополюсного 20А С ВА47-29 4,5 кА | шт | 1 |  |
| 32. | Монтаж терморегулятора для крыши и водосточных труб двухканального АРТ-22 (0…+120оС), 2 кВт | шт | 1 |  |
| - Кровля пристройки |  |  |  |  |
| 33. | Демонтаж металлического ограждения (h кровли = 14,8 м) | м.п. | 60,0 |  |
| 34. | Демонтаж кронштейнов водосточной системы | шт / тн | 60 / 0,020 |  |
| 35. | Монтаж переходного бортика из теплоизоляционных плит | м.п. / м3 | 19,04 / 0,2 |  |
| 36. | Монтаж фасонного элемента (фартук парапета – 2000 мм х 585 мм х 0,75 мм) | шт. / м.п. | 10 / 19,04 |  |
| 37. | Монтаж дополнительного фасонного элемента ФС-2 (2000 мм х 730 мм х 0,75 мм) | м2 / шт | 47,0 / 32 |  |
| 38. | Монтаж металлического ограждения (материал тот же) | м.п. | 60,0 |  |
| - Замена дефлекторов |  |  |  |  |
| - Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 39. | Демонтаж покрывного слоя изоляции вентшахты (3 шт.) | м2 | 24,0 |  |
| 40. | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной (толщ. 100мм) | м2 | 24,0 |  |
| 41. | Разборка вентиляционных шахт (3 шт.) | м2 | 19,0 |  |
| 42. | Демонтаж вентрешетки 500х500мм | шт | 3 |  |
| - Монтажные работы |  |  |  |  |
| 43. | Установка дефлекторов диаметром патрубка: 1120 мм | шт | 3 |  |
| 44. | Монтаж защитного фартука дефлекторов (1,76м2 х 3 шт.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 5,3 |  |
| 45. | Заделка технологического отверстия в стене котельной (2,0х2,0 м2) из профилированного листа (с наружной и внутренней сторон) | м2 | 4,0 |  |
| 46. | Изоляция технологического отверстия в стене плитами теплоизоляционными толщиной 120 мм | м2 | 4,0 |  |
| 47. | Погрузка, перевозка металлических конструкцийа на расстояние до 110 км | тн | 2,9 |  |
| - Антикоррозийное покрытие |  |  |  |  |
| 48. | Очистка поверхности щетками | м2 | 124 |  |
| 49. | Обезжиривание металлических поверхностей | м2 | 124 |  |
| 50. | Огрунтовка, окраска металлических поверхностей грунт - эмалью типа __________* | м2 | 124 |  |
| - Выход на кровлю |  |  |  |  |
| 51. | Изготовление и монтаж металлической конструкции выхода на кровлю | тн | 0,4 |  |
| 52. | Обшивка конструкции выхода на кровлю профилированным листом | м2 | 18,0 |  |
| 53. | Изготовление и монтаж металлической лестницы | тн | 0,146 |  |

* Наименование и характеристики грунт-эмали заполняются по результатам запроса предложений в электронной форме согласно заявки Участника запроса предложений в электронной форме.

Грунт-эмаль _________________*

Характеристики*:

Расход на однослойное покрытие - 1 кг: ______ м² в зависимости от цвета, подготовки поверхности и метода нанесения;

Высыхание каждого слоя (при t (20±2)° С): ___ мин., окончательного - ___ ч;

Внешний вид: покрытие должно быть гладким, однородным, без кратеров, пор и морщин;

Прочность пленки при ударе по прибору У-1:  _____________ см.

Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТЛМ (маятник А): ________ относит. единицы

Адгезия пленки: _________________ баллы;

Стойкость покрытия к статическому воздействию 3% хлористого натрия при t(20±2)°C) ___________ ч.

________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

- Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

# Приложение № 5 к Документации

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания котельной

Справка о кадровых ресурсах

Наименование Участника закупки: _______________________________

| № п/п | Кадровые ресурсы | Фамилия, имя, отчество работника | Документы, подтверждающие квалификацию |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ответственный руководитель работ (инженерно-технический работник строительной специальности) | Не менее 1 (одного) человека |  |
|  | кровельщик по стальным кровлям 3-го разряда | Не менее 2 (двух) человек |  |
|  | электромонтер 3 разряда | Не менее 1 (одного) человека |  |
|  | электросварщик 3 разряда | Не менее 1 (одного) человека |  |
| … |  |  |  |

____________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

1. Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в том числе организационно-правовую форму).

2. В таблице данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником закупки в ходе выполнения Договора.

3. У Участника закупки должны быть в наличии квалифицированные специалисты, ответственный руководитель работ, с которыми заключены трудовые договоры и которые имеют специальную подготовку, документы, подтверждающие квалификацию.

Минимальное количество:

Квалифицированные специалисты:

- кровельщик по стальным кровлям 3-го разряда - 2 (два человека);

- электромонтер 3 разряда – 1 (один человек);

- электросварщик 3 разряда – 1 (один человек).

Допускается совмещение профессий квалифицированных специалистов.

Ответственный руководитель работ (инженерно-технический работник строительной специальности) – 1 (один) человек.

Документы, подтверждающие квалификацию:

Все квалифицированные специалисты должны иметь:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда;

- аттестационное удостоверение о допуске к работам на высоте  – 1 группа.

Кровельщик по стальным кровлям дополнительно должен иметь:

- удостоверение кровельщика по стальным кровлям.

Электромонтер дополнительно должен иметь:

- удостоверение электромонтера;

Электросварщик дополнительно должен иметь:

- удостоверение электросварщика.

При совмещении профессий - документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны  труда предоставляются по каждой профессии.

Ответственный руководитель работ (инженерно-технический работник строительной специальности) должен иметь:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний пожарно-технического минимума для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в организациях;

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда в уполномоченных органах,

- удостоверение производителя работ III группы по безопасности работ на высоте.

Заявка подлежит отклонению при выявлении одного или нескольких фактов:

- не предоставление в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах»;

- предоставление незаполненной «Справки о кадровых ресурсах» (с учетом требований п.3.2. Документации);

- не предоставление в составе заявки трудовых договоров с работниками, указанными в «Справке о кадровых ресурсах»;

- не предоставление в составе заявки документов, подтверждающих квалификацию, работников, указанных в «Справке о кадровых ресурсах» (с учетом п.3.2. Документации).

Приложение № 6 к Документации

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания котельной

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных* работ

за 2019-2020 годы

Наименование Участника закупки: _______________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения – год и месяц окончания выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Предмет договора | Сумма договора, рублей | Номер договора (приложить документы о выполнении аналогичных работ (справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п.), оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за [указать год] |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за [указать год] |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с_____г. по_____ г. |  |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

      - Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

      - Сведения, указанные в данной справке, будут использованы для оценки Участника закупки по критерию «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме» с применением подкритерия – «Опыт выполнения аналогичных работ»».

3. Заявке Участника запроса предложений в электронной форме будет присуждаться 0 баллов по критерию «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме», с применением следующего подкритерия – «Опыт выполнения аналогичных работ» при выявлении одного либо нескольких фактов:

- не предоставление в составе заявки «Справки о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2019-2020 годы»;

- предоставление незаполненной «Справки о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2019-2020 годы»;

- не предоставление в составе заявки договоров на выполнение аналогичных работ за 2019-2020 годы;

- не предоставление в составе заявки документов о выполнении аналогичных работ (справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п.), оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ) за 2019-2020 годы.

Работы, указанные в «Справке о перечне и объемах своевременного выполнения аналогичных работ за 2019-2020 годы», но не подтвержденные договорами на выполнение аналогичных работ вместе c документами о своевременном выполнении аналогичных работ (справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п.), оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ), а также выполненные не в указанный период не учитываются при оценке.

* Аналогичными признаются работы по ремонту стальных кровель.

# Приложение № 7 к Документации

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания котельной

ДОГОВОР ПОДРЯДА №_____________________

г. Мурманск				                                                             «___» ___________20__ г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________________, действующей на основании __________________, с одной стороны, и  ___________________ (_________), именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________________, действующего на основании ________________ , с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор подряда (далее – Договор) о нижеследующем:

# ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется посредством собственных сил и из своих материалов выполнить работы по капитальному ремонту кровли здания котельной (далее по тексту – работы), в соответствии с условиями настоящего Договора, Технического задания (Приложение № 1), Локальным сметным расчетом (сметой) (Приложение № 2 к настоящему договору), иными документами, являющимися приложениями к настоящему Договору, сдать результат работ Заказчику.

Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ, выполненных в соответствии с положениями настоящего Договора.

  - Настоящий Договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,  Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), на основании Протокола_________________________ № __ от_______ 20__ г.

  - Существенными условиями Договора в соответствии с Протоколом____________________ № __ от __.__.20__г. являются:

    - Стоимость работ по настоящему Договору (далее также – Цена Договора), определяется на основании Локального сметного расчета (сметы) (Приложение № 2 к настоящему Договору) и составляет ________________ (сумма прописью) руб. ___ коп., в том числе НДС (в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается), и включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).

Цена Договора может быть изменена при изменении объема и (или) видов выполняемых работ в соответствии с п.3.2. настоящего Договора.

    - Срок (период) выполнения работ: с момента подписания Договора по 02.12.2021г. включительно.

    - Место выполнения работ: Мурманская область, Кандалакшский район,             с.п. Алакуртти, в/г № 6, котельная № 3 (далее по тексту - Объект).

    - Подрядчик получил и изучил все материалы Договора, включая все приложения к нему, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ, в полном объеме. Подрядчик признает правильность и достаточность Цены Договора для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Договора, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства работ.

# ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Подрядчик обязан:

    - Являться членом саморегулируемой организации (СРО) в течение всего периода выполнения работ по настоящему Договору, информировать Заказчика об изменении (прекращении) членства в СРО в письменном виде в срок не позднее 3 (трех) дней с момента осуществления соответствующих изменений (пункт не применяется в отношении юридических лиц, указанных в части 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в случае, если цена работ по  Договору, указанная в п. 1.3.1. составляет 3 000 000 рублей и менее).

    - Разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР). Представить Заказчику ППР, список и приказ о назначении ответственных лиц за производство работ для оформления акта-допуска.

    - Выполнить своими силами и из своих материалов все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, исполнить в полном объеме иные свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором и передать результат работ Заказчику в надлежащем состоянии.

    - Исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика.

    - Принять все необходимые меры по обеспечению сохранности переданного ему Заказчиком имущества и нести ответственность за всякое упущение, повлекшее за собой утрату или повреждение этого имущества.

    - По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе выполнения работ.

    - Обеспечить производство работ в полном соответствии с Договором, Локальным сметным расчетом (сметой) (Приложение № 2 к настоящему Договору), Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору).

    - Обеспечить наличие у персонала (специалистов) Подрядчика необходимых инструментов, приборов, оборудования, оснастки, средств индивидуальной защиты, спецодежды, а также соответствующих разрешительных документов и соответствующих допусков на выполняемые работы (действие которых распространяется на весь период выполнения работ по настоящему Договору).

    - Использовать для выполнения работ материалы, изделия, оборудование надлежащего качества, соответствующие требованиям нормативных документов и имеющие паспорта, инструкции, сертификаты, аттестаты и другие разрешительные документы, удостоверяющие их качество, и обеспечить их поставку для производства работ.

    - Обеспечить устройство всех необходимых временных сооружений для выполнения работ.

    - Безвозмездно исправить (устранить) по требованию Заказчика все недостатки (дефекты), выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации, в сроки, согласованные с Заказчиком.

    - Согласовать с Заказчиком порядок ведения работ и обеспечить соблюдение его на производственной площадке и в местах производства работ.

    - Организовать ежедневный сбор строительных отходов на специально выделенную Заказчиком площадку.

    - Обеспечить вывоз строительных отходов по окончании выполненных работ либо в иной срок по требованию Заказчика.

    - Незамедлительно извещать представителя Заказчика об обстоятельствах, угрожающих надежности и качеству результатов выполнения работ, и соблюдению сроков выполнения работ.

    - При выполнении работ соблюдать требования правил производства работ, пропускного и внутреннего режима на Объекте, установленного Заказчиком, техники безопасности, пожарной и промышленной безопасности, а также нести ответственность за их ненадлежащее выполнение.

    - Возместить ущерб, нанесенный имуществу Заказчика в процессе выполнения работ.

  - Подрядчик не вправе:

    - Передавать свои права и обязанности, указанные в настоящем Договоре, в том числе производить уступку права требования уплаты причитающихся ему денежных средств (как суммы основного долга, так и пеней, убытков, вреда и т.п.) третьему лицу, без письменного согласия Заказчика.

  - Заказчик обязан:

    - Принять выполненные работы по Договору в соответствии с разделом 5 (Пять) настоящего Договора.

    - Оплатить работы по цене, указанной в п.1.3.1. настоящего Договора в соответствии с разделом 3 (Три) настоящего Договора.

    - В течение всего срока выполнения работ обеспечить доступ Подрядчика к месту проведения работ и возможность проезда транспорта Подрядчика.

  - Заказчик вправе:

    - Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения.

    - Осуществлять проверку фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ.

    - Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных недостатков. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от условий Договора или иные скрытые недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика, для устранения выявленных недостатков, по их обнаружению. Гарантийный срок при этом продлевается на период со дня обнаружения недостатка и до полного его устранения.

# ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Настоящий Договор не предусматривает предоплату, промежуточную оплату выполненных работ.

Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к настоящему Договору) и получения от Подрядчика оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику, не позднее 5 (Пяти) календарных дней, считая со дня выполнения работ, на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.

  - В случае возникновения необходимости изменения объема и (или) видов выполняемых работ, предусмотренных настоящим Договором, но не более чем на 10% Цены Договора, или изменения объема работ, предусмотренного настоящим Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненного (или дополнительного) Локального сметного расчета (сметы), подписанного Сторонами.

Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.

  - Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в разделе 13 настоящего Договора Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

# ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

  - Подрядчик для своевременного и надлежащего выполнения работ по настоящему Договору за свой счет и своими силами обеспечивает поставку и наличие полного комплекса материально-технических ресурсов (далее по тексту МТР) на Объекте Заказчика в необходимом количестве.

  - Подрядчик несет ответственность за утрату, порчу или снижение потребительских свойств МТР.

  - Подрядчик принимает меры по обеспечению сохранности предоставленного ему для выполнения работ имущества Заказчика, соблюдения правил противопожарной безопасности, правил промышленной безопасности, правил техники безопасности, иные меры, которые в конкретной ситуации предпринял бы квалифицированный и добросовестный Подрядчик.

  - Во время транспортировки материалов и оборудования ответственность за сохранность перевозимого груза несет Подрядчик.

  - В целях выполнения работ по настоящему Договору Заказчик предоставляет Подрядчику имеющиеся у него стационарные точки подключения технической воды, канализации, электроэнергии (Ресурсы Заказчика). Подключение к указанным сетям и коммуникациям Подрядчик осуществляет самостоятельно по согласованию с Заказчиком.

  - Устройство лесов и подмостей (включая поставку необходимых для этого материалов) выполняет Подрядчик.

  - Заказчик в случае необходимости передает Подрядчику имеющуюся у него ремонтную, проектно-конструкторскую и нормативно-техническую документацию, и другие необходимые для выполнения работ документы.

  - Подрядчик самостоятельно организует ежедневную уборку предоставленных ему помещений (площадок), обеспечивает их пожарную безопасность, а также комплектует их первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами.

# ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

  - Приемка результатов выполненных работ по Объекту осуществляется в соответствии с технической и сметной документацией, а также требованиями действующих нормативных актов.

  - В ходе выполнения работ Подрядчик обязан составлять и комиссионно подписывать акты на все скрытые работы в 2-х экземплярах каждый. В состав комиссии входят представители обеих Сторон.

Подрядчик письменно (посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Подрядчика) извещает членов комиссии о готовности скрытых работ к освидетельствованию за 2 (два) рабочих дня до начала приемки.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки комиссией выполненных скрытых работ.

Если скрытые работы выполнены без приемки комиссии, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить членам комиссии любую, указанную часть либо весь объем скрытых работ, с последующим их восстановлением за счет Подрядчика.

  - Подрядчик обязан письменно (посредством факсимильной, электронной и иной связью, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Подрядчика) уведомить Заказчика о завершении работ по Договору и готовности работ к сдаче и представить Заказчику документы, указанные в пункте 5.7 настоящего Договора.

Заказчик в течение 2 (Двух) рабочих дней после получения уведомления Подрядчика организует в установленном порядке приемку работ приемочной комиссией.

  - В состав приемочной комиссии, создаваемой Заказчиком, входят: уполномоченные представители Заказчика и Подрядчика.

  - Приемочная комиссия по результатам приемки работ подписывает Акт приемки приемочной комиссии (Приложение № 3 к настоящему Договору) предварительно подготовленный Подрядчиком.

  - При обнаружении приемочной комиссией в ходе приемки работ недостатков в выполненной работе, членами приемочной комиссии в Акте приемки приемочной комиссии (Приложение № 3 к настоящему Договору) фиксируются обнаруженные дефекты и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в Акте приемки приемочной комиссии, и в письменной форме уведомить об их устранении Заказчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней после их устранения. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения уведомления Подрядчика об устранении дефектов в выполненной работе, организует в установленном порядке приемку работ приемочной комиссией.

  - Приемка выполненных работ производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов, обнаруженных в соответствии с пунктом 5.6. настоящего Договора.

По результатам приемки выполненных работ не позднее 02.12.2021 Сторонами подписываются предварительно подготовленные Подрядчиком следующие документы               (в 3-х экз.):

-	акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);

-	справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

-	акт приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к настоящему Договору) на полную стоимость (цену) выполненных работ.

Одновременно с предоставлением вышеуказанных документов Подрядчик передает Заказчику полный комплект исполнительной документации, выполненной в соответствии с действующими государственными стандартами, требованиями нормативно-технической документации в строительстве.

Исполнительная документация на выполненные работы должна включать:

-	проект производства работ;

-	журнал производства работ;

-	акты-допуски;

-	наряды на выполнение работ;

-	акты на скрытые работы;

-	исполнительные схемы, фото и чертежи;

-	документы (сертификаты и другие документы), удостоверяющие качество материалов, применяемых при ремонте;

-	заверенные надлежащим образом копии всех разрешительных документов, дающих право на проведение ремонтных работ, в т. ч. квалификационные удостоверения руководителей, специалистов.

  - Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Акт приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к настоящему Договору), подписанные Сторонами, являются основанием для выставления Подрядчиком счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) Заказчику.

  - В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно организовать приемку работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ, составляющих предмет настоящего Договора, до их приемки по Акту приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к настоящему Договору) несет Подрядчик.

# ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

  - Качество результата работ и использованных при их проведении материалов должно соответствовать требованиям нормативно-правовых актов, Правил, инструкций, методик, указанных в п.7.1. Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору).

  - Гарантии качества распространяются на все выполненные по настоящему Договору работы и использованные при их проведении материалы.

  - Гарантийный срок работ – 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к настоящему Договору), применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.

  - Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (Трех)  рабочих дней со дня получения Подрядчиком письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

  - При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с указанием в нем на отказ Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов. Такой Акт считается надлежаще составленным и имеет юридическую силу наравне с двухсторонним. При необходимости Заказчик вправе привлечь независимых экспертов для составления акта обнаруженных дефектов и требовать от Подрядчика возмещение понесенных расходов на привлечение экспертов. Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы на привлечение независимых экспертов в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения соответствующего требования.

  - Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию. Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещение понесенных расходов на устранение выявленных дефектов. Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы на устранение выявленных дефектов в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения соответствующего требования.

# ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения и/или сдачи работ, а также сроков устранения дефектов в работах, за исключением случаев, когда указанное нарушение явилось следствием действий (бездействия) Заказчика, Подрядчик выплачивает Заказчику, по соответствующему письменному требованию, пени в размере 0,1 % от стоимости не выполненной и/или не сданной вовремя работы за каждый день такой просрочки.

  - Уплата пени не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по настоящему Договору.

  - Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

  - В случае несоблюдения сроков (объемов) выполнения работ, установленных настоящим Договором, несоблюдения Подрядчиком иных обязательств по Договору, Заказчик вправе удержать из объема денежных средств (или не оплачивать Подрядчику денежные средства), подлежащих (подлежащие) оплате Подрядчику Заказчиком за ранее выполненные работы (задолженности перед Подрядчиком):

- денежные средства в размере стоимости невыполненных/недовыполненных работ в срок, установленный Заказчиком на выполнение работ. В таком случае, Подрядчик не вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки и (или) иных санкций, включая предусмотренные ст.395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами. Удержание (не оплата) денежных средств не является нарушением Заказчиком сроков оплаты за выполненные работы, предусмотренных настоящим Договором; и/или

- денежные средства в размере сумм неустойки, а также убытков, связанных с нарушением Подрядчиком своих обязательств по Договору (в том числе при невыполнении, недовыполнении, несвоевременном выполнении работ).

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору Подрядчик помимо (сверх) уплаты неустойки возмещает Заказчику все причиненные убытки, включая упущенную выгоду.

  - За ненадлежащее исполнение и/или неисполнение п. 2.1.1 настоящего Договора, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику убытки в полном объеме, в том числе, но не исключительно понесенные Заказчиком затраты на уплату штрафов за нарушение сроков раскрытия информации о закупках.

  - В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору, Подрядчик вправе начислить Заказчику неустойку в размере 0,01 % (процента) от суммы несвоевременно оплаченной работы за каждый календарный день просрочки оплаты. Неустойка не начисляется и оплате не подлежит в случае, если указанное нарушение явилось следствием действий (бездействия) Подрядчика. В рамках настоящего Договора проценты, предусмотренные статьей 395 ГК РФ, взысканию с Заказчика не подлежат.

# АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

  - При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

  - При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

  - В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

Каналы связи «Телефон доверия» АО «МЭС»: (8152) 69-15-45.

  - В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

# ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если они докажут, что это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясение, военные действия и т.п.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по настоящему Договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.

  - Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, в течение 10 календарных дней информирует другую Сторону о начале действия указанных выше обстоятельств. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

  - Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

  - Если указанные обстоятельства продолжаются более двух месяцев, то Стороны обязаны решить дальнейшую судьбу настоящего Договора.

# ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением, расторжением или признанием недействительным данного Договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров с соблюдением обязательного претензионного порядка.

  - В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения претензии Сторона, получившая ее, обязана направить ответ на претензию в письменном виде.

  - В случае, если ответ на претензию не будет получен в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента истечения срока его направления либо, если Стороны не придут к соглашению по возникшим разногласиям, спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Мурманской области.

# ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Настоящий Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по взаимному согласию Сторон, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его, путем направления уведомления Подрядчику в случаях:

-	просрочки выполнения Работ Подрядчиком в сумме более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней;

-	задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

-	несоблюдения Подрядчиком требований к качеству Работ, если устранение недостатков выполненных работ или дефектов влечет задержку выполнения Работ более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней;

-	ненадлежащего выполнения/невыполнения иных обязательств Подрядчика по Договору;

-	в случае введения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;

- исключения Подрядчика из саморегулируемой организации;

-	по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Договор будет считаться расторгнутым по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом по истечении 10 (Десяти) календарных дней после даты направления Подрядчику соответствующего уведомления.

При этом Подрядчик обязан возместить все убытки Заказчика, связанные с односторонним расторжением Договора. Убытки Подрядчика, возникшие по основаниям, указанным настоящим разделом, возмещению не подлежат.

Подписание каких-либо Дополнительных соглашений в таком случае не требуется.

  - С момента получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора и до даты одностороннего расторжения Договора, Подрядчик обязан прекратить выполнение Работ и передать Заказчику результаты Работ и все иное, связанное с выполнением Работ.

  - Стороны по взаимному согласию вправе изменить условия договора путем подписания дополнительных соглашений к настоящему Договору в соответствии с нормами действующего законодательства РФ и Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111).

# ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Любое уведомление по настоящему Договору оформляется в письменной форме и направляется в виде факсимильного сообщения, по электронной почте или заказным письмом по адресу, указанному в разделе 13 настоящего Договора. Уведомление считается поданным в день отправления факсимильного сообщения, направления по электронной почте, отправления заказного письма.

  - При выполнении Договора Стороны руководствуются положениями Договора, нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств в полном объеме, включая гарантии Подрядчика, указанные в разделе 6 настоящего Договора.

  - Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к ходу исполнения Договора и полученным результатам.

  - Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

  - Стороны, при подписании настоящего Договора согласовали следующие приложения к нему:

-	Приложение №1 «Техническое задание»;

-	Приложение №2 «Локальный сметный расчет (смета)»;

-	Приложение №3 «Акт приемки приемочной комиссии»;

-	Приложение №4 «Акт приема-передачи выполненных работ».

# 13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: АО «МЭС» Юридический адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39, корп. 1 Р/счет: 407 028 103 000 010 030 64 В Филиале Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» г. Санкт-Петербург К/счет: 301 018 102 000 000 008 27 БИК 044 030 827 ИНН / КПП 519 090 71 39 / 785 150 001 ОКПО 880 364 60 ОГРН 109 519 000 91 11 ОКВЭД 35.30 Сайт Закачика: www.mures.ru Телефон: (8152) 68-63-26, Факс: (8152) 43-90-13 e-mail: info@mures.ru |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| АО «МЭС» ______________________________ _____________/ _____________ / М.П. |  | ______________________________ _____________/ _____________ / М.П. |

Приложение №1

к Договору подряда №________ от «___» _________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

г. Мурманск				                                                             «___» ___________20__ г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и  ___________________ (_________), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________________, действующего на основании ________________ , с другой стороны, вместе именуемые Стороны, согласовали следующее Техническое задание:

            - Исходные данные

| Заказчик работ | Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС») |
| --- | --- |
| Адрес заказчика | 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д.39, корп. 1 |
| Получатель работ | Филиал АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть» |
| Адрес получателя работ | 184042, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Заводская, д. 3 |
| Срок (период) выполнения работ | с момента подписания Договора по 02.12.2020 включительно |
| Место выполнения работ | Мурманская область, Кандалакшский район, с.п. Алакуртти, в/г № 6, котельная № 3 |

- Цель выполнения работ

Работы по капитальному ремонту кровли здания котельной проводятся в целях устранения дефектов для обеспечения и поддержания эксплуатационной надежности здания.

- Состав и объем работ

  - Перед производством работ по Договору Подрядчик разрабатывает проект производства работ (ППР) на капитальный ремонт кровли здания котельной и согласовывает его с Заказчиком за 10 (Десять) календарных дней до начала производства работ.

  - Работы необходимо выполнить, обеспечив их надлежащее качество, в установленные сроки и в полном объеме:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения |  | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Старая кровля |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1. | Демонтаж металлического ограждения (h кровли = 14,3 м) | м.п. |  | 45,0 |
| 2. | Демонтаж покрывного слоя кровли (профлист) | м2 |  | 296,0 |
| 3. | Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 160 мм | м2 |  | 296,0 |
| 4. | Демонтаж несущего слоя кровельного покрытия (профлист) | м2 |  | 296,0 |
| 5. | Погрузка, перевозка строительного мусора на расстояние до 110 км (профлист – 3,8 тн; минвата – 9,472 тн) | тн |  | 13,278 |
| 6. | Утилизация мусора (минплита) | м3 |  | 47,4 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |
| 7. | Монтаж несущего слоя кровельного покрытия из профлиста (37,0 м х 8,0 м ) | м2 | 296,0 |  |
| 8. | Устройство пароизоляционного слоя | м2 | 296,0 |  |
| 9. | Монтаж утеплителя, 1 слой – 100 мм | м3 | 29,6 |  |
| 10. | Монтаж утеплителя, 2 слой – 60 мм | м3 | 17,8 |  |
| 11. | Устройство гидроизоляционного слоя | м2 | 296,0 |  |
| 12. | Монтаж покрывного слоя кровельного покрытия из профлиста | м2 | 296,0 |  |
| 13. | Монтаж фасонного элемента (фартук конька – 2000 мм х 830 мм х 0,75 мм) | шт. / м.п. | 19 / 37,0 |  |
| 14. | Монтаж фасонного элемента (фартук свеса – 2000 мм х 1275 мм х 0,75 мм) | шт. / м.п. | 19 / 37,0 |  |
| 15. | Монтаж фасонного элемента (торцевая планка – 2000 мм х 750 мм х 0,75 мм) | шт. / м.п. | 4 / 8,0 |  |
| 16. | Монтаж переходного бортика из минплиты | м.п. / м3 | 8,0 / 0,1 |  |
| 17. | Монтаж фасонного элемента (фартук парапета – 2000 мм х 585 мм х 0,75 мм) | шт. / м.п. | 4 / 8,0 |  |
| 18. | Монтаж несущего кронштейна (шаг крепления - 1,0 м) | шт | 38,0 |  |
| 19. | Монтаж водоприемного желоба (1/2 Ø150 пластик) | м.п. | 37,0 |  |
| 20. | Монтаж водоприемной воронки (Ø150 / 100 пластик) | шт | 2 |  |
| 21. | Монтаж трубы водосточной (12,8 х 2,0 - труба Ø 100 пластик) | м.п. | 25,6 |  |
| 22. | Монтаж хомутов крепления трубы | шт | 16 |  |
| 23. | Монтаж заглушки желоба (правая / левая) | шт | 4 |  |
| 24. | Монтаж колена эластичного | шт | 2 |  |
| 25. | Монтаж соединителя желоба | шт | 19 |  |
| 26. | Монтаж колена переходного 67о | шт | 4 |  |
| 27. | Монтаж металлического ограждения (материал тот же) | м.п. | 45,0 |  |
| 28. | Монтаж кабеля нагревательного саморегулирующегося для обогрева водостока | м.п. | 63,0 |  |
| 29. | Монтаж кабеля ВВГ 3 х 1,5 мм внутри котельной в гофротурбе Ø16 | м.п. | 50,0 |  |
| 30. | Монтаж распределительной коробки для наружной проводки 80 х 80 х 40 мм IP44 с кабельными вводами | шт | 2 |  |
| 31. | Монтаж выключателя автоматического однополюсного 20А С ВА47-29 4,5 кА | шт | 1 |  |
| 32. | Монтаж терморегулятора для крыши и водосточных труб двухканального АРТ-22 (0…+120оС), 2 кВт | шт | 1 |  |
| Кровля пристройки |  |  |  |  |
| 33. | Демонтаж металлического ограждения (h кровли = 14,8 м) | м.п. | 60,0 |  |
| 34. | Демонтаж кронштейнов водосточной системы | шт / тн | 60 / 0,020 |  |
| 35. | Монтаж переходного бортика из теплоизоляционных плит | м.п. / м3 | 19,04 / 0,2 |  |
| 36. | Монтаж фасонного элемента (фартук парапета – 2000 мм х 585 мм х 0,75 мм) | шт. / м.п. | 10 / 19,04 |  |
| 37. | Монтаж дополнительного фасонного элемента ФС-2 (2000 мм х 730 мм х 0,75 мм) | м2 / шт | 47,0 / 32 |  |
| 38. | Монтаж металлического ограждения (материал тот же) | м.п. | 60,0 |  |
| Замена дефлекторов |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 39. | Демонтаж покрывного слоя изоляции вентшахты (3 шт.) | м2 | 24,0 |  |
| 40. | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной (толщ. 100мм) | м2 | 24,0 |  |
| 41. | Разборка вентиляционных шахт (3 шт.) | м2 | 19,0 |  |
| 42. | Демонтаж вентрешетки 500х500мм | шт | 3 |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |
| 43. | Установка дефлекторов диаметром патрубка: 1120 мм | шт | 3 |  |
| 44. | Монтаж защитного фартука дефлекторов (1,76м2 х 3 шт.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 5,3 |  |
| 45. | Заделка технологического отверстия в стене котельной (2,0х2,0 м2) из профилированного листа (с наружной и внутренней сторон) | м2 | 4,0 |  |
| 46. | Изоляция технологического отверстия в стене плитами теплоизоляционными толщиной 120 мм | м2 | 4,0 |  |
| 47. | Погрузка, перевозка металлических конструкцийа на расстояние до 110 км | тн | 2,9 |  |
| Антикоррозийное покрытие |  |  |  |  |
| 48. | Очистка поверхности щетками | м2 | 124 |  |
| 49. | Обезжиривание металлических поверхностей | м2 | 124 |  |
| 50. | Огрунтовка, окраска металлических поверхностей грунт - эмалью типа __________* | м2 | 124 |  |
| Выход на кровлю |  |  |  |  |
| 51. | Изготовление и монтаж металлической конструкции выхода на кровлю | тн | 0,4 |  |
| 52. | Обшивка конструкции выхода на кровлю профилированным листом | м2 | 18,0 |  |
| 53. | Изготовление и монтаж металлической лестницы | тн | 0,146 |  |

* Наименование и характеристики грунт-эмали заполняются по результатам запроса предложений в электронной форме согласно заявки Участника запроса предложений в электронной форме.

Грунт-эмаль _________________*

Характеристики*:

Расход на однослойное покрытие - 1 кг: ______ м² в зависимости от цвета, подготовки поверхности и метода нанесения;

Высыхание каждого слоя (при t (20±2)° С): ___ мин., окончательного - ___ ч;

Внешний вид: покрытие должно быть гладким, однородным, без кратеров, пор и морщин;

Прочность пленки при ударе по прибору У-1:  _____________ см.

Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТЛМ (маятник А): ________ относит. единицы

Адгезия пленки: _________________ баллы;

Стойкость покрытия к статическому воздействию 3% хлористого натрия при t(20±2)°C) ___________ ч.

- Требование к применяемым материалам

  - Для устройства несущего слоя кровельного покрытия применяется профилированный лист оцинкованный Н153-840(0,75мм) в соответствии с ТУ 122-004- 53982871-2014.

  - Для устройства пароизоляционного слоя применяется пароизоляционная пленка  в соответствии с ГОСТ 30547-97 «Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия».

  - Для устройства теплоизоляции нижнего слоя кровли применяются гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из каменной ваты на основе базальтовых пород, толщиной 100 мм с техническими характеристиками не ниже:

| ПОКАЗАТЕЛЬ | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- |
| Теплопроводность, Вт/Мк | 0,037 |
| Плотность, кг/м3 | 115 |
| Прочность на сжатие, кПа | не менее 35 |

  - Для устройства теплоизоляции верхнего слоя кровли применяются гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из каменной ваты на основе базальтовых пород, толщиной 60 мм с техническими характеристиками не ниже:

| ПОКАЗАТЕЛЬ | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- |
| Теплопроводность, Вт/Мк | 0,039 |
| Плотность, кг/м3 | 190 |
| Прочность на сжатие, кПа | не менее 70 |

  - Для устройства гидроизоляционного слоя кровли применяется гидроизоляционная пленка в соответствии с ГОСТ 30547-97 «Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия».

  - Для устройства покрывного слоя кровельного покрытия применяется профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием Н57-750(0,7мм) в соответствии ГОСТ 24045-2016 «Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства».

  - Для устройства фасонных частей (фартук конька, фартук свеса, торцевая планка, фартук парапета) применяется оцинкованная сталь с полимерным покрытием в соответствии ГОСТ 34180-2017 «Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия».

  - Для монтажа несущего кронштейна применяется полоса стальная 40 мм х 4 мм с полиэстерным покрытием.

  - Для обогрева водостока применяется греющий (саморегулирующий, экранированный) кабель с техническими характеристиками не ниже:

| ПОКАЗАТЕЛЬ | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- |
| Тип медной шины | 16 AWG |
| Номинальная выходная мощность | 30 Вт/м |
| Максимально поддерживаемая температура | 90о С |
| Максимальная длина электроцепи | 120 м |
| Рабочее напряжение | ~220 В |

  - Для устройства переходного бортика на кровле пристройки применяются гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из каменной ваты на основе базальтовых пород, толщиной 100 мм с техническими характеристиками не ниже:

| ПОКАЗАТЕЛЬ | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- |
| Теплопроводность, Вт/Мк | 0,037 |
| Плотность, кг/м3 | 115 |
| Прочность на сжатие, кПа | не менее 35 |

  - Для монтажа фасонных элементов на кровле пристройки (фартук парапета, дополнительный фасонный элемент ФС-2) применяется оцинкованная сталь в соответствии ГОСТ 14918-2020 «Прокат листовой горячеоцинкованный».

  - Дефлектор диаметром патрубка: 1120 мм должен быть выполнен из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм в соответствии ГОСТ 24 751-81 «Оборудование воздухотехническое».

  - Для устройства защитного фартука дефлекторов  применяется листовая оцинкованная сталь в соответствии ГОСТ 14918-2020 «Прокат листовой горячеоцинкованный».

  - Для заделки технологического отверстия в стене котельной применяется профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием С 21-1000 (0,7мм) в соответствии ГОСТ 34180-2017 «Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия».

  - Для устройства изоляции технологического отверстия в стене применяются гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из каменной ваты на основе базальтовых пород толщиной 120 мм с техническими характеристиками не ниже:

| ПОКАЗАТЕЛЬ | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- |
| Теплопроводность, Вт/Мк | 0,036-0,038 |
| Плотность, кг/м3 | 94-180 |
| Прочность на сжатие, кПа | 45 |

  - Для обезжиривания  металлических поверхностей применять уайт-спирит в соответствии ГОСТ 3134-78 «Уайт-спирит. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)».

  - Для грунтовки и окраски металлических поверхностей применять грунт - эмаль ________________* в соответствии с ГОСТ Р 51691-2008.

  - Для изготовления металлической конструкции выхода на кровлю применять:

-  трубы стальные б/ш, горячедеформированные со снятой фаской в соответствии с  ГОСТ 32528-2013 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные» из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 108 мм, толщина стенки 4 мм– 13,0 м;

- сталь листовая углеродистая обыкновенного качества в соответствии с ГОСТ 380-2005 «Сталь углеродистая обыкновенного качества» марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм– 0,072 м2 /  2,8 кг;

- швеллер в соответствии с ГОСТ 8240-97 «Швеллеры стальные горячекатаные» № 12 сталь марки Ст3пс (1,62 м-2 шт; 1,32 м-2 шт) / 61,152 кг;

- сталь угловая в соответствии с ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные»: 50х50 мм (стойки: 2,1 м/9 шт; прогоны: 1,6 м/5 шт; связи: 1,3 м/3 шт;   1,6 м/6 шт, 0,25 м/6 шт=) -157,96 кг;

- сталь угловая в соответствии с ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные» 35х35х5 мм (дверь) (2,0 м/2 шт; 0,8 м/3 шт) - 13,44кг.

  - Для обшивки металлической конструкции выхода на кровлю применять:

-  Профнастил С 20 в соответствии с ГОСТ 34180-2017 «Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия» – 15,0 м2;

-  Профнастил Н-57-750/0,7 с полимерным покрытием в соответствии с ГОСТ 24045-2016 «Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства»  – 3,0 м2.

  - Для изготовления металлической лестницы выхода на кровлю применять

- швеллер в соответствии с ГОСТ 8240-97 «Швеллеры стальные горячекатаные»: № 10 сталь марки Ст3пс - (1,08м/1 шт+1,2м/2шт+1,7м/2шт) = 71,6 кг;

- трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской в соответствии с  ГОСТ 32528-2013 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные» из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм – 8,2 м;

- просечно - вытяжной прокат горячекатаный в соответствии с ТУ 36-26.11-5-89 «Листы стальные просечно - вытяжные. Технические условия» в листах мерных размеров из стали С235, шириной: 500 мм, толщиной 5 мм - 9,8 кг.

  - Обязательное наличие паспортов качества, сертификатов на все применяемые материалы, полуфабрикаты. Поставка материалов, полуфабрикатов осуществляется Подрядчиком, их стоимость входит в общую стоимость Договора.

  - При выполнении работ применяемый материал, комплектующие и технология выполнения работ должны отвечать требованиям соответствующих ГОСТов, СНиПов и другим нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации. Материалы, применяемые при проведении строительных работ, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, иметь необходимые разрешительные документы, сертификаты соответствия.

Материал должны быть новым, ранее не использованным, не должен иметь дефекты, связанные с материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющиеся в результате действия или упущения Подрядчика. Используемый материал и оборудование должны быть безопасны при его применении по назначению.

  - Подрядчик производит замену материалов, деталей конструкций и иного оборудования, забракованного в установленном порядке Заказчиком, пришедшего в негодность в процессе транспортировки, монтажа или проведения испытаний, обеспечивает их поставку в сроки, обеспечивающие бесперебойное выполнение работ.

- Требования к организации и выполнению работ

  - До начала работ Подрядчик направляет Заказчику письмо с паспортными данными ответственного руководителя, квалифицированных специалистов для оформления пропуска на территорию Объекта. В данном письме также должны быть указаны: марки, госномера автотранспорта, перечень материалов, инструмента, механизмов, техники, которые будут использованы Подрядчиком при выполнении работ.

  - До начала работ Подрядчик должен пройти инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в службе охраны труда филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть». Предоставить копии удостоверений ответственного руководителя, квалифицированных специалистов, указанные в п. 6.4. Технического задания Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Договору).

  - Подрядчик назначает ответственного руководителя работ в соответствии с объемом выполняемых работ, лиц, ответственных за охрану труда и материально-техническое обеспечение.

  - Подрядчик определяет состав бригад по численности, квалификации и профессиям в соответствии с объемом выполняемых работ. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих в течение установленных сроков производства работ, своевременная выдача ремонтной бригаде производственных заданий.

  - Все используемые инструменты, оснастка, приспособления должны быть технически исправны, изготовлены в соответствии с требованиями проекта производства работ и пройти испытания.

  - Работы выполняются с учетом требований п. 8 настоящего Технического задания.

  - Работы проводятся вблизи действующих установок.

  - С момента начала работ и до их завершения Подрядчик несет ответственность за сохранность всех материалов, оборудования, механизмов, техники до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории ремонтной площадки технику и оборудование).

  - Заказчик предоставляет площадку для хранения материалов и инструментов.

  - При выполнении работ Подрядчик обеспечивает соблюдение  правил пожарной, промышленной безопасности, правил техники безопасности.

  - Подрядчик допускает представителя(-ей) Заказчика для обеспечения технического надзора за производством работ и контроля соответствия объемов, качества и стоимости выполняемых работ действующим нормативным актам и договорным обязательствам Подрядчика.

  - Подрядчик обязан немедленно предупреждать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работу при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ, а так же иных обстоятельств, которые грозят качеству исполнения работ, либо создают невозможность ее завершения в срок.

- Требования к Подрядчику

  - Подрядчик выполняет работы своими силами и средствами, обученным и аттестованным персоналом с соблюдением необходимых мер по технике безопасности, пожарной и промышленной безопасности.

  - Наличие собственных квалифицированных специалистов, ответственного руководителя работ, с которыми заключены трудовые договоры, имеющих специальную подготовку и документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда, имеющих допуск к работе на высоте и верхолазным работам.

  - Минимальное количество

Квалифицированных специалистов:

- кровельщик по стальным кровлям 3-го разряда - 2 (два человека);

- электромонтер 3 разряда – 1 (один человек);

- электросварщик 3 разряда – 1 (один человек).

Допускается совмещение профессий квалифицированных специалистов.

Ответственный руководитель работ (инженерно-технический работник строительной специальности) – 1 (один человек).

  - Документы, подтверждающие квалификацию:

Все квалифицированные специалисты должны иметь:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда;

- аттестационное удостоверение о допуске к работам на высоте  – 1 группа.

Кровельщик по стальным кровлям дополнительно должен иметь:

- удостоверение кровельщика по стальным кровлям.

Электромонтер дополнительно должен иметь:

- удостоверение электромонтера.

Электросварщик дополнительно должен иметь:

- удостоверение электросварщика.

При совмещении профессий - документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда предоставляются по каждой профессии.

Ответственный руководитель работ (инженерно-технический работник строительной специальности) должен иметь:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний пожарно-технического минимума для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в организациях;

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда в уполномоченных органах,

- удостоверение производителя работ III группы по безопасности работ на высоте.

- Требования к составу документации

Подрядчик передает Заказчику полный комплект исполнительной документации на Объект, выполненной в соответствии с действующими государственными стандартами, требованиями нормативно-технической документации в строительстве.

- Основные технические требования

Подрядчик при выполнении работ должен руководствоваться и соблюдать требования следующих нормативно-правовых актов, Правил, инструкций, методик:

- 	СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

-	СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76»;

- 	СП 56.13330.2011 «Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001 (с Изменением N 1,2,3)»;

- 	СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87» (с Изменением N 1);

-	СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";

- 	СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

- 	РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

-	другой нормативно-технический документации (ГОСТ, ОСТ, СНиП, СТО, РД).

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| АО «МЭС» ______________________________ _____________/ _____________ / М.П. |  | ______________________________ _____________/ _____________ / М.П. |

Приложение № 2

к Договору подряда №_________________ от «___» _________ 20__ г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

г. Мурманск				   				              «___» ___________20__ г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и  ___________________ (_________), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________________, действующего на основании ________________ , с другой стороны, вместе именуемые Стороны, согласовали следующий Локальный сметный расчет (смету):

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| АО «МЭС» ______________________________ _____________/ _____________ / М.П. |  | ______________________________ _____________/ _____________ / М.П. |

Приложение № 3

к Договору подряда №_________________ от «___» _________ 20 __ г.

АКТ

ПРИЕМКИ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

г. Мурманск				                                                            «___» ___________20 __ г.

Во исполнение Раздела 5 Договора подряда №_____________ от «___»  ________ 20 __ г. приемочная комиссия в составе:

| № п/п | ФИО | Должность | Место работы |
| --- | --- | --- | --- |

ОБРАЗЕЦ

приняла следующую работу:

| № п/п | Вид выполненной работы | Выявленные дефекты, недостатки и т.п. | Сроки устранения выявленных дефектов, недостатков и т.п. |
| --- | --- | --- | --- |

Подписи членов приемочной комиссии:

| № п/п | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- |

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| АО «МЭС» ______________________________ _____________/ _____________ / М.П. |  | ______________________________ _____________/ _____________ / М.П. |

Приложение № 4

к Договору подряда №_________________ от «___» _________ 20 __ г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Мурманск				                                                            «___» ___________20 __ г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и  ___________________ (_________), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________________, действующего на основании ________________ , с другой стороны, вместе именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Подрядчик выполнил и сдал,  а приемочная комиссия в составе:

ОБРАЗЕЦ

| № п/п | ФИО | Должность | Место работы |
| --- | --- | --- | --- |

приняла следующую работу:

| Вид выполненной работы | Стоимость выполненной работы, руб., в том числе НДС (в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС, указывается – НДС не облагается) |
| --- | --- |

2. Общая стоимость выполненных работ согласно положениям Договора подряда № __________ от «___» _______ 20 __ г. составляет ___________(________________) руб. ___коп., в том числе НДС (в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается).

3. Вышеуказанные работы Подрядчик выполнил полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ не имеет.

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| АО «МЭС» ______________________________ _____________/ _____________ / М.П. |  | ______________________________ _____________/ _____________ / М.П. |

# Приложение № 8 к Документации

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания котельной

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Наименование Участника закупки: _____________________________

| Наименование закупки | _______________________________________________________ |
| --- | --- |

| № п/п | Заголовок документа | Реквизиты документа (номер, дата выдачи/составления) | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Опись документов |  |  |
|  | Анкета Участника закупки (Приложение 1) |  |  |
|  | Доверенность (по необходимости) (Приложение 2) |  |  |
|  | Предложение о цене договора (Приложение 3) |  |  |
|  | Предложение о качестве работ (Приложение 4) |  |  |
|  | Справка о кадровых ресурсах (Приложение 5) |  |  |
|  | Справка о перечне и объемах своевременного выполнения аналогичных работ за 2019-2020 годы (Приложение 6) (на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме с применением подкритерия – «Опыт выполнения аналогичных работ») |  |  |
|  | Выписка из единого государственного реестра юридических лиц |  |  |
|  | Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки |  |  |
|  | Учредительные документы Участника закупки |  |  |
|  | Решение об одобрении крупной сделки |  |  |
|  | Действующая выписка из реестра членов саморегулируемой организации (установлена приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации»), подтверждающая наличие права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда, заключаемого с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). Срок выдачи выписки – не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок. |  |  |
|  | Документы, подтверждающие выполнение аналогичных работ (справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п.), указанных в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2019-2020 годы», оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ) (на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме» с применением подкритерия – «Опыт выполнения аналогичных работ»). |  |  |
|  | Трудовые договоры с работниками, указанными в «Справке о кадровых ресурсах» |  |  |
|  | Документы, подтверждающие квалификацию работников, указанных в «Справке о кадровых ресурсах» |  |  |
|  | Документ, подтверждающий применение системы налогообложения, отличной от общей системы налогообложения (по необходимости) |  |  |
|  | Другие документы (указать какие) |  |  |
|  | Всего: |  |  |

Дата «_____»______________20__г.