## Расшифровка ст-ти
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ
ед.изм. тыс. руб.
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Год реализации проекта | Стоимость в базисных ценах ( с НДС) (тыс.руб.) | Расшифровка сметной стоимости в ценах 3 кв. 2021г. | [8 empty] | показатели инфляции | Стоимость проектов с учетом кф инфляции
|  |  |  | Стоимость по смете без НДС | в том числе: |  |  |  | Проектно-изыскательные работы | принято в расчет |  |  |  | Стоимость без НДС | в том числе: |  |  |  |  | НДС | Общая стоимость с НДС
[5 empty] | СМР | ТМЦ | Оборудование | Прочие затраты |  | Стоимость по смете с учетом ПИР | НДС | Общая стоимость с НДС |  |  | СМР | ТМЦ | Оборудование | прочие затраты | проектно-изыскательные работы
1. | Строительство объектов электроснабжения от ТП-64 через ЯКНО-7 в городе Ковдоре | 2022 |  | 3263.043 | 2042.442 | 1220.601 |  |  | 163.1522 | 3426.1952 | 685.239 | 4111.4342 | 1.102 | 3775.6671 | 2250.7711 | 1345.1023 |  |  | 179.7937 | 755.1334 | 4530.8005
расчет показателей инфляции "Инвестиции в основной капитал"
к 2021 году
| 2022* | 1.051 | 1.051
| 2023* | 1.049 | 1.102
| 2024** | 1.047 | 1.154
| 2025** | 1.043 | 1.204
| 2026** | 1.043 | 1.256
| 2027** | 1.042 | 1.309

## Смета № 04-021-01
Система выпуска сметной документации A0 v. 2.4.25.1 Copyright InfoStroy Ltd. | [11 empty] | Образец №4
Строительство объектов электроснабжения от ТП-64 через ЯКНО-7 в городе Ковдоре
(наименование стройки)
Строительство объектов электроснабжения от ТП-64 через ЯКНО-7 в городе Ковдоре
(наименование объекта)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-01-01
2: Строительство объектов электроснабжения от ТП-64 через ЯКНО-7 в городе Ковдоре
Основание: |  | 4/08-21-ЭС
Сметная стоимость |  |  |  | 3915651.5534 |  | руб.
Средства на оплату труда |  |  |  | 401428.34 |  | руб.
Нормативная трудоемкость |  |  |  | 881.44 |  | чел. час.
Смета составлена в ценах 3 квартала 2021 года
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч
[5 empty] | всего | эксплуата- ции машин | материаль- ных затрат | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | материаль- ных затрат | не занятых обслуживанием машин
занятых обслуживанием машин
[5 empty] | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  |  | в т. ч. оплаты труда
[12 empty] | на единицу | всего
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Устройство просеки для прокладки ВЛЗ-6кВ и установки КТП
1 | ТЕР-01-02-119-01 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при редкой поросли Козп=25,29 (ИНД 03-21) НР= 93%( 66710.34 руб.) СП= 40%(28692.62 руб.) |  | 55 | 1304.21 |  |  | 71731.55 | 71731.55 |  |  | 3.09 | 169.95
|  |  |  | 100м2 | 1304.21
2 | ТЕР-01-02-119-02 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли Козп=25,29 (ИНД 03-21) НР=93%( 34780.88 руб.) СП=40%( 14959.52 руб.) |  | 20 | 1869.94 |  |  | 37398.8 | 37398.8 |  |  | 4.43 | 88.6
|  |  |  | 100м2 | 1869.94
Итого: Устройство просеки для прокладки ВЛЗ-6кВ и установки КТП |  |  |  | 8: 109130.35; 9: 109130.35; всего 13: 258.55
Накладные расходы по видам работ
| п. 1.4 | [1, 2] |  | 7: ФОТ; 8: 101491.22
|  | ИТОГО накладные расходы по видам работ |  | 8: 101491.22
Сметная прибыль по видам работ
| п. 1.4 | [1, 2] |  | 7: ФОТ; 8: 43652.14
|  | ИТОГО сметная прибыль |  | 8: 43652.14
|  | Прямые затраты |  | 7: 109130.35
|  | Накладные расходы |  | 7: 101491.22
|  | Сметная прибыль |  | 7: 43652.14
|  | Всего по разделу |  | 7: 254273.71
Демонтажные работы
3 | ТЕР-33-04-042-04 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных Козп=25,29 Кэм=10,21 (ИНД 03-21) НР= 108%(4978.67 руб.) СП= 60%( 2765.93 руб.) |  | 4 | 2533.75 | 1976.86 |  | 10135 | 2227.56 | 7907.44 |  | 1.24 | 4.96
|  |  |  | опора | 556.89 | 595.58 |  |  |  | 2382.32 |  | 1.04 | 4.16
4 | ТЕР-33-04-040-01 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ Козп=25,29 Кэм=13,45 (ИНД 03-21) НР= 108% (3030.65 руб.) СП= 60% (1683.7 руб.) |  | 4 | 1020.66 | 493.62 |  | 4082.64 | 2108.16 | 1974.48 |  | 1.27 | 5.08
|  |  |  | опора (3 провода) | 527.04 | 174.5 |  |  |  | 698 |  | 0.35 | 1.4
5 | ТЕР-33-04-040-02 | Демонтаж одного дополнительного провода Козп=25,29 Кэм=13,31 (ИНД 03-21) НР= 108%( 415.15 руб.) СП= 60% (230.64 руб.) |  | 4 | 156.1 | 94.9 |  | 624.4 | 244.8 | 379.6 |  | 0.15 | 0.6
|  |  |  | опора (3 провода) | 61.2 | 34.9 |  |  |  | 139.6 |  | 0.07 | 0.28
6 | СПГ-01-01-001-08 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал (Деревянные опоры 4шт.*0.42м3*0.6тн/м3) |  | 4: 1.01; 5: 328.68; 8: 331.97
т груза
7 | СПГ-01-01-001-03 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т(Ж/б приставки 4шт.*0.1м3*2.5тн/м3) |  | 4: 1; 5: 329.14; 8: 329.14
т груза
8 | СПГ-01-01-001-14 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) (Провод АС-35 800м*0.148кг/м) |  | 4: 0.1184; 5: 252.18; 8: 29.86
т груза
9 | СПГ-03-21-001-15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км |  | 4: 2.1284; 5: 260.62; 8: 554.7
т груза
Итого: Демонтажные работы |  |  |  | 8: 16087.71; 9: 4580.52; 10: 10261.52; всего 13: 10.64
[10 empty] | 3219.92 |  |  | 5.84
Накладные расходы по видам работ
| п. 27 | [3, 4, 5] |  | 7: ФОТ; 8: 8424.47
|  | ИТОГО накладные расходы по видам работ |  | 8: 8424.47
Сметная прибыль по видам работ
| п. 27 | [3, 4, 5] |  | 7: ФОТ; 8: 4680.27
|  | ИТОГО сметная прибыль |  | 8: 4680.27
|  | Прямые затраты |  | 7: 16087.71
|  | Транспортировка |  | 7: 1245.67
|  | Накладные расходы |  | 7: 8424.47
|  | Сметная прибыль |  | 7: 4680.27
|  | Всего по разделу |  | 7: 29192.45
Комплектная трансформаторная подстанция (КТП)
10 | ТЕРм-08-01-025-01 | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВ·А Козп=25,29 Кмат=8,6 Кэм=10,6 (ИНД 03-21) НР=102%( 19882.64 руб.) СП= 51%( 9941.32 руб.) |  | 1 | 31069.18 | 15133.51 | 1220.68 | 31069.18 | 14714.99 | 15133.51 | 1220.68 | 30.9 | 30.9
|  |  |  | подстанция | 14714.99 | 4777.79 |  |  |  | 4777.79 |  | 7.14 | 7.14
11 | ССЦ01-101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А |  | 4: -1.36; 5: 99.57; 7: 99.57; 8: -135.42; 11: -135.42
кг
12 | ССЦ01-101-1755 | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм |  | 4: -0.007; 5: 63958.26; 7: 63958.26; 8: -447.71; 11: -447.71
т
13 | Прайс-лист Таврида электрик | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-ТВВ-40-6/0,4кВ |  | 4: 1; 5: 749000; 8: 749000
КОМПЛЕКТ
Итого: Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) |  |  |  | 8: 779486.05; 9: 14714.99; 10: 15133.51; 11: 637.55; всего 13: 30.9
[10 empty] | 4777.79 |  |  | 7.14
Накладные расходы по видам работ
| п. 45.2 | [10] |  | 7: ФОТ; 8: 19882.64
|  | ИТОГО накладные расходы по видам работ |  | 8: 19882.64
Сметная прибыль по видам работ
| п. 45.2 | [10] |  | 7: ФОТ; 8: 9941.32
|  | ИТОГО сметная прибыль |  | 8: 9941.32
|  | Прямые затраты |  | 7: 779486.05
|  | Накладные расходы |  | 7: 19882.64
|  | Сметная прибыль |  | 7: 9941.32
|  | Всего по разделу |  | 7: 809310.01
Фундаментное основание КТП
14 | ТЕР-01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Козп=25,29 (ИНД 03-21) НР=93%( 4943.28 руб.) СП=40%( 2126.14 руб.) |  | 0.0555 | 95772.22 |  |  | 5315.36 | 5315.36 |  |  | 248 | 13.76
|  |  |  | 100м3 грунта | 95772.22
15 | ТЕР-08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты щебеночного Козп=25,29 Кмат=15,46 Кэм=8,97 (ИНД 03-21) НР=116%( 7221.17 руб.) СП=69%( 4295.35 руб.) |  | 5 | 3723.92 | 725.85 | 2028.2 | 18619.6 | 4849.35 | 3629.25 | 10141 | 2.4 | 12
|  |  |  | м3 основания | 969.87 | 275.16 |  |  |  | 1375.8 |  | 0.54 | 2.7
16 | ССЦ01-408-0021 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм |  | 4: -6.5; 5: 1556.46; 7: 1556.46; 8: -10116.99; 11: -10116.99
м3
17 | ССЦ01-408-0011 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм |  | 4: 6.5; 5: 1576.16; 7: 1576.16; 8: 10245.04; 11: 10245.04
м3
18 | ТЕР-07-05-001-02 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т Козп=25,29 Кмат=6,67 Кэм=11,62 (ИНД 03-21) НР=116%( 2243.29 руб.) СП=73%( 1411.73 руб.) |  | 0.04 | 90599.28 | 44204.92 | 14308.68 | 3623.97 | 1283.43 | 1768.19 | 572.35 | 74.15 | 2.97
|  |  |  | 100шт сборных конструкци | 32085.68 | 16260.96 |  |  |  | 650.44 |  | 24.3 | 0.97
19 | Прайс-лист | ФБС-16-4-6 |  | 4: 4; 5: 1647.5; 7: 1647.5; 8: 6590; 11: 6590
шт.
20 | ТЕР-08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Козп=25,29 Кмат=4,15 Кэм=9,13 (ИНД 03-21) НР=116%( 1666.68 руб.) СП=69%( 991.39 руб.) |  | 0.144 | 20572.27 | 735.7 | 9858.91 | 2962.41 | 1436.79 | 105.94 | 1419.68 | 21.2 | 3.05
|  |  |  | 100м2 изолируемой поверх | 9977.66
21 | ССЦ01-101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая |  | 4: -0.0346; 5: 33135.2; 7: 33135.2; 8: -1146.48; 11: -1146.48
т
22 | ССЦ01-101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 |  | 4: -0.0023; 5: 38029.29; 7: 38029.29; 8: -87.47; 11: -87.47
т
23 | ССЦ01-101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 |  | 4: 0.0588; 5: 38029.29; 7: 38029.29; 8: 2236.12; 11: 2236.12
т
24 | ТЕР-09-06-001-03 | Прим.Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий Козп=25,29 Кмат=7,38 Кэм=11,4 (ИНД 03-21) НР=98%( 1477.07 руб.) СП=62%( 934.47 руб.) |  | 0.0344 | 45974.25 | 1497.96 | 768.85 | 1581.51 | 1503.53 | 51.53 | 26.45 | 103.55 | 3.56
|  |  |  | т конструкций | 43707.44 | 106.98 |  |  |  | 3.68 |  | 0.16 | 0.01
25 | ССЦ01-101-3766 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 2 мм |  | 4: 0.0284; 5: 115746.65; 7: 115746.65; 8: 3287.2; 11: 3287.2
т
26 | ССЦ01-101-1641 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм |  | 4: 0.006; 5: 78382.41; 7: 78382.41; 8: 470.29; 11: 470.29
т
27 | ТЕР-46-03-002-01 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм Козп=25,29 Кмат=21,89 Кэм=15,98 (ИНД 03-21) НР=96%( 1819.56 руб.) СП=52%( 985.6 руб.) |  | 0.08 | 34538.42 | 18282.56 | 5160.13 | 2763.07 | 887.66 | 1462.6 | 412.81 | 23.3 | 1.86
|  |  |  | 100отверстий | 11095.73 | 12596.44 |  |  |  | 1007.72 |  | 22 | 1.76
28 | ТЕР-46-03-002-17 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-002-01(к=17) Козп=25,29 Кмат=21,88 Кэм=15,51 (ИНД 03-21) НР=96%( 1052.3 руб.) СП=52%( 570 руб.) |  | -0.08 | 20006.54 | 12624.52 | 4385.41 | -1600.52 | -239.73 | -1009.96 | -350.83 | 6.29 | -0.5
|  |  |  | 100отверстий | 2996.61 | 10705.26 |  |  |  | -856.42 |  | 18.7 | -1.5
29 | ТЕР-09-05-003-01 | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами Козп=25,29 Кэм=18,42 (ИНД 03-21) НР= 98%(419.04 руб.) СП=62%( 265.11 руб.) |  | 0.08 | 5402.08 | 57.29 |  | 432.17 | 427.59 | 4.58 |  | 11.9 | 0.95
|  |  |  | 100шт болтов | 5344.79
30 | Прайс-лист | Анкер клиновой А-КА 8/10х60 |  | 4: 8; 5: 19.5; 7: 19.5; 8: 156; 11: 156
шт.
31 | Прайс-лист | Болт М8х20 |  | 4: 8; 5: 2.92; 7: 2.92; 8: 23.36; 11: 23.36
шт.
32 | Прайс-лист | Шайба 8 (широкая) |  | 4: 8; 5: 0.86; 7: 0.86; 8: 6.88; 11: 6.88
шт.
33 | ТЕР-13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021(к=2) Козп=25,29 Кмат=3,47 Кэм=4,2 (ИНД 03-21) НР=99%( 75.23 руб.) СП=51%( 38.75 руб.) |  | 0.0271 | 4057.86 | 90.47 | 1168.8 | 109.97 | 75.85 | 2.45 | 31.67 | 5.31 | 0.14
|  |  |  | 100м2 окрашиваемой повер | 2798.59 | 5.06 |  |  |  | 0.14 |  | 0.01
34 | ТЕР-13-03-004-26 | Прим.Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за ри раза (к=3) Козп=25,29 Кмат=3,18 Кэм=4,89(ИНД 03-21) НР=99%( 138.86 руб.) СП=51%( 71.53 руб.) |  | 0.0271 | 12068.35 | 195.99 | 6711.68 | 327.05 | 139.85 | 5.31 | 181.89 | 11.49 | 0.31
|  |  |  | 100м2 окрашиваемой повер | 5160.68 | 15.17 |  |  |  | 0.41 |  | 0.03
35 | ССЦ01-113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая |  | 4: -0.0015; 5: 110363.31; 7: 110363.31; 8: -165.55; 11: -165.55
т
36 | Прайс-лист | Грунт-эмаль по металлу ВС-7130 (Расход = 160гр/м2 в один слой) |  | 4: 1.3008; 5: 141.67; 7: 141.67; 8: 184.28; 11: 184.28
КГ
Итого: Фундаментное основание КТП |  |  |  | 8: 45817.27; 9: 15679.68; 10: 6019.89; 11: 24117.7; всего 13: 38.11
[10 empty] | 2181.77 |  |  | 3.94
Накладные расходы по видам работ
| п. 1.2 | [14] |  | 7: ФОТ; 8: 4943.28
| п. 8 | [15, 20] |  | 7: ФОТ; 8: 8887.85
| п. 7.2 | [18] |  | 7: ФОТ; 8: 2243.29
| п. 9 | [24, 29] |  | 7: ФОТ; 8: 1896.11
| п. 49 | [27, 28] |  | 7: ФОТ; 8: 767.26
| п. 13 | [33, 34] |  | 7: ФОТ; 8: 214.09
|  | ИТОГО накладные расходы по видам работ |  | 8: 18951.88
Сметная прибыль по видам работ
| п. 1.2 | [14] |  | 7: ФОТ; 8: 2126.14
| п. 8 | [15, 20] |  | 7: ФОТ; 8: 5286.74
| п. 7.2 | [18] |  | 7: ФОТ; 8: 1411.73
| п. 9 | [24, 29] |  | 7: ФОТ; 8: 1199.58
| п. 49 | [27, 28] |  | 7: ФОТ; 8: 415.6
| п. 13 | [33, 34] |  | 7: ФОТ; 8: 110.28
|  | ИТОГО сметная прибыль |  | 8: 10550.07
|  | Прямые затраты |  | 7: 45817.27
|  | Накладные расходы |  | 7: 18951.88
|  | Сметная прибыль |  | 7: 10550.07
|  | Всего по разделу |  | 7: 75319.22
Заземление КТП
37 | ТЕР-01-01-009-24 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3 (в отвал) Кэм=13,45 Кзпм=25,29(ИНД 03-21) НР=97%( 917.24 руб.) СП=46%( 434.98 руб.) |  | 4: 0.0221; 5: 85535.54; 6: 85535.54; 8: 1890.34; 10: 1890.34
|  |  |  | 1000м3 грунта |  | 42787.9 |  |  |  | 945.61 |  | 74.73 | 1.65
38 | ТЕРм-08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 Козп=25,29 Кмат=6,46 Кэм=10,86 (ИНД 03-21) НР=102%( 7708.04 руб.) СП=51%( 3854.02 руб.) |  | 0.96 | 9201.23 | 1039.95 | 436.7 | 8833.18 | 7415.6 | 998.35 | 419.23 | 16.6 | 15.94
|  |  |  | 100м | 7724.58 | 147.19 |  |  |  | 141.3 |  | 0.22 | 0.21
39 | ССЦ01-101-2548 | Сталь полосовая 40х4 мм |  | 4: 0.121; 5: 64390.57; 7: 64390.57; 8: 7791.26; 11: 7791.26
т
40 | ТЕРм-08-02-471-02 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм Козп=25,29 Кмат=6,6 Кэм=11,92 (ИНД 03-21) НР=102%( 10450.07 руб.) СП=51%( 5225.04 руб.) |  | 1.8 | 7034.04 | 1236.58 | 306.5 | 12661.27 | 9883.73 | 2225.84 | 551.7 | 11.8 | 21.24
|  |  |  | 10шт | 5490.96 | 200.8 |  |  |  | 361.44 |  | 0.3 | 0.54
41 | ССЦ01-101-2544 | Сталь угловая 63х63 мм |  | 4: 0.2574; 5: 102109.67; 7: 102109.67; 8: 26283.03; 11: 26283.03
т
42 | ТЕР-01-01-034-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2(Грунт ранее разработанный) Кэм=13,42 Кзпм=25,29 (ИНД 03-21) НР=97%( 96.25 руб.) СП=46%( 45.65 руб.) |  | 4: 0.0221; 5: 9132.71; 6: 9132.71; 8: 201.83; 10: 201.83
|  |  |  | 1000м3 грунта |  | 4490.24 |  |  |  | 99.23 |  | 6.71 | 0.15
Итого: Заземление КТП |  |  |  | 8: 57660.91; 9: 17299.33; 10: 5316.36; 11: 35045.22; всего 13: 37.18
[10 empty] | 1547.58 |  |  | 2.55
Накладные расходы по видам работ
| п. 1.1 | [37, 42] |  | 7: ФОТ; 8: 1013.49
| п. 45.2 | [38, 40] |  | 7: ФОТ; 8: 18158.11
|  | ИТОГО накладные расходы по видам работ |  | 8: 19171.6
Сметная прибыль по видам работ
| п. 1.1 | [37, 42] |  | 7: ФОТ; 8: 480.63
| п. 45.2 | [38, 40] |  | 7: ФОТ; 8: 9079.06
|  | ИТОГО сметная прибыль |  | 8: 9559.69
|  | Прямые затраты |  | 7: 57660.91
|  | Накладные расходы |  | 7: 19171.6
|  | Сметная прибыль |  | 7: 9559.69
|  | Всего по разделу |  | 7: 86392.2
КВЛ-6кВ ("W1").Воздушная часть (ВЛЗ-6кВ ("W1(вл)")
43 | ТЕР-33-04-016-01 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных деревянных опор Козп=25,29 Кэм=13,36 (ИНД 03-21) НР=108%( 3838.28 руб.) СП=60%( 2132.38 руб. |  | 23 | 202.24 | 121.31 |  | 4651.52 | 1861.39 | 2790.13 |  | 0.2 | 4.6
|  |  |  | опора | 80.93 | 73.59 |  |  |  | 1692.57 |  | 0.11 | 2.53
44 | ТЕР-33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор Козп=25,29 Кэм=13,35 (ИНД 03-21) НР=108%( 4837.09 руб.) СП=60%( 2687.27 руб.) |  | 23 | 255.49 | 154.33 |  | 5876.27 | 2326.68 | 3549.59 |  | 0.25 | 5.75
|  |  |  | опора | 101.16 | 93.57 |  |  |  | 2152.11 |  | 0.14 | 3.22
45 | ТЕР-33-04-001-01 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек одностоечных (П10-3Д) Козп=25,29 Кмат=4,44 Кэм=10,84 (ИНД 03-21) НР=108%( 45607.48 руб.) СП=60%( 25337.49 руб.) |  | 23 | 3463.86 | 1703.29 | 371.14 | 79668.78 | 31956.89 | 39175.67 | 8536.22 | 3.17 | 72.91
|  |  |  | опора | 1389.43 | 446.62 |  |  |  | 10272.26 |  | 0.78 | 17.94
46 | Прайс-лист | Стойка деревянная диам.180 -200 мм; L=11м |  | 4: 23; 5: 7490; 7: 7490; 8: 172270; 11: 172270
шт.
47 | Прайс-лист | Траверса ТМ101 |  | 4: 23; 5: 1542.47; 7: 1542.47; 8: 35476.81; 11: 35476.81
шт.
48 | Прайс-лист | Шайба квадратная 60х60х6 мм, с отверстием даим.18 мм |  | 4: 46; 5: 24.46; 7: 24.46; 8: 1125.16; 11: 1125.16
шт.
49 | Прайс-лист | Шпилька М16; L=280 мм DN975 |  | 4: 46; 5: 59.03; 7: 59.03; 8: 2715.38; 11: 2715.38
шт.
50 | Прайс-лист | Гайка М16 |  | 4: 92; 5: 24.27; 7: 24.27; 8: 2232.84; 11: 2232.84
шт.
51 | Прайс-лист | Шайба М16 |  | 4: 46; 5: 19.17; 7: 19.17; 8: 881.82; 11: 881.82
шт.
52 | Прайс-лист | Изолятор штыревой IF27 "НИЛЕД" |  | 4: 69; 5: 614.17; 7: 614.17; 8: 42377.73; 11: 42377.73
шт.
53 | Прайс-лист | Колпачок КП-22 "НИЛЕД" |  | 4: 69; 5: 13.83; 7: 13.83; 8: 954.27; 11: 954.27
шт.
54 | Прайс-лист | Спиральная вязка (сеч. 35-50мм2) СВ-35 (6шт.) "НИЛЕД" |  | 4: 138; 5: 119.17; 7: 119.17; 8: 16445.46; 11: 16445.46
УПАКОВКА
55 | Прайс-лист | Крышка для опоры SP19.1"Ensto |  | 4: 23; 5: 152.5; 7: 152.5; 8: 3507.5; 11: 3507.5
шт.
56 | ТЕР-33-04-016-01 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных деревянных опор Козп=25,29 Кэм=13,36 (ИНД 03-21) НР=108%( 333.76 руб.) СП=60%( 185.42 руб.) |  | 2 | 202.24 | 121.31 |  | 404.48 | 161.86 | 242.62 |  | 0.2 | 0.4
|  |  |  | опора | 80.93 | 73.59 |  |  |  | 147.18 |  | 0.11 | 0.22
57 | ТЕР-33-04-016-05 | Прим.Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор Козп=25,29 Кэм=13,35 (ИНД 03-21) НР=108%( 210.31 руб.) СП=60%( 116.84 руб.) |  | 1 | 255.49 | 154.33 |  | 255.49 | 101.16 | 154.33 |  | 0.25 | 0.25
|  |  |  | опора | 101.16 | 93.57 |  |  |  | 93.57 |  | 0.14 | 0.14
58 | ТЕР-33-04-001-04 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек А-образных концевых, анкерных (АК10-2Д) Козп=25,29 Кмат=4,44 Кэм=11,49 (ИНД 03-21) НР= 108%(7985.28 руб.) СП=60%( 4436.27 руб.) |  | 1 | 11407.87 | 4707.91 | 371.14 | 11407.87 | 6328.82 | 4707.91 | 371.14 | 14.44 | 14.44
|  |  |  | опора | 6328.82 | 1064.96 |  |  |  | 1064.96 |  | 1.86 | 1.86
59 | Прайс-лист | Стойка деревянная диам.180 -200 мм; L=11м |  | 4: 2; 5: 7490; 7: 7490; 8: 14980; 11: 14980
шт.
60 | Прайс-лист | Траверса диам.180 мм; L=2,0 м (модиф.) Т-2б |  | 4: 1; 5: 1231.58; 7: 1231.58; 8: 1231.58; 11: 1231.58
шт.
61 | Прайс-лист | Поперечина диам.160 мм; L=3,5 м Пп-1 |  | 4: 1; 5: 2155.26; 7: 2155.26; 8: 2155.26; 11: 2155.26
шт.
62 | Прайс-лист | Подтраверсник 180х180 мм; L=1,2 м Пд-1 |  | 4: 4; 5: 738.95; 7: 738.95; 8: 2955.8; 11: 2955.8
шт.
63 | Прайс-лист | Гайка М20 |  | 4: 30; 5: 46.67; 7: 46.67; 8: 1400.1; 11: 1400.1
шт.
64 | Прайс-лист | Шайба квадратная 60х60х6 мм, с отверстием диам.22 мм |  | 4: 30; 5: 18.32; 7: 18.32; 8: 549.6; 11: 549.6
шт.
65 | Прайс-лист | Шпилька М20; L=300 мм DN975 |  | 4: 2; 5: 97.5; 7: 97.5; 8: 195; 11: 195
шт.
66 | Прайс-лист | Шпилька М20; L=400 мм DN975 |  | 4: 1; 5: 130; 7: 130; 8: 130; 11: 130
шт.
67 | Прайс-лист | Шпилька М20; L=500 мм DN975 |  | 4: 4; 5: 162.5; 7: 162.5; 8: 650; 11: 650
шт.
68 | Прайс-лист | Шпилька М20; L=650 мм DN975 |  | 4: 4; 5: 211.25; 7: 211.25; 8: 845; 11: 845
шт.
69 | Прайс-лист | Шпилька М20; L=700 мм DN975 |  | 4: 4; 5: 227.5; 7: 227.5; 8: 910; 11: 910
шт.
70 | Прайс-лист | Полоса анкерного крепления Пл-1 |  | 4: 3; 5: 74.64; 7: 74.64; 8: 223.92; 11: 223.92
шт.
71 | Прайс-лист | Скоба СК-7-1А |  | 4: 6; 5: 188.33; 7: 188.33; 8: 1129.98; 11: 1129.98
шт.
72 | Прайс-лист | Серьга CPC-7-16 |  | 4: 3; 5: 150.83; 7: 150.83; 8: 452.49; 11: 452.49
шт.
73 | Прайс-лист | Изолятор подвесной стеклянный ПС70Е |  | 4: 6; 5: 1015; 7: 1015; 8: 6090; 11: 6090
шт.
74 | Прайс-лист | Ушко У1-7-16 |  | 4: 3; 5: 272.5; 7: 272.5; 8: 817.5; 11: 817.5
шт.
75 | Прайс-лист | Натяжной анкерный зажим (для СИП-3) DN-70 Rp "НИЛЕД" |  | 4: 6; 5: 929.17; 7: 929.17; 8: 5575.02; 11: 5575.02
шт.
76 | ТЕР-33-04-016-01 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных деревянных опор Козп=25,29 Кэм=13,36 (ИНД 03-21) НР=108%( 1001.29 руб.) СП=60%( 556.27 руб.) |  | 6 | 202.24 | 121.31 |  | 1213.44 | 485.58 | 727.86 |  | 0.2 | 1.2
|  |  |  | опора | 80.93 | 73.59 |  |  |  | 441.54 |  | 0.11 | 0.66
77 | ТЕР-33-04-016-05 | Прим.Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор Козп=25,29 Кэм=13,35 (ИНД 03-21) НР=108%( 630.93 руб.) СП= 60%(350.51 руб.) |  | 3 | 255.49 | 154.33 |  | 766.47 | 303.48 | 462.99 |  | 0.25 | 0.75
|  |  |  | опора | 101.16 | 93.57 |  |  |  | 280.71 |  | 0.14 | 0.42
78 | ТЕР-33-04-001-04 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек А-образных концевых, анкерных (АК10-2Д) Козп=25,29 Кмат=4,44 Кэм=11,49 (ИНД 03-21) НР=108%( 23955.85 руб.) СП=60%( 13308.8 руб.) |  | 3 | 11407.87 | 4707.91 | 371.14 | 34223.61 | 18986.46 | 14123.73 | 1113.42 | 14.44 | 43.32
|  |  |  | опора | 6328.82 | 1064.96 |  |  |  | 3194.88 |  | 1.86 | 5.58
79 | Прайс-лист | Стойка деревянная диам.180 -200 мм; L=11м |  | 4: 6; 5: 7490; 7: 7490; 8: 44940; 11: 44940
шт.
80 | Прайс-лист | Траверса диам.180 мм; L=2,0 м (модиф.) Т-2б |  | 4: 3; 5: 1231.58; 7: 1231.58; 8: 3694.74; 11: 3694.74
шт.
81 | Прайс-лист | Поперечина диам.160 мм; L=3,5 м Пп-1 |  | 4: 3; 5: 2155.26; 7: 2155.26; 8: 6465.78; 11: 6465.78
шт.
82 | Прайс-лист | Ригель диам.180 мм; L=0,5 м Рд-1 |  | 4: 12; 5: 307.89; 7: 307.89; 8: 3694.68; 11: 3694.68
шт.
83 | Прайс-лист | Подтраверсник 180х180 мм; L=1,2 м Пд-1 |  | 4: 12; 5: 738.95; 7: 738.95; 8: 8867.4; 11: 8867.4
шт.
84 | Прайс-лист | Гайка М20 |  | 4: 90; 5: 46.67; 7: 46.67; 8: 4200.3; 11: 4200.3
шт.
85 | Прайс-лист | Шайба квадратная 60х60х6 мм, с отверстием диам.22 мм |  | 4: 90; 5: 18.32; 7: 18.32; 8: 1648.8; 11: 1648.8
шт.
86 | Прайс-лист | Шпилька М20; L=300 мм DN975 |  | 4: 6; 5: 97.5; 7: 97.5; 8: 585; 11: 585
шт.
87 | Прайс-лист | Шпилька М20; L=400 мм DN975 |  | 4: 3; 5: 130; 7: 130; 8: 390; 11: 390
шт.
88 | Прайс-лист | Шпилька М20; L=500 мм DN975 |  | 4: 12; 5: 162.5; 7: 162.5; 8: 1950; 11: 1950
шт.
89 | Прайс-лист | Шпилька М20; L=650 мм DN975 |  | 4: 12; 5: 211.25; 7: 211.25; 8: 2535; 11: 2535
шт.
90 | Прайс-лист | Шпилька М20; L=700 мм DN975 |  | 4: 12; 5: 227.5; 7: 227.5; 8: 2730; 11: 2730
шт.
91 | Прайс-лист | Полоса анкерного крепления Пл-1 |  | 4: 18; 5: 74.64; 7: 74.64; 8: 1343.52; 11: 1343.52
шт.
92 | Прайс-лист | Оголовок Ог-3 |  | 4: 3; 5: 560.56; 7: 560.56; 8: 1681.68; 11: 1681.68
шт.
93 | Прайс-лист | Изолятор штыревой IF27 "НИЛЕД" |  | 4: 3; 5: 614.17; 7: 614.17; 8: 1842.51; 11: 1842.51
шт.
94 | Прайс-лист | Колпачок КП-22 "НИЛЕД" |  | 4: 3; 5: 13.83; 7: 13.83; 8: 41.49; 11: 41.49
шт.
95 | Прайс-лист | Спиральная вязка (сеч. 35-50мм2) СВ-35 (6шт.) "НИЛЕД" |  | 4: 6; 5: 119.17; 7: 119.17; 8: 715.02; 11: 715.02
УПАКОВКА
96 | Прайс-лист | Скоба СК-7-1А |  | 4: 36; 5: 188.33; 7: 188.33; 8: 6779.88; 11: 6779.88
шт.
97 | Прайс-лист | Серьга CPC-7-16 |  | 4: 18; 5: 150.83; 7: 150.83; 8: 2714.94; 11: 2714.94
шт.
98 | Прайс-лист | Изолятор подвесной стеклянный ПС70Е |  | 4: 36; 5: 1015; 7: 1015; 8: 36540; 11: 36540
шт.
99 | Прайс-лист | Ушко У1-7-16 |  | 4: 18; 5: 272.5; 7: 272.5; 8: 4905; 11: 4905
шт.
100 | Прайс-лист | Натяжной анкерный зажим (для СИП-3) DN-70 Rp "НИЛЕД" |  | 4: 18; 5: 929.17; 7: 929.17; 8: 16725.06; 11: 16725.06
шт.
101 | ТЕР-33-04-016-01 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных деревянных опор Козп=25,29 Кэм=13,36 (ИНД 03-21) НР=108%( 500.64 руб.) СП=60%( 278.14 руб.) |  | 3 | 202.24 | 121.31 |  | 606.72 | 242.79 | 363.93 |  | 0.2 | 0.6
|  |  |  | опора | 80.93 | 73.59 |  |  |  | 220.77 |  | 0.11 | 0.33
102 | ТЕР-33-04-016-05 | Прим.Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор Козп=25,29 Кэм=13,35 (ИНД 03-21) НР=108%( 210.31 руб.) СП=60%( 116.84 руб.) |  | 1 | 255.49 | 154.33 |  | 255.49 | 101.16 | 154.33 |  | 0.25 | 0.25
|  |  |  | опора | 101.16 | 93.57 |  |  |  | 93.57 |  | 0.14 | 0.14
103 | ТЕР-33-04-001-04 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек А-образных концевых, анкерных (АК10-2Д усиленная) Козп=25,29 Кмат=4,44 Кэм=11,49 (ИНД 03-21) НР=108%( 7985.28 руб.) СП=60%( 4436.27 руб.) |  | 1 | 11407.87 | 4707.91 | 371.14 | 11407.87 | 6328.82 | 4707.91 | 371.14 | 14.44 | 14.44
|  |  |  | опора | 6328.82 | 1064.96 |  |  |  | 1064.96 |  | 1.86 | 1.86
104 | Прайс-лист | Стойка деревянная диам.180 -200 мм; L=11м |  | 4: 2; 5: 7490; 7: 7490; 8: 14980; 11: 14980
шт.
105 | Прайс-лист | Стойка деревянная диам.200 мм; L=9.5м |  | 4: 1; 5: 5850; 7: 5850; 8: 5850; 11: 5850
шт.
106 | Прайс-лист | Траверса диам.180 мм; L=2,0 м (модиф.) Т-2б |  | 4: 1; 5: 1231.58; 7: 1231.58; 8: 1231.58; 11: 1231.58
шт.
107 | Прайс-лист | Поперечина диам.160 мм; L=3,5 м Пп-1 |  | 4: 1; 5: 2155.26; 7: 2155.26; 8: 2155.26; 11: 2155.26
шт.
108 | Прайс-лист | Ригель диам.180 мм; L=0,5 м Рд-1 |  | 4: 6; 5: 307.89; 7: 307.89; 8: 1847.34; 11: 1847.34
шт.
109 | Прайс-лист | Подтраверсник 180х180 мм; L=1,2 м Пд-1 |  | 4: 5; 5: 738.95; 7: 738.95; 8: 3694.75; 11: 3694.75
шт.
110 | Прайс-лист | Гайка М20 |  | 4: 36; 5: 46.67; 7: 46.67; 8: 1680.12; 11: 1680.12
шт.
111 | Прайс-лист | Шайба квадратная 60х60х6 мм, с отверстием диам.22 мм |  | 4: 36; 5: 18.32; 7: 18.32; 8: 659.52; 11: 659.52
шт.
112 | Прайс-лист | Шпилька М20; L=300 мм DN975 |  | 4: 2; 5: 97.5; 7: 97.5; 8: 195; 11: 195
шт.
113 | Прайс-лист | Шпилька М20; L=400 мм DN975 |  | 4: 1; 5: 130; 7: 130; 8: 130; 11: 130
шт.
114 | Прайс-лист | Шпилька М20; L=500 мм DN975 |  | 4: 6; 5: 162.5; 7: 162.5; 8: 975; 11: 975
шт.
115 | Прайс-лист | Шпилька М20; L=650 мм DN975 |  | 4: 4; 5: 211.25; 7: 211.25; 8: 845; 11: 845
шт.
116 | Прайс-лист | Шпилька М20; L=700 мм DN975 |  | 4: 5; 5: 227.5; 7: 227.5; 8: 1137.5; 11: 1137.5
шт.
117 | Прайс-лист | Полоса анкерного крепления Пл-1 |  | 4: 6; 5: 74.64; 7: 74.64; 8: 447.84; 11: 447.84
шт.
118 | Прайс-лист | Оголовок Ог-3 |  | 4: 1; 5: 560.56; 7: 560.56; 8: 560.56; 11: 560.56
шт.
119 | Прайс-лист | Изолятор штыревой IF27 "НИЛЕД" |  | 4: 1; 5: 614.17; 7: 614.17; 8: 614.17; 11: 614.17
шт.
120 | Прайс-лист | Колпачок КП-22 "НИЛЕД" |  | 4: 1; 5: 13.83; 7: 13.83; 8: 13.83; 11: 13.83
шт.
121 | Прайс-лист | Спиральная вязка (сеч. 35-50мм2) СВ-35 (6шт.) "НИЛЕД" |  | 4: 2; 5: 119.17; 7: 119.17; 8: 238.34; 11: 238.34
УПАКОВКА
122 | Прайс-лист | Скоба СК-7-1А |  | 4: 12; 5: 188.33; 7: 188.33; 8: 2259.96; 11: 2259.96
шт.
123 | Прайс-лист | Серьга CPC-7-16 |  | 4: 6; 5: 150.83; 7: 150.83; 8: 904.98; 11: 904.98
шт.
124 | Прайс-лист | Изолятор подвесной стеклянный ПС70Е |  | 4: 12; 5: 1015; 7: 1015; 8: 12180; 11: 12180
шт.
125 | Прайс-лист | Ушко У1-7-16 |  | 4: 6; 5: 272.5; 7: 272.5; 8: 1635; 11: 1635
шт.
126 | Прайс-лист | Натяжной анкерный зажим (для СИП-3) DN-70 Rp "НИЛЕД" |  | 4: 6; 5: 929.17; 7: 929.17; 8: 5575.02; 11: 5575.02
шт.
127 | ТЕР-33-04-016-01 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных деревянных опор Козп=25,29 Кэм=13,36 (ИНД 03-21) НР=108%( 1501.93 руб.) СП=60%( 834.41 руб.) |  | 9 | 202.24 | 121.31 |  | 1820.16 | 728.37 | 1091.79 |  | 0.2 | 1.8
|  |  |  | опора | 80.93 | 73.59 |  |  |  | 662.31 |  | 0.11 | 0.99
128 | ТЕР-33-04-016-05 | Прим.Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор Козп=25,29 Кэм=13,35 (ИНД 03-21) НР=108%( 630.93 руб.) СП=60%( 350.51 руб.) |  | 3 | 255.49 | 154.33 |  | 766.47 | 303.48 | 462.99 |  | 0.25 | 0.75
|  |  |  | опора | 101.16 | 93.57 |  |  |  | 280.71 |  | 0.14 | 0.42
129 | ТЕР-33-04-001-04 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек А-образных концевых, анкерных (УА10-2Д) Козп=25,29 Кмат=4,44 Кэм=11,49 (ИНД 03-21) НР=108%( 23955.85 руб.) СП=60%( 13308.8 руб.) |  | 3 | 11407.87 | 4707.91 | 371.14 | 34223.61 | 18986.46 | 14123.73 | 1113.42 | 14.44 | 43.32
|  |  |  | опора | 6328.82 | 1064.96 |  |  |  | 3194.88 |  | 1.86 | 5.58
130 | Прайс-лист | Стойка деревянная диам.180 -200 мм; L=11м |  | 4: 9; 5: 7490; 7: 7490; 8: 67410; 11: 67410
шт.
131 | Прайс-лист | Траверса диам.180 мм; L=2,75 м Т-2б |  | 4: 3; 5: 1693.42; 7: 1693.42; 8: 5080.26; 11: 5080.26
шт.
132 | Прайс-лист | Поперечина диам.160 мм; L=3,5 м Пп-1 |  | 4: 3; 5: 2155.26; 7: 2155.26; 8: 6465.78; 11: 6465.78
шт.
133 | Прайс-лист | Поперечина диам.160 мм; L=4.0 м Пп-2 |  | 4: 6; 5: 2463.16; 7: 2463.16; 8: 14778.96; 11: 14778.96
шт.
134 | Прайс-лист | Ригель диам.180 мм; L=0,5 м Рд-1 |  | 4: 18; 5: 307.89; 7: 307.89; 8: 5542.02; 11: 5542.02
шт.
135 | Прайс-лист | Подтраверсник 180х180 мм; L=1,2 м Пд-1 |  | 4: 12; 5: 738.95; 7: 738.95; 8: 8867.4; 11: 8867.4
шт.
136 | Прайс-лист | Гайка М20 |  | 4: 120; 5: 46.67; 7: 46.67; 8: 5600.4; 11: 5600.4
шт.
137 | Прайс-лист | Шайба квадратная 60х60х6 мм, с отверстием диам.22 мм |  | 4: 120; 5: 18.32; 7: 18.32; 8: 2198.4; 11: 2198.4
шт.
138 | Прайс-лист | Шпилька М20; L=300 мм DN975 |  | 4: 12; 5: 97.5; 7: 97.5; 8: 1170; 11: 1170
шт.
139 | Прайс-лист | Шпилька М20; L=400 мм DN975 |  | 4: 3; 5: 130; 7: 130; 8: 390; 11: 390
шт.
140 | Прайс-лист | Шпилька М20; L=500 мм DN975 |  | 4: 6; 5: 162.5; 7: 162.5; 8: 975; 11: 975
шт.
141 | Прайс-лист | Шпилька М20; L=650 мм DN975 |  | 4: 24; 5: 211.25; 7: 211.25; 8: 5070; 11: 5070
шт.
142 | Прайс-лист | Шпилька М20; L=700 мм DN975 |  | 4: 15; 5: 227.5; 7: 227.5; 8: 3412.5; 11: 3412.5
шт.
143 | Прайс-лист | Полоса анкерного крепления Пл-1 |  | 4: 18; 5: 74.64; 7: 74.64; 8: 1343.52; 11: 1343.52
шт.
144 | Прайс-лист | Крюк КВ-22 |  | 4: 3; 5: 117.86; 7: 117.86; 8: 353.58; 11: 353.58
шт.
145 | Прайс-лист | Упор подкоса Уп-1+Деталь крепления подкоса ДКП(2шт.) |  | 4: 3; 5: 1109.32; 7: 1109.32; 8: 3327.96; 11: 3327.96
шт.
146 | Прайс-лист | Изолятор штыревой IF27 "НИЛЕД" |  | 4: 3; 5: 614.17; 7: 614.17; 8: 1842.51; 11: 1842.51
шт.
147 | Прайс-лист | Колпачок КП-22 "НИЛЕД" |  | 4: 3; 5: 13.83; 7: 13.83; 8: 41.49; 11: 41.49
шт.
148 | Прайс-лист | Спиральная вязка (сеч. 35-50мм2) СВ-35 (6шт.) "НИЛЕД" |  | 4: 6; 5: 119.17; 7: 119.17; 8: 715.02; 11: 715.02
УПАКОВКА
149 | Прайс-лист | Скоба СК-7-1А |  | 4: 36; 5: 188.33; 7: 188.33; 8: 6779.88; 11: 6779.88
шт.
150 | Прайс-лист | Серьга CPC-7-16 |  | 4: 18; 5: 150.83; 7: 150.83; 8: 2714.94; 11: 2714.94
шт.
151 | Прайс-лист | Изолятор подвесной стеклянный ПС70Е |  | 4: 36; 5: 1015; 7: 1015; 8: 36540; 11: 36540
шт.
152 | Прайс-лист | Ушко У1-7-16 |  | 4: 18; 5: 272.5; 7: 272.5; 8: 4905; 11: 4905
шт.
153 | Прайс-лист | Натяжной анкерный зажим (для СИП-3) DN-70 Rp "НИЛЕД" |  | 4: 18; 5: 929.17; 7: 929.17; 8: 16725.06; 11: 16725.06
шт.
154 | ССЦ01-204-0003 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм |  | 4: 0.0247; 5: 74851.24; 7: 74851.24; 8: 1848.83; 11: 1848.83
т
155 | Прайс-лист | Знак информационный для опор ВЛ-6кВ |  | 4: 31; 5: 244.17; 7: 244.17; 8: 7569.27; 11: 7569.27
шт.
Итого: КВЛ-6кВ ("W1").Воздушная часть (ВЛЗ-6кВ ("W1(вл)") |  |  |  | 8: 932295.82; 9: 89203.4; 10: 86839.51; 11: 756252.91; всего 13: 204.78
[10 empty] | 24856.98 |  |  | 41.89
Накладные расходы по видам работ
| п. 27 | [43, 44, 45, 56, 57, 58, 76, 77, 78, 101, 102, 103, 127, 128, 129] |  | 7: ФОТ; 8: 123185.21
|  | ИТОГО накладные расходы по видам работ |  | 8: 123185.21
Сметная прибыль по видам работ
| п. 27 | [43, 44, 45, 56, 57, 58, 76, 77, 78, 101, 102, 103, 127, 128, 129] |  | 7: ФОТ; 8: 68436.22
|  | ИТОГО сметная прибыль |  | 8: 68436.22
|  | Прямые затраты |  | 7: 932295.82
|  | Накладные расходы |  | 7: 123185.21
|  | Сметная прибыль |  | 7: 68436.22
|  | Всего по разделу |  | 7: 1123917.25
Установка РЛНД на опору (комплект)
156 | ТЕРм-08-01-056-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А Козп=25,29 Кмат=6,84 Кэм=11,65 (ИНД 03-21) НР=102%( 1414.64 руб.) СП=51%( 707.32 руб.) |  | 1 | 1727.04 | 267.95 | 135.16 | 1727.04 | 1323.93 | 267.95 | 135.16 | 2.78 | 2.78
|  |  |  | шт | 1323.93 | 62.97 |  |  |  | 62.97 |  | 0.1 | 0.1
157 | ССЦ01-101-2176 | Шайбы квадратные |  | 4: -0.04; 5: 1328.04; 7: 1328.04; 8: -53.12; 11: -53.12
100шт
158 | ССЦ01-101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | 4: -0.42; 5: 132.2; 7: 132.2; 8: -55.52; 11: -55.52
кг
159 | Прайс-лист | РЛНД-1-10-II/630УХЛ1 с приводом ПРН3-10 (Цена = 10935.83*1,042) 421/пр от 04.08.2020г. п.п.91,92. |  | 4: 1; 5: 11395.13; 8: 11395.13
шт.
160 | ТЕР-33-04-030-01 | Установка разрядников с помощью механизмов Козп=25,29 Кмат=7,9 Кэм=13,71 (ИНД 03-21) НР=108%( 7658.06 руб.) СП=60%( 4254.48 руб.) |  | 3 | 3381.26 | 1470.53 | 30.42 | 10143.78 | 5640.93 | 4411.59 | 91.26 | 4.29 | 12.87
|  |  |  | компл | 1880.31 | 483.29 |  |  |  | 1449.87 |  | 0.97 | 2.91
161 | Прайс-лист | ОПН-РВ-6/7.6/5/250 УХЛ1 |  | 4: 3; 5: 1333.83; 7: 1333.83; 8: 4001.49; 11: 4001.49
шт.
162 | Прайс-лист | Вал привода разъединителя РА-10 |  | 4: 2; 5: 890.63; 7: 890.63; 8: 1781.26; 11: 1781.26
шт.
163 | Прайс-лист | Кронштейн (для крепления ОПН или РВО) Р2 |  | 4: 3; 5: 189.75; 7: 189.75; 8: 569.25; 11: 569.25
шт.
164 | Прайс-лист | Кронштейн (привода ПРНЗ-10) К1 |  | 4: 1; 5: 333.54; 7: 333.54; 8: 333.54; 11: 333.54
шт.
165 | Прайс-лист | Хомут крепёжный для деревянной опоры Х1 |  | 4: 1; 5: 634.4; 7: 634.4; 8: 634.4; 11: 634.4
шт.
166 | Прайс-лист | Гайка М20 |  | 4: 4; 5: 46.67; 7: 46.67; 8: 186.68; 11: 186.68
шт.
167 | Прайс-лист | Шайба квадратная 60х60х6 мм, с отверстием диам.22 мм |  | 4: 4; 5: 18.32; 7: 18.32; 8: 73.28; 11: 73.28
шт.
168 | Прайс-лист | Шпилька М20; L=650 мм DN975 |  | 4: 2; 5: 211.25; 7: 211.25; 8: 422.5; 11: 422.5
шт.
169 | Прайс-лист | Поперечина диам.160 мм; L=3.2 м Пп-2 |  | 4: 2; 5: 1970.53; 7: 1970.53; 8: 3941.06; 11: 3941.06
шт.
170 | Прайс-лист | Зажим плашечный (заземление) СD150 "НИЛЕД" |  | 4: 3; 5: 153.33; 7: 153.33; 8: 459.99; 11: 459.99
шт.
171 | Прайс-лист | Ответительный зажим (прокалывающий) RP 150 "НИЛЕД" |  | 4: 6; 5: 1117.5; 7: 1117.5; 8: 6705; 11: 6705
шт.
172 | Прайс-лист | Дистанционный фиксатор для кабеля BIC50.90 "НИЛЕД" |  | 4: 10; 5: 211.67; 7: 211.67; 8: 2116.7; 11: 2116.7
шт.
173 | Прайс-лист | Зажим аппаратный прессуемый А2А-50-Т |  | 4: 3; 5: 105.75; 7: 105.75; 8: 317.25; 11: 317.25
шт.
174 | Прайс-лист | Зажим аппаратный прессуемый А1А-50-Т |  | 4: 3; 5: 82.92; 7: 82.92; 8: 248.76; 11: 248.76
шт.
Итого: Установка РЛНД на опору (комплект) |  |  |  | 8: 44948.47; 9: 6964.86; 10: 4679.54; 11: 21908.94; всего 13: 15.65
[10 empty] | 1512.84 |  |  | 3.01
Накладные расходы по видам работ
| п. 45.2 | [156] |  | 7: ФОТ; 8: 1414.64
| п. 27 | [160] |  | 7: ФОТ; 8: 7658.06
|  | ИТОГО накладные расходы по видам работ |  | 8: 9072.7
Сметная прибыль по видам работ
| п. 45.2 | [156] |  | 7: ФОТ; 8: 707.32
| п. 27 | [160] |  | 7: ФОТ; 8: 4254.48
|  | ИТОГО сметная прибыль |  | 8: 4961.8
|  | Прямые затраты |  | 7: 44948.47
|  | Накладные расходы |  | 7: 9072.7
|  | Сметная прибыль |  | 7: 4961.8
|  | Всего по разделу |  | 7: 58982.97
Заземление опор (ВЛЗ-6кВ)
175 | ТЕР-01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Козп=25,29 (ИНД 03-21) НР=93%( 5344.09 руб.) СП40%( 2298.53 руб.) |  | 0.06 | 95772.22 |  |  | 5746.33 | 5746.33 |  |  | 248 | 14.88
|  |  |  | 100м3 грунта | 95772.22
176 | ТЕР-33-04-015-01 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций Козп=25,29 Кмат=6,63 Кэм=13,56 (ИНД 03-21) НР=108%( 2115.53 руб.) СП=60%( 1175.29 руб.) |  | 2.6 | 1030.56 | 265.5 | 11.67 | 2679.46 | 1958.82 | 690.3 | 30.34 | 1.8 | 4.68
|  |  |  | 10м шин заземления | 753.39
177 | ССЦ01-101-2548 | Сталь полосовая 40х4 мм |  | 4: 0.0328; 5: 64390.57; 7: 64390.57; 8: 2112.01; 11: 2112.01
т
178 | ТЕР-33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м Козп=25,29 Кмат=8 Кэм=8,08 (ИНД 03-21) НР=108%( 1843.62 руб.) СП=60% ( 1024.24 руб.) |  | 6 | 660.55 | 28.36 | 347.68 | 3963.3 | 1707.06 | 170.16 | 2086.08 | 0.68 | 4.08
|  |  |  | заземлитель | 284.51
179 | ССЦ01-204-0004 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм |  | 4: -0.03; 5: 68919.76; 7: 68919.76; 8: -2067.59; 11: -2067.59
т
180 | ССЦ01-101-1641 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм |  | 4: 0.0566; 5: 78382.41; 7: 78382.41; 8: 4436.44; 11: 4436.44
т
181 | ТЕР-01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (Грунт ранее разработанный) Козп=25,29 (ИНД 03-21) НР=93%( 2013.62 руб.) СП=40%( 866.07 руб.) |  | 0.06 | 36086.3 |  |  | 2165.18 | 2165.18 |  |  | 97.2 | 5.83
|  |  |  | 100м3 грунта | 36086.3
Итого: Заземление опор (ВЛЗ-6кВ) |  |  |  | 8: 19035.13; 9: 11577.39; 10: 860.46; 11: 6597.28; всего 13: 29.47
Накладные расходы по видам работ
| п. 1.2 | [175, 181] |  | 7: ФОТ; 8: 7357.71
| п. 27 | [176, 178] |  | 7: ФОТ; 8: 3959.15
|  | ИТОГО накладные расходы по видам работ |  | 8: 11316.86
Сметная прибыль по видам работ
| п. 1.2 | [175, 181] |  | 7: ФОТ; 8: 3164.6
| п. 27 | [176, 178] |  | 7: ФОТ; 8: 2199.53
|  | ИТОГО сметная прибыль |  | 8: 5364.13
|  | Прямые затраты |  | 7: 19035.13
|  | Накладные расходы |  | 7: 11316.86
|  | Сметная прибыль |  | 7: 5364.13
|  | Всего по разделу |  | 7: 35716.12
Провод
182 | ТЕР-33-04-009-02 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов Козп=25,29 Кмат=3,04 Кэм=14,06(ИНД 03-21) НР=108%( 33331.93 руб.) СП=60%( 18517.74 руб.) |  | 1 | 43562.89 | 19898.27 | 1163.35 | 43562.89 | 22501.27 | 19898.27 | 1163.35 | 48.94 | 48.94
|  |  |  | км линии (3 провода) при | 22501.27 | 8361.63 |  |  |  | 8361.63 |  | 14.19 | 14.19
183 | ТЕР-33-04-009-06 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов Козп=25,29 Кмат=3,32 Кэм=13,61(ИНД 03-21) НР=108%( 10291.19 руб.) СП=60%( 5717.33 руб.) |  | 0.242 | 57921.53 | 29546.9 | 1439.52 | 14017.01 | 6518.3 | 7150.35 | 348.36 | 57.23 | 13.85
|  |  |  | км линии (3 провода) при | 26935.11 | 12440.4 |  |  |  | 3010.58 |  | 22.38 | 5.42
184 | Прайс-лист | СИП-3 (1х50) |  | 4: 4035; 5: 67.18; 7: 67.18; 8: 271071.3; 11: 271071.3
М
Итого: Провод |  |  |  | 8: 328651.2; 9: 29019.57; 10: 27048.62; 11: 272583.01; всего 13: 62.79
[10 empty] | 11372.21 |  |  | 19.61
Накладные расходы по видам работ
| п. 27 | [182, 183] |  | 7: ФОТ; 8: 43623.12
|  | ИТОГО накладные расходы по видам работ |  | 8: 43623.12
Сметная прибыль по видам работ
| п. 27 | [182, 183] |  | 7: ФОТ; 8: 24235.07
|  | ИТОГО сметная прибыль |  | 8: 24235.07
|  | Прямые затраты |  | 7: 328651.2
|  | Накладные расходы |  | 7: 43623.12
|  | Сметная прибыль |  | 7: 24235.07
|  | Всего по разделу |  | 7: 396509.39
Кабельная часть (КЛ-6кВ ("W1(кл)")
185 | ТЕР-01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Козп=25,29 (ИНД 03-21) НР=93%( 10242.84 руб.) СП40% 4405.52 руб.) |  | 0.115 | 95772.22 |  |  | 11013.81 | 11013.81 |  |  | 248 | 28.52
|  |  |  | 100м3 грунта | 95772.22
186 | ТЕР-01-01-009-24 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3 (в отвал) Кэм=13,45 Кзпм=25,29 (ИНД 03-21) НР=97%( 145.27 руб.) СП=46%( 68.89 руб.) |  | 4: 0.0035; 5: 85535.54; 6: 85535.54; 8: 299.37; 10: 299.37
|  |  |  | 1000м3 грунта |  | 42787.9 |  |  |  | 149.76 |  | 74.73 | 0.26
187 | ТЕР-01-01-014-06 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3 Козп=25,29 Кмат=14,3 Кэм=13,67 (ИНД 03-21) НР=97%( 559.2 руб.) СП=46%( 265.19 руб.) |  | 0.0065 | 156709.38 | 139798.58 | 65.64 | 1018.61 | 109.49 | 908.69 | 0.43 | 43.62 | 0.28
|  |  |  | 1000м3 грунта | 16845.16 | 71845.6 |  |  |  | 467 |  | 125.48 | 0.82
188 | СПГ-03-21-001-15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (Вес= 6.5тн*1.85тн/м3) |  | 4: 12.025; 5: 260.62; 8: 3133.96
т груза
189 | ТЕРм-08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее Козп=25,29 Кмат=25,27 Кэм=18,44 (ИНД 03-21) НР=102%( 1235.72 руб.) СП=51%( 617.86 руб.) |  | 0.48 | 10022.76 | 7448.28 | 50.54 | 4810.92 | 1211.49 | 3575.17 | 24.26 | 5.3 | 2.54
|  |  |  | 100м кабеля | 2523.94
190 | ССЦ01-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний |  | 4: 6.3; 5: 1025.13; 7: 1025.13; 8: 6458.32; 11: 6458.32
м3
191 | ТЕР-34-02-003-01 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий Козп=25,29 Кмат=2,64 (ИНД 03-21) НР=103%( 2064.13 руб.) СП=58%( 1162.33 руб.) |  | 0.036 | 193502.3 |  | 137835.22 | 6966.08 | 2004.01 |  | 4962.07 | 133 | 4.79
|  |  |  | канало/километр трубопро | 55667.08
192 | ССЦ01-507-0546 | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм |  | 4: -36; 5: 137.59; 7: 137.59; 8: -4953.24; 11: -4953.24
м
193 | Прайс-лист | Труба гибкая двустенная гофрированная Серия «Октопус»; d=110 мм |  | 4: 36; 5: 209.17; 7: 209.17; 8: 7530.12; 11: 7530.12
М
194 | ТЕРм-08-02-141-03 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг Козп=25,29 Кмат=10,27 Кэм=12,66 (ИНД 03-21) НР=102%( 1971.05 руб.) СП=51%( 985.52 руб.) |  | 0.32 | 10081.97 | 3662.03 | 1010.16 | 3226.23 | 1731.13 | 1171.85 | 323.25 | 11.36 | 3.64
|  |  |  | 100м кабеля | 5409.78 | 628.96 |  |  |  | 201.27 |  | 0.94 | 0.3
195 | ТЕРм-08-02-148-03 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг Козп=25,29 Кмат=5,28 Кэм=11,06 (ИНД 03-21) НР=102%( 1464.25 руб.) СП=51%( 732.13 руб.) |  | 0.16 | 10208.2 | 1041.96 | 327.89 | 1633.31 | 1414.14 | 166.71 | 52.46 | 18.56 | 2.97
|  |  |  | 100м кабеля | 8838.35 | 133.78 |  |  |  | 21.4 |  | 0.2 | 0.03
196 | ТЕРм-08-02-147-12 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 3 кг Козп=25,29 Кмат=9.40 Кэм=10.90 (ИНД 03-21) НР=102%( 1023.96 руб.) СП=51%( 511.98 руб.) |  | 0.1 | 11530.32 | 1087.28 | 537.96 | 1153.03 | 990.5 | 108.73 | 53.8 | 20.8 | 2.08
|  |  |  | 100м кабеля | 9905.08 | 133.78 |  |  |  | 13.38 |  | 0.2 | 0.02
197 | Прайс-лист | Кабель силовой ААШв (3х95)-10кВ( в т.ч.аварийный запас = 5м) |  | 4: 65; 5: 730; 7: 730; 8: 47450; 11: 47450
М
198 | ТЕРм-08-02-163-02 | Прим.Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 Козп=25,29 Кмат=15,27 (ИНД 03-21) НР=102%( 1340.87 руб.) СП=51%( 670.44 руб.) |  | 2 | 744.02 |  | 86.73 | 1488.04 | 1314.58 |  | 173.46 | 1.38 | 2.76
|  |  |  | шт | 657.29
199 | ССЦ01-502-0767 | Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 10 кВ внутренней установки 3КНТп-10 70-120 мм2 |  | 4: 2; 5: 2574.57; 7: 2574.57; 8: 5149.14; 11: 5149.14
шт
200 | ТЕРм-10-06-048-05 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (ТЕРм ОП-2001(2014)П.1.10.98 К-0.3) Козп=25,29 Кмат=25,32 Кэм=6,77 (ИНД 03-21) НР=95%( 233.23 руб.) СП=46%( 112.93 руб.) |  | 0.048 | 9888.79 | 6385.87 | 68.74 | 474.66 | 164.84 | 306.52 | 3.3 | 6.9 | 0.33
|  |  |  | км кабеля | 3434.18 | 1680.37 |  |  |  | 80.66 |  | 2.71 | 0.13
201 | Прайс-лист | Лента сигнальная "Осторожно кабель"(100м*300мм) |  | 4: 0.48; 5: 1068; 7: 1068; 8: 512.64; 11: 512.64
шт.
202 | ТЕР-01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (Грунт ранее разработанный) Козп=25,29 (ИНД 03-21) НР=93%( 2919.74 руб.) СП=40%( 1255.8 руб.) |  | 0.087 | 36086.3 |  |  | 3139.51 | 3139.51 |  |  | 97.2 | 8.46
|  |  |  | 100м3 грунта | 36086.3
203 | Прайс-лист | Зажим аппаратный прессуемый А2А-95-Т |  | 4: 3; 5: 109.08; 7: 109.08; 8: 327.24; 11: 327.24
шт.
204 | Прайс-лист | Наконечник кабельный алюминиевый ТА-95-12-13 |  | 4: 3; 5: 32.25; 7: 32.25; 8: 96.75; 11: 96.75
шт.
205 | ТЕРм-08-02-395-01 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм Козп=25,29 Кмат=8,99 Кэм=11,54 (ИНД 03-21) НР=102%( 58.26 руб.) СП=51%( 29.13 руб.) |  | 0.0022 | 31681.57 | 5380.41 | 1173.02 | 69.7 | 55.28 | 11.84 | 2.58 | 54 | 0.12
|  |  |  | т | 25128.14 | 836.59 |  |  |  | 1.84 |  | 1.25
206 | Прайс-лист | Лоток неперфрированный 1(50*100*3000)мм |  | 4: 1; 5: 3307.5; 7: 3307.5; 8: 3307.5; 11: 3307.5
шт.
207 | Прайс-лист | Крышка на лоток (150мм) 3000мм |  | 4: 1; 5: 995; 7: 995; 8: 995; 11: 995
шт.
208 | Прайс-лист | Лента металлическая оцинкованная, перфорированная,для монтажных работ (размер - 25х0,8мм; L=25 м |  | 4: 1; 5: 3833.33; 7: 3833.33; 8: 3833.33; 11: 3833.33
шт.
Итого: Кабельная часть (КЛ-6кВ ("W1(кл)") |  |  |  | 8: 109134.03; 9: 23148.78; 10: 6548.88; 11: 76302.41; всего 13: 56.49
[10 empty] | 935.31 |  |  | 1.56
Накладные расходы по видам работ
| п. 1.2 | [185, 202] |  | 7: ФОТ; 8: 13162.58
| п. 1.1 | [186, 187] |  | 7: ФОТ; 8: 704.47
| п. 45.2 | [189, 194, 195, 196, 198, 205] |  | 7: ФОТ; 8: 7094.11
| п. 28.1 | [191] |  | 7: ФОТ; 8: 2064.13
| п. 28.1М | [200] |  | 7: ФОТ; 8: 233.23
|  | ИТОГО накладные расходы по видам работ |  | 8: 23258.52
Сметная прибыль по видам работ
| п. 1.2 | [185, 202] |  | 7: ФОТ; 8: 5661.32
| п. 1.1 | [186, 187] |  | 7: ФОТ; 8: 334.08
| п. 45.2 | [189, 194, 195, 196, 198, 205] |  | 7: ФОТ; 8: 3547.06
| п. 28.1 | [191] |  | 7: ФОТ; 8: 1162.33
| п. 28.1М | [200] |  | 7: ФОТ; 8: 112.93
|  | ИТОГО сметная прибыль |  | 8: 10817.72
|  | Прямые затраты |  | 7: 109134.03
|  | Транспортировка |  | 7: 3133.96
|  | Накладные расходы |  | 7: 23258.52
|  | Сметная прибыль |  | 7: 10817.72
|  | Всего по разделу |  | 7: 143210.27
Восстановление проезжей части автодороги (асфальтовое покрытие)
209 | ТЕР-27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка Козп=25,29 Кмат=10,22 Кэм=10,75 (ИНД 03-21) НР=132%( 317.53 руб.) СП=95%( 228.52 руб.) |  | 0.016 | 32328.05 | 25918.57 | 171.7 | 517.25 | 99.8 | 414.7 | 2.75 | 15.72 | 0.25
|  |  |  | 100м3 материала основани | 6237.78 | 8796.62 |  |  |  | 140.75 |  | 13.88 | 0.22
210 | ССЦ01-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний (V= 1.6м3*1.1) |  | 4: 1.76; 5: 1025.13; 7: 1025.13; 8: 1804.23; 11: 1804.23
м3
211 | ТЕР-27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня Козп=25,29 Кмат=10,22 Кэм=10,82 (ИНД 03-21) НР=132%( 744.16 руб.) СП=95%( 535.57 руб.) |  | 0.024 | 50444.92 | 40520.25 | 240.37 | 1210.68 | 232.42 | 972.49 | 5.77 | 24.19 | 0.58
|  |  |  | 100м3 материала основани | 9684.3 | 13805.81 |  |  |  | 331.34 |  | 20.6 | 0.49
212 | ССЦ01-408-0010 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм (V= 2.4м3*1.26) |  | 4: 3.024; 5: 1664.58; 7: 1664.58; 8: 5033.69; 11: 5033.69
м3
213 | ТЕР-27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 Козп=25,29 Кмат=13,24 Кэм=10,86 (ИНД 03-21) НР=132%( 659.85 руб.) СП=95%( 474.9 руб.) |  | 0.016 | 683446.1 | 29872.82 | 635334.38 | 10935.14 | 291.82 | 477.97 | 10165.35 | 38.3 | 0.61
|  |  |  | 1000м2 покрытия | 18238.9 | 13004.37 |  |  |  | 208.07 |  | 19.08 | 0.31
214 | ТЕР-27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (к=8) Козп=25,29 Кмат=13,32 Кэм=6,77 (ИНД 03-21) НР=132%( 7.22 руб.) СП=95%( 5.2 руб.) |  | 0.016 | 634527.49 | 204.72 | 633980.85 | 10152.44 | 5.47 | 3.28 | 10143.69 | 0.72 | 0.01
|  |  |  | 1000м2 покрытия | 341.92
Итого: Восстановление проезжей части автодороги (асфальтовое покрытие) |  |  |  | 8: 29653.43; 9: 629.51; 10: 1868.44; 11: 27155.48; всего 13: 1.46
[10 empty] | 680.16 |  |  | 1.02
Накладные расходы по видам работ
| п. 21 | [209, 211, 213, 214] |  | 7: ФОТ; 8: 1728.76
|  | ИТОГО накладные расходы по видам работ |  | 8: 1728.76
Сметная прибыль по видам работ
| п. 21 | [209, 211, 213, 214] |  | 7: ФОТ; 8: 1244.19
|  | ИТОГО сметная прибыль |  | 8: 1244.19
|  | Прямые затраты |  | 7: 29653.43
|  | Накладные расходы |  | 7: 1728.76
|  | Сметная прибыль |  | 7: 1244.19
|  | Всего по разделу |  | 7: 32626.38
|  | Нормативная трудоемкость |  | 7: 2
Пусконаладочные работы
215 | ТЕРп-01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ Козп=25,29 (ИНД 03-21) НР=78%( 6450.07 руб.) СП=36%( 2976.96 руб.) |  | 2 | 4134.66 |  |  | 8269.32 | 8269.32 |  |  | 7.29 | 14.58
|  |  |  | испытание | 4134.66
216 | ТЕРп-01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ Козп=25,29 (ИНД 03-21) НР=78%( 800.69 руб.) СП=36%(369.55 руб.) |  | 1 | 1026.52 |  |  | 1026.52 | 1026.52 |  |  | 1.62 | 1.62
|  |  |  | фазировка | 1026.52
217 | ТЕРп-01-03-008-01 | Выключатель нагрузки напряжением до 11 кВ Козп=25,29 (ИНД 03-21) НР=78%( 3819.19 руб.) СП=36%( 1762.7 руб.) |  | 1 | 4896.4 |  |  | 4896.4 | 4896.4 |  |  | 8.1 | 8.1
|  |  |  | шт | 4896.4
218 | ТЕРп-01-12-021-04 | Прим.Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ(разъединителя напряжением до 10кВ) Козп=25,29 (ИНД 03-21) НР=78%( 1515.56 руб.) СП=36%( 699.49 руб.) |  | 1 | 1943.03 |  |  | 1943.03 | 1943.03 |  |  | 3.24 | 3.24
|  |  |  | испытание | 1943.03
219 | ТЕРп-01-12-021-04 | Прим.Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ( предохранителей напряжением до 10кВ) Козп=25,29 (ИНД 03-21) НР=78%( 3031.13 руб.) СП=36%( 1398.98 руб.) |  | 2 | 1943.03 |  |  | 3886.06 | 3886.06 |  |  | 3.24 | 6.48
|  |  |  | испытание | 1943.03
220 | ТЕРп-01-12-010-01 | Испытание обмотки трансформатора силового Козп=25,29 (ИНД 03-21) НР=78%( 1209.61 руб.) СП=36%( 558.28 руб.) |  | 1 | 1550.78 |  |  | 1550.78 | 1550.78 |  |  | 2.43 | 2.43
|  |  |  | испытание | 1550.78
221 | ТЕРп-01-11-028-01 | Прим.Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1(свыше 1) кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям Козп=25,29 (ИНД 03-21) НР=78%( 158.21 руб.) СП=36%( 73.02 руб.) |  | 1 | 202.83 |  |  | 202.83 | 202.83 |  |  | 0.32 | 0.32
|  |  |  | линия | 202.83
222 | ТЕРп-01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ Козп=25,29 (ИНД 03-21) НР=78%( 2150.75 руб.) СП=36%( 992.65 руб.) |  | 1 | 2757.37 |  |  | 2757.37 | 2757.37 |  |  | 4.86 | 4.86
|  |  |  | испытание | 2757.37
223 | ТЕРп-01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А Козп=25,29 (ИНД 03-21) НР=78%( 1305.49 руб.) СП=36%( 602.53 руб.) |  | 2 | 836.85 |  |  | 1673.7 | 1673.7 |  |  | 1.8 | 3.6
|  |  |  | шт | 836.85
224 | ТЕРп-01-12-021-04 | Прим.Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ(разъединителя напряжением до 1кВ) Козп=25,29 (ИНД 03-21) НР=78%( 1515.56 руб.) СП=36%( 699.49 руб.) |  | 1 | 1943.03 |  |  | 1943.03 | 1943.03 |  |  | 3.24 | 3.24
|  |  |  | испытание | 1943.03
225 | ТЕРп-01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами Козп=25,29 (ИНД 03-21) НР=78% ( 192.16 руб.) СП=36% ( 88.69 руб.) |  | 0.03 | 8211.92 |  |  | 246.36 | 246.36 |  |  | 12.96 | 0.39
|  |  |  | 100точек | 8211.92
Итого: Пусконаладочные работы |  |  |  | 8: 28395.4; 9: 28395.4; всего 13: 48.86
Накладные расходы по видам работ
| п. 48 | [215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225] |  | 7: ФОТ; 8: 22148.42
|  | ИТОГО накладные расходы по видам работ |  | 8: 22148.42
Сметная прибыль по видам работ
| п. 48 | [215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225] |  | 7: ФОТ; 8: 10222.34
|  | ИТОГО сметная прибыль |  | 8: 10222.34
|  | Прямые затраты |  | 7: 28395.4
|  | Накладные расходы |  | 7: 22148.42
|  | Сметная прибыль |  | 7: 10222.34
|  | Всего по разделу |  | 7: 60766.16
Итого по смете: |  |  |  | 8: 2500295.77; 9: 350343.78; 10: 164576.73; 11: 1220600.5; всего 13: 794.87
[10 empty] | 51084.56 |  |  | 86.56
Накладные расходы по видам работ
| п. 1.4 | [1, 2] |  | 7: ФОТ; 8: 101491.22
| п. 27 | [3, 4, 5, 43, 44, 45, 56, 57, 58, 76, 77, 78, 101, 102, 103, 127, 128, 129, 160, 176, 178, 182, 183] |  | 7: ФОТ; 8: 186850.01
| п. 45.2 | [10, 38, 40, 156, 189, 194, 195, 196, 198, 205] |  | 7: ФОТ; 8: 46549.5
| п. 1.2 | [14, 175, 181, 185, 202] |  | 7: ФОТ; 8: 25463.57
| п. 8 | [15, 20] |  | 7: ФОТ; 8: 8887.85
| п. 7.2 | [18] |  | 7: ФОТ; 8: 2243.29
| п. 9 | [24, 29] |  | 7: ФОТ; 8: 1896.11
| п. 49 | [27, 28] |  | 7: ФОТ; 8: 767.26
| п. 13 | [33, 34] |  | 7: ФОТ; 8: 214.09
| п. 1.1 | [37, 42, 186, 187] |  | 7: ФОТ; 8: 1717.96
| п. 28.1 | [191] |  | 7: ФОТ; 8: 2064.13
| п. 28.1М | [200] |  | 7: ФОТ; 8: 233.23
| п. 21 | [209, 211, 213, 214] |  | 7: ФОТ; 8: 1728.76
| п. 48 | [215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225] |  | 7: ФОТ; 8: 22148.42
|  | ИТОГО накладные расходы по видам работ |  | 8: 402255.4
Сметная прибыль по видам работ
| п. 1.4 | [1, 2] |  | 7: ФОТ; 8: 43652.14
| п. 27 | [3, 4, 5, 43, 44, 45, 56, 57, 58, 76, 77, 78, 101, 102, 103, 127, 128, 129, 160, 176, 178, 182, 183] |  | 7: ФОТ; 8: 103805.57
| п. 45.2 | [10, 38, 40, 156, 189, 194, 195, 196, 198, 205] |  | 7: ФОТ; 8: 23274.76
| п. 1.2 | [14, 175, 181, 185, 202] |  | 7: ФОТ; 8: 10952.06
| п. 8 | [15, 20] |  | 7: ФОТ; 8: 5286.74
| п. 7.2 | [18] |  | 7: ФОТ; 8: 1411.73
| п. 9 | [24, 29] |  | 7: ФОТ; 8: 1199.58
| п. 49 | [27, 28] |  | 7: ФОТ; 8: 415.6
| п. 13 | [33, 34] |  | 7: ФОТ; 8: 110.28
| п. 1.1 | [37, 42, 186, 187] |  | 7: ФОТ; 8: 814.71
| п. 28.1 | [191] |  | 7: ФОТ; 8: 1162.33
| п. 28.1М | [200] |  | 7: ФОТ; 8: 112.93
| п. 21 | [209, 211, 213, 214] |  | 7: ФОТ; 8: 1244.19
| п. 48 | [215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225] |  | 7: ФОТ; 8: 10222.34
|  | ИТОГО сметная прибыль |  | 8: 203664.96
|  | Прямые затраты и оборудование |  | 7: 2500295.77
|  | Материальные затраты |  | 7: 1220600.5
|  | Материалы не учтенные расценками |  | 7: 1164700.81
|  | Материалы учтенные расценками |  | 7: 55900
О.У.к ТЕР тб.1 п.3 |  | Транспортные затраты на материалы |  | 6: 4%; 7: 48824.02
|  | Эксплуатация машин |  | 7: 164576.73
|  | в тч ЗП машинистов |  | 7: 51084.56
|  | Основная зарплата |  | 7: 350343.78
|  | Транспортировка грузов |  | 7: 4379.63
|  | Накладные расходы |  | 7: 402255.4
|  | Сметная прибыль |  | 7: 203664.96
|  | Стоимость оборудования |  | 7: 760395.13
|  | Итого |  | 7: 3155040.15
|  | Доставка опор из Санкт-Петербурга в Мурманск - 10% от стоимости опор ((Стоимость опор без НДС=420649.65)*10%) |  | 7: 42064.965
АО Управление отходами |  | Утилизация мусора (2.12м3*922.93руб/м3) |  | 7: 1956.6116
|  | Итого |  | 7: 3199061.7266
421/пр от 04.08.2020 |  | Непредвиденные затраты 2% |  | 7: 63981.2345
|  | Итого |  | 7: 3263042.9611
|  | НДС - 20% |  | 7: 652608.5922
|  | Всего по Локальной смете |  | 7: 3915651.5534
Справочно |  | Стоимость опор без учета НДС = 420649.65 руб.
| Составил: |  |  | 4: Проверил:
Г.В.Пимонова