## т1
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционерного общества "Мурманэнергосбыт"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ 10 кВ Л17, пгт. Никель
Идентификатор инвестиционного проекта: R_ПрН_ВЛ-17_12212_4
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Мурманская область
Тип инвестиционного проекта: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи
строительство и (или) реконструкция
Таблица 1. Строительство ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________ | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Распределительное устройство подстанции (ПС) 6-750 кВ | нд1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 1 |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек |  |  |  |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек
1.2 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 2 |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек |  |  |  |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек
…
2 | Силовой трансформатор, автотрансформатор 35-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Ячейка трансформатора 1 |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек |  |  |  |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек
2.2 | Ячейка трансформатора 2 |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек |  |  |  |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек
…
3.1 | Установки компенсации реактивной мощности (КРМ) 110-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1 | КРМ 110-750 кВ 1 |  | тип, номинальная мощность |  | единиц |  |  |  |  | тип, номинальная мощность |  | единиц
3.1.2 | КРМ 110-750 кВ 2 |  | тип, номинальная мощность |  | единиц |  |  |  |  | тип, номинальная мощность |  | единиц
…
3.2 | Установки КРМ 6-35 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.1 | КРМ 6-35 кВ 1 |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар |  |  |  |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар
3.2.2 | КРМ 6-35 кВ 2 |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар |  |  |  |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар
…
4 | Подготовка и благоустройство территории ПС |  | наименование субъекта Российской Федерации | п.5/(Кзастройки=0,6) | тыс. м2 |  |  |  |  | наименование субъекта Российской Федерации | п.5/(Кзастройки=0,6) | тыс. м2
5 | Площадь подготовки и благоустройство территории ПС всего, в том числе: |  | нд | сумма площадей под элементы ПС | тыс. м2 |  | нд | нд |  | нд | сумма площадей под элементы ПС | тыс. м2 |  | нд | нд
5.1 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 1 |  | нд |  | тыс. м2 |  | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 |  | нд | нд
5.2 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 2 |  | нд |  | тыс. м2 |  | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 |  | нд | нд
… | … |  | нд |  | тыс. м2 |  | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 |  | нд | нд
5. … | Ячейка трансформатора 1 |  | нд |  | тыс. м2 |  | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 |  | нд | нд
5. … | Ячейка трансформатора 2 |  | нд |  | тыс. м2 |  | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 |  | нд | нд
| … |  | нд |  | тыс. м2 |  | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 |  | нд | нд
5. … | КРМ 110-750 кВ 1 |  | нд |  | тыс. м2 |  | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 |  | нд | нд
5. … | КРМ 110-750 кВ 2 |  | нд |  | тыс. м2 |  | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 |  | нд | нд
| … |  | нд |  | тыс. м2 |  | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 |  | нд | нд
5. … | Основные здания (общеподстанционный пункт управления (ОПУ), закрытое распределительное устройство (ЗРУ), релейный щит (РЩ)) |  | описание основных зданий (ОПУ, ЗРУ, РЩ) ПС |  | тыс. м2 |  | нд | нд |  | описание основных зданий (ОПУ, ЗРУ, РЩ) ПС |  | тыс. м2 |  | нд | нд
5. … | Прочее |  | описание прочих элементов ПС |  | тыс. м2 |  | нд | нд |  | описание прочих элементов ПС |  | тыс. м2 |  | нд | нд
6 | Постоянная часть |  | общее описание | 1 | единиц |  |  |  |  | общее описание | 1 | единиц
7 | Проектные работы |  | тип ПС | 1 | единиц |  |  |  |  | тип ПС | 1 | единиц
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## т2
Таблица 2. Реконструкция ПС (элементов ПС), строительство элементов ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________ | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Распределительное устройство ПС 6-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 1 |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек |  |  |  |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек
1.2 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 2 |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек |  |  |  |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек
… | …
2 | Силовой трансформатор, автотрансформатор 35-750 кВ | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Ячейка трансформатора 1 |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек |  |  |  |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек
2.2 | Ячейка трансформатора 2 |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек |  |  |  |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек
… | …
3.1 | Установки КРМ 110-750 кВ
3.1.1 | КРМ 110-750 кВ 1 |  | тип, номинальная мощность |  | единиц |  |  |  |  | тип, номинальная мощность |  | единиц
3.1.2 | КРМ 110-750 кВ 2 |  | тип, номинальная мощность |  | единиц |  |  |  |  | тип, номинальная мощность |  | единиц
… | …
3.2 | Установки КРМ 6-35 кВ
3.2.1 | КРМ 6-35 кВ 1 |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар |  |  |  |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар
3.2.2 | КРМ 6-35 кВ 2 |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар |  |  |  |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар
… | …
4 | Подготовка и благоустройство территории ПС |  | наименование субъекта Российской Федерации | п.5/(Кзастройки=0,6) | тыс. м2 |  |  |  |  | наименование субъекта Российской Федерации | п.5/(Кзастройки=0,6) | тыс. м2
5 | Площадь подготовки и благоустройство территории элементов ПС |  | нд | сумма площадей под элементы ПС | тыс. м2 |  | нд | нд |  | нд | сумма площадей под элементы ПС | тыс. м2 |  | нд | нд
5.1 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 1 |  | нд |  | тыс. м2 |  | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 |  | нд | нд
5.2 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 2 |  | нд |  | тыс. м2 |  | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 |  | нд | нд
… | … |  | нд |  | тыс. м2 |  | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 |  | нд | нд
5. … | Ячейка трансформатора 1 |  | нд |  | тыс. м2 |  | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 |  | нд | нд
5. … | Ячейка трансформатора 2 |  | нд |  | тыс. м2 |  | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 |  | нд | нд
| … |  | нд |  | тыс. м2 |  | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 |  | нд | нд
5. … | КРМ 110-750 кВ 1 |  | нд |  | тыс. м2 |  | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 |  | нд | нд
5. … | КРМ 110-750 кВ 2 |  | нд |  | тыс. м2 |  | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 |  | нд | нд
| … |  | нд |  | тыс. м2 |  | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 |  | нд | нд
6 | Проектные работы
6.1 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 1 |  |  | 1 | единиц | [5 empty] | 1 | единиц
6.2 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 2 |  |  | 1 | единиц | [5 empty] | 1 | единиц
… | … |  |  | … | единиц | [5 empty] | … | единиц
6. … | Ячейка трансформатора 1 |  |  | 1 | единиц | [5 empty] | 1 | единиц
6. … | Ячейка трансформатора 2 |  |  | 1 | единиц | П-2 |  |  |  |  | 1 | единиц | П-2
… | … |  |  | … | единиц | П-2 |  |  |  |  | … | единиц | П-2
6. … | КРМ 110-750 кВ 1 |  |  | 1 | единиц | П-2 |  |  |  |  | 1 | единиц | П-2
6. … | КРМ 110-750 кВ 2 |  |  | 1 | единиц | П-2 |  |  |  |  | 1 | единиц | П-2
… | … |  |  | … | единиц | П-2 |  |  |  |  | … | единиц | П-2
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0

## т3
Таблица 3. Строительство КТП, РП 10(6) кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________ | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10(6) кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | КТП 1 |  | тип (киосковый, мачтовый, шкафной, столбовой, блочный), количество трансформаторов (1,2), номинальная мощность |  | единиц |  |  |  | 6 | тип (киосковый, мачтовый, шкафной, столбовой, блочный), количество трансформаторов (1,2), номинальная мощность |  | единиц
1.2 | КТП 2 |  | тип (киосковый, мачтовый, шкафной, столбовой, блочный), количество трансформаторов (1,2), номинальная мощность |  | единиц |  |  |  |  | тип (киосковый, мачтовый, шкафной, столбовой, блочный), количество трансформаторов (1,2), номинальная мощность |  | единиц
… | …
2 | Распределительные пункты (РП) 10(6) кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | РП 1 |  | количество ячеек |  | единиц |  |  |  |  | количество ячеек |  | единиц
2.2 | РП 2 |  | количество ячеек |  | единиц |  |  |  |  | количество ячеек |  | единиц
… | …
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0

## т4
Таблица 4. Строительство (реконструкция) ВЛ 6-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________ | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Воздушные линии электропередачи (ВЛ) 0,4-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | ВЛ 1 | 10 | СИП-3 1*50 | 2.01 | км | Л7-03-3 (коэф. Ц2-51-35) | 488 | 980.88 | 10 | СИП-3 1*50 | 2.01 | км | Л7-03-3 (коэф. Ц2-51-35) | 488 | 980.88
2 | Установка опор | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | ВЛ 1 | 10 | установка деревянных опор | 0.153 | км | Л3-02-1 (коэф. Ц2-51-35) | 852.78 | 130.4753 | 10 | установка деревянных опор | 0.153 | км | Л3-02-1 (коэф. Ц2-51-35) | 852.78 | 130.4753
3 | Подвес провода СИП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | ВЛ 1 | 10 |  |  | км |  |  | 0 | 10 |  |  | км |  |  | 0
4 | Крепление СИП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1 | ВЛ 1 | 10 |  |  | единиц |  |  | 0 | 10 |  |  | единиц |  |  | 0
5 | защита от перенапряжений | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6 | Демонтаж ВЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7 | Проектные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1 | ВЛ 1 | 10 | общее описание | 1 | объект | П3-02 | 561 | 561 | 10 | общее описание | 1 | объект | П3-02 | 561 | 561
7…. | Большой переход ВЛ 1 |  | описание |  | единиц |  |  |  |  | описание |  | единиц
8 | Расчистка просеки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1 | ВЛ 1 | 10 | расчистка подъезда к опорам |  | га | Б7-03 (коэф. Ц2-51-2) | 467.19 | 0 | 10 | расчистка подъезда к опорам |  | га | Б7-03 (коэф. Ц2-51-2) | 467.19 | 0
9 | Устройство лежневых дорог | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1 | ВЛ-1 | 10 | устройство покрытий временных дорог, подсыпка гравия или песчано-гравийной смеси |  | м2 | Л9-02 (коэф.Ц2-51-35) | 2.44 | 0 | 10 | устройство покрытий временных дорог, подсыпка гравия или песчано-гравийной смеси |  | м2 | Л9-02 (коэф.Ц2-51-35) | 2.44 | 0
10 | Трелевка древесины | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1672.3553 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1672.3553

## т5
Таблица 5. Строительство (реконструкция) КЛ 6-500 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________ | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Кабельные линиии электропередачи (КЛ) 6-500 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | КЛ 1 цепь №1 |  | марка (количество жил, сечение и материал жилы) |  | км (по трассе) |  |  |  |  | марка (количество жил, сечение и материал жилы) |  | км (по трассе)
1.2 | КЛ 1 цепь №2 |  | марка (количество жил, сечение и материал жилы) |  | км (по трассе) |  |  |  |  | марка (количество жил, сечение и материал жилы) |  | км (по трассе)
… | …
1.3 | КЛ 2 |  | марка (количество жил, сечение и материал жилы) |  | км (по трассе) |  |  |  |  | марка (количество жил, сечение и материал жилы) |  | км (по трассе)
… | …
2 | Трасса прокладки КЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | КЛ 1 |  | количество цепей, прокладка в траншее |  | км (по трассе) |  |  |  |  | количество цепей, прокладка в траншее |  | км (по трассе)
2.2 | КЛ 2 |  | количество цепей, прокладка в траншее |  | км (по трассе) |  |  |  |  | количество цепей, прокладка в траншее |  | км (по трассе)
… | …
3 | Специальные переходы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | КЛ 1 |  | выполнение специального перехода методом горизонтально-направленного бурения |  | км |  |  |  |  | выполнение специального перехода методом горизонтально-направленного бурения |  | км
3.2 | КЛ 2 |  | выполнение специального перехода методом горизонтально-направленного бурения |  | км |  |  |  |  | выполнение специального перехода методом горизонтально-направленного бурения |  | км
… | …
4 | Проектные работы
4.1 | КЛ 1 |  |  |  | км (по трассе) | [6 empty] | км (по трассе)
4.2 | КЛ 2 |  |  |  | км (по трассе) | [6 empty] | км (по трассе)
… | …
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [13 empty] | 0

## т6
Таблица 6. Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | План | План
1 | 2 | 3 | 4
1 | Итого объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | 1672.3553 | 1672.3553
2 | НДС 20% | 334.4711 | 334.4711
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) 2) | 2006.8264 | 2006.8264
Индекс-дефлятор МЭР | 2018 год | 1.053 | 1.053
| 2019 год | 1.068 | 1.068
| 2020 год | 1.056 | 1.056
| 2021 год | 1.054 | 1.054
| 2022 год | 1.051 | 1.051
| 2023 год | 1.049 | 1.049
| 2024 год | 1.047 | 1.047
| 2025 год | 1.043 | 1.043
| 2026 год | 1.043 | 1.043
| 2027 год | 1.042 | 1.042
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | 3286.8144 | 3286.8144
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd (с НДС) 2) | 0 | 0
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦd (с НДС) 2)
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | 0 | 0
7.1 | ОФПР2018
7.2 | ОФПР2019
7.3 | ОФПР2020
7.4 | ОФПР2021
7.5 | ОФПР2022
7.(b-d+1) 4) | ОФПРb 3)
7.(b-d+2) | ОФПРb+ 3)
1) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
2) Вместо знака "d" указывается год, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
3) Вместо знака "b" указывается последний год периода реализации инвестиционной программы
4) Выражения вида "(b-d+1)" и "d+1" заменяются числовыми значениями, равными числовому значению соответствующего выражения, получаемого при замене знака "b" числовым значением последнего года периода реализации инвестиционной программы, знака "d" - числовым значением года, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики