## Сводная таблица по под. к тепло
Форма 11
К приказу Федеральной
антимонопольной службы по
тарифам от 14.07.2017 № 930/17
Форма 11. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения АО "МЭС" за 2019 г. (I Квартал)
1 | Количество поданных заявок о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения в течение квартала | 0
2 | Количество исполненных заявок о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения в течение квартала | 0
3 | Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала | 0
4 | Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала, всего (Гкал/час) | 978.896
в том числе по системам теплоснабжения:
4.1 | г. Мурманск, Котельная "Северная" | 122.719
4.2 | г. Мурманск, кот. Роста | 114.242
4.3 | г. Мурманск, кот.Абрам -Мыс | 17.082
4.4 | г. Мурманск, ул. Лобова 8 (Перинатальный центр) | 1.166
4.5 | Кольский раойн, г. Кола | 23.236
4.6 | Кольский раойн, п. Мурмаши | 14.404
4.7 | Кольский раойн, п.Молочный | 30.848
4.8 | Кольский раойн, п. Кильдинстрой | 7.069
4.9 | Кольский раойн, п. Шонгуй | 2.565
4.10 | Кольский раойн, п. Верхнетуломский | 4.584
4.11 | Кольский раойн, ст. Лопарская | 1.134
4.12 | Кольский раойн, п. Териберка Комсомольска 27а(мазут) | 6.8
4.13 | Кольский раойн, п. Териберка Кооперативная 7а(уголь) | 0.12
4.14 | Ловозерский район, п. Ревда, ул. Умбозерская , 6 | 20.052
4.15 | Ловозерский район, с. Ловозеро, ул. Вокуева , 10 | 7.612
4.16 | Ловозерский район, Оленегорск-8, ул Окружная дорога, 2(п. Высокий) | 20.706
4.17 | ЗАТО Александровск, п. Ура-Губа | 0.748
4.18 | ЗАТО Александровск, п. Гаджиево, ТЦ-640 | 45.53
4.19 | ЗАТО Александровск, Снежногорск котельная №2 | 61.69
4.20 | ЗАТО Александровск,п. Оленья Губа ул.Дьяченко, д. 24 | 1.88
4.21 | ЗАТО Александровск, Полярный ТЦ-302, г. Полярный ул.Гандюхина, д 11 | 45.501
4.22 | Мурманская обл. Печенгский район п. Никель МУП "Энергоцех" ул.Советская, д14 а | 67.262
| Мурманская обл.Кольский район ЗАТО Видяево котельная п. Видяево | 15.45
| Мурманская обл. ЗАТО Заозёрск (на техническом обслуживании) котельная п. Заозерск | 73.24
4.23 | г. Кандалакша, Котельная №1, ул.Заводская, д.3 | 32.19
4.24 | г. Кандалакша, Котельная №21, ул.Путепроводная, д.1 | 14.306
4.25 | г. Кандалакша, Котельная №10, ул.3-я Линия, д.2 | 0.794
4.26 | г. Кандалакша,Нива -3, Кандалакшское шоссе | 36.06
4.27 | Кандалакшский район, п. Белое море территория нефтебазы | 21.42
4.28 | п. Нивский, Котельная № 17, ул.Букина, д.9 | 2.241
4.29 | Ковдорский район, Котельная п. Енский | 24.94
4.30 | п. Зеленоборский, Котельная № 6, ул.Южная, д.7а | 2.51
4.31 | п. Зеленоборский, Котельная № 22, ул.Заводская, д.1б | 2.147
4.32 | п. Умба, Котельная № 15, ул.Беломорская, д.14 | 1.807
4.33 | п. Умба, Котельная № 18, ул.Горная, д. 41 | 2.413
4.34 | г. Североморск Мурманской обл., Верхняя Ваенга 345 ТЦ | 49.235
4.35 | г. Североморск Мурманской обл., 46 ТЦ, ул. Сгибнева, д.2. | 30.929
4.36 | Североморск-3 Мурманской обл., 452 ТЦ, ул. Апакидзе, д.3. | 3.58
4.37 | п. Щук-Озеро,Котельная пос. ул. Агеева. | 1.287
4.38 | п. Щук-Озеро Мурманской обл., Котельная ул. ул. Приозерная, д.1 | -0.054
4.39 | п. Сафоново-1 Мурманской обл., 269 ТЦ, ул. Панина,11 | 14.157
4.40 | г. Североморск Мурманской обл., 33 ТЦ, ул. Комсомольская | 20.318
4.41 | г. Североморск Мурманской обл., Котельная ул. Кортик | 1.004
4.42 | г. Североморск Мурманской обл.,Котельная, ул. Восточная, д. 11а | 0.05
4.43 | п. Росляково Мурманской обл., Котельная, ул. Заводская | 8.948
4.44 | п. Росляково Мурманской обл., котельная, ул. Молодежная, д.13 | 2.974