## Свод
Котельные АО "МЭС" по состоянию на 28.12.2018 г.
котлы
№ п/п | Наименование котельной | Адрес | Вид топлива | Тип котельной | Тип системы | Располагаемая мощность котельной Гкал/час | Установленная мощность котельной Гкал/час | Подключённая нагрузка Гкал/час | Остаток свободной мощности от распологаемой нагрузки | Остаток свободной мощности от располагаемой нагрузки в процентах | Муниципальное образование
г. Мурманск
1 | "Северная" | г. Мурманск, ул. Промышленная, д.15 | мазут М-100 | производственно-отопительная | открытая | 348.4 | 367.7 | 224.284 | 124.116 | 35.62% | МО Мурманск |  |  | 1
2 | Роста | г. Мурманск, ул. Лобова, д.75 | мазут М-100 | отопительная | закрытая | 54.73 | 60 | 31.084 | 23.646 | 43.2%
3 | Абрам-мыс | г. Мурманск, Первомайский АО, ул. Судоремонтная, д.15 | мазут М-100 | отопительная | закрытая | 21.46 | 24.18 | 4.186 | 17.274 | 80.49% |  |  | 1 | 2
4 | Перинатальный центр | г. Мурманск, Ленинский АО, ул. Лобова, д.8 | дизельное топливо | отопительная | закрытая | 3.49 | 3.49 | 2.322 | 1.168 | 33.47%
| Мурманская область Кольский район | [13 empty] | 1212.5
5 | г. Кола | г. Кола, ул. Каменный остров, д.3 | мазут М-100 | отопительная | закрытая | 59.71 | 62.72 | 35.368 | 24.342 | 40.77% | МО Кола |  | 2 | 3
6 | п. Мурмаши | п. Мурмаши, ул. Тягунова, д.4а | мазут М-100 | отопительная | закрытая | 22.57 | 24.35 | 7.78 | 14.79 | 65.53% | МО Мурмаши |  | 3 | 4 | 888.238
7 | п. Молочный | п. Молочный, территория птицефабрики «Мурманская» | мазут М-100 | отопительная | закрытая | 44.01 | 47.11 | 12.713 | 31.297 | 71.11% | МО Молочный |  | 4 | 5 | 2100.738
8 | п. Кильдинстрой | п. Кильдинстрой, ул. Железнодорожный тупик,14 | мазут М-100 | отопительная | закрытая | 12.781 | 13.88 | 5.64 | 7.141 | 55.87% | МО Кильдинстрой |  |  | 6
9 | п. Шонгуй | п. Шонгуй, Мурманская обл., ул. Набережная, д.1 | мазут М-100 | отопительная | открытая | 5.566 | 6.04 | 3.011 | 2.555 | 45.9% |  |  | 5 | 7
10 | п. Верхнетуломский | п. Верхнетуломский, ул. Подунская ,19 | мазут М-100 | отопительная | открытая | 9.121 | 10.11 | 4.393 | 4.728 | 51.84% | МО Верхнетуломский |  | 6 | 8
11 | ж/д ст. Лопарская | Кольский район ж/д ст. Лопарская ул. ОПХ "Восход" | Уголь | отопительная | закрытая | 1.72 | 1.72 | 0.586 | 1.134 | 65.93% | МО Пушной |  | 7 | 9
Мурманская область Ловозерский район
12 | п. Ревда | п. Ревда, ул. Умбозерская , 6 | мазут М-100 | отопительная | закрытая | 47.379 | 51.21 | 26.622 | 20.757 | 43.81% | МО Ревда |  | 8 | 10
13 | с. Ловозеро | с. Ловозеро, ул. Вокуева , 10 | мазут М-100 | отопительная | закрытая | 16.967 | 18.25 | 9.409 | 7.558 | 44.55% | МО Ловозеро |  | 9 | 11
14 | п. Высокий | Оленегорск-8, ул Окружная дорога, 2 | мазут М-100 | отопительная | закрытая | 34.711 | 39.48 | 13.668 | 21.043 | 60.62% | МО Оленегорск |  | 10 | 12
Мурманская область ЗАТО Александровск
15 | п. Ура-Губа | п. Ура-Губа | мазут М-100 | отопительная | закрытая | 2.48 | 2.48 | 1.732 | 0.748 | 30.16% | МО Ура Губа |  | 11 | 13
16 | п. Гаджиево | п. Гаджиево, ТЦ-640 | мазут М-100 | отопительная | закрытая | 63.33 | 70 | 29.898 | 33.432 | 52.79% | МО Александровск |  | 12 | 14
Мурманская область Кандалакшский район
17 | Котельная № 1 | г.Кандалакша, ул.Заводская, д.3 | мазут М-100 | отопительная | закрытая | 96.69 | 103.734 | 65.296 | 31.394 | 32.47% | МО Кандалакша |  |  | 15
18 | Котельная № 21 | г.Кандалакша, ул.Путепроводная, д.1 | мазут М-100 | отопительная | открытая | 49.426 | 53.695 | 35.852 | 13.574 | 27.46%
19 | Котельная № 10 | г.Кандалакша, ул.3-я Линия, д.2 | мазут М-100 | отопительная | закрытая | 1.824 | 1.94 | 1.033 | 0.791 | 43.37%
20 | Нива-3 участок №5 | г. Кандалакша Кандалакшское шоссе | мазут М-100 | производственно-отопительная | открытая | 66.9 | 74 | 30.809 | 36.091 | 53.95% |  |  | 13
21 | Белое море | Кандалакшский район п. Белое море территория нефтебазы | мазут М-100 | отопительная | открытая | 24.24 | 47.12 | 2.797 | 21.443 | 88.46% |  |  |  | 16
22 | Котельная № 17 п. Нивский | н.п.Нивский, ул.Букина, д.9 | мазут М-100 | отопительная | закрытая | 6.211 | 6.25 | 3.971 | 2.24 | 36.07% |  |  |  | 17
23 | Котельная п. Енский | Ковдорский район п. Енский | мазут М-100 | отопительная | открытая | 30.96 | 35 | 6.069 | 24.891 | 80.4% | МО Ковдор |  | 14 | 18
24 | Котельная № 6 п. Зеленоборский | п.Зеленоборский, ул.Южная, д.7а | мазут М-100 | отопительная | закрытая | 3.9 | 4.323 | 1.395 | 2.505 | 64.23% | МО Зеленоборский |  |  | 19
25 | Котельная № 22 п. Зеленоборский | п.Зеленоборский, ул.Заводская, д.1б | мазут М-100 | отопительная | закрытая | 14.167 | 14.858 | 12.566 | 1.601 | 11.3% |  |  | 15
Мурманская область Ковдорский район
26 | Котельная Лейпи | н.п. Лейпи | уголь | отопительная | закрытая | 1.423 | 1.548 | 0.918 | 0.505 | 35.49% | Лейпи |  |  | 20
16
* Котельная №8-8а, расположенная по адресу г.Кандалакша ул. Партизанская, д. 4, выведена из эксплуатации. Тепловая нагрузка потребителей переведена на котельную № 1.
Мурманская область ЗАТО Североморск
27 | 345 ТЦ | г. Североморск, Мурманской обл., Верхняя Ваенга | мазут М-100 | производственно-отопительная | закрытая | 113.2 | 170 | 64.144 | 49.056 | 43.34% | МО Североморск | #REF! |  | 21
28 | 46 ТЦ | г. Североморск, Мурманской обл., ул. Сгибнева, д.2. | мазут М-100 | отопительная | закрытая | 122.58 | 189 | 91.903 | 30.677 | 25.03% |  | #REF!
29 | 452 ТЦ | Североморск-3 Мурманской обл., ул. Апакидзе, д.3. | мазут М-100 | отопительная | закрытая | 14.19 | 21 | 10.705 | 3.485 | 24.56% |  | #REF! |  | 22
30 | Котельная пос. Щук-Озеро | п. Щук-Озеро, ул. Агеева. | мазут М-100 | отопительная | закрытая | 2.61 | 4.08 | 1.323 | 1.287 | 49.31% |  | #REF! |  | 23
31 | Котельная ул. Приозерная | п. Щук-Озеро Мурманской обл., ул. Приозерная, д.1 | дизельное топливо | отопительная | закрытая | 0.44 | 0.44 | 0.497 | -0.057 | -12.95% |  | #REF! | 17
32 | 269 ТЦ | п. Сафоново-1 Мурманской обл., ул. Панина,11 | мазут М-100 | отопительная | закрытая | 30.1 | 42.6 | 15.943 | 14.157 | 47.03% |  | #REF! |  | 24
33 | 33 ТЦ | г. Североморск Мурманской обл., ул. Комсомольская | мазут М-100 | производственно-отопительная | закрытая | 33.87 | 53.6 | 13.552 | 20.318 | 59.99% |  | #REF!
34 | Котельная ул. Кортик | г. Североморск Мурманской обл., ул. Кортик | мазут Ф-5 | отопительная | закрытая | 3.24 | 5.36 | 2.236 | 1.004 | 30.99% |  | #REF!
35 | Котельная ул. Восточная | г. Североморск Мурманской обл., ул. Восточная, д. 11а | уголь | отопительная | закрытая | 0.88 | 1.66 | 0.83 | 0.05 | 5.682% |  | #REF!
36 | Котельная п. Росляково | п. Росляково Мурманской обл., ул. Заводская | мазут М-100 | отопительная | закрытая | 32.56 | 50.4 | 23.87 | 8.69 | 26.69% |  | #REF!
37 | котельная ул. Молодежная | п. Росляково Мурманской обл., ул. Молодежная, д.13 | уголь | отопительная | закрытая | 5.61 | 7.63 | 3.138 | 2.472 | 44.06% |  | #REF!
Мурманская область ЗАТО Александровск
38 | Снежногорск котельная №2 | г. Снежногорск | мазут М-100 | отопительная | открытая | 105 | 105 | 43.354 | 61.646 | 58.71% | МО Александровск | #REF! | 18 | 25
39 | Оленья Губа | п. Оленья Губа ул.Дьяченко, д. 24 | мазут М-100 | отопительная | закрытая | 5 | 5 | 3.047 | 1.953 | 39.06% |  | #REF! |  | 26
40 | Полярный ТЦ-302 | г. Полярный ул.Гандюхина, д 11 | мазут М-100 | отопительная | закрытая | 96 | 102 | 50.506 | 45.494 | 47.39% | МО Александровск | #REF! |  | 27
Мурманская область Печенгский район п. Никель МУП "Энергоцех"
41 | Никель МУП "Энергоцех" | п. Никель ул.Советская, д14 а | мазут М-100 | производственно-отопительная | закрытая, открытая | 127.5 | 188.1 | 60.441 | 67.059 | 52.6% | МО Никель | #REF! | 19 | 28
Мурманская область Кольский район
42 | Териберка | Кольский район п. Териберка Комсомольска 27а | мазут М-100 | отопительная | закрытая | 8.6 | 8.6 | 1.802 | 6.798 | 79.05% | МО Териберка |  |  | 29
43 | Териберка-2 | Кольский район п. Териберка Кооперативная 7а | уголь | отопительная | закрытая | 0.7 | 1.08 | 0.581 | 0.119 | 17% |  |  | 20
Мурманская область ЗАТО Видяево
44 | п. Видяево | Мурманская обл.Кольский район ЗАТО Видяево | мазут М-100 | отопительная | закрытая | 38.55 | 41.73 | 17.086 | 21.464 | 55.68% | МО Видяево | #REF! | 21 | 30
Мурманская обл. ЗАТО Заозёрск
45 | п. Заозёрск | Мурманская обл. ЗАТО Заозёрск (на техническом обслуживании) | мазут Ф-5 | производственно-отопительная |  | 101.12 | 113.6 | 27.88 | 73.24 | 72.43% | МО Заозёрск | #REF! | 22 | 31
Итого в Гкал |  |  |  |  | 9 открытых | 1784.796 | 2142.468 | 978.36 | 806.436 | 45.18% | 21 Муниципальных образований
Итого в Мвт |  |  |  |  | 35 закрытых | 2075.7177 | 2491.6903 | 1137.8327 | 937.8851 | 45.18%
Итого в Гкал |  | С учётом котельной Заозёрск |  |  |  | 1885.916 | 2256.068 | 1006.24 | 879.676 | 46.64% | 22 Муниципальное образований
Итого в Мвт | [5 empty] | 2193.3203 | 2623.8071 | 1170.2571 | 1023.0632 | 46.64%
Общая протяжённость тепловых сетей в 2-х трубном исчислении по длине теплотрассы, м | [10 empty] | 561.421
Количество котлов | [10 empty] | 236 | #REF!
Общая протяжённость тепловых сетей в 2-х трубном исчислении по длине теплотрассы, м | [8 empty] | С учётом котельной Заозёрск |  | 567644.2
Количество котлов | [10 empty] | 254