## декабрь
филиал "Заполярная горэлектросеть" |  |  |  |  | форма 5
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за декабрь 2016 г.
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу | Примечание
РС Заполярный
1 | ТП-22 РУ-6кВ Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | ТР | 07.12.2016 08-00 | 07.12.2016 17-00
2 | ТП-23 РУ-6кВ Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | ТР | 14.12.2016 08-00 | 14.12.2016 17-00
| Начальник ПТО |  |  | Панасенко К.Н.

## ноябрь
филиал "Заполярная горэлектросеть" |  |  |  |  | форма 5
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за ноябрь 2016 г.
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу | Примечание
РС Заполярный
1 | ТП-5А РУ-6кВ Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | ТР | 09.11.2016 09-00 | 09.11.2016 17-00
2 | ТП-3А РУ-6кВ Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | ТР | 16.11.2016 09-00 | 16.11.2016 17-00
РС Никель

## октябрь
филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" |  |  |  |  | форма 5
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за октябрь 2016 г.
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу | Примечание
РС Заполярный
1 | ТП-21 РУ-6кВ Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | ТР | 12.10.2016 09-00 | 12.10.2016 16-00
2 | РП-1 1С.Ш 6кВ | ТР, РЗА | 17.10.2016 09-00 | 21.10.2016 16-00
3 | РП-1 2 С.Ш. 6кВ | ТР, РЗА | 24.10.2016 09-00 | 28.10.2016 16-00
РС Никель
1 | ВЛ-0,4кВ Л-21/2-7 | ТР | 05.10.2016 08-00 | 05.10.2016 17-00
2 | ВЛ-0,4кВ Л-21/3-7 | ТР | 12.10.2016 08-00 | 12.10.2016 17-00

## сентябрь
филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" |  |  |  |  | форма 5
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за сентябрь 2016 г.
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу | Примечание
РС Заполярный
1 | РП-3 яч.7 | РЗА | 12.09.2016 08-30 | 13.09.2016 16-00
2 | РП-3 яч.9 | РЗА | 14.09.2016 08-30 | 15.09.2016 16-00
3 | РП-3 яч.6 | РЗА | 19.09.2016 08-30 | 20.09.2016 16-00
4 | РП-3 яч.8 | РЗА | 21.09.2016 08-30 | 22.09.2016 16-00
5 | РП-3 яч.10 | РЗА | 26.09.2016 08-30 | 27.09.2016 16-00
6 | РП-3 яч.12 | РЗА | 28.09.2016 08-30 | 29.09.2016 16-00
7 | КТП-361 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, Т-1 | ТР | 26.09.2016 08-00 | 26.09.2016 16-00
РС Никель

## август
филиал АО "МЭС" "Заполярняая горэлектросеть" |  |  |  |  | форма 5
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов на август 2016 г.
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу | Примечание
РС Заполярный
1 | КЛ-6кВ Л-1 | ИПН | 02.08.2016 08-00 | 02.08.2016 12-00
2 | КЛ-6кВ Л-2 | ИПН | 02.08.2016 13-00 | 02.08.2016 16-00
3 | КЛ-6кВ Л-49 | ИПН | 04.08.2016 08-00 | 04.08.2016 12-00
4 | КЛ-6кВ Л-50 | ИПН | 04.08.2016 13-00 | 04.08.2016 16-00
5 | КЛ-6кВ Л-51 | ИПН | 09.08.2016 08-00 | 09.08.2016 12-00
6 | КЛ-6кВ Л-52 | ИПН | 09.08.2016 13-00 | 09.08.2016 16-00
7 | КЛ-6кВ Л-53 | ИПН | 11.08.2016 08-00 | 11.08.2016 12-00
8 | КЛ-6кВ Л-54 | ИПН | 11.08.2016 13-00 | 11.08.2016 16-00
9 | ВЛ-0,4кВ Л-519 | ПР | 24.08.2016 08-00 | 24.08.2016 16-00
10 | КТП-28 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ Т-1 | ПР | 24.08.2016 08-00 | 24.08.2016 16-00
11 | ВЛ-9, ОЛ-9, КТП "Ждановка": РУ-6кВ, РУ-0,4кВ Т-1 | ПР | 26.08.2016 08-00 | 26.08.2016 16-00
РС Никель
1 | ТП-50Б РУ-6кВ яч.2 | ПР РЗиА | 01.08.2016 08-00 | 01.08.2016 17-00
2 | КЛ-76 10кВ | ИПН | 03.08.2016 08-00 | 03.08.2016 17-00
3 | ТП-27 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ Т-1 | ТР | 04.08.2016 00-00 | 04.08.2016 08-00
4 | ТП-50Б РУ-6кВ яч.6 | ПР РЗиА | 05.08.2016 08-00 | 05.08.2016 17-00
5 | КЛ-73 10кВ | ИПН | 08.08.2016 08-00 | 08.08.2016 17-00
6 | ТП-69 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ Т-1 | ТР | 09.08.2016 08-00 | 09.08.2016 17-00
7 | КЛ-61 10кВ | ИПН | 09.08.2016 08-00 | 09.08.2016 17-00
8 | ТП-50Б РУ-6кВ яч.3 | ПР РЗиА | 10.08.2016 08-00 | 10.08.2016 13-00
9 | ТП-50Б РУ-6кВ яч.5 | ПР РЗиА | 10.08.2016 13-00 | 10.08.2016 17-00
10 | ТП-50Б РУ-6кВ яч.7 | ПР РЗиА | 11.08.2016 08-00 | 11.08.2016 17=00
11 | ТП-13 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ Т-1 | ТР | 12.08.2016 00-00 | 12.08.2016 08-00
12 | КЛ-74 10кВ | ИПН | 15.08.2016 08-00 | 15.08.2016 17-00
13 | ТП-50Б РУ-6кВ яч.17 | ПР РЗиА | 16.08.2016 08-00 | 16.08.2016 17-00
14 | ТП-50Б РУ-6кВ яч.18 | ПР РЗиА | 17.08.2016 08-00 | 17.08.2016 17-00
15 | ТП-50Б РУ-6кВ яч.20 | ПР РЗиА | 18.08.2016 08-00 | 18.08.2016 17-00
16 | ВЛ-0,4кВ Л-38/1-7 | ТР | 18.08.2016 08-00 | 18.08.2016 17-00
17 | ТП-50Б РУ-6кВ яч.21 | ПР РЗиА | 19.08.2016 08-00 | 19.08.2016 17-00
18 | Ф-23 | ИПН | 22.08.2016 08-00 | 22.08.2016 17-00
19 | ВЛ-0,4кВ Л-12/8 | ТР | 23.08.2016 08-00 | 23.08.2016 17-00
20 | ВЛ-0,4кВ Л-49/2-3 | ТР | 25.08.2016 08-00 | 25.08.2016 17-00
21 | Ф-33 | ИПН | 29.08.2016 08-00 | 29.08.2016 17-00
22 | Л-17 10кВ | ТР | 30.08.2016 08-00 | 30.08.2016 17-00
| И.о.начальника ПТО |  | И.В.Немкова

## июль
филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" |  |  |  |  | форма 5
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за июль 2016 г.
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу | Примечание
РС Заполярный
1 | КЛ-6 кВ Л-3 | ИПН | 04.07.2016 08.00 | 04.07.2016 12.00
2 | КЛ-6 кВ Л-93 | ИПН | 04.07.2016 13.00 | 04.07.2016 17.00
3 | КЛ 6 кВ Л-9/10Б | ИПН | 05.07.2016 08.00 | 05.07.2016.012.00
4 | КЛ-6 кВ Л-25 | ИПН | 05.07.2016 13.00 | 05.07.2016 17.00
5 | КЛ-6 кВ Л-29 | ИПН | 06.07.2016 08.00 | 06.07.2016 12.00
6 | КЛ-6 кВ Л-30 | ИПН | 06.07.2016 13.00 | 06.07.2016 17.00
7 | КЛ-6 кВ Л-63 | ИПН | 07.07.2016 08.00 | 07.07.2016 12.00
8 | КЛ-6 кВ Л-70 | ИПН | 07.07.2016 13.00 | 07.07.2016 17.00
9 | КЛ-6 кВ Л-56 | ИПН | 11.07.2016.08.00 | 11.07.2016 17.00
10 | КЛ-6 кВ Л-21 | ИПН | 12.07.2016 08.00 | 12.07.2016 17.00
11 | КЛ-6 кВ Л-97 | ИПН | 13.07.2016 08.00 | 13.07.2016 12.00
12 | КЛ-6 кВ Л-96 | ИПН | 13.07.2016.13.00 | 13.07.2016 17.00
13 | КЛ-6 кВ Л-64 | ИПН | 14.07.2016 08.00 | 14.07.2016 17.00
14 | КТП-6А РУ 6 кВ. Т-1, РУ-0,4 кВ | Т.Р. | 20.07.2016 08.00 | 20.07.2016 17.00
15 | КТП-27 РУ-6 кВ, Т-1, РУ 0,4 кВ | Т.Р. | 27.07.2016 08.00 | 27.07.2016 17.00
РС Никель
1 | КЛ-54/21 10 кВ | ИПН | 01.07.2016 08.00 | 01.07.2016. 17.00
2 | КЛ-37/75 10 кВ | ИПН | 04.07.2016 08.00 | 04.07.2016 17.00
3 | КЛ-68/67 10 кВ | ИПН | 05.07.2016 08.00 | 05.07.2016 17.00
4 | ТП-7 РУ-10 кВ, РУ-0.4 кВ, кам. Т-1, кам. Т-2 | ТР | 05.07.2016 00.00 | 05.07.2016 08.00
5 | КЛ-69/6/67 10 кВ | ИПН | 07.07.2016 08.00 | 07.07.2016 17.00
6 | КЛ-69/67 10 кВ | ИПН | 07.07.2016 08.00 | 07.07.2016 17.00
7 | КЛ-65/43 10 кВ | ИПН | 11.07.2016 08.00 | 11.07.2016 17.00
8 | ТП-67 РУ-10 кВ, РУ-0.4 кВ, кам. Т-1, кам. Т-2 | ТР | 12.07.2016 08.00 | 12.07.2016 17.00
9 | КЛ-23/29 10кВ | ИПН | 14.07.2016 08.00 | 14.07.2016 17.00
10 | КЛ-23/29а 10 кВ | ИПН | 19.07.2016 08.00 | 19.07.2016 17.00
11 | КЛ-24/13 10 кВ | ИПН | 21.07.2016 08.00 | 21.07.2016 17.00
12 | ВЛ-13/7-6 0.4 кВ | ТР | 26.07.2016 08.00 | 26.07.2016 17.00
13 | КЛ-17/17а 10 кВ | ИПН | 26.07.2016 08.00 | 27.06.2016 17.00
14 | КЛ-6/37 10 кВ | ИПН | 27.07.2016 08.00 | 27.07.2016 17.00
15 | КЛ-33/34 10 кВ | ИПН | 28.07.2016 08.00 | 28.07.2016 17.00
| Начальник ПТО |  |  | Панасенко К.Н.

## июнь
филиал "Заполярная горэлектросеть" |  |  |  |  | форма 5
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за июнь 2016 г.
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу | Примечание
РС Заполярный
1 | КТП-361 РУ-6 кВ4 РУ-0,4 кВ Т-1 | текущий ремонт | 20.06.2016 08.00. | 20.06.2016 17.00
2 | КЛ-6 кВ Л-10 | ИПН | 28.06.2016 08.00 | 28.06.2016 12.00
3 | КЛ-6 кВ Л-11 | ИПН | 28.06.2016 13.00 | 28.06.2016 17.00
4 | КЛ-6 кВ Л-57 | ИПН | 29.06.2016 08.00 | 29.06.2016 12.00
5 | КЛ-6 кВ Л-15 | ИПН | 29.06.2016 13.00 | 29.06.2016 17.00
РС Никель
1 | ТП-14 РУ-10 кВ, РУ-0.4 кВ, кам. Т-1, кам. Т-2 | Т.Р. | 01.06.2016 00.00 | 01.06.2016 08.00
2 | ВЛ-12/2 0.4 кВ | Т.Р. | 01.06.2016 08.00 | 01.06.2016.17.00
3 | КЛ-1/22 10кВ | И.П.Н. | 02.06.2016 08.00 | 02.06.2016 17.00
4 | ТП-54 РУ-10 кВ, РУ-0.4 кВ, кам. Т-1, кам. Т-2 | Т.Р. | 07.06.2016 00 00 | 07.06.2016 08.00
5 | КЛ-1/5-8 10кВ | И.П.Н. | 07.06.2016 08.00 | 07.06.2016 17.00
6 | ТП-34 РУ-10 кВ, РУ-0.4 кВ, кам. Т-1 | Т.Р. | 09.06.2016 00.00 | 09.06.2016 08.00
7 | КЛ-1/5-15 10 кВ | И.П.Н. | 09.06.2016 08.00 | 09.06.2016. 17.00
8 | КЛ-2/3/14 10кВ | И.П.Н. | 14.06.2016. 08.00 | 14.06.2016 17.00
9 | КЛ-2/14 10кВ | И.П.Н | 15.06.2016 08.00 | 15.06.2016. 17.00
10 | ТП-66 РУ-10 кВ, РУ-0.4 кВ, кам. Т-1, кам. Т-2 | Т.Р. | 16.06.2016 00.00 | 16.06.2016 08.00
11 | КЛ-2/54 10 кВ | И.П.Н | 16.06.2016 08.00 | 16.08.2016. 17.00
12 | КЛ-2/15 10 кВ | И.П.Н | 21.06.2016 08.00 | 21.06.2016 17.00
13 | ТП-75 РУ-10 кВ, РУ-0.4 кВ, кам. Т-1, кам. Т-2 | Т.Р. | 21.06.2016 08.00 | 21.06.2016 17.00
14 | КЛ-2/20 10 кВ | И.П.Н | 22.06.2016 08.00 | 22.06.2016 17.00
15 | КЛ-20/49 0.4 кВ | И.П.Н | 23.06.2016 08.00 | 23.06.2016 17.00
16 | КЛ-27/49 10 кВ | И.П.Н | 27.06.2016 08.00 | 27.06.2016 17.00
17 | ШН-39 РУ-0.4 кВ Нагорная | Т.Р. | 28.06.2016 08.00 | 28.06.2016 17.00
18 | КЛ-49/72 10 кВ | И.П.Н | 29.06.2016 08.00 | 29.06.201617.00
19 | КЛ-21/72 10 кВ | И.П.Н | 30.06.2016 08.00 | 30.06.2016.17.00
| Начальник ПТО |  |  | Панасенко К.Н.

## май
филиал АО "МЭС " "Заполярная горэлектросеть" |  |  |  |  | форма 5
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за май 2016 г.
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу | Примечание
РС Заполярный
1 | ТП-8 РУ 6 кВ, Т-1, Т-2, РУ 0,4кВ | текущий ремонт | 11.05..2016 08.30 | 11.05.2016 17.00
2 | ТП-13 РУ 6 кВ, Т-1, Т-2, РУ 0,4кВ | текущий ремонт | 17.5.2016 08.30 | 17.05.2016 16.00
3 | ТП-14 РУ 6 кВ, Т-1, Т-2, РУ 0,4кВ | текущий ремонт | 25.05.2016 08.30 | 25.05.2016 17.00
РС Никель
1 | ТП-12 Ру 10 кВ , РУ 0,4 кВ Т-1 | текущий ремонт | 05.05.2016 08.00 | 05.05.2016 17.00
2 | ТП-12 РУ-10 кВ яч.4 | текущий ремонт | 06.05.2016 08.00 | 06.05.2016 17.00
3 | ТП-49 Ру 10 кВ , РУ 0,4 кВ Т-1 | текущий ремонт | 11.05.2016 08.00 | 11.05.2016 17.00
| Начальник ПТО |  |  | Панасенко К.Н.

## апрель
филиал"Заполярная горэлектросеть" |  |  |  |  | форма 5
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за апрель 2016 г.
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу | Примечание
РС г.Заполярный
1 | п/ст-26 ЗРУ-6кВ яч.17 Л-1 | РЗА | 08-00 04.04.2016 | 12-00 04.04.2016
2 | п/ст-26 ЗРУ-6кВ яч.20 Л-2 | РЗА | 13-00 04.04.2016 | 16-00 04.04.2016
3 | п/ст-26 ЗРУ-6кВ яч.21 Л-49 | РЗА | 08-00 05.04.2016 | 12-00 05.04.2016
4 | п/ст-26 ЗРУ-6кВ яч.12 Л-50 | РЗА | 13-00 05.04.2016 | 16-00 05.04.2016
5 | п/ст-26 ЗРУ-6кВ яч.23 Л-51 | РЗА | 08-00 06.04.2016 | 12-00 06.04.2016
6 | п/ст-26 ЗРУ-6кВ яч.22 Л-52 | РЗА | 13-00 06.04.5016 | 16-00 06.04.2016
7 | п/ст-26 ЗРУ-6кВ яч.19 Л-53 | РЗА | 08-00 07.04.2016 | 12-00 07.04.2016
8 | п/ст-26 ЗРУ-6кВ яч.18 Л-54 | РЗА | 13-00 07.04.2016 | 16-00 07.04.2016
9 | п/ст-26 ЗРУ-6кВ яч.25 Л-96 | РЗА | 08-00 11.04.2016 | 16-00 11.04.2016
10 | п/ст-26 ЗРУ-6кВ яч.24 Л-75 | РЗА | 08-00 12.04.2016 | 12-00 12.04.2016
11 | п/ст-26 ЗРУ-6кВ яч.7 Л-в/ч | РЗА | 08-00 13.04.2016 | 12-00 13.04.2016
12 | ТП-10Б СШ 6 кВ, Т-1, Т-2, СШ 0,4кВ | ТР | 00-00 15.04.2016 | 08-00 15.04.2016
13 | п/ст-26 яч.28 ЗРУ-6кВ яч.28 ВЛ-6кВ Л-36 | ПГЗ РЗА | 08-00 18.04.2016 | 16-00 18.04.2016
14 | ТП-11А 1 Сш 6кВ, Т-1, 1 сш 0,4кВ | ТР | 08-30 19.04.2016 | 16-00 19.04.2016
15 | ТП-11А 2 сш 6кВ Т-2 2 сш 0,4кВ | ТР | 08-30 20.04.2016 | 16-00 20.04.2016
16 | ТП-24, КТП-28, КТП-6А, КТП "Ждановка" ВЛ-9, ОЛ-9 | ПГЗ РЗА | 08-30 27.04.2016 | 16-00 27.04.2016
17 | ТП-3А, 7, 25, 13, 6 | ПГЗ | 08-00 28.04.2016 | 16-00 28.04.2016
РС Никель
1 | Л-3 10кВ | ПГЗ | 08-00 18.04.2016 | 17-00 18.04.2016
2 | Л-23 10кВ | ПГЗ | 08-00 20.04.2016 | 17-00 20.04.2016
3 | Л-33 10кВ | ПГЗ | 08-00 26.04.2016 | 17-00 26.04.2016
4 | Л-17 10кВ | ПГЗ | 08-00 28.04.2016 | 17-00 28.04.2016
5 | КТП-88 | ТР | 08-00 28.04.2016 | 17-00 28.04.2016
6
| Начальник ПТО |  |  | Панасенко К.Н.

## март
филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" |  |  |  |  | форма 5
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за март 2016 г.
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу | Примечание
РС Заполярный
1 | ТП-10А РУ-6кВ , РУ-0,4кВ | ТР | 00-00 04.03.2016 | 08-00 04.03.2016
2 | РП-4 1 с.ш. 0,4кВ | ТР | 08-30 14.03.2016 | 16-00 14.03.2016
3 | РП-4 1 с.ш. 6 кВ Т-1 | ТР, РЗА | 08-30 14.03.2016 | 16-00 18.03.2016
4 | РП-4 2 с.ш. 0,4кВ | ТР | 08-30 21.03.2016 | 16-00 21.03.2016
5 | РП-4 2 с.ш. 6 кВ Т-2 | ТР, РЗА | 08-30 21.03.2016 | 16-00 25.03.2016
РС Никель
1 | РП-2 РУ-10кВ яч.11 | ПР, РЗА | 08-00 01.03.2016 | 17-00 01.03.2016
2 | РП-2 РУ-10кВ яч.1 | ПР РЗА | 08-00 10.03.2016 | 17-00 10.03.2016
3 | РП-2 РУ-10кВ яч.8 | ПР, РЗА | 08-00 15.03.2016 | 17-00 15.03.2016
4 | РП-2 РУ-10кВ яч.19 | ПР РЗА | 08-00 16.03.2016 | 17-00 16.03.2016
5 | РП-2 РУ-10кВ яч.6 | ПР, РЗА | 08-00 22.03.2016 | 17-00 22.03.2016
6 | РП-2 РУ-10кВ яч.5 | ПР РЗА | 08-00 23.03.2016 | 17-00 23.03.2016
| ТП-8 РУ-10кВ камера Т-1 | ПР, РЗА | 08-00 15.03.2016 | 17-00 15.03.2016
| РП-2 РУ-10кВ яч.7 | ПР РЗА | 08-00 28.03.2016 | 17-00 28.03.2016
| РП-2 РУ-10кВ яч.12 | ПР, РЗА | 08-00 30.03.2016 | 17-00 30.03.2016
| Начальник ПТО |  |  | Панасенко К.Н.

## февраль
филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" |  |  |  |  | форма 5
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за февраль 2016 г.
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу | Примечание
РС Заполярный
1 | ТП-11 РУ-6кВ Т-1, РУ-0,4кВ | ТР | 08-00 04.02.2016 | 17-00 04.02.2016
2 | РП-3 1 с.ш. 6кВ | ТР, РЗА | 08-00 08.02.2016 | 16-00 12.02.2016
3 | РП-3 2 с.ш. 6кВ | ТР, РЗА | 08-00 15.02.2016 | 16-00 19.02.2016
РС Никель
1 | РП-1 РУ-10кВ яч.5 | ПР, РЗА | 08-00 01.02.2016 | 17-00 01.02.2016
2 | РП-1 РУ-10кВ яч.2 | ПР, РЗА | 13-00 04.02.2016 | 17-00 04.02.2016
3 | РП-1 РУ-10кВ яч.13 | ПР, РЗА | 08-00 02.02.2016 | 17-00 02.02.2016
4 | РП-1 РУ-10кВ яч.14 | ПР, РЗА | 08-00 08.02.2016 | 17-00 08.02.2016
5 | РП-1 РУ-10кВ яч.16 | ПР, РЗА | 08-00 09.02.2016 | 17-00 09.02.2016
6 | РП-1 РУ-10кВ яч.11 | ПР, РЗА | 08-00 10.02.2016 | 17-00 10.02.2016
7 | РП-1 РУ-10кВ яч.15 | ПР, РЗА | 08-00 15.02.2016 | 17-00 15.02.2016
8 | РП-1 РУ-10кВ яч.8 | ПР, РЗА | 08-00 16.02.2016 | 17-00 16.02.2016
9 | РП-1 РУ-10кВ яч.12 | ПР, РЗА | 08-00 17.02.2016 | 17-00 17.02.2016
10 | РП-1 РУ-10кВ яч.6 | ПР, РЗА | 08-00 19.02.2016 | 17-00 19.02.2016
11 | РП-1 РУ-10кВ яч.19 | ПР, РЗА | 08-00 18.02.2016 | 17-0018.02.2016
| Начальник ПТО |  |  | Панасенко К.Н.

## январь
филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" |  |  |  |  | форма 5
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за январь 2016 г.
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу | Примечание
РС Заполярный
1 | ТП-10 РУ-6кВ, Т-1, РУ-0,4кВ | ТР | 08-30 14.01.2016 | 17-00 14.01.2016
2 | ТП-7 1с.ш. 6кВ, Т-1, 1с.ш. 0,4кВ | ТР | 08-30 20.01.2016 | 17-00 20.01.2016
3 | ТП-7 2с.ш. 6кВ, Т-2, 2с.ш. 0,4кВ | ТР | 08-30 21.01.2016 | 17-00 21.01.2016
РС Никель
| Начальник ПТО |  |  | Панасенко К.Н.