## 1. Общая информация
Приложение N 7
к Единым стандартам
качества обслуживания сетевыми
организациями потребителей
услуг сетевых организаций
Информация о качестве обслуживания потребителей
Акционерного общества "Мурманэнергосбыт" услуг за 2016 год
(наименование сетевой организации)
1. Общая информация о сетевой организации.
1.1. Количество потребителей услуг сетевой организации (далее - потребители) с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме.
№№ пп | Тип потребителя | филиал "Ковдорская электросеть" | [6 empty] | филиал "Заполярная горэлектросеть" | [8 empty] | ИТОГО АО "МЭС"
|  | по уровню напряжения |  |  |  | категория надежности |  |  | по уровню напряжения |  |  |  |  | категория надежности |  |  |  | по уровню напряжения |  |  |  | категория надежности
|  | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | 1 | 2 | 3 | ВН |  | СН-1 | СН-2 | НН | 1 | 2 |  | 3 | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | 1 | 2 | 3
1 | Потребители - юридические лица | 2016 год | [6 empty] | 2016 год | [8 empty] | 2016 год
|  | 1 |  | 107 | 273 | 6 | 24 | 340 | 1 |  | 3 | 98 | 377 | 4 | 23 |  | 376 | 2 | 3 | 205 | 650 | 10 | 47 | 716 | 1577
|  | 2015 год | [6 empty] | 2015 год | [8 empty] | 2015 год
|  | 1 |  | 83 | 266 | 3 | 16 | 331 | 1 |  | 3 | 38 | 361 | 4 | 18 |  | 344 | 2 | 3 | 121 | 627 | 7 | 34 | 675 | 1494
Динамика по отношению к году, предшествующему отчетному |  | 0 | 0 | 24 | 7 | 3 | 8 | 9 | 0 |  | 0 | 60 | 16 | 0 | 5 |  | 32 | 0 | 0 | 84 | 23 | 3 | 13 | 41
№№ пп | Тип потребителя | по уровню напряжения |  |  |  | категория надежности |  |  | по уровню напряжения |  |  |  |  | категория надежности |  |  |  | по уровню напряжения |  |  |  | категория надежности
|  | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | 1 | 2 | 3 | ВН |  | СН-1 | СН-2 | НН | 1 | 2 |  | 3 | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | 1 | 2 | 3
2 | Потребители - физические лица | 2016 год | [6 empty] | 2016 год | [8 empty] | 2016 год
[5 empty] | 340 |  | 10 | 330 |  |  |  |  | 377 |  |  |  | 374 | 0 | 0 | 0 | 717 | 0 | 10 | 704
|  | 2015 год | [6 empty] | 2015 год | [8 empty] | 2015 год
[5 empty] | 367 |  |  | 367 |  |  |  |  | 374 |  |  |  | 348 | 0 | 0 | 0 | 741 | 0 | 0 | 715
Динамика по отношению к году, предшествующему отчетному |  | 0 | 0 | 0 | -27 | 0 | 10 | -37 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 26 | 0 | 0 | 0 | -24 | 0 | 10 | -11
1.2. Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии, с разбивкой: физические лица, юридические лица, вводные устройства (вводно-распределительное устройство, главный распределительный щит) в многоквартирные дома, бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме.
Наименование |  |  |  |  | филиал "Ковдорская электросеть" |  |  |  | филиал "Заполярная горэлектросеть" |  |  |  |  | ИТОГО АО "МЭС"
[5 empty] | Кол-во точек |  | Динамика по отношению к году, предшествующему отчетному |  | Кол-во точек |  |  | Динамика по отношению к году, предшествующему отчетному |  | Кол-во точек |  |  | Динамика по отношению к году, предшествующему отчетному
[5 empty] | 2015 | 2016 |  |  | 2015 |  | 2016 |  |  | 2015 | 2016
Количество точек поставки всего и точек поставки оборудованных приборами учета электрической энергии |  |  |  |  | 1569 | 1552 | -17 |  | 2211 |  | 2266 | 55 |  | 3780 | 3818 |  | 38
в т.ч. точек поставки. Оборудованных приборами учета электрической энергии |  |  |  |  | 1569 | 1552 | -17 |  | 1770 |  | 1807 | 37 |  | 3339 | 3359 |  | 20
в т.ч. физические лица |  |  |  |  | 356 | 352 | -4 |  | 367 |  | 383 | 16 |  | 723 | 735 |  | 12
в т.ч. юридические лица |  |  |  |  | 858 | 845 | -13 |  | 1007 |  | 1028 | 21 |  | 1865 | 1873 |  | 8
в т.ч. МКД |  |  |  |  | 355 | 355 | 0 |  | 396 |  | 396 | 0 |  | 751 | 751 |  | 0
в т.ч. ч/з безхозяйные сети юридические лица | [8 empty] | 155 |  | 155 | 0 |  | 155 | 155 |  | 0
приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации: длина воздушных линий (далее - ВЛ) и кабельных линий (далее - КЛ) с разбивкой по уровням напряжения, количество подстанций 110 кВ, 35 кВ, 6(10) кВ в динамике относительно года, предшествующего отчетному .
Длинна воздушных и кабельных линий с разбивкой по уровням напряжения 2015 - 2016гг
ЛЭП |  | филиал "Ковдорская электросеть" |  |  |  | филиал "Заполярная горэлектросеть" |  |  |  |  | ИТОГО АО "МЭС"
|  | СН-2 |  | НН |  | СН-2 |  | НН |  |  | СН-2 |  | НН |  | Всего:
Воздушные линии, км |  | 66.266 |  | 16.657 |  | 17.22 |  | 8.69 |  |  | 83.486 |  | 25.347 |  | 108.833
Кабельные линии, км |  | 79.927 |  | 69.613 |  | 65.697 |  | 66.42 |  |  | 145.624 |  | 136.033 |  | 281.657
Итого: |  | 146.193 |  | 86.27 |  | 82.917 |  | 75.11 |  |  | 229.11 |  | 161.38 |  | 390.49
Количество подстанций
Подстанция |  |  |  | филиал "Ковдорская электросеть" (шт) |  | филиал "Заполярная горэлектросеть" (шт) |  | ИТОГО АО "МЭС" (шт)
Трансформаторные подстанции и распределительные подстании (6(10)/0,4 кВ) |  |  |  | 77 |  | 79 |  | 156
Трансформаторные подстанции (35 кВ) | [5 empty] | 1 |  | 1
Итого: |  |  |  | 77 |  | 80 |  | 157
1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения и по типам оборудования, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме и выражается в процентах по отношению к нормативному сроку службы объектов.
Наименование объекта электросетевого хозяйства |  |  | филиал "Ковдорская электросеть" | [5 empty] | филиал "Заполярная горэлектросеть" | [6 empty] | ИТОГО АО "МЭС"
|  |  | Кол-во с разбивкой по уровням напряжения |  | Кол-во в динамике |  | Уровень физического износа объекта, % |  | Кол-во с разбивкой по уровням напряжения |  |  | Кол-во в динамике |  | Уровень физического износа объекта, % |  | Кол-во с разбивкой по уровням напряжения |  |  | Кол-во в динамике |  | Уровень физического износа объекта, %
|  |  | 6 (10) кВ | 0,4 кВ | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 35кВ | 6 (10) кВ | 0,4 кВ | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 35кВ | 6 (10) кВ | 0,4 кВ | 2015 | 2016 | 2015 | 2016
Выключатель маслянный, шт. |  |  | 34 |  | 57 | 34 | 53-100 | 53-100 |  | 116 |  | 117 | 116 | 87-100 | 80-100 |  | 87-100 | 0 | 174 | 150 | 53-100 | 53-100
Выключатель автоматический, шт. |  |  |  | 327 | 309 | 327 | 53-100 | 53-100 |  |  | 161 | 160 | 161 | 53-100 | 47-100 |  | 0 | 488 | 469 | 488 | 53-100 | 53-100
Выключатель вакуумный, шт. |  |  | 32 |  | 7 | 32 | 4 | 4 | 2 | 1 |  | 1 | 3 | 20 | 3 |  | 8 | 0 | 8 | 35 | 4 | 4
Выключатель нагрузки, шт. |  |  | 186 |  | 187 | 186 | 53-100 | 53-100 |  | 198 |  | 192 | 198 | 87-100 | 80-100 |  | 379 | 0 | 379 | 384 | 53-100 | 53-100
Разъединитель, шт. |  |  | 312 | 824 | 1129 | 1136 | 53-100 | 53-100 |  | 380 | 949 | 1316 | 1329 | 87-100 | 80-100 |  | 690 | 1773 | 2445 | 2465 | 53-100 | 53-100
Трансформатор силовой трехфазный 6(10)/0,4, шт. |  |  | 129 |  | 129 | 129 | 25-100 | 25-100 |  | 127 |  | 125 | 127 | 0-100 | 0-100 |  | 256 |  | 254 | 256 | 25-100 | 25-100
Трансформатор силовой трехфазный 35/6, шт. | [5 empty] | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2
Воздушные линии, км |  |  | 66.266 | 16.657 | 82.923 | 82.923 | 55-100 | 55-100 |  | 17.22 | 8.69 | 25.91 | 25.91 | 55-100 | 50-100 |  | 83.486 | 25.347 | 108.833 | 108.833 | 55-100 | 55-100
Кабельные линии, км |  |  | 79.927 | 69.613 | 147.725 | 149.54 | 28-100 | 28-100 |  | 65.697 | 66.42 | 131.077 | 132.117 | 55-100 | 50-100 |  | 145.624 | 136.033 | 278.802 | 281.657 | 28-100 | 28-100

## Пункт 2.1.
2. ИНФОРМАЦИЯ О КАЧЕСТВЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ.
2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
N | Показатель | филиал "Ковдорская электросеть" |  |  | Филиал "Заполярная горэлектросеть" |  |  | ИТОГО АО "МЭС"
|  | Значение показателя, годы |  |  | Значение показателя, годы |  |  | Значение показателя, годы
|  | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя
1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (П saidi)* | 3.6386 | 4.8695 | 133.8307 | 0.4627 | 1.263 | 272.967 | 1.9869 | 2.9119 | 146.5579
1.1. | ВН (110 кВ и выше) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2. | СН1 (35 - 60 кВ) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4. | НН (до 1 кВ) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (П saifi)* | 1.2497 | 0.63523 | 50.8325 | 0.37194 | 0.63551 | 170.8631 | 1.5415 | 0.63538 | 41.2185
2.1. | ВН (110 кВ и выше) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2. | СН1 (35 - 60 кВ) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4. | НН (до 1 кВ) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (П saidi, план)** | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1. | ВН (110 кВ и выше) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2. | СН1 (35 - 60 кВ) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.4. | НН (до 1 кВ) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (П saifi, план)** | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1. | ВН (110 кВ и выше)
4.2. | СН1 (35 - 60 кВ)
4.3. | СН2 (1 - 20 кВ)
4.4. | НН (до 1 кВ)
5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда***, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, шт***. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Пункт 2.2.
2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.
N | Структурная единица сетевой организации* | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, (П saidi)** | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, (П saifi)** | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), (П saidi, план)** | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), (П saifi, план)** | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 20
1 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | 4.8695 | 0.63523 | - | - | - | Мероприятия на 2017 год: выполнение планов текущего и капитального ремонта.
2 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | 1.263 | 0.63551 | - | - | -
n | Всего по сетевой организации | 2.9119 | 0.63538 | - | - | -
Примечание:
* - указываются наименования обособленных подразделений сетевой организации, в том числе производственных отделений или предприятий электрических сетей.
** - значение показателей определяются в соответствии с пунктом 2.1., при этом в расчётах следует использовать количество потребителей услуг, энергопринимающие устройства которых расположены на территории эксплуатационной ответственности данного обособленного подразделения.
2.3. Мероприятия, выполняемые сетевой организации в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в отчётном периоде.
1. | Проведение капитальных и текущих ремонтов электрооборудования и линий электропередач.
2. | Реконструкция и модернизация электрооборулования и линий электропередач в рамках договора аренды с собственником имущества ГОУТП "ТЭКОС".

## Пункт 3.4.
3.4. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации.
N | Показатель | филиал "Ковдорская электросеть" | [15 empty] | филиал "Заполярная горэлектросеть" | [15 empty] | ИТОГО АО "МЭС"
|  | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам | [14 empty] | Всего 2016г | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам | [14 empty] | Всего 2016г | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам | [14 empty] | Всего 2016г
|  | до 15 кВт включительно |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  | не менее 670 кВт |  |  | объекты по производству электрической энергии |  |  |  | до 15 кВт включительно |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  | не менее 670 кВт |  |  | объекты по производству электрической энергии |  |  |  | до 15 кВт включительно |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  | не менее 670 кВт |  |  | объекты по производству электрической энергии
|  | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, % | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, % | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, % | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, % | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, % |  | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, % | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, % | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, % | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, % | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, % |  | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, % | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, % | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, % | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, % | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 21 | 23 | 23 | 24 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 7 | 51 | 728.6% | 6 | 9 | 150% |  | 1 | [7 empty] | 61 | 37 | 25 | 67.57% | 8 | 7 | 87.5% | 1 | 0 | 0% | [6 empty] | 32 | 44 | 76 | 172.7% | 14 | 16 | 114.3% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93
2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям*, штуки | 7 | 51 | 728.6% | 6 | 9 | 150% |  | 1 | [7 empty] | 61 | 37 | 25 | 67.57% | 8 | 7 | 87.5% | 1 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 32 | 44 | 76 | 172.7% | 14 | 16 | 114.3% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93
3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда**, штуки, в том числе: | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3.1. | по вине сетевой организации | [15 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3.2. | по вине сторонних лиц | [15 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям***, дней | 10 | 10 | 100% | 10 | 10 | 100% | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | 7 | 70% | 15 | 15 | 100% | [6 empty] | 9.3438 | 10 | 10 | 100% | 10 | 8.6875 | 86.88% | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9.7742
5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 7 | 42 | 600% | 5 | 6 | 120% | [9 empty] | 48 | 37 | 25 | 67.57% | 8 | 7 | 87.5% | 1 | 2 | 200% | [6 empty] | 34 | 44 | 67 | 152.3% | 13 | 13 | 100% | 1 | 2 | 200% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 82
6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 7 | 25 | 357.1% | 5 | 4 | 80% | [9 empty] | 29 | 41 | 30 | 73.17% | 15 | 9 | 60% | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 39 | 48 | 55 | 114.6% | 20 | 13 | 65% | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 68
7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда****, штуки, в том числе: | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | по вине сетевой организации | [15 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
7.2. | по вине заявителя | [15 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям*****, дней | 20.1818 | 194.16 | 962.1% | 192.4 | 185.75 | 96.54% | [9 empty] | 193 | 69.2273 | 128 | 184.9% | 45.5833 | 241 | 528.7% | 385.3333 | 0 | 0% | [6 empty] | 154.2821 | 27.1806 | 158.0909 | 581.6% | 104.8333 | 224.5385 | 214.2% | 0 | [8 empty] | 170.7941

## Пункт 4.1.
4. Качество обслуживания
4.1. Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
N | Категории обращений потребителей | филиал "Ковдорская электросеть" | [14 empty] | филиал "Заполярная горэлектросеть" | [14 empty] | ИТОГО АО "МЭС"
|  | Формы обслуживания | [14 empty] | Формы обслуживания | [14 empty] | Формы обслуживания
|  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее |  |  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее |  |  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее
|  | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, % | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, % | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, % | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, % | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, % | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, % | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, % | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, % | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, % | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, % | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, % | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, % | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, % | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, % | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
1 | Всего обращений потребителей, в том числе: | 44 | 48 | 109.1% | 10 | 9 | 90% | 3 | 4 | 133.3% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 84 | 95 | 113.1% | 15 | 14 | 93.33% | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 128 | 107 | 83.59% | 25 | 23 | 92% | 3 | 4 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
1.1. | оказание услуг по передаче электрической энергии | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2. | осуществление технологического присоединения | 16 | 48 | 300% | 10 | 9 | 90% | 3 | 4 | 133.3% | - | - | - | - | - | - | 59 | 32 | 54.24% | 10 | 12 | 120% |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 80 | 106.7% | 20 | 21 | 105% | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | -
1.3. | коммерческий учет электрической энергии | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4. | качество обслуживания | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5. | техническое обслуживание электросетевых объектов | 28 |  | 0% |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 27 | 108% | 5 | 2 | 40% |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 27 | 50.94% | 5 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
1.6. | прочее (указать) | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Жалобы* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1. | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.1. | качество услуг по передаче электрической энергии** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.2. | качество электрической энергии*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2. | осуществление технологического присоединения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3. | коммерческий учет электрической энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4. | качество обслуживания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.5. | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.6. | прочее (указать) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Заявка на оказание услуг | 50 | 61 | 122% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 364 | 68 | 18.68% | [12 empty] | 414 | 129 | 31.16% |  |  | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
3.1. | по технологическому присоединению | 10 | 48 | 480% | 10 | 9 | 90% | 3 | 4 | 133.3% | - | - | - |  |  |  | 59 | 32 | 54.24% | [12 empty] | 69 | 80 | 115.9% | 10 | 9 | - | 3 | 4 | 133.3% | - | - | -
3.2. | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.3. | организация коммерческого учета электрической энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.4. | прочее (указать) | 40 |  | 0% | [12 empty] | 305 | 36 | 11.8% | [12 empty] | 345 | 36 | 10.43% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -

## Пункт 4.2.
4.2 Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей*.
N | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса** | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги*** | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин****. | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин****. | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1 | Очного обслуживания | 184141 Мурманская область, г.Ковдор, ул.Кирова, д.3 | (81535) 7-37-36; 7-37-37; res-sekretar@mures.ru; res-aleksey@mures.ru | ПН-ПТ 8.30-16.42, СБ-ВС выходные дни | Консультация специалистами филиала по вопросам: Электроснабжение; Качество электрической энергии; Перерывы в электроснабжении; Состояние электроснабжения, плановые и аварийные отключения электроэнергии; Технологическое присоединение к электрическим сетям; Обслуживание приборо учета электрической энергии; Незаконное потребление электрической энергии и хищение объектов электросетевого хозяйства; Прочие вопросы, касающиеся деятельности филиала. | >250 | 15 | 0 | 0
2 | 1 | Очного обслуживания | 184421 Мурманская область п. Никель, ул. Сидоровича, 16 | (815-54)5-15-06 | ПН-ПТ 8.30-16.42, СБ-ВС выходные дни | Консультация специалистами филиала по вопросам: Электроснабжение; Качество электрической энергии; Перерывы в электроснабжении; Состояние электроснабжения, плановые и аварийные отключения электроэнергии; Технологическое присоединение к электрическим сетям; Обслуживание приборо учета электрической энергии; Незаконное потребление электрической энергии и хищение объектов электросетевого хозяйства; Прочие вопросы, касающиеся деятельности филиала. | >250 | 15 | 0 | 0

## Пункт 4.3.
4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи.
N | Наименование | Единица измерения | филиал "Ковдорская электросеть" | филиал "Заполярная горэлектросеть"
1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: | номер телефона | (81535)7-26-20 | (81554)5-05-19
| Номер телефона по вопросам энергоснабжения: |  | (81535)7-37-36 | (81554)5-15-06
| Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов: |  | ˗ | ˗
2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | ˗ | ˗
2.1. | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | ˗ | ˗
2.2. | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | ˗ | ˗
3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период* | мин. | ˗ | ˗
4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период** | мин. | ˗ | ˗

## Пункт 4.9.
4.9. Информация по обращениям потребителей*.
N | Идентификационный номер обращения | Дата обращения | Время обращения | Форма обращения |  |  |  |  | Обращения | [5 empty] | Обращения потребителей, содержащие жалобу** | [6 empty] | Обращения потребителей, содержащие заявку на оказание услуг |  |  |  | Факт получения потребителем ответа |  |  | Мероприятия по результатам обращения***
|  |  |  | Очное обращение | Заочное обращение посредством телефонной связи | Заочное обращение посредством сети Интернет | Письменное обращение посредством почтовой связи | Прочее | Оказание услуг по передаче электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | Качество услуг по передаче электрической энергии | Качество электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | По технологическому присоединению | Заключение договора на оказание услуг по передаче электроэнергии | Организация коммерческого учета электроэнергии | Прочее | Заявителем был получен исчерпывающий ответ в установленные сроки | Заявителем был получен исчерпывающий ответ с нарушением сроков | Обращение оставлено без ответа | Выполненные мероприятия по результатам обращения | Планируемые мероприятия по результатам обращения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
филиал "Ковдорская электросеть"
1 | 38 | 2016-01-19 |  | +
2 | 49 | 2016-01-21
3 | №87 | 2016-02-02 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
4 | №123 | 2016-02-15 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
5 | №197 | 2016-03-03 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
6 | №214 | 2016-03-09 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
7 | №232 | 2016-05-02 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
8 | №240 | 2016-03-16 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
9 | №242 | 2016-03-16 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
10 | №261 | 2016-03-23 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
11 | №261 | 2016-03-23 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
12 | №271 | 2016-03-23 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
13 | №272 | 2016-03-23 |  | +
14 | №273 | 2016-03-24 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
15 | №298 | 2016-03-30 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
16 | №304 | 2016-03-30 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
17 | №305 | 2016-03-30 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | + | +
18 | №466 | 2016-05-10 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
19 | №501 | 2016-05-18 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
20 | №502 | 2016-05-18 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
21 | №503 | 2016-05-18 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
22 | №504 | 2016-05-18 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
23 | №505 | 2016-05-18 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
24 | №512 | 2016-05-23 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
25 | №520 | 2016-05-23 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
26 | №645 | 2016-06-28 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
27 | №559 | 2016-06-02 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
28 | №648 | 2016-06-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
29 | №648 | 2016-06-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
30 | №657 | 2016-07-04 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
31 | №663 | 2016-07-06 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
32 | №717 | 2016-07-26 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
33 | №731 | 2016-08-01 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
34 | №735 | 2016-08-03 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
35 | №744 | 2016-08-09 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
36 | №761 | 2016-08-17 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
37 | №767 | 2016-08-22 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
38 | №770 | 2016-08-24 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
39 | №774 | 2016-08-25 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | + | +
40 | №782 | 2016-08-30 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
41 | №809 | 2016-09-13 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
42 | №826 | 2016-09-15 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
43 | №841 | 2016-09-19 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
44 | №865 | 2016-09-26 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
45 | №873 | 2016-09-28 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
46 | №874 | 2016-09-28 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
47 | №875 | 2016-09-28 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
48 | №904 | 2016-10-04 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
49 | №907 | 2016-10-04 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
50 | №912 | 2016-10-05 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
51 | №929 | 2016-10-11 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
52 | №953 | 2016-10-18 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
53 | №955 | 2016-10-19 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
54 | №937 | 2016-10-13 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
55 | №976 | 2016-10-24 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
56 | №1002 | 2016-11-01 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
57 | №1018 | 2017-11-07 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
58 | №1055 | 2016-11-15 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
59 | №1090 | 2016-11-21 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
60 | №1091 | 2016-11-21 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
61 | №1136 | 2016-11-29 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
филиал "Заполярная горэлектросеть"
1 | №ТП-001/2016 | 14.01.2016 | - | + | [5 empty] | +
2 | №ТП-002/2016 | 26.01.2016 | - | + | [5 empty] | +
3 | №ТП-003/2016 | 2016-02-03 | - | + | [5 empty] | +
4 | №ТП-004/2016 | 2016-02-29 | - | + | [5 empty] | +
5 | №ТП-006/2016 | 2016-05-04 | - | + | [5 empty] | +
6 | №ТП-07/2016 | 2016-05-31 | - | + | [5 empty] | +
7 | №ТП-008/2016 | 2015-02-24 | - | + | [5 empty] | +
8 | №ТП-008/2015 | 2016-04-11 | - | + | [5 empty] | +
9 | №ТП-009/2016 | 2016-04-11 | - | + | [5 empty] | +
10 | №ТП-010/2016 | 2016-04-15 | - | + | [5 empty] | +
11 | №ТП-011/2016 | 2016-05-30 | - | + | [5 empty] | +
12 | №ТП-012/2016 | 2016-05-30 | - | + | [5 empty] | +
13 | №ТП-013/2016 | 2016-05-30 | - | + | [5 empty] | +
14 | №ТП-014/2016 | 2016-06-03 | - | + | [5 empty] | +
15 | №ТП-015/2016 | 2016-06-16 | - | + | [5 empty] | +
16 | №ТП-016/2016 | 2016-06-16 | - | + | [5 empty] | +
17 | №ТП-017/2016 | 2016-06-28 | - | + | [5 empty] | +
18 | №ТП-019 /2016 | 2016-07-02 | - | + | [5 empty] | +
19 | №ТП-020/2016 | 2016-07-29 | - | + | [5 empty] | +
20 | №ТП-021/2016 | 2016-08-08 | - | + | [5 empty] | +
21 | №ТП-022/2016 | 2016-08-23 | - | + | [5 empty] | +
22 | №ТП-023/2016 | 2016-08-29 | - | + | [5 empty] | +
23 | №ТП-025/2016 | 2016-09-12 | - | + | [5 empty] | +
24 | №ТП-027/2016 | 2016-09-15 | - | + | [5 empty] | +
25 | №ТП-026/2016 | 2016-09-15 | - | + | [5 empty] | +
26 | №ТП-028/2016 | 2016-10-07 | - | + | [5 empty] | +
27 | №ТП-029/2016 | 2016-10-12 | - | + | [5 empty] | +
28 | №ТП-030/2016 | 2016-10-24 | - | + | [5 empty] | +
29 | №ТП-031/2015 | 2016-10-28 | - | + | [5 empty] | +
30 | №ТП-032/2016 | 2016-11-07 | - | + | [5 empty] | +
31 | №ТП-033/2016 | 2016-11-17 | - | + | [5 empty] | +
32 | №ТП-034/2016 | 2016-11-17 | - | + | [5 empty] | +
33 | №1-Д/2016 | 2016-01-14 | - | + | [9 empty] | +
34 | №2-д/2016 | 2016-01-18 | - | + | [9 empty] | +
35 | №3-д/2016 | 2016-02-08 | - | + | [9 empty] | +
36 | №4-д/2016 | 2016-03-18 | - | + | [9 empty] | +
37 | №5-д/2016 | 2016-03-30 | - | + | [9 empty] | +
38 | №6-д/2016 | 2016-04-19 | - | + | [9 empty] | +
39 | №7-д/2016 | 2016-04-21 | - | + | [9 empty] | +
40 | №8-д/2016 | 2016-05-30 | - | + | [9 empty] | +
41 | №9-д/2016 | 2016-04-21 | - | + | [9 empty] | +
42 | №10-д/2016 | 2016-06-06 | - | + | [9 empty] | +
43 | №11-д/2016 | 2016-06-21 | - | + | [9 empty] | +
44 | №12-д/2016 | 2016-06-27 | - | + | [9 empty] | +
45 | №13-д/2016 | 2016-07-27 | - | + | [9 empty] | +
46 | №14-д/2016 | 2016-07-08 | - | + | [9 empty] | +
47 | №15-д/2016 | 2016-07-14 | - | + | [9 empty] | +
48 | №16-д/2016 | 2016-07-14 | - | + | [9 empty] | +
49 | №17-д/2016 | 2016-08-17 | - | + | [9 empty] | +
50 | №18-д/2016 | 2016-08-23 | - | + | [9 empty] | +
51 | №19-д/2016 | 2016-08-23 | - | + | [9 empty] | +
52 | №20-д/2016 | 2016-09-05 | - | + | [9 empty] | +
53 | №21-д/2016 | 2016-09-07 | - | + | [9 empty] | +
54 | №22д/2016 | 2016-09-08 | - | + | [9 empty] | +
55 | №23-д/2016 | 2016-09-13 | - | + | [9 empty] | +
56 | №24-д/2016 | 2016-09-22 | - | + | [9 empty] | +
57 | №25-д/2016 | 2016-09-27 | - | + | [9 empty] | +
58 | №26-д/2016 | 2016-09-27 | - | + | [9 empty] | +
59 | №27-д/2016 | 2016-09-27 | - | + | [9 empty] | +
60 | №28-д/2016 | 2016-10-04 | - | + | [9 empty] | +
61 | №29-д/2016 | 28..10.2016 | - | + | [9 empty] | +
62 | №30-д/2016 | 2016-11-08 | - | + | [9 empty] | +
63 | №31-д/2016 | 2016-11-09 | - | + | [9 empty] | +
64 | №32-д/2016 | 2016-11-11 | - | + | [9 empty] | +
65 | №33-д/2016 | 2016-11-15 | - | + | [9 empty] | +
66 | №34-д/2016 | 2016-11-21 | - | + | [9 empty] | +
67 | №35-д/2016 | 2016-12-12 | - | + | [9 empty] | +
68 | №36-д/2016 | 2016-12-27 | - | + | [9 empty] | +

## ИНФОРМАЦИЯ 2016Г
Информация о прекращениях передачи электрической энергии АО "МЭС"
в отношении потребителей за 2016 год
№ п/п | Дата | Наименование электросетевого объекта организации, на котором произошло технологическое нарушение, описание технологического нарушения |  |  | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Продолжительность технологического нарушения, час. | Перечень точек присоединения сторонних потребителей (в т.ч. смежных сетевых организаций), в которых было нарушено энергоснабжение в связи с технологическим нарушением | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии), в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии (шт)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
1 | запись от 13.01.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия 9 от ПС - 41, Ф.9 | 10 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 53.5 | 58 | 50
2 | запись от 14.01.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия 15 от ПС-41, Ф.15 | 10 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.33333 | 1 | 1
3 | запись от 16.01.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия 15 от ПС-41, Ф.15 | 10 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 1.1667 | 1 | 1
4 | запись от 14.01.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия 9 от ПС - 41, Ф.9 | 10 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 9.0667 | 58 | 50
5 | запись от 18.01.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия 15 от ПС-41, Ф.15 | 10 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 5.9167 | 1 | 1
6 | запись от 26.01.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия 9 от ПС - 41 яч.9 Ф 9 | 10 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.63333 | 58 | 50
7 | запись от 27.01.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия 15 от ПС-41, Ф.15 | 10 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 3.5833 | 1 | 1
9 | запись от 04.02.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия 9 от ПС-41, Ф.9 | 10 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0 | 0 | 0
11 | запись от 08.02.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия 6 от ПС-41, Ф.15 | 10 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 1.1667 | 1 | 1
13 | запись от 01.04.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | оп.2 ВЛ-6 кВ ф.15 от I сек. СбШ-6 РП-2 | 6 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 1.1667 | 127 | 39
14 |  | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Л-51 6кВ, Л-53 6кВ | 6 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.91667 | 21 | 13
15 | запись от 27.04.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | К2-59 ф.2 | 6 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0 | 0 | 0
16 | запись от 02.05.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | ПС-368 ф.2 | 0.4 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 16.0833 | 1 | 1
17 | запись от 04.05.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | кабеля К46 - Т-2 в яч.3 РУ-6кВ ТП-46 | 0.4 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.66667 | 5 | 5
18 | запись от 17.05.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Л-9 от ЯКНО-14 до РП-140 | 10 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.33333 | 10 | 4
19 | запись от 26.05.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | кабель К42 - 68 яч.6 | 6 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 2.2833 | 98 | 48
20 | запись от 11.06.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | кабельК2 - оп.2,1 ВЛ-6кВ от ГПП-40А ф.36 | 6 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0 | 0 | 0
24 | запись от 22.08.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | РП-17, РУ-6кВ, яч.22 | 6 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 11.25 | 9 | 7
25 | запись от 26.08.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | РП-2, яч.13, ф-15 | 6 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.16667 | 128 | 39
26 | запись от 26.08.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | опора 3 от РП-17, РУ-6кВ, яч.3 ф11 | 6 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 4.9167 | 1 | 1
27 | запись от 28.10.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Ка 6кВ ПС40А ф.46 | 6 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0 | 0 | 0
28 | запись от 3.09.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Кб 6кВ ПС40А ф.46 | 6 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 5.85 | 0 | 0
29 | запись от 13.09.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | кабель Ка 40А ф.15 - оп.1 ВЛ-6кВ ф.15 на оп.1 | 6 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0 | 0 | 0
30 | запись от 20.09.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Кв 40А ф.10 - оп.1 Л-10 | 6 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0 | 0 | 0
31 | запись от 17.09.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Кв 40А - оп.1 Л-11 | 6 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.25 | 9 | 6
32 | запись от 9.12.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Л-15 ПС 41 | 10 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0 | 0 | 0
33 | запись от 15.12.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | привод "В" ПЭ-11 на РП-1 РУ-6кВ яч.9 К1-2 ф.7 | 6 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.16667 | 187 | 92
34 | запись от 21.12.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | опора №170 Л-15 ПС 41 | 10 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.91667 | 60 | 48
35 | запись от 28.12.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | ТП-49 РУ-0,4кВ, ф.15 | 0.4 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0 | 0 | 0
36 | запись от 26.12.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | опора 2 от ПС-40А, ф.30 | 6 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0 | 0 | 0
37 | 2016-01-14 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Предохранитель в ТП-67 РУ 0,4 кВ | 10 (10.5) | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.25 | 1 | 1
38 | 2016-01-27 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 0,4 кВ КЛ-65/3а | 0.4 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 2.35 | 1 | 1
39 | 2016-03-02 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 0,4 кВ ВЛ-24/7-1 | 0.4 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 5 | 6 | 6
40 | 2016-03-10 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 10 кВ КЛ-2/17 | 10 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.1 | 2 | 2
41 | 2017-03-10 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 10 кВ Л-1/7 | 10 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.1 | 2 | 2
42 | 2016-03-14 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 0,4 кВ 68/14 | 0.4 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 1.2 | 5 | 5
43 | 2016-04-15 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Трансформаторная подстанция КТП-30 замена трансформатора | 10 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 4 | 12 | 12
44 | 2016-05-07 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Трансформаторная подстанция ТП-12 | 10 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 1.1 | 167 | 167
45 | 2016-05-07 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 10 кВ КЛ-3/12а | 10 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 11.3 | 25 | 25
46 | 2016-05-13 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 0,4 кВ ВЛ-49/2-7 | 0.4 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 2.4 | 4 | 4
47 | 2016-05-13 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Предохранитель в Р-46 0,4 кВ | 0.4 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.3 | 2 | 2
48 | 2016-05-20 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Рубильник 0,4 кВ Р-45 | 0.4 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.55 | 6 | 6
49 | 2016-05-27 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 10 кВ КЛ-3/12а | 10 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 1 | 192 | 192
50 | 2016-06-02 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 0,4 кВ ВЛ-20/4 | 0.4 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.55 | 8 | 8
51 | 2016-06-12 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 0,4 кВ ВЛ-12/6 | 0.4 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 2.3 | 80 | 80
52 | 2016-04-27 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Предохранитель ПК-6 в КТП-28 | 6 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 1 | 5 | 5
53 | 2016-05-17 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 0,4 кВ ТП-30- Ру 0,4 кВ "Стройка" | 0.4 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 3.1 | 1 | 1
54 | 2016-07-01 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Предохранитель 0,4 кВ ТП-15 | 10 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.15 | 1 | 1
55 | 2016-08-04 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 0,4 кВ ВЛ-13/7 | 0.4 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 6.5 | 15 | 15
56 | 2016-09-13 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Предохранитель 0,4 кВ в ТП-20 | 10 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.2 | 1 | 1
57 | 2016-09-16 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | линия 10 кВ Л-3 | 10 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 5.2 | 1 | 1
58 | 2016-10-24 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | линия 0,4 кВ К-65/3а | 0.4 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.5 | 2 | 2
59 | 2016-11-19 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | линия 0,4 ВЛ-49/7 | 0.4 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 1.9 | 1 | 1
60 | 2016-12-20 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 0,4 кВ ВЛ-20/7 | 0.4 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 5 | 4 | 4
|  | итого: |  |  |  | 176.3833 | 1379 | 1002
|  | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" |  |  |  | 129.3333 | 852 | 475
|  | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" |  |  |  | 47.05 | 527 | 527
Исполнительный директор Логинов В.В.
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

## информация2015г
Информация о прекращениях передачи электрической энергии АО "МЭС"
в отношении потребителей за 2015 год
№ п/п | Дата | Наименование электросетевого объекта организации, на котором произошло технологическое нарушение, описание технологического нарушения |  | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Продолжительность технологического нарушения, час. | Перечень точек присоединения сторонних потребителей (в т.ч. смежных сетевых организаций), в которых было нарушено энергоснабжение в связи с технологическим нарушением | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии), в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии (шт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | запись от 13.01.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Выключатель 0,4 кВ на ТП-57 РУ-0,4кВ В-2 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.35 | 18 | 6
2 | запись от 21.01.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-9 от ПС-41 ЗРУ-10кВ Ф-9 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 6.1667 | 142 | 53
3 | запись от 24.01.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Предохранители в ТП-59 РУ-0,4кВ ф.2,ф.4 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 15.0833 | 4 | 3
4 | запись от 29.01.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-9 от ПС-41 ЗРУ-10кВ Ф-9 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 23.1667 | 142 | 53
5 | запись от 03.02.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-9 от ПС-41 ЗРУ-10кВ Ф-9 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.66667 | 142 | 53
6 | запись от 05.02.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-9 от ПС-41 ЗРУ-10кВ Ф-9 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 4 | 142 | 53
7 | запись от 09.02.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-9 от ПС-41 ЗРУ-10кВ Ф-9 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.75 | 142 | 53
8 | запись от 13.02.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-1 от ПС-41 ЗРУ-10кВ Ф-18 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.25 | 158 | 107
9 | запись от 07.03.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-51 от ПС -368 II сек. СбШ-6 ф.22 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.66667 | 17 | 14
10 | запись от 14.03.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-9 от ПС -41 10 КВ Ф -9 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 1.3667 | 142 | 53
11 | запись от 29.03.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Автомат 0,4 кВ в ТП-63 РУ-0,4кВ, ф.2 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.58333 | 2 | 2
12 | запись от 03.05.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-9 от ПС -41 10 КВ Ф -9 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.4 | 142 | 53
13 | запись от 07.05.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-9 от ПС -41 10 КВ Ф -9 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 2 | 142 | 53
14 | запись от 20.05.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-9 от ПС -41 10 КВ Ф -9 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 1.6667 | 142 | 53
15 | запись от 22.05.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-1 от ПС-41 ЗРУ-10кВ ф-18 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 2.3833 | 158 | 107
16 | запись от 22.05.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия-0,4 кВ от ТП-54 РУ-0,4кВ ф-12 до СОШ №2 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.33333 | 1 | 1
17 | запись от 24.05.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-55 от ПС-40А 6 кВ ф-55 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.5 | 7 | 2
18 | запись от 29.06.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-4 от ПС-368 ф.21 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 1.3333 | 105 | 13
19 | запись от 29.06.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-9 от ПС -41 10 КВ Ф -9 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.75 | 142 | 53
20 | запись от 01.07.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-52 от ПС -368 I сек. СбШ-6 ф.2 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.85 | 9 | 3
21 | запись от 11.08.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-4 и Л-51 от ПС-368 ЗРУ-6кВ II сек. ПС-368 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 1 | 32 | 25
22 | запись от 23.11.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Выключатель 6 кВ на РП-2, РУ-0,4кВ I сек.сб.ш. В-1 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.41667 | 6 | 6
23 | запись от 01.12.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Выключатель 6 кВ на РП-2 РУ-6кВ, яч.10 К2-62 ф.3 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 1 | 30 | 30
24 | запись от 19.12.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Предохранитель в ТП-47 РУ-0,4 кВ ф.4 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 7.8333 | 1 | 1
25 | запись от 23.12.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия-6 кВ от РП-1 РУ-6кВ яч.13 к1-68 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.33333 | 46 | 46
26 | запись от 30.03.2015 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 10 кВ Л-14/17/17 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.72 | 6 | 6
27 | запись от 04.04.2015 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 10 кВ ОЛ-3/25 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.6 | 155 | 155
28 | запись от 15.01.2015 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 10 кВ Л-3 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 3 | 30 | 30
29 | запись от 20.02.2015 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Рубильник 0,4 кВ | Журнал учета аварий и отказов в работе | 2 | 4 | 4
30 | запись от 09.03.2014 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 0,4 кВ Л-12/8 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 21 | 1 | 1
31 | запись от 24.11.2015 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 10 кВ 72/5 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 5 | 4 | 4
32 | запись от 11.08.2015 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 10 кВ Л-6/37 (ТП-32) | Журнал учета аварий и отказов в работе | 3 | 8 | 8
33 | запись от 11.08.2015 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 10 кВ Л-6/37 (ТП-13) | Журнал учета аварий и отказов в работе | 1 | 22 | 22
34 | запись от 11.08.2015 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 10 кВ Л-6/37 (ТП-37) | Журнал учета аварий и отказов в работе | 1.2 | 39 | 39
35 | запись от 11.08.2015 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 10 кВ Л-6/37 (ТП-6) | Журнал учета аварий и отказов в работе | 1.4 | 16 | 16
36 | запись от 16.11.2015 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 0,4 кВ Л-49/2 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 2 | 4 | 4
|  |  | Итого: |  | 114.77 | 2303 | 1185
в том числе
|  | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" |  |  | 73.85 | 2014 | 896
|  | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" |  |  | 40.92 | 289 | 289
Исполнительный директор Логинов В.В.
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

## информация 2014г
Информация о прекращениях передачи электрической энергии АО "МЭС"
в отношении потребителей за 2014 год
№ п/п | Дата | Наименование электросетевого объекта организации, на котором произошло технологическое нарушение, описание технологического нарушения |  | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Продолжительность технологического нарушения, час. | Перечень точек присоединения сторонних потребителей (в т.ч. смежных сетевых организаций), в которых было нарушено энергоснабжение в связи с технологическим нарушением | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии), в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии (шт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | запись от 26.01.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-15 от ПС-41 ЗРУ-10кВ ф-15 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.9166 | 30 | 30
2 | запись от 12.02.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-52 от ПС -368 I сек. СбШ-6 ф.2 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 6 | 76 | 47
3 | запись от 08.03.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-51 от ПС -368 II сек. СбШ-6 ф.22 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.9166 | 28 | 20
4 | запись от 09.03.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть" | Выключатель 0,4 кВ на ТП -66 РУ-0.4кВ В-2 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 1.4166 | 9 | 6
5 | запись от 09.03.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть" | Линия 0,4 кВ от ТП -5 РУ-0.4кВ ф -2 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 5.9167 | 12 | 12
6 | запись от 08.03.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть" | Линия от ТП - 62 панель НО | Журнал учета аварий и отказов в работе | 21.5 | 1 | 1
7 | запись от 09.03.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть" | Линия от ТП -66 панель НО | Журнал учета аварий и отказов в работе | 41.1666 | 1 | 1
8 | запись от 09.03.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть" | Предохранитель в КТП -18, РУ-6кВ ф. "В" | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.4166 | 3 | 3
9 | запись от 31.03.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть" | Линия к.44-51 от РП-1 РУ-6кВ яч.12 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.5 | 57 | 42
10 | запись от 17.04.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть" | Выключатель 6 кВ на РП-1 РУ-6 кВ яч.13 к1-68 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.0833 | 91 | 54
11 | запись от 18.08.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть" | Линия от ТП-57 на ул.Слюдяная 7 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 5.3333 | 2 | 2
12 | запись от 20.08.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть" | Линия на ул. Лесная д.2 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.8333 | 1 | 1
13 | запись от 03.09.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-12 от ТП-627 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 1.6666 | 38 | 33
14 | запись от 12.09.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-4 от ПС-368 ф.21 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 1.6666 | 12 | 12
15 | запись от 14.09.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть" | Линии Л-4, Л-3 от ПС-368 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 5.3333 | 79 | 53
16 | запись от 18.09.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть" | Линия К 65 - 44 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.6333 | 91 | 54
17 | запись от 20.09.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть" | Выключатель 6 кВ на РП-1 РУ-6кВ яч.13 к1-68 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.2 | 91 | 54
18 | запись от 26.09.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть" | Выключатель 6 кВ на РП-1 РУ-6кВ яч.7 к1-67 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.1666 | 51 | 44
19 | запись от 26.09.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть" | Выключатель 6 кВ на РП-1 РУ-6кВ яч.7 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.1666 | 51 | 44
20 | запись от 20.11.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть" | Выключатель 6 кВ на РП - 1 яч.13 к 1 -68 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.1833 | 91 | 54
21 | запись от 03.12.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть" | Линия-0,4кВ от КТП-17 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 12.5 | 1 | 1
22 | запись от 07.12.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-9 от ПС -41 10 КВ Ф -9 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 7.5833 | 141 | 50
23 | запись от 21.01.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | линия Л-23 | Журнал отключений | 0.4 | 4 | 1
24 | запись от 30.01.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | линия Л-65/3 | Журнал отключений | 1.5 | 1 | 1
25 | запись от 10.07.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | Линия Л-3 | Журнал отключений | 4.25 | 30 | 30
26 | запись от 13.07.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | Масляный выключатель | Журнал отключений | 0.5 | 4 | 4
27 | запись от 05.07.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | линия Л-49/4-3 | Журнал отключений | 2.6 | 2 | 2
28 | запись от 22.07.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | Линия Л-3 после ПП/6 | Журнал отключений | 0.25 | 1 | 1
29 | запись от 31.07.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | Линия Л-3 | Журнал отключений | 3 | 30 | 30
30 | запись от 07.08.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | Линия Л-3 после ПП/6 | Журнал отключений | 0.8 | 2 | 2
31 | запись от 20.09.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | Линия Л-23 | Журнал отключений | 3.2 | 15 | 15
32 | запись от 19.10.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | линия Л-24/10 | Журнал отключений | 1.25 | 2 | 2
33 | запись от 26.10.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | Силовой трансформатор Т-1 ТП-7 | Журнал отключений | 1 | 5 | 5
34 | запись от 04.11.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | Линия Л-3 | Журнал отключений | 3.25 | 30 | 30
35 | запись от 16.12.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | Линия Л-3 | Журнал отключений | 2.25 | 30 | 30
|  |  | Итого: |  | 139.3492 | 1113 | 771
в том числе
|  | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" |  |  | 121.2492 | 992 | 650
|  | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" |  |  | 18.1 | 121 | 121
Исполнительный директор Логинов В.В.
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)