## 14
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «05» 05 2016 г. №380
Форма 14. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа акционерного общества "Мурманэнергосбыт"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 3 квартал 2017 года
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Наименование документа, обосновывающего оценку полной стоимости инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (с НДС) |  |  |  |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств (нематериальных активов) к бухгалтерскому учету |  | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта, для целей реализации которого инвестиционным проектом предусматривается покупка земельного участка | Характеристики объектов инвестиционной деятельности
[15 empty] | Наименование показателя, единицы измерения |  | Наименование показателя, единицы измерения
[5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования |  | Год принятия к бухгалтерскому учету | Первоначальная стоимость, млн рублей |  |  | значение до | значение после | значение до | значение после
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1.1 | 16.1.2 | 16.2.1 | 16.2.2
| ВСЕГО | Г | 37.588 | нд | 37.588 | нд | нд | 19.604 | 17.984 | 31.8549 | нд | 32.6361 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| филиал "Ковдорская электросеть | Г | 21.934 | нд | 21.934 | нд | нд | 14.29 | 7.644 | 18.5879 | нд | 18.0199 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 15.654 | нд | 15.654 | нд | нд | 5.314 | 10.34 | 13.267 | нд | 14.6162 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | Г | 26.391 | нд | 26.391 | нд | нд | 14.897 | 11.494 | 22.3659 | нд | 21.6471 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г | 26.391 | нд | 26.391 | нд | нд | 14.897 | 11.494 | 22.3659 | нд | 21.6471 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г | 26.391 | нд | 26.391 | нд | нд | 14.897 | 11.494 | 22.3659 | нд | 21.6471 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г | 10.286 | нд | 10.286 | нд | нд | 10.286 | нд | 8.7169 | нд | 8.7169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.1. | Реконструкция головного фидера ПС-40А-ф46 оп.2 ВЛ-РП-1 (Ковдорская электросеть) | Н_Кр_КЛ_1111.01 | 10.286 | сметный расчёт | 10.286 | нд | нд | 10.286 | нд | 8.7169 | 2017 | 8.7169 | Надёжность энергоснабжения | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.2. | Реконструкция головного фидера ПС-40А-ф29 оп.2 ВЛ-РП-1 (Ковдорская электросеть)
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. | Г | 16.105 | нд | 16.105 | нд | нд | 4.611 | 11.494 | 13.649 | нд | 12.9302 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3 | Уровень входящего напряжения СН2 | Г | 16.105 | нд | 16.105 | нд | нд | 4.611 | 11.494 | 13.649 | нд | 12.9302 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 10.044 | нд | 10.044 | нд | нд | 2.4 | 7.644 | 8.512 | нд | 7.755 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.1.1. | Модернизация электрооборудования РУ 10 кв распределительной подстанции РП-140. | Н_Кр_РП140_111231.01 | 7.644 | сметный расчёт | 7.644 | нд | нд | нд | 7.644 | 6.478 | 2017 | 6.478 | Надёжность энергоснабжения | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.1.2.2 | ТП43 -ТСМА-6/0,4-320кВА зав.№ 42103 ввод в эксплуатацию1964г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1шт; | Н_Кр_ТП43_111231.22 | 0.4 | сметный расчёт | 0.4 | нд | нд | 0.4 | нд | 0.339 | 2017 | 0.22 | Надёжность энергоснабжения | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.1.2.3 | ТП47-ТСГ 6/,4--315кВА, зав.№ 23660, ввод в эксплуатацию1964г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1 шт, | Н_Кр_ТП47_111231.23 | 0.4 | сметный расчёт | 0.4 | нд | нд | 0.4 | нд | 0.339 | 2017 | 0.276 | Надёжность энергоснабжения | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.1.2.4 | ТП45(н) ТСМА 6/0,4-320кВА зав.№ 913, ввод в эксплуатацию1968г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1 шт; | Н_Кр_ТП45(н)_111231.24 | 0.4 | сметный расчёт | 0.4 | нд | нд | 0.4 | нд | 0.339 | 2017 | 0.276 | Надёжность энергоснабжения | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.1.2.5 | ТП102 ТМ 10/0,4-400кВА, зав.№ 38544 и № 38613, ввод в эксплуатацию1965г.на ТМГ 6/0,4- 400 кВА - 2шт. ; | Н_Кр_ТП102_111231.25 | 0.8 | сметный расчёт | 0.8 | нд | нд | 0.8 | нд | 0.678 | 2017 | 0.309 | Надёжность энергоснабжения | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.1.2.6 | ТП 68 - ТМ-6/0,4-250кВА зав.№ 338880, ввод в эксплуатацию1970г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1 шт . | Н_Кр_ТП68_111231.26 | 0.4 | сметный расчёт | 0.4 | нд | нд | 0.4 | нд | 0.339 | 2017 | 0.196 | Надёжность энергоснабжения | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 6.061 | нд | 6.061 | нд | нд | 2.211 | 3.85 | 5.137 | нд | 5.1752 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.1. | Замена масляных выключателей ВМП-10К на выкатные элементы ВЭ (КРУ-2-10) 10-20/630А с вакуумными выключателями ВВ-ТЕL на ПС-26 ЗРУ-6кв яч. № 18, № 19, № 22, № 23, № 12, № 21, № 7 7 шт. | Н_ПрЗ_ПС26_111232.01 | 3.85 | сметный расчёт | 3.85 | нд | нд | нд | 3.85 | 3.263 | 2017 | 3.263 | Надёжность энергоснабжения | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.2. | ТП-11 пгт Никель ТМ 10/0,4 560 кВА на ТМГ 10/0,4 кВ 400 кВА - 1шт. | Н_ПрН_ТП11_111232.02 | 0.217 | сметный расчёт | 0.217 | нд | нд | 0.217 | нд | 0.184 | 2017 | 0.22 | Надёжность энергоснабжения | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.3. | КТП-27 г.Заполярный ТМ 6/0,4 400 кВА на ТМГ - 6/0,4 кВ 400 кВА - 1шт. | Н_ПрЗ_КТП27_111232.03 | 0.217 | сметный расчёт | 0.217 | нд | нд | 0.217 | нд | 0.184 | 2017 | 0.22 | Надёжность энергоснабжения | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.4. | КТП-28 г.Заполярный ТМ 6/0,4 400 кВА на ТМГ - 6/0,4 кВ 400 кВА - 1шт. | Н_ПрЗ_КТП28_111232.04 | 0.217 | сметный расчёт | 0.217 | нд | нд | 0.217 | нд | 0.184 | 2017 | 0.19619 | Надёжность энергоснабжения | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.5. | ТП-7 п.г.т. Никель ТМ 10/0,4 630 кВА на ТМГ - 10/0,4 кВ 630 кВА - 2шт. | Н_ПрН_ТП7_111232.05 | 0.78 | сметный расчёт | 0.78 | нд | нд | 0.78 | нд | 0.661 | 2017 | 0.638 | Надёжность энергоснабжения | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.6. | ТП-24 г.Заполярный ТМ 6/0,4 630 кВА на ТМГ - 6/0,4 кВ 630 кВА - 2шт. | Н_ПрЗ_ТП24_111232.06 | 0.78 | сметный расчёт | 0.78 | нд | нд | 0.78 | нд | 0.661 | 2017 | 0.638 | Надёжность энергоснабжения | нд | нд | нд | нд | нд
1.7. | Прочие производственные и хозяйственные объекты | Г | 11.197 | нд | 11.197 | нд | нд | 4.707 | 6.49 | 9.489 | нд | 10.438 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.4.2. | Машины и оборудование (кроме подстанций) | Г | 11.197 | нд | 11.197 | нд | нд | 4.707 | 6.49 | 9.489 | нд | 10.438 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.4.2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 0.93 | нд | 0.93 | нд | нд | 0.93 | нд | 0.788 | нд | 0.748 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.4.2.1.1. | Щит диспетчерский универсальный ЩДУ или ЩДМ-25 ( в комплекте стол диспетчерский СДУ-1) | Н_Кр_ОС_17421.01 | 0.5 | коммерческое предложение | 0.5 | нд | нд | 0.5 | нд | 0.424 | 2017 | 0.424 | Для наглядного отображения реальной схемы электроснабжения Ковдорского района, минимизации сроков принятия оперативных решений.диспетчерской службой и быстрых устранений отказов в работе. | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.4.2.1.2. | Приёмник ПОИСК-2006М 1 шт | Н_Кр_ОС_17421.02 | 0.116 | коммерческое предложение | 0.116 | нд | нд | 0.116 | нд | 0.098 | 2017 | 0.098 | Прибор необходим для доукомплектования приобретённого ранее стенда СВПА для прожига и поиска места повреждений кабеля. Из-за отсутствия прибора установка полностью не работает, что затрудняет поиск места повреждения. | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.4.2.1.3. | Прибор для измерения показателей качества электрической энергии "Прорыв КЭ-А" 2 шт | Н_Кр_ОС_17421.03 | 0.16 | коммерческое предложение | 0.16 | нд | нд | 0.16 | нд | 0.136 | 2017 | 0.136 | Обеспечение периодического контроля качества электроэнергии в электрических сетях на основании ГОСТ13109-97 при сертификации электроэнергии и в случаях обращения потребителей с жалобами на качество электроэнергии в соответствии с Гражданским кодексом РФ (статья 542). | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.4.2.1.4. | Мотокоса HUSOVARNA 545FX кусторез/ станок сверлильный СН-16 | Н_Кр_ОС_17421.04 | 0.07 | коммерческое предложение | 0.07 | нд | нд | 0.07 | нд | 0.059 | 2017 | 0.034 | Для проведения работ по подпилу кустарника и очистке технологической полосы под ВЛ находящихся в лесных массивах | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.4.2.1.5. | Бензорез TS 500 | Н_Кр_ОС_17421.05 | 0.084 | коммерческое предложение | 0.084 | нд | нд | 0.084 | нд | 0.071 | 2017 | 0.056 | Для нарезания швов в асфальте и бетоне при производстве ремонтных работ на кабельных линиях проходящих через автодороги и тротуары | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.4.2.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 0.76 | нд | 0.76 | нд | нд | 0.76 | нд | 0.644 | нд | 0.701 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.4.2.2.1. | Кабелетрассоискатель АТЛЕТ ТЭК-227Н (поиск повреждений КЛ) | Н_Пр_ОС_17422.01 | 0.16 | коммерческое предложение | 0.16 | нд | нд | 0.16 | нд | 0.136 | 2017 | 0.141 | Для проведения испытаний и измерений в действующих электроустановках на приборы соответствующие современным требованиям. Снижение времени и эксплуатационных затрат при проведении диагностики и поиска повреждений в электросетях. | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.4.2.2.2. | Прибор контроля силовых трансформаторов МИКО-8 в комплекте с измерительным кабелем | Н_Пр_ОС_17422.02 | 0.16 | коммерческое предложение | 0.16 | нд | нд | 0.16 | нд | 0.136 | 2017 | 0.136 | Для проведения испытаний и измерений в действующих электроустановках на приборы соответствующие современным требованиям. Снижение эксплуатационных затрат при проведении диагностики и поиска повреждений в электросетях. | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.4.2.2.3. | Прибор для измерения электрической прочности изоляции силовых в/в кабелей АИД-70М 2 шт. | Н_Пр_ОС_17422.03 | 0.44 | коммерческое предложение | 0.44 | нд | нд | 0.44 | нд | 0.372 | 2017 | 0.424 | Для проведения испытаний и измерений в действующих электроустановках на приборы соответствующие современным требованиям. Снижение эксплуатационных затрат при проведении диагностики и поиска повреждений в электросетях. | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.5. | Транспортные средства | Г | 9.507 | нд | 9.507 | нд | нд | 3.017 | 6.49 | 8.057 | нд | 8.989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.5.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 0.674 | нд | 0.674 | нд | нд | 0.674 | нд | 0.571 | нд | 0.571 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.5.1.1 | Грузопассжирский фургон 7 мест УАЗ-390995 1 ед | Н_Кр_ТС_1751.01 | 0.674 | коммерческое предложение | 0.674 | нд | нд | 0.674 | нд | 0.571 | 2017 | 0.571 | оперативное обслуживание электрических сетей | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.5.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 8.833 | нд | 8.833 | нд | нд | 2.343 | 6.49 | 7.486 | нд | 8.418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.5.2.1. | Грузопассажирский фургон 5 мест УАЗ-390945 3 ед | Н_Пр_ТС_1752.01 | 2.112 | коммерческое предложение | 2.112 | нд | нд | 2.112 | нд | 1.79 | 2017 | 1.79 | оперативное обслуживание, капитальный и аварийный ремонт электосетей | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.5.2.2. | Электро-лаборатория ЛВИ HVT 3AG на ГАЗ-33088 1 ед | Н_Пр_ТС_1752.02 | 6.721 | коммерческое предложение | 6.721 | нд | нд | 0.231 | 6.49 | 5.696 | 2017 | 6.628 | Проведение испытаний оборудования подстанций и РУ напряжением до 35 кВ, силовых эл.кабелей | нд | нд | нд | нд | нд
2. | Выполнение инвестиционной программы за прошлый период | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.453 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.131 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1 | Прибор энергетика многофункциональный портативный Энергомер-CE602 | Н_Кр_ОС_0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2017 | 0.131 | Ддля определения погрешностей средств измерений электрической мощности и энергии при их поверке и (или) при определении их метрологических характеристик в лабораторных, производственных условиях и на местах эксплуатации при наличии источника испытательных сигналов или реально существующей нагрузки. | нд | нд | нд | нд | нд
2.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.322 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.1 | Прибор для измерения показателей качества электрической энергии "Прорыв-Т-А" с токовыми клещами Прорыв-КТ250 - 2 шт; Прибор для измерения показателей качества электрической энергии "Прорыв-Т-А" с токовыми клещами КТ800 - 1 шт. | Н_Пр_ОС_0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2017 | 0.322 | Обеспечение периодического контроля качества электроэнергии в электрических сетях | нд | нд | нд | нд | нд
3. | Технологические присоединения | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.098 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.098 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1. | Строительство. Воздушная линия 0,4 кВ от КТП-88 до ЩРС: г. Ковдор, промпрощадка Юго-Восточная, сектор 5, строение 1 | Н_Кр_СтрВЛКТП88_0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2017 | 0.098 | Тех.присоединение по договору № ТП-583/2016 от 23.11.2016г | нд | нд | нд | нд | нд
Заместитель главный инженера по электрообеспечению
А. С. Стахов