## Приложение 1.1
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" (АО "МЭС") | [6 empty] | Приложение №1.1
к Приказу Минэнерго России
от "24" марта 2010г. №114
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
2017г
СОГЛАСОВАНО | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области | [8 empty] | Генеральный директор АО "МЭС"
__________________________В.Н. Гноевский | [8 empty] | ________________________А.Ю. Филиппов
"______" _________2017г | [8 empty] | "_______"______________ 2017г
М.П. | [8 empty] | М.П.
№ п/п | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/протяженность сетей |  | Год начала строительства | Год окончания строительства | Полная стоимость строительства** ( с НДС) | Остаточная стоимость строительства** (с НДС) | План финансирования текущего года ( с НДС) | 2017г
[10 empty] | план года 2017 |  | итого ( с НДС)
|  | С/П* | МВА | км |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВА | км | млн.рублей
| ВСЕГО |  | 2.005 | 3.2 |  |  | 37.5881 | 37.588 | 37.588 | 2.4 | 3.2 | 37.588
| филиал "Ковдорская электросеть |  | 2.005 | 3.2 |  |  | 21.9341 | 21.934 | 21.934 | 2.4 | 3.2 | 21.934
| филиал "Заполярная горэлектросеть" |  | 0 | 0 |  |  | 15.654 | 15.654 | 15.654 | 0 | 0 | 15.654
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. |  | 2.005 | 3.2 |  |  | 37.5881 | 37.588 | 37.588 | 2.4 | 3.2 | 37.588
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. |  | 2.005 | 3.2 |  |  | 26.3911 | 26.391 | 26.391 | 2.4 | 3.2 | 26.391
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. |  | 2.005 | 3.2 |  |  | 26.3911 | 26.391 | 26.391 | 2.4 | 3.2 | 26.391
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. |  | 0 | 3.2 |  |  | 10.2861 | 10.286 | 10.286 | 0 | 3.2 | 10.286
1.1.1.1.2 | Кабельные линии, в т.ч. |  | 0 | 3.2 |  |  | 10.2861 | 10.286 | 10.286 | 0 | 3.2 | 10.286
1.1.1.1.2.3 | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) |  | 0 | 3.2 |  |  | 10.2861 | 10.286 | 10.286 | 0 | 3.2 | 10.286
1.1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" |  | 0 | 3.2 |  |  | 10.2861 | 10.286 | 10.286 | 0 | 3.2 | 10.286
1.1.1.1.2.3.1.1. | Замена силовых кабелей ф.29 от опоры № 2 в сторону РП-1, в количестве 2-х штук L=800 метров каждая |  |  | 3.2 | 2017 | 2017 | 10.2861 | 10.286 | 10.286 |  | 3.2 | 10.286
Замена силовых кабелей ф.46 от опоры № 2 в сторону РП-1, в количестве 2-х штук L=800 метров каждая
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. |  | 2.005 | 0 |  |  | 16.105 | 16.105 | 16.105 | 2.4 | 0 | 16.105
1.1.1.2.3 | Уровень входящего напряжения СН2 |  | 2.005 | 0 |  |  | 16.105 | 16.105 | 16.105 | 2.4 | 0 | 16.105
1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" |  | 2.005 | 0 |  |  | 10.044 | 10.044 | 10.044 | 2.4 | 0 | 10.044
1.1.1.2.3.1.1. | Модернизация электрооборудования РУ 10 кв распределительной подстанции РП-140. |  |  |  | 2017 | 2017 | 7.644 | 7.644 | 7.644 |  |  | 7.644
1.1.1.2.3.1.2.2 | ТП43 -ТСМА-6/0,4-320кВА зав.№ 42103 ввод в эксплуатацию1964г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1шт; |  | 0.32 |  | 2017 | 2017 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 0.4
1.1.1.2.3.1.2.3 | ТП47-ТСГ 6/,4--315кВА, зав.№ 23660, ввод в эксплуатацию1964г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1 шт, |  | 0.315 |  | 2017 | 2017 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 0.4
1.1.1.2.3.1.2.4 | ТП45(н) ТСМА 6/0,4-320кВА зав.№ 913, ввод в эксплуатацию1968г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1 шт; |  | 0.32 |  | 2017 | 2017 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 0.4
1.1.1.2.3.1.2.5 | ТП102 ТМ 10/0,4-400кВА, зав.№ 38544 и № 38613, ввод в эксплуатацию1965г.на ТМГ 6/0,4- 400 кВА - 2шт. ; |  | 0.8 |  | 2017 | 2017 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 0.8
1.1.1.2.3.1.2.6 | ТП 68 - ТМ-6/0,4-250кВА зав.№ 338880, ввод в эксплуатацию1970г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1 шт . |  | 0.25 |  | 2017 | 2017 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 0.4
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" |  | 0 | 0 |  |  | 6.061 | 6.061 | 6.061 | 0 | 0 | 6.061
1.1.1.2.3.2.1. | Замена масляных выключателей ВМП-10К на выкатные элементы ВЭ (КРУ-2-10) 10-20/630А с вакуумными выключателями ВВ-ТЕL на ПС-26 ЗРУ-6кв яч. № 18, № 19, № 22, № 23, № 12, № 21, № 7 7 шт. |  |  |  | 2017 | 2017 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |  |  | 3.85
1.1.1.2.3.2.2. | ТП-11 пгт Никель ТМ 10/0,4 400 кВА на ТМГ 10/0,4 кВ 400 кВА - 1шт. |  |  |  | 2017 | 2017 | 0.217 | 0.217 | 0.217 |  |  | 0.217
1.1.1.2.3.2.3. | КТП-27 г.Заполярный ТМ 6/0,4 400 кВА на ТМГ - 6/0,4 кВ 400 кВА - 1шт. |  |  |  | 2017 | 2017 | 0.217 | 0.217 | 0.217 |  |  | 0.217
1.1.1.2.3.2.4. | КТП-28 г.Заполярный ТМ 6/0,4 400 кВА на ТМГ - 6/0,4 кВ 400 кВА - 1шт. |  |  |  | 2017 | 2017 | 0.217 | 0.217 | 0.217 |  |  | 0.217
1.1.1.2.3.2.5. | ТП-7 п.г.т. Никель ТМ 10/0,4 630 кВА на ТМГ - 10/0,4 кВ 630 кВА - 2шт. |  |  |  | 2017 | 2017 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  |  | 0.78
1.1.1.2.3.2.6. | ТП-24 г.Заполярный ТМ 6/0,4 630 кВА на ТМГ - 6/0,4 кВ 630 кВА - 2шт. |  |  |  | 2017 | 2017 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  |  | 0.78
1.7. | Прочие производственные и хозяйственные объекты |  | х | х |  |  | 11.197 | 11.197 | 11.197 | х | х | 11.197
1.7.4.2. | Машины и оборудование (кроме подстанций) |  | х | х |  |  | 1.69 | 1.69 | 1.69 | х | х | 1.69
1.7.4.2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" |  | х | х |  |  | 0.93 | 0.93 | 0.93 | х | х | 0.93
1.7.4.2.1.1. | Щит диспетчерский универсальный ЩДУ или ЩДМ-25 ( в комплекте стол диспетчерский СДУ-1) |  | х | х | 2017 | 2017 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | х | х | 0.5
1.7.4.2.1.2. | Приёмник ПОИСК-2006М 1 шт |  | х | х | 2017 | 2017 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | х | х | 0.116
1.7.4.2.1.3. | Прибор для измерения показателей качества электрической энергии "Прорыв КЭ-А" 2 шт |  | х | х | 2017 | 2017 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | х | х | 0.16
1.7.4.2.1.4. | Мотокоса HUSOVARNA 545FX кусторез |  | х | х | 2017 | 2017 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | х | х | 0.07
1.7.4.2.1.5. | Бензорез TS 500 |  | х | х | 2017 | 2017 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | х | х | 0.084
1.7.4.2.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" |  | х | х |  |  | 0.76 | 0.76 | 0.76 | х | х | 0.76
1.7.4.2.2.1. | Кабелетрассоискатель АТЛЕТ ТЭК-227Н (поиск повреждений КЛ) |  | х | х | 2017 | 2017 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | х | х | 0.16
1.7.4.2.2.2. | Прибор контроля силовых трансформаторов МИКО-8 в комплекте с измерительным кабелем |  | х | х | 2017 | 2017 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | х | х | 0.16
1.7.4.2.2.3. | Прибор для измерения электрической прочности изоляции силовых в/в кабелей АИД-70М 2 шт. |  | х | х | 2017 | 2017 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | х | х | 0.44
1.7.5. | Транспортные средства |  | х | х |  |  | 9.507 | 9.507 | 9.507 | х | х | 9.507
1.7.5.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" |  | х | х |  |  | 0.674 | 0.674 | 0.674 | х | х | 0.674
1.7.5.1.1 | Грузопассжирский фургон 7 мест УАЗ-390995 1 ед |  | х | х | 2017 | 2017 | 0.674 | 0.674 | 0.674 | х | х | 0.674
1.7.5.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" |  | х | х |  |  | 8.833 | 8.833 | 8.833 | х | х | 8.833
1.7.5.2.1. | Грузопассажирский фургон 5 мест УАЗ-390945 3 ед |  | х | х | 2017 | 2017 | 2.112 | 2.112 | 2.112 | х | х | 2.112
1.7.5.2.2. | Электро-лаборатория ЛВИ HVT 3AG на ГАЗ-33088 1 ед |  | х | х | 2017 | 2017 | 6.721 | 6.721 | 6.721 | х | х | 6.721
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
|  | Главный инженер АО "МЭС" | [6 empty] | С.Б.Чумак
Исполнители:
Панасенко К.Н., Родина Т.В. Ульянкова В.В.
(815 35) 7 37 35
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
*** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
**** - в прогнозных ценах соответствующего года

## Приложение 1.2
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" (АО "МЭС") | [16 empty] | Приложение № 1.2
к Приказу Минэнерго России
от "24" марта 2010г. №114
Стоимость основных этапов инвестиционных проектов
2017г
СОГЛАСОВАНО | [17 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области | [17 empty] | Генеральный директор АО "МЭС"
__________________________В.Н. Гноевский | [17 empty] | ________________________А.Ю.Филиппов
"______" _________2017г | [17 empty] | "_______"______________ 2017г
М.П. | [17 empty] | М.П.
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [8 empty] | Плановый объём финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристикик созданных объектов
|  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи | [9 empty] | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи
|  | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт. | Мощность, МВА | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | Протяженность, км | Всего | ПИР | СМР | Оборудование и материалы | Прочие | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт. | Мощность, МВА | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | Протяженность, км
| ВСЕГО |  |  |  | 5.725 |  |  |  |  | 12.224 | 37.588 | 0 | 21.78 | 15.808 | 0 |  |  |  | 6.12 |  |  |  |  | 3.2
| филиал "Ковдорская электросеть |  |  |  | 2.005 |  |  |  |  | 12.224 | 21.934 | 0 | 17.93 | 4.004 | 0 |  |  |  | 2.4 |  |  |  |  | 3.2
| филиал "Заполярная горэлектросеть" |  |  |  | 3.72 |  |  |  |  | 0 | 15.654 | 0 | 3.85 | 11.804 | 0 |  |  |  | 3.72 |  |  |  |  | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. |  |  |  | 5.725 |  |  |  |  | 12.224 | 37.588 | 0 | 21.78 | 15.808 | 0 |  |  |  | 6.12 |  |  |  |  | 3.2
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. |  |  |  | 5.725 |  |  |  |  | 12.224 | 26.391 | 0 | 21.78 | 4.611 | 0 |  |  |  | 6.12 |  |  |  |  | 3.2
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. |  |  |  | 5.725 |  |  |  |  | 12.224 | 26.391 | 0 | 21.78 | 4.611 | 0 |  |  |  | 6.12 |  |  |  |  | 3.2
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12.224 | 10.286 | 0 | 10.286 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.2
1.1.1.1.2 | Кабельные линии, в т.ч. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12.224 | 10.286 | 0 | 10.286 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.2
1.1.1.1.2.3 | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12.224 | 10.286 | 0 | 10.286 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.2
1.1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12.224 | 10.286 | 0 | 10.286 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.2
1.1.1.1.2.3.1.1. | Замена силовых кабелей ф.29 от опоры № 2 в сторону РП-1, в количестве 2-х штук L=800 метров каждая |  |  |  |  | 1975 | 25 | дерево | ЦСКН 3х120, СБГ 3х95 | 4.522 | 10.286 |  | 10.286 |  |  | 2017 |  |  |  | 2017 | 20 | металл |  | 3.2
| Замена силовых кабелей ф.46 от опоры № 2 в сторону РП-1, в количестве 2-х штук L=800 метров каждая | [7 empty] | ААШВ 3х120 | 7.702
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. |  |  |  | 5.725 |  |  |  |  | 0 | 16.105 | 0 | 11.494 | 4.611 | 0 |  |  |  | 6.12 |  |  |  |  | 0
1.1.1.2.3 | Уровень входящего напряжения СН2 |  |  |  | 5.725 |  |  |  |  | 0 | 16.105 | 0 | 11.494 | 4.611 | 0 |  |  |  | 6.12 |  |  |  |  | 0
1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" |  |  |  | 2.005 |  |  |  |  | 0 | 10.044 | 0 | 7.644 | 2.4 | 0 |  |  |  | 2.4 |  |  |  |  | 0
1.1.1.2.3.1.1. | Модернизация электрооборудования РУ 10 кв распределительной подстанции РП-140. | 1959 | 20 | КСО-386 | [6 empty] | 7.644 |  | 7.644 |  |  | 2017 | 15 | КСО-298НН, вакуумные выключатели 5 шт
1.1.1.2.3.1.2.2 | ТП43 -ТСМА-6/0,4-320кВА зав.№ 42103 ввод в эксплуатацию1964г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1шт; | 1964 | 20 | ТСМА, 1шт | 0.32 | [5 empty] | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 2017 | 15 | ТМГ 400, 1 шт | 0.4
1.1.1.2.3.1.2.3 | ТП47-ТСГ 6/,4--315кВА, зав.№ 23660, ввод в эксплуатацию1964г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1 шт, | 1964 | 20 | ТСГ, 1шт | 0.315 | [5 empty] | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 2017 | 15 | ТМГ 400, 1 шт | 0.4
1.1.1.2.3.1.2.4 | ТП45(н) ТСМА 6/0,4-320кВА зав.№ 913, ввод в эксплуатацию1968г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1 шт; | 1968 | 20 | ТСМА, 1шт | 0.32 | [5 empty] | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 2017 | 15 | ТМГ 400, 1 шт | 0.4
1.1.1.2.3.1.2.5 | ТП102 ТМ 10/0,4-400кВА, зав.№ 38544 и № 38613, ввод в эксплуатацию1965г.на ТМГ 6/0,4- 400 кВА - 2шт. ; | 1965 | 20 | ТМ, 2шт | 0.8 | [5 empty] | 0.8 |  |  | 0.8 |  | 2017 | 15 | ТМГ 400, 2 шт | 0.8
1.1.1.2.3.1.2.6 | ТП 68 - ТМ-6/0,4-250кВА зав.№ 338880, ввод в эксплуатацию1970г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1 шт . | 1970 | 20 | ТМ, 1шт | 0.25 | [5 empty] | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 2017 | 15 | ТМГ 400, 1 шт | 0.4
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" |  |  |  | 3.72 |  |  |  |  | 0 | 6.061 | 0 | 3.85 | 2.211 | 0 |  |  |  | 3.72 |  |  |  |  | 0
1.1.1.2.3.2.1. | Замена масляных выключателей ВМП-10К на выкатные элементы ВЭ (КРУ-2-10) 10-20/630А с вакуумными выключателями ВВ-ТЕL на ПС-26 ЗРУ-6кв яч. № 18, № 19, № 22, № 23, № 12, № 21, № 21, № 7. 7 шт. | 1967 | 25 | ВМП-10К | [6 empty] | 3.85 |  | 3.85 |  |  | 2017 | 20 | выкатные элементы с ВВ-TEL-10 4 шт
1.1.1.2.3.2.2. | ТП-11 пгт Никель ТМ 10/0,4 400 кВА на ТМГ 10/0,4 кВ 400 кВА - 1шт. | 1950 | 20 | ТМ, 1шт | 0.4 | [5 empty] | 0.217 |  |  | 0.217 |  | 2017 | 15 | ТМГ-400, 1 шт | 0.4
1.1.1.2.3.2.3. | КТП-27 г.Заполярный ТМ 6/0,4 400 кВА на ТМГ - 6/0,4 кВ 400 кВА - 1шт. | 1984 | 20 | ТМ, 1шт | 0.4 | [5 empty] | 0.217 |  |  | 0.217 |  | 2017 | 15 | ТМГ-400, 1 шт | 0.4
1.1.1.2.3.2.4. | КТП-28 г.Заполярный ТМ 6/0,4 400 кВА на ТМГ - 6/0,4 кВ 400 кВА - 1шт. | 1975 | 20 | ТМ, 1шт | 0.4 | [5 empty] | 0.217 |  |  | 0.217 |  | 2017 | 15 | ТМГ-400, 1 шт | 0.4
1.1.1.2.3.2.5. | ТП-7 п.г.т. Никель ТМ 10/0,4 630 кВА на ТМГ - 10/0,4 кВ 630 кВА - 2шт. | 1985 | 20 | ТМ, 2шт | 1.26 | [5 empty] | 0.78 |  |  | 0.78 |  | 2017 | 15 | ТМГ-630, 2 шт | 1.26
1.1.1.2.3.2.6. | ТП-24 г.Заполярный ТМ 6/0,4 630 кВА на ТМГ - 6/0,4 кВ 630 кВА - 2шт. | 1982 | 20 | ТМ, 2шт | 1.26 | [5 empty] | 0.78 |  |  | 0.78 |  | 2017 | 15 | ТМГ630,2 шт | 1.26
1.7. | Прочие производственные и хозяйственные объекты |  |  |  | х |  |  |  |  | х | 11.197 | 0 | 0 | 11.197 | 0 |  |  |  | х |  |  |  |  | х
1.7.4.2. | Машины и оборудование (кроме подстанций) |  |  |  | х |  |  |  |  | х | 1.69 | 0 | 0 | 1.69 | 0 |  |  |  | х |  |  |  |  | х
1.7.4.2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" |  |  |  | х |  |  |  |  | х | 0.93 | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  |  |  | х |  |  |  |  | х
1.7.4.2.1.1. | Щит диспетчерский универсальный ЩДУ или ЩДМ-25 ( в комплекте стол диспетчерский СДУ-1) |  |  |  | х |  |  |  |  | х | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х
1.7.4.2.1.2. | Приёмник ПОИСК-2006М 1 шт |  |  |  | х |  |  |  |  | х | 0.116 |  |  | 0.116 |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х
1.7.4.2.1.3. | Прибор для измерения показателей качества электрической энергии "Прорыв КЭ-А" 2 шт |  |  |  | х |  |  |  |  | х | 0.16 |  |  | 0.16 |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х
1.7.4.2.1.4. | Мотокоса HUSOVARNA 545FX кусторез |  |  |  | х |  |  |  |  | х | 0.07 |  |  | 0.07 |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х
1.7.4.2.1.5. | Бензорез TS 500 |  |  |  | х |  |  |  |  | х | 0.084 |  |  | 0.084 |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х
1.7.4.2.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" |  |  |  | х |  |  |  |  | х | 0.76 | 0 | 0 | 0.76 | 0 |  |  |  | х |  |  |  |  | х
1.7.4.2.2.1. | Кабелетрассоискатель АТЛЕТ ТЭК-227Н (поиск повреждений КЛ) |  |  |  | х |  |  |  |  | х | 0.16 |  |  | 0.16 |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х
1.7.4.2.2.2. | Прибор контроля силовых трансформаторов МИКО-8 в комплекте с измерительным кабелем |  |  |  | х |  |  |  |  | х | 0.16 |  |  | 0.16 |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х
1.7.4.2.2.3. | Прибор для измерения электрической прочности изоляции силовых в/в кабелей АИД-70М 2 шт. |  |  |  | х |  |  |  |  | х | 0.44 |  |  | 0.44 |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х
1.7.5. | Транспортные средства |  |  |  | х |  |  |  |  | х | 9.507 | 0 | 0 | 9.507 | 0 |  |  |  | х |  |  |  |  | х
1.7.5.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" |  |  |  | х |  |  |  |  | х | 0.674 | 0 | 0 | 0.674 | 0 |  |  |  | х |  |  |  |  | х
1.7.5.1.1 | Грузопассжирский фургон 7 мест УАЗ-390995 1 ед |  |  |  | х |  |  |  |  | х | 0.674 |  |  | 0.674 |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х
1.7.5.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" |  |  |  | х |  |  |  |  | х | 8.833 | 0 | 0 | 8.833 | 0 |  |  |  | х |  |  |  |  | х
1.7.5.2.1. | Грузопассажирский фургон 5 мест УАЗ-390945 3 ед |  |  |  | х |  |  |  |  | х | 2.112 |  |  | 2.112 |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х
1.7.5.2.2. | Электро-лаборатория ЛВИ HVT 3AG на ГАЗ-33088 1 ед |  |  |  | х |  |  |  |  | х | 6.721 |  |  | 6.721 |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
|  |  | Главный инженер АО "МЭС" | [6 empty] | С.Б. Чумак
Исполнители:
Панасенко К.Н., Родина Т.В., Ульянкова В.В.
(815 35) 7 37 35
** - согласно проектной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС)

## Приложение 1.3
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" ( АО "МЭС" ) |  |  |  |  | Приложение №1.3
к Приказу Минэнерго России
от "24" марта 2010г. №114
Прогноз ввода/ вывода объектов
2017г
СОГЛАСОВАНО |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области |  |  |  | Генеральный директор АО "МЭС"
__________________________В.Н. Гноевский |  |  |  | ________________________А.Ю. Филиппов
"______" _________2017г |  |  |  | "_______"______________ 2017г
М.П. |  |  |  | М.П.
№ п/п | Наименование объекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей |  | Первоначальная стоимость вводимых основных средств ( без НДС) | Ввод основных средств сетевых организаций |  |  |  |  | План года
|  | 2017 |  | 2017 |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IY кв. | Итого | I кв. | II кв. | III кв. | IY кв. | Итого
|  | МВА | км | МВА | км | млн.руб | км/МВ·А/другое *** |  |  |  |  | млн. руб.
| ВСЕГО | 6.12 | 3.2 | 5.725 | 3.2 | 31.8545 | [5 empty] | 4.0054 | 7.8359 | 20.0137 | 0 | 31.8549
| филиал "Ковдорская электросеть | 2.4 | 3.2 | 2.005 | 3.2 | 18.5881 | [5 empty] | 0.098305 | 0.2661 | 18.2239 | 0 | 18.5883
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | 3.72 | 0 | 3.72 | 0 | 13.2664 | [5 empty] | 3.9071 | 7.5698 | 1.7898 | 0 | 13.2667
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | 6.12 | 3.2 | 5.725 | 3.2 | 31.8545 | [5 empty] | 4.0054 | 7.8359 | 20.0137 | 0 | 31.8549
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | 6.12 | 3.2 | 5.725 | 3.2 | 22.3655 | [5 empty] | 3.263 | 1.874 | 17.2289 | 0 | 22.3659
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | 6.12 | 3.2 | 5.725 | 3.2 | 22.3655 | [5 empty] | 3.263 | 1.874 | 17.2289 | 0 | 22.3659
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 8.7169 | [5 empty] | 0 | 0 | 8.7169 | 0 | 8.7169
1.1.1.1.2 | Кабельные линии, в т.ч. | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 8.7169 | [5 empty] | 0 | 0 | 8.7169 | 0 | 8.7169
1.1.1.1.2.3 | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 8.7169 | [5 empty] | 0 | 0 | 8.7169 | 0 | 8.7169
1.1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 8.7169 | [5 empty] | 0 | 0 | 8.7169 | 0 | 8.7169
1.1.1.1.2.3.1.1. | Замена силовых кабелей ф.29 от опоры № 2 в сторону РП-1, в количестве 2-х штук L=800 метров каждая |  | 3.2 |  | 3.2 | 8.7169 |  |  | 3,2км |  |  |  |  | 8.7169 |  | 8.7169
Замена силовых кабелей ф.46 от опоры № 2 в сторону РП-1, в количестве 2-х штук L=800 метров каждая
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. | 6.12 | 0 | 5.725 | 0 | 13.6486 | [5 empty] | 3.263 | 1.874 | 8.512 | 0 | 13.649
1.1.1.2.3 | Уровень входящего напряжения СН2 | 6.12 | 0 | 5.725 | 0 | 13.6486 | [5 empty] | 3.263 | 1.874 | 8.512 | 0 | 13.649
1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | 2.4 | 0 | 2.005 | 0 | 8.5119 | [5 empty] | 0 | 0 | 8.512 | 0 | 8.512
1.1.1.2.3.1.1. | Модернизация электрооборудования РУ 10 кв распределительной подстанции РП-140. |  |  |  |  | 6.478 |  |  |  | КСО-298НН, вакуумные выключатели 5 шт |  |  |  | 6.478 |  | 6.478
1.1.1.2.3.1.2.2 | ТП43 -ТСМА-6/0,4-320кВА зав.№ 42103 ввод в эксплуатацию1964г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1шт; | 0.4 |  | 0.32 |  | 0.33898 |  |  |  | ТМГ 400, 1 шт |  |  |  | 0.339 |  | 0.339
1.1.1.2.3.1.2.3 | ТП47-ТСГ 6/,4--315кВА, зав.№ 23660, ввод в эксплуатацию1964г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1 шт, | 0.4 |  | 0.315 |  | 0.33898 |  |  |  | ТМГ 400, 1 шт |  |  |  | 0.339 |  | 0.339
1.1.1.2.3.1.2.4 | ТП45(н) ТСМА 6/0,4-320кВА зав.№ 913, ввод в эксплуатацию1968г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1 шт; | 0.4 |  | 0.32 |  | 0.33898 |  |  |  | ТМГ 400, 1 шт |  |  |  | 0.339 |  | 0.339
1.1.1.2.3.1.2.5 | ТП102 ТМ 10/0,4-400кВА, зав.№ 38544 и № 38613, ввод в эксплуатацию1965г.на ТМГ 6/0,4- 400 кВА - 2шт. ; | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.67797 |  |  |  | ТМГ 400, 2 шт |  |  |  | 0.678 |  | 0.678
1.1.1.2.3.1.2.6 | ТП 68 - ТМ-6/0,4-250кВА зав.№ 338880, ввод в эксплуатацию1970г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1 шт . | 0.4 |  | 0.25 |  | 0.33898 |  |  |  | ТМГ 400, 1 шт |  |  |  | 0.339 |  | 0.339
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | 3.72 | 0 | 3.72 | 0 | 5.1367 | [5 empty] | 3.263 | 1.874 | 0 | 0 | 5.137
1.1.1.2.3.2.1. | Замена масляных выключателей ВМП-10К на выкатные элементы ВЭ (КРУ-2-10) 10-20/630А с вакуумными выключателями ВВ-ТЕL на ПС-26 ЗРУ-6кв яч. № 18, № 19, № 22, № 23, № 12, № 21, № 7 - 7 шт. |  |  |  |  | 3.2627 | выкатные элементы с ВВ-TEL-10 4 шт |  |  |  |  | 3.263 |  |  |  | 3.263
1.1.1.2.3.2.2. | ТП-11 пгт Никель ТМ 10/0,4 400 кВА на ТМГ 10/0,4 кВ 400 кВА - 1шт. | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.184 |  |  | ТМГ-400, 1 шт |  |  |  | 0.184 |  |  | 0.184
1.1.1.2.3.2.3. | КТП-27 г.Заполярный ТМ 6/0,4 400 кВА на ТМГ - 6/0,4 кВ 400 кВА - 1шт. | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.184 |  |  | ТМГ-400, 1 шт |  |  |  | 0.184 |  |  | 0.184
1.1.1.2.3.2.4. | КТП-28 г.Заполярный ТМ 6/0,4 400 кВА на ТМГ - 6/0,4 кВ 400 кВА - 1шт. | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.184 |  |  | ТМГ-400, 1 шт |  |  |  | 0.184 |  |  | 0.184
1.1.1.2.3.2.5. | ТП-7 п.г.т. Никель ТМ 10/0,4 630 кВА на ТМГ - 10/0,4 кВ 630 кВА - 2шт. | 1.26 |  | 1.26 |  | 0.661 |  |  | ТМГ-630, 2 шт |  |  |  | 0.661 |  |  | 0.661
1.1.1.2.3.2.6. | ТП-24 г.Заполярный ТМ 6/0,4 630 кВА на ТМГ - 6/0,4 кВ 630 кВА - 2шт. | 1.26 |  | 1.26 |  | 0.661 |  |  | ТМГ630,2 шт |  |  |  | 0.661 |  |  | 0.661
1.7. | Прочие производственные и хозяйственные объекты | х | х | х | х | 9.489 | [5 empty] | 0.74237 | 5.9619 | 2.7847 | 0 | 9.489
1.7.4.2. | Машины и оборудование (кроме подстанций) | х | х | х | х | 1.4322 | [5 empty] | 0.74237 | 0.2661 | 0.42373 | 0 | 1.4322
1.7.4.2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | х | х | х | х | 0.78814 | [5 empty] | 0.098305 | 0.2661 | 0.42373 | 0 | 0.78814
1.7.4.2.1.1. | Щит диспетчерский универсальный ЩДУ или ЩДМ-25 ( в комплекте стол диспетчерский СДУ-1) | х | х | х | х | 0.42373 |  |  | 1 ед. |  |  |  |  | 0.42373 |  | 0.42373
1.7.4.2.1.2. | Приёмник ПОИСК-2006М 1 шт | х | х | х | х | 0.098305 | 1 шт. |  |  |  |  | 0.098305 |  |  |  | 0.098305
1.7.4.2.1.3. | Прибор для измерения показателей качества электрической энергии "Прорыв КЭ-А" 2 шт | х | х | х | х | 0.13559 |  | 2 шт. |  |  |  |  | 0.13559 |  |  | 0.13559
1.7.4.2.1.4. | Мотокоса HUSOVARNA 545FX кусторез | х | х | х | х | 0.059322 |  | 1 шт. |  |  |  |  | 0.059322 |  |  | 0.059322
1.7.4.2.1.5. | Бензорез TS 500 | х | х | х | х | 0.071186 |  | 1 шт. |  |  |  |  | 0.071186 |  |  | 0.071186
1.7.4.2.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | х | х | х | х | 0.64407 | [5 empty] | 0.64407 | 0 | 0 | 0 | 0.64407
1.7.4.2.2.1. | Кабелетрассоискатель АТЛЕТ ТЭК-227Н (поиск повреждений КЛ) | х | х | х | х | 0.13559 | 1 шт. |  |  |  |  | 0.13559 |  |  |  | 0.13559
1.7.4.2.2.2. | Прибор контроля силовых трансформаторов МИКО-8 в комплекте с измерительным кабелем | х | х | х | х | 0.13559 | 1 шт. |  |  |  |  | 0.13559 |  |  |  | 0.13559
1.7.4.2.2.3. | Прибор для измерения электрической прочности изоляции силовых в/в кабелей АИД-70М 2 шт. | х | х | х | х | 0.37288 | 1 шт. |  |  |  |  | 0.37288 |  |  |  | 0.37288
1.7.5. | Транспортные средства | х | х | х | х | 8.0568 | [5 empty] | 0 | 5.6958 | 2.361 | 0 | 8.0568
1.7.5.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | х | х | х | х | 0.57119 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.57119 | 0 | 0.57119
1.7.5.1.1 | Грузопассжирский фургон 7 мест УАЗ-390995 1 ед | х | х | х | х | 0.57119 |  |  | 1 а/м |  |  |  |  | 0.57119 |  | 0.57119
1.7.5.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | х | х | х | х | 7.4856 | [5 empty] | 0 | 5.6958 | 1.7898 | 0 | 7.4856
1.7.5.2.1. | Грузопассажирский фургон 5 мест УАЗ-390945 3 ед | х | х | х | х | 1.7898 |  |  | 3 а/м |  |  |  |  | 1.7898 |  | 1.7898
1.7.5.2.2. | Электро-лаборатория ЛВИ HVT 3AG на ГАЗ-33088 1 ед | х | х | х | х | 5.6958 |  | 1 а/м |  |  |  |  | 5.6958 |  |  | 5.6958
Справочно:
Главный инженер АО "МЭС" С.Б. Чумак
Исполнители:
Панасенко К.Н., Родина Т.В. Ульянкова В.В.
(815 35) 7 37 35

## Приложение 2.2
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" ( АО "МЭС" ) | [14 empty] | Приложение №2.2
к Приказу Минэнерго России
от "24" марта 2010г. №114
Краткое описание инвестиционной программы
2017 г
СОГЛАСОВАНО | [17 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области | [17 empty] | Генеральный директор АО "МЭС"
__________________________В.Н. Гноевский | [17 empty] | ________________________А.Ю.Филиппов
"______" _________2017г | [17 empty] | "_______"______________ 2017г
М.П. | [17 empty] | М.П.
№ п/п | Наименование объекта | Субъект РФ на территории которого реализуется инвестиционный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  | Сроки |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2017г, % | Техническая готовность объекта на 01.01.2017г, % | Стоимость объекта, млн.руб. |  | Остаточная стоимость объекта, млн.руб. |  | Обоснование необходимости реализации объекта
|  |  |  | Мощность, МВА | Длина ЛЭП, км | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проекно-сметная документация (+/-) | Заключение Главгосэкспертизы России (+/-) | Оформленный в соответствии с законодательством землеотвод(+/-) | Разрешение на строительство (+/-) |  |  | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | Решаемые задачи* | Режимно-балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и др.)
| ВСЕГО |  |  | 6.12 | 3.2 |  |  | х | х | х | х | х | х | 37.588 | 37.588 | 37.588 | 37.588
| филиал "Ковдорская электросеть |  |  | 2.4 | 3.2 |  |  | х | х | х | х | х | х | 21.934 | 21.934 | 21.934 | 21.934
| филиал "Заполярная горэлектросеть" |  |  | 3.72 | 0 |  |  | х | х | х | х | х | х | 15.654 | 15.654 | 15.654 | 15.654
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. |  |  | 6.12 | 3.2 |  |  | х | х | х | х | х | х | 37.588 | 37.588 | 37.588 | 37.588
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. |  |  | 6.12 | 3.2 |  |  | х | х | х | х | х | х | 26.391 | 26.391 | 26.391 | 26.391
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. |  |  | 6.12 | 3.2 |  |  | х | х | х | х | х | х | 26.391 | 26.391 | 26.391 | 26.391
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. |  |  | 0 | 3.2 |  |  | х | х | х | х | х | х | 10.286 | 10.286 | 10.286 | 10.286
1.1.1.1.2 | Кабельные линии, в т.ч. |  |  | 0 | 3.2 | [8 empty] | 10.286 | 10.286 | 10.286 | 10.286
1.1.1.1.2.3 | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) |  |  | 0 | 3.2 | [8 empty] | 10.286 | 10.286 | 10.286 | 10.286
1.1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" |  |  | 0 | 3.2 | [8 empty] | 10.286 | 10.286 | 10.286 | 10.286
1.1.1.1.2.3.1.1. | Замена силовых кабелей ф.29 от опоры № 2 в сторону РП-1, в количестве 2-х штук L=800 метров каждая | Мурманская область | г.Ковдор |  | 3.2 | 2017 | 2017 | х | х | х | х | х | х | 10.286 | 10.286 | 10.286 | 10.286
| Замена силовых кабелей ф.46 от опоры № 2 в сторону РП-1, в количестве 2-х штук L=800 метров каждая | [6 empty] | х | х | х | х | х | х
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. |  |  | 6.12 | 0 |  |  | х | х | х | х | х | х | 16.105 | 16.105 | 16.105 | 16.105
1.1.1.2.3 | Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 6.12 | 0 |  |  | х | х | х | х | х | х | 16.105 | 16.105 | 16.105 | 16.105
1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" |  |  | 2.4 | 0 |  |  | х | х | х | х | х | х | 10.044 | 10.044 | 10.044 | 10.044
1.1.1.2.3.1.1. | Модернизация электрооборудования РУ 10 кв распределительной подстанции РП-140. | Мурманская область | н.п. Риколатва |  |  | 2017 | 2017 | х | х | х | х | х | х | 7.644 | 7.644 | 7.644 | 7.644 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.1.2.2 | ТП43 -ТСМА-6/0,4-320кВА зав.№ 42103 ввод в эксплуатацию1964г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1шт; | Мурманская область | г. Ковдор | 0.4 |  | 2017 | 2017 | х | х | х | х | х | х | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.1.2.3 | ТП47-ТСГ 6/,4--315кВА, зав.№ 23660, ввод в эксплуатацию1964г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1 шт, | Мурманская область | г. Ковдор | 0.4 |  | 2017 | 2017 | х | х | х | х | х | х | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.1.2.4 | ТП45(н) ТСМА 6/0,4-320кВА зав.№ 913, ввод в эксплуатацию1968г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1 шт; | Мурманская область | г. Ковдор | 0.4 |  | 2017 | 2017 | х | х | х | х | х | х | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.1.2.5 | ТП102 ТМ 10/0,4-400кВА, зав.№ 38544 и № 38613, ввод в эксплуатацию1965г.на ТМГ 6/0,4- 400 кВА - 2шт. ; | Мурманская область | г. Ковдор | 0.8 |  | 2017 | 2017 | х | х | х | х | х | х | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.1.2.6 | ТП 68 - ТМ-6/0,4-250кВА зав.№ 338880, ввод в эксплуатацию1970г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1 шт . | Мурманская область | г. Ковдор | 0.4 |  | 2017 | 2017 | х | х | х | х | х | х | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" |  |  | 3.72 | 0 |  |  | х | х | х | х | х | х | 6.061 | 6.061 | 6.061 | 6.061
1.1.1.2.3.2.1. | Замена масляных выключателей ВМП-10К на выкатные элементы ВЭ (КРУ-2-10) 10-20/630А с вакуумными выключателями ВВ-ТЕL на ПС-26 ЗРУ-6кв яч. № 18, № 19, № 22, № 23, № 12, № 21, № 7. 7 шт. | Мурманская область | г. Заполярный |  |  | 2017 | 2017 | х | х | х | х | х | х | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.2.2. | ТП-11 пгт Никель ТМ 10/0,4 400 кВА на ТМГ 10/0,4 кВ 400 кВА - 1шт. | Мурманская область | п.г.т. Никель | 0.4 |  | 2017 | 2017 | х | х | х | х | х | х | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.2.3. | КТП-27 г.Заполярный ТМ 6/0,4 400 кВА на ТМГ - 6/0,4 кВ 400 кВА - 1шт. | Мурманская область | г. Заполярный | 0.4 |  | 2017 | 2017 | х | х | х | х | х | х | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.2.4. | КТП-28 г.Заполярный ТМ 6/0,4 400 кВА на ТМГ - 6/0,4 кВ 400 кВА - 1шт. | Мурманская область | г.Заполярный | 0.4 |  | 2017 | 2017 | х | х | х | х | х | х | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.2.5. | ТП-7 п.г.т. Никель ТМ 10/0,4 630 кВА на ТМГ - 10/0,4 кВ 630 кВА - 2шт. | Мурманская область | п.г.т. Никель | 1.26 |  | 2017 | 2017 | х | х | х | х | х | х | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.2.6. | ТП-24 г.Заполярный ТМ 6/0,4 630 кВА на ТМГ - 6/0,4 кВ 630 кВА - 2шт. | Мурманская область | г. Заполярный | 1.26 |  | 2017 | 2017 | х | х | х | х | х | х | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.7. | Прочие производственные и хозяйственные объекты |  |  | х | х |  |  | х | х | х | х | х | х | 11.197 | 11.197 | 11.197 | 11.197
1.7.4.2. | Машины и оборудование (кроме подстанций) |  |  | х | х |  |  | х | х | х | х | х | х | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69
1.7.4.2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" |  |  | х | х |  |  | х | х | х | х | х | х | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93
1.7.4.2.1.1. | Щит диспетчерский универсальный ЩДУ или ЩДМ-25 ( в комплекте стол диспетчерский СДУ-1) | Мурманская область | г.Ковдор | х | х | 2017 | 2017 | х | х | х | х | х | х | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Для наглядного отображения реальной схемы электроснабжения Ковдорского района, минимизации сроков принятия оперативных решений.диспетчерской службой и быстрых устранений отказов в работе. | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.7.4.2.1.2. | Приёмник ПОИСК-2006М 1 шт | Мурманская область | г.Ковдор | х | х | 2017 | 2017 | х | х | х | х | х | х | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | Прибор необходим для доукомплектования приобретённого ранее стенда СВПА для прожига и поиска места повреждений кабеля. Из-за отсутствия прибора установка полностью не работает, что затрудняет поиск места повреждения. | нет в наличии | (ПТЭ п. 1.5.2;1.5.3)
1.7.4.2.1.3. | Прибор для измерения показателей качества электрической энергии "Прорыв КЭ-А" 2 шт | Мурманская область | г.Ковдор | х | х | 2017 | 2017 | х | х | х | х | х | х | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | Обеспечение периодического контроля качества электроэнергии в электрических сетях на основании ГОСТ13109-97 при сертификации электроэнергии и в случаях обращения потребителей с жалобами на качество электроэнергии в соответствии с Гражданским кодексом РФ (статья 542). | нет в наличии | (ПТЭ п. 1.5.2;1.5.3)
1.7.4.2.1.4. | Мотокоса HUSOVARNA 545FX кусторез | Мурманская область | г.Ковдор | х | х | 2017 | 2017 | х | х | х | х | х | х | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | Для проведения работ по подпилу кустарника и очистке технологической полосы под ВЛ находящихся в лесных массивах | нет в наличии | (ПТЭ п. 1.5.2;1.5.3)
1.7.4.2.1.5. | Бензорез TS 500 | Мурманская область | г.Ковдор | х | х | 2017 | 2017 | х | х | х | х | х | х | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | Для нарезания швов в асфальте и бетоне при производстве ремонтных работ на кабельных линиях проходящих через автодороги и тротуары | нет в наличии | (ПТЭ п. 1.5.2;1.5.3)
1.7.4.2.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" |  |  | х | х |  |  | х | х | х | х | х | х | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76
1.7.4.2.2.1. | Кабелетрассоискатель АТЛЕТ ТЭК-227Н (поиск повреждений КЛ) | Мурманская область | п.г.т.Никель | х | х | 2017 | 2017 | х | х | х | х | х | х | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | Для проведения испытаний и измерений в действующих электроустановках на приборы соответствующие современным требованиям. Снижение времени и эксплуатационных затрат при проведении диагностики и поиска повреждений в электросетях. | имеющиеся приборы морально и физически устарели | (ПТЭ п. 1.5.2;1.5.3)
1.7.4.2.2.2. | Прибор контроля силовых трансформаторов МИКО-8 в комплекте с измерительным кабелем | Мурманская область | п.г.т.Никель | х | х | 2017 | 2017 | х | х | х | х | х | х | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | Для проведения испытаний и измерений в действующих электроустановках на приборы соответствующие современным требованиям. Снижение эксплуатационных затрат при проведении диагностики и поиска повреждений в электросетях. | имеющиеся приборы морально и физически устарели | (ПТЭ п. 1.5.2;1.5.3)
1.7.4.2.2.3. | Прибор для измерения электрической прочности изоляции силовых в/в кабелей АИД-70М 2 шт. | Мурманская область | п.г.т.Никель | х | х | 2017 | 2017 | х | х | х | х | х | х | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | Для проведения испытаний и измерений в действующих электроустановках на приборы соответствующие современным требованиям. Снижение эксплуатационных затрат при проведении диагностики и поиска повреждений в электросетях. | имеющиеся приборы морально и физически устарели | (ПТЭ п. 1.5.2;1.5.3)
1.7.5. | Транспортные средства |  |  | х | х |  |  | х | х | х | х | х | х | 9.507 | 9.507 | 9.507 | 9.507
1.7.5.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" |  |  | х | х |  |  | х | х | х | х | х | х | 0.674 | 0.674 | 0.674 | 0.674
1.7.5.1.1 | Грузопассжирский фургон 7 мест УАЗ-390995 1 ед | Мурманская область | г.Ковдор | х | х | 2017 | 2017 | х | х | х | х | х | х | 0.674 | 0.674 | 0.674 | 0.674 | оперативное обслуживание электрических сетей | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.7.5.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" |  |  | х | х |  |  | х | х | х | х | х | х | 8.833 | 8.833 | 8.833 | 8.833
1.7.5.2.1. | Грузопассажирский фургон 5 мест УАЗ-390945 3 ед | Мурманская область | п.г.т.Никель, г. Заполярный | х | х | 2017 | 2017 | х | х | х | х | х | х | 2.112 | 2.112 | 2.112 | 2.112 | оперативное обслуживание, капитальный и аварийный ремонт электосетей | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.7.5.2.2. | Электро-лаборатория ЛВИ HVT 3AG на ГАЗ-33088 1 ед | Мурманская область | п.г.т.Никель | х | х | 2017 | 2017 | х | х | х | х | х | х | 6.721 | 6.721 | 6.721 | 6.721 | Проведение испытаний оборудования подстанций и РУ напряжением до 35 кВ, силовых эл.кабелей | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
Справочно:
Главный инженер АО "МЭС" С.Б. Чумак
Исполнители:
Панасенко К.Н., Родина Т.В., Ульянкова В.В.
(815 35) 7 37 35

## таблица 4.1.
Приложение № 4.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Финансовый план на период реализации инвестиционной программы (заполняется по финансированию)
СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области |  |  |  |  | Генеральный директор АО "МЭС"
_________________В.Н. Гноевский |  |  |  |  | ___________А.Ю.Филиппов
"______" _________2017г |  |  |  |  | "______" _________2017г
М.П. |  |  |  |  | М.П.
млн.рублей
№ п/п |  |  | Показатели |  |  | 2017г КТР-тариф
1 |  |  | 2 |  |  | 3
I |  |  | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего |  |  | 192.334
в том числе:
1.1 |  |  | Выручка от основной деятельности : услуги по передаче электрической энергии |  |  | 192.334
1.2 |  |  | Выручка от прочей деятельности (расшифровать) |  |  | Х
II |  |  | Расходы по текущей деятельности, всего |  |  | 171.444
1 |  |  | Материальные расходы, всего |  |  | 27.619
в том числе:
1.1 |  |  | Топливо |  |  | 2.021
1.2 |  |  | Сырье, материалы, запасные части, инструменты |  |  | 2.365
1.3 |  |  | Покупная электроэнергия |  |  | 23.233
2 |  |  | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН |  |  | 100.307
3 |  |  | Амортизационные отчисления |  |  | 1.816
4 |  |  | Налоги и сборы, всего |  |  | 0.308
5 |  |  | Прочие расходы, всего |  |  | 41.394
в том числе:
5.1 |  |  | Ремонт основных средств |  |  | 2.357
5.3 |  |  | Платежи по аренде и лизингу |  |  | 29.678
5.4 |  |  | Инфраструктурные платежи рынка |  |  | 9.359
III |  |  | Валовая прибыль (I р. - II р.) |  |  | 20.89
IV |  |  | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) |  |  | -0.562
1 |  |  | Внереализационные доходы, всего |  |  | 0
в том числе
1.1 |  |  | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО) |  |  | 0
1.2 |  |  | Проценты от размещения средств |  |  | 0
2 |  |  | Внереализационные расходы, всего |  |  | 0.562
в том числе
2.1 |  |  | Проценты по обслуживанию кредитов |  |  | 0
V. |  |  | Прибыль до налогообложения (III + IV) |  |  | 20.328
VI |  |  | Налог на прибыль |  |  | 3.808
VII |  |  | Чистая прибыль |  |  | 16.52
VIII |  |  | Направления использования чистой прибыли |  |  | 0.436
в том числе:
1 |  |  | Фонд накопления
2 |  |  | Резервный фонд
3 |  |  | Выплата дивидендов
4 |  |  | Прочие расходы из прибыли |  |  | 0.436
IX |  |  | Изменение дебиторской задолженности
1 |  |  | Увеличение дебиторской задолженности
2 |  |  | Сокращение дебиторской задолженности
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
X |  |  | Изменение кредиторской задолженности
1 |  |  | Увеличение кредиторской задолженности
2 |  |  | Сокращение кредиторской задолженности
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
XI |  |  | Привлечение заемных средств
в том числе на:
1 |  |  | Финансирование инвестиционной программы
1.1 |  |  | в т.ч. в части ДПМ *
2 |  |  | Прочие цели (расшифровка)
XII |  |  | Погашение заемных средств
в том числе по:
1 |  |  | Инвестиционной программе
1.1 |  |  | в т.ч. в части ДПМ *
2 |  |  | Прочие цели (расшифровка)
XIII |  |  | Возмещаемый НДС (поступления)
XIV |  |  | Купля/продажа активов
1 |  |  | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2 |  |  | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV |  |  | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI |  |  | Капитальные вложения ( инвест. составляющая 14,797 +1,816 ) |  |  | 16.613
в т.ч. в части ДПМ *
XVI |  |  | Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.) |  |  | 208.947
XVII |  |  | Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.) |  |  | 191.047
|  |  | Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) |  |  | 17.9
Справочно:
1 |  |  | EBITDA |  |  | 22.144
2 |  |  | Долг на конец периода
3 |  |  | Прогноз тарифов |  |  | 1.5057
|  | * | Заполняется ОГК/ТГК.
И.о.зам. генерального директора по экономике и финансам ________________________________И.Г. Ермолина
Исполнители:
Панасенко К.Н., Родина Т.В., Ульянкова В.В.
(815 35) 7 37 35

## таблица 4.2.
Приложение № 4.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области |  |  |  |  | Генеральный директор АО "МЭС"
________________В.Н. Гноевский |  |  |  |  | ________________А.Ю. Филиппов
"______" _________2017г |  |  |  |  | "_____"__________ 2017г
М.П. |  |  |  |  | М.П.
№ № |  |  |  | Источник финансирования |  | План * 2017г
1 |  |  |  | Собственные средства ( с НДС) |  | 37.588
1.1 |  |  |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  | 14.797
1.1.1 |  |  |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе |  | 14.797
1.1.2 |  |  |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3 |  |  |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1 |  |  |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2 |  |  |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4 |  |  |  | Прочая прибыль
1.2 |  |  |  | Амортизация |  | 1.816
1.2.1 |  |  |  | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 1.816
1.2.2 |  |  |  | Прочая амортизация
1.2.3 |  |  |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3 |  |  |  | Возврат НДС |  | 5.7338
1.4 |  |  |  | Прочие собственные средства |  | 15.2412
1.4.1 |  |  |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.4.2 |  |  |  | в т.ч. средства за счёт арендной платы (арендодатель ГОУТП "ТЭКОС") |  | 9.741
1.5 |  |  |  | Остаток собственных средств на начало года
2 |  |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1 |  |  |  | Кредиты
2.2 |  |  |  | Облигационные займы
2.3 |  |  |  | Займы организаций
2.4 |  |  |  | Бюджетное финансирование
2.5 |  |  |  | Средства внешних инвесторов
2.6 |  |  |  | Использование лизинга
2.7 |  |  |  | Прочие привлеченные средства
|  |  |  | ВСЕГО источников финансирования |  | 37.588
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
|  | * | План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать, кем и когда утверждена инвестиционная программа.
|  | ** | Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
И.о.зам. генерального директора по экономике и финансам ________________________________И.Г. Ермолина
Исполнители:
Панасенко К.Н., Родина Т.В., Ульянкова В.В.
(815 35) 7 37 35