ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту (ИП) по объекту:

ВЛ10 кВ ф.9 ПС41-Л9 РП-140; ф.15 ПС41-Л15 РП-140 , замена деревянных опор, н.п. Риколатва

Номер инвестиционного проекта: L_Кр_ВЛф9ф15РП140_1221.1.17

1. Год реализации инвестиционного проекта: 2021 год.

2. Цель реализации проекта: Реализация мероприятий по реконструкции ВЛ10 кВ ф.9 ПС41-Л9 РП-140; ф.15 ПС41-Л15 РП-140 , замена деревянных опор, н.п. Риколатва позволит обеспечить надежное и качественное электроснабжение потребителей электрической энергии  и повысить бесперебойным  снабжением  электроэнергией  объектов   социального значения.

3. Источник финансирования – инвестиционная составляющая в тарифе на услуги по передаче электрической энергии.

4. Стоимость ИП (в млн. руб.):

| Показатели | Сметная стоимость в базовых ценах | Утвержденный план по приказу Минэнерго и ЖКХ МО от 11.06.2021 № 88 Сметная стоимость в текущих ценах |  | Факт 2021г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| Итого без НДС | - | 6,333 |  | 6,334 | на 01.01.2021г. |
| НДС | - | 1,267 | на 01.01.2021г. | 1,267 |  |
| Всего с НДС | - | 7,600 |  | 7,601 |  |

Расчет стоимости проекта:

- государственные элементные сметные нормы;

- объемы планируемых работ;

- стоимость материальных ресурсов определена на основании прайс-листов фирм поставщиков;

- индекс цен производителей (письмо Минэкономразвития России от  30.09.2020 № 32028-ПК/Д03и ).

Материалы, полученные от разборки конструкций не подлежат вторичному использованию и их стоимость в возвратных суммах не учитывается.

Утвержденный план по приказу Минэнерго и ЖКХ МО от 11.06.2021 № 88:

Новый   ивестиционный  проект  включен  в    корректировку   утвержденного    плана  на  основании  установленной необходимой валовой выручки (НВВ) на услуги по передаче электрической энергии  на 2021 год.

Ведущий экономист                                                                                                           Ульянкова В.В.