ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту (ИП) по объекту:

«Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-1 до ТП-65.Прокладка кабельной линии 10 кВ с заменой ячейки  на ТП-65»

Номер инвестиционного проекта: L_ПрН_СтрРП1ТП65_211113.1.01

- Год реализации инвестиционного проекта: Фактическая стоимость объекта 3,098 млн.руб.   2020 год –  начало работ  проектно-сметная документация  0,265 млн.руб.;  работы  в стадии  выполнения  -заключен  договор - подряда   на строительно-монтажные работы   в  сумме 2,833  млн.руб. (незавершенное строительство);  2021 год –  окончание работ.

2. Цель реализации проекта: реализация мероприятий по прокладке кабельных линий 10кВ  от  РП-1 до ТП-65 обеспечивает надежное и качественное электроснабжение потребителей электрической энергии, подключенных от ТП-65, а также позволяет повысить надежность транзита электроэнергии в сторону РП-63 - станция биологической очистки сточных вод п.Никель, обеспечить энергетическую безопасность жилищно-коммунального комплекса п.Никель.

3. Источник финансирования – инвестиционная составляющая  в тарифе на услуги по передаче электрической энергии.

4. Стоимость ИП (в млн. руб.):

| Показатели | Сметная стоимость в базовых ценах | Утверждено приказом Минэнерго и ЖКХ МО от 11.06.2021 № 88 |  |  |  | Факт 2021 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическая стоимость |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | в том числе |  | Примечание |  |  |
|  |  |  | 2020г. | 2021г. |  |  |  |
| Итого без НДС | 5,547 | 3,098 | 0,265 | 2,833 | на 01.01.2021г | 2,849 | на 01.01.2022г |
| НДС | 18% - 0,998 | - | - | - |  | - |  |
| Всего с НДС | 6,545 | 3,098 | 0,265 | 2,833 |  | 2,849 |  |

Расчет стоимости проекта  по  приказу Минэнерго и ЖКХ МО от 20.07.2020  № 139:

- государственные элементные сметные нормы;

- объемы планируемых работ;

- стоимость материальных ресурсов определена на основании прайс-листов фирм поставщиков;

- прогнозные индексы дефляторы (письмо Минэкономразвития России от 01.10.2019 № 33198-ПБ/Д03и– «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха».

Утверждено приказом  Минэнерго  и ЖКХ МО от 11.06.2021 № 88:

1.   Стоимость объекта  на строительно-монтажные работы  в сумме  2,833 млн.руб. в соответствие  с заключенным договором  - подрядчик ИП Терентьев С.А.  договор  от 24.11.2020 № 4Б-20-1576.

Материалы, полученные от разборки конструкций не подлежат вторичному использованию и их стоимость в возвратных суммах не учитывается.

Ведущий экономист                                                                                                        Ульянкова В.В.