## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июль | месяц | 2021 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
92 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-20/4 | 0.38 | 08,55 2021.07.02 | 13,15 2021.07.02 | П | 4.333 | КЛ 0,4 кВ Л-20/4 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 21.18 |  |  |  |  | 1
93 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-270, 781 | 0.38 | 09,00 2021.07.02 | 11,45 2021.07.02 | П | 2.75 | КЛ 0,4 кВ Л-270, Л-781 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
94 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-20/4 | 0.38 | 09,05 2021.07.02 | 14,10 2021.07.02 | П | 5.083 | ВЛ 0,4 кВ Л-20/4 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14.12 |  |  |  |  | 1
95 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-495,496(1,2),497,498,605(1,2),607(1,2) | 0.38 | 09,00 2021.07.05 | 13,10 2021.07.05 | П | 4.167 | КЛ 0,4 кВ Л-495, Л-496(1,2), Л-497, Л-498, Л-605(1,2), Л-607(1,2) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
96 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-65 | 10 (10,5) | 00,55 2021.07.09 | 06,00 2021.07.09 | П | 5.083 | ТП 10 кВ ТП-65 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39.44 |  |  |  |  | 1
99 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-52 | 10 (10,5) | 00,30 2021.07.23 | 05,20 2021.07.23 | П | 4.833 | ТП 10 кВ ТП-65 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 36.95 |  |  |  |  | 1
100 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-6/37 | 10 (10,5) | 02,10 2021.07.23 | 02,20 2021.07.23 | П | 0.167 | КЛ 10 кВ Л-6/37 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 40.9 |  |  |  |  | 1
101 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-43, РУ-6/0,4кВ | 6 (6,3) | 09,10 2021.07.27 | 11,05 2021.07.27 | П | 1.917 | ТП-43 РУ-6/0,4кВ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 310.3 |  |  |  |  | 1
102 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | КЛ | ТП-54, РУ-0,4кВ, ф.3 | 0.38 | 09,20 2021.07.27 | 15,40 2021.07.27 | П | 6.333 | КЛ 0,4 кВ ТП-54 РУ-0,4кВ, ф.3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.009 |  |  |  |  | 1
103 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-55 | 6 (6,3) | 09,10 2021.07.29 | 10,30 2021.07.29 | П | 1.333 | ТП 6 кВ ТП-55 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 358 |  |  |  |  | 1
104 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-33 | 10 (10,5) | 09,40 2021.07.29 | 15,40 2021.07.29 | П | 6 | ВЛ 10 кВ Л-33 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.87 |  |  |  |  | 1
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 9.583 | х | х | х | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 668.309 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 9.583 | х | х | х | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 668.309 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 32.416 | х | х | х | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 249.46 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 32.416 | х | х | х | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 249.46 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 41.999 | х | х | х | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 917.769 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 41.999 | х | х | х | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 917.769 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь