ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту (ИП) по объекту:

«Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) г. Ковдорский район (I этап)»

Номер инвестиционного проекта: М_Кр_ОС_АСКУЭ-1236.1.01

- Год реализации инвестиционного проекта:

2022 г – закупка МТЦ, монтажные работы.

2. Цель реализации проекта:

2.1. Обеспечение автоматизированного коммерческого учёта электроэнергии (мощности) АО «МЭС» в соответствии с требованиями , изложенными  в Федеральном законе  от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, и о  внесении  изменений в отдельные  законодательные акты Российской Федерации», постановлений  Правительства Российской  Федерации от 27.12.2004 № 861 « Об утверждении  правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, ….», № 442 от 04.05.2012г. «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

2.2. Эффективность  внедрения   АИИСКУЭ  заключается:

-	повышение точности, достоверности и оперативности получения данных об электроэнергии (мощности), принятой из  смежных территориальных  электрических сетей ( далее – ТСО);

-   контроль и анализ режима потребления электроэнергии  и мощности  основными потребителями;

-        осуществлять  управление  нагрузкой потребителей;

-         определять и прогнозировать  все составляющие баланса электроэнергии (выработка, отпуск  с шин, потери   и  т.д.)

-	сбор, обработка и хранение параметров электроэнергии, поступающих от электрических счётчиков коммерческого учёта электроэнергии;

-       контролировать техническое состояние систем учета элеткроэнергии в электроустановках  в  соответствие  с требованиями нормативно-технических документов;

-	отображение полученных и архивных данных на мониторах автоматизированных рабочих мест (АРМ), формирования и печати отчетных форм;

-	снижение трудоемкости и стоимости работ по сбору, передаче, обработке и документированию информации;

-	поддержание единого системного времени и его синхронизация по астрономическому для получения синхронных измерений.

-	передача данных учёта в АИИСКУЭ Сетевых компаний в случае заключения Соглашений о межмашинном обмене информацией;

-  выполнять финансовые оценки процессов производства, передачи и распределения электроэнергии  и мощности;

-       снижение потерь электроэнергии за  счет  контроля  и анализа  потребления  электроэнергии;

-	получение возможности выбора оптимального тарифа на оплату электрической энергии.

3. Источник финансирования – инвестиционная составляющая в тарифе на услуги по передаче электрической энергии.

4.  Стоимость ИП (в млн. руб.):

| Показатели | Сметная стоимость в базовых ценах | Утвержденный план по приказу Минэнерго и ЖКХ МО от 20.07.2020 № 139 |  | Утвержденный план по приказу Минэнерго и ЖКХ МО от 11.06.2021 № 88 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| Итого без НДС | - | 6,962 |  | 7,055 | на 01.01.2022г. |
| НДС | - | 1,392 | На 01.01.2022г. | 1,411 |  |
| Всего с НДС | - | 8,354 |  | 8,466 |  |

Расчет стоимости  проекта  (Приказ  Минэнерго и ЖКХ МО  от 20.07.2020 № 139):

- государственные элементные сметные нормы;

- объемы планируемых работ;

- стоимость материальных ресурсов определена на основании прайс-листов фирм поставщиков;

- прогнозные индексы дефляторы (письмо Минэкономразвития России от 03.10.2018 № 28438-АТ/ДОЗИ и от 05.10.2018 № Д14н-1974 – «инвестиции в основной капитал».

Предложение  по  корректировке утвержденного плана  на  2022 год:

Произведена корректировка стоимости  по  прогнозным  индексам-дефляторам в соответствии с  Приказом  Министерства  экономического развития  РФ от 20.09.2020 г. № 32028-ПК/ДОЗи.

Ведущий экономист                                                                                                           Ульянкова В.В.