## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | октябрь | месяц | 2022 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
160 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-20/4 | 0.38 | 10,00 2022.10.03 | 16,20 2022.10.03 | П | 6.333 | ВЛ 0,4 кВ Л-20/4 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11.25 |  |  |  |  | 1
161 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-20/4 | 0.38 | 09,00 2022.10.04 | 15,40 2022.10.04 | П | 6.667 | ВЛ 0,4 кВ Л-20/4 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11.25 |  |  |  |  | 1
162 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-20/4 | 0.38 | 09,05 2022.10.05 | 16,45 2022.10.05 | П | 7.667 | ВЛ 0,4 кВ Л-20/4 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11.25 |  |  |  |  | 1
163 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-21 | 6 (6,3) | 01,00 2022.10.14 | 05,45 2022.10.14 | П | 4.75 | ТП 6 кВ ТП-21 РУ 6 кВ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
165 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-38/2-7 | 0.38 | 11,00 2022.10.18 | 13,55 2022.10.18 | П | 2.917 | ВЛ 0,4 кВ Л-38/2-7 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 22.84 |  |  |  |  | 1
166 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-88 | 0.38 | 10,00 2022.10.19 | 12,00 2022.10.19 | П | 2 | ТП 6 кВ КТП-88 РУ 0,4 кВ ф.4 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 286 |  |  |  |  | 1
167 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-63 | 6 (6,3) | 09,00 2022.10.28 | 10,25 2022.10.28 | П | 1.417 | ТП 6 кВ ТП-63 РУ 6 кВ II секция СбШ, Т-2 РУ 0,4 кВ II секция СбШ |  |  | 14 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 96.61 |  |  |  |  | 1
168 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-63 | 6 (6,3) | 09,10 2022.10.31 | 11,15 2022.10.31 | П | 2.083 | ТП 6 кВ ТП-63 РУ 6 кВ I секция СбШ, Т-1 РУ 0,4 кВ I секция СбШ |  |  | 14 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 96.61 |  |  |  |  | 1
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 5.5 | х | х | х | 36 | 0 | 8 | 28 | 0 | 0 | 21 | 15 | 0 | 479.22 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 5.5 | х | х | х | 36 | 0 | 8 | 28 | 0 | 0 | 21 | 15 | 0 | 479.22 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 28.334 | х | х | х | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 156.59 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 28.334 | х | х | х | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 156.59 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 33.834 | х | х | х | 73 | 0 | 8 | 65 | 0 | 0 | 21 | 52 | 0 | 635.81 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 33.834 | х | х | х | 73 | 0 | 8 | 65 | 0 | 0 | 21 | 52 | 0 | 635.81 | 0 | х | х | х | 0; 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь