## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | май | месяц | 2022 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
44 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-8 | 6 (6.3) | 08,35 2022.05.05 | 15,00 2022.05.05 | П | 6.42 | ТП-8 | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
45 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ПС | ПС-41, РУ-10кВ, ф.7,8,9,12,15,18 | 10 (10.5) | 13,30 2022.05.05 | 14,10 2022.05.05 | П | 0.67 | Потребители от ПС-41 | - | - | 383 | 2 | 43 | 338 | 0 | 0 | 10 | 373 | 0 | 995 |  |  |  |  | 1
46 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-40, РУ-0,4кВ, ф.10 | 0.38 | 14,10 2022.05.05 | 14,55 2022.05.05 | П | 0.75 | ТП-40, РУ-0,4кВ, ф.10 | - | - | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
47 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-54 | 10 (10.5) | 22,30 2022.05.05 | 04,30 2022.05.06 | П | 6 | ТП-54 | - | - | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 247.37 |  |  |  |  | 1
48 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-431 | 0.38 | 09,18 2022.05.06 | 12,15 2022.05.06 | П | 2.95 | КЛ-431 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |  |  |  |  | 1
49 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-204 КЛ-201(1,2) | 0.38 | 09,30 2022.05.06 | 12,10 2022.05.06 | П | 2.67 | КЛ-204 КЛ-201(1,2) | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
50 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-40, РУ-0,4кВ, ф.10, 13 | 0.38 | 09,30 2022.05.06 | 12,00 2022.05.06 | П | 2.5 | ТП-40, РУ-0,4кВ, ф.10, 13 | - | - | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
51 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-13 | 6 (6.3) | 09,55 2022.05.12 | 15,35 2022.05.12 | П | 5.67 | ТП-13 | - | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1
52 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-7 | 10 (10.5) | 23,05 2022.05.12 | 04,30 2022.05.13 | П | 5.42 | ТП-7 | - | - | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 213.62 |  |  |  |  | 1
53 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-218 | 0.38 | 08,50 2022.05.13 | 15,20 2022.05.13 | П | 6.5 | КЛ-218 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
54 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-398 (1,2) | 0.38 | 08,50 2022.05.13 | 15,20 2022.05.13 | П | 6.5 | КЛ-398 (1,2) | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
55 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-15/1 | 0.38 | 09,05 2022.05.16 | 12,20 2022.05.16 | П | 3.25 | КЛ-15/1 | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29.69 |  |  |  |  | 1
56 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-54/18 | 0.38 | 09,05 2022.05.17 | 11,45 2022.05.17 | П | 2.67 | КЛ-54/18 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20.15 |  |  |  |  | 1
57 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | Л-5, РУ 0,4 кВ, КТПН-17, п.Риколатва | 0.38 | 10,55 2022.05.17 | 11,40 2022.05.17 | П | 0.75 | КТПН-17 | - | - | 49 | 0 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
58 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-4/4 | 0.38 | 09,10 2022.05.18 | 11,45 2022.05.18 | П | 2.58 | КЛ-4/4 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.23 |  |  |  |  | 1
59 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-698(1,2) | 0.38 | 08,40 2022.05.19 | 11,20 2022.05.19 | П | 2.67 | КЛ-698(1,2) | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1
60 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | КТП-78 | 6 (6.3) | 09,40 2022.05.19 | 11,00 2022.05.19 | П | 1.33 | КТП-78 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
61 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-14 | 10 (10.5) | 00,05 2022.05.20 | 05,35 2022.05.20 | П | 5.5 | ТП-14 | - | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 230.18 |  |  |  |  | 1
62 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-37 | 6 (6.3) | 09,15 2022.05.24 | 15,15 2022.05.24 | П | 6 | ВЛ-6кВ №37 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
63 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-38 | 6 (6.3) | 09,00 2022.05.26 | 10,00 2022.05.26 | П | 1 | ВЛ-6кВ №38 | - | - | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 52 |  |  |  |  | 1
64 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-14 | 6 (6.3) | 00,15 2022.05.27 | 05,25 2022.05.27 | П | 5.17 | ТП-14 | - | - | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
65 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-27 | 10 (10.5) | 08,25 2022.05.27 | 16,05 2022.05.27 | П | 7.67 | ТП-27 | - | - | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 57.3 |  |  |  |  | 1
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 13 | х | х | х | 464 | 3 | 47 | 414 | 0 | 0 | 15 | 449 | 0 | 1155 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 13 | х | х | х | 464 | 3 | 47 | 414 | 0 | 0 | 15 | 449 | 0 | 1155 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 71.64 | х | х | х | 65 | 0 | 13 | 52 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 1469.54 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 71.64 | х | х | х | 65 | 0 | 13 | 52 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 1469.54 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 84.64 | х | х | х | 529 | 3 | 60 | 466 | 0 | 0 | 15 | 514 | 0 | 2624.54 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 84.64 | х | х | х | 529 | 3 | 60 | 466 | 0 | 0 | 15 | 514 | 0 | 2624.54 | 0 | х | х | х | 0; 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь