## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июнь | месяц | 2022 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
76 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-437(1,2), КЛ-435(1,2) | 0.38 | 09,05 2022.06.01 | 12,10 2022.06.01 | П | 3.083 | КЛ-437(1,2), КЛ-435(1,2) | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
77 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-452(1,2), КЛ-442 | 0.38 | 09,10 2022.06.02 | 14,05 2022.06.02 | П | 4.916 | КЛ-452(1,2), КЛ-442 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
78 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-34 | 10 (10.5) | 00,25 2022.06.03 | 04,45 2022.06.03 | П | 4.33 | ТП-34 | - | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 43.18 |  |  |  |  | 1
80 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-295(1,2) | 0.38 | 09,10 2022.06.06 | 12,00 2022.06.06 | П | 2.833 | КЛ-295(1,2) | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
81 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ--662(1,2) | 0.38 | 09,10 2022.06.07 | 11,35 2022.06.07 | П | 2.416 | КЛ-662(1,2) | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
82 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-54/3 | 0.38 | 09,10 2022.06.07 | 14,15 2022.06.07 | П | 5.08 | КЛ | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.02 |  |  |  |  | 1
83 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-480(1,2), КЛ-266(1,2) | 0.38 | 09,05 2022.06.08 | 12,00 2022.06.08 | П | 2.916 | КЛ-480(1,2), КЛ-266(1,2) | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
84 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-24/5-1 | 0.38 | 09,05 2022.06.08 | 13,50 2022.06.08 | П | 4.75 | ВЛ | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.67 |  |  |  |  | 1
85 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-66/3 | 0.38 | 09,15 2022.06.09 | 12,00 2022.06.09 | П | 2.75 | КЛ | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26.8 |  |  |  |  | 1
87 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-67/9 | 0.38 | 09,05 2022.06.14 | 11,30 2022.06.14 | П | 2.42 | КЛ-67/9 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.51 |  |  |  |  | 1
88 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-49 | 10 (10.5) | 09,10 2022.06.15 | 16,00 2022.06.15 | П | 6.83 | ТП-49 | - | - | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 60.86 |  |  |  |  | 1
89 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-24/7-1 | 0.38 | 09,05 2022.06.17 | 14,00 2022.06.17 | П | 4.92 | ВЛ | - | - | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 28.03 |  |  |  |  | 1
90 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-66 | 10 (10.5) | 00,45 2022.06.24 | 05,55 2022.06.24 | П | 5.17 | ТП-66 | - | - | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 156.32 |  |  |  |  | 1
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 52.414 | х | х | х | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 515.39 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 52.414 | х | х | х | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 515.39 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 52.414 | х | х | х | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 515.39 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 52.414 | х | х | х | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 515.39 | 0 | х | х | х | 0; 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь