## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | сентябрь | месяц | 2022 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
143 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-269 | 0.38 | 09,00 2022.09.02 | 12,00 2022.09.02 | П | 3 | КЛ 0,4 кВ КЛ-269 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
144 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-264 | 0.38 | 09,00 2022.09.06 | 11,55 2022.09.06 | П | 2.917 | КЛ 0,4 кВ КЛ-264 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1
145 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ЯКНО-3, ЯКНО-4 | 6 (6,3) | 09,30 2022.09.06 | 13,30 2022.09.06 | П | 4 | ТП 6 кВ РУ 6 кВ ЯКНО-3,ЯКНО-4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
146 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-16/5 | 0.38 | 10,00 2022.09.06 | 14,50 2022.09.06 | П | 4.833 | КЛ 0,4 кВ Л-16/5 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50.45 |  |  |  |  | 1
147 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-66/15 | 0.38 | 10,00 2022.09.06 | 14,50 2022.09.06 | П | 4.833 | КЛ 0,4 кВ Л-66/15 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39.85 |  |  |  |  | 1
148 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-66/15 | 0.38 | 10,15 2022.09.06 | 14,50 2022.09.06 | П | 4.583 | КЛ 0,4 кВ Л-66/15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.56 |  |  |  |  | 1
149 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-66/15 | 0.38 | 10,15 2022.09.06 | 14,50 2022.09.06 | П | 4.583 | КЛ 0,4 кВ Л-66/15 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20.29 |  |  |  |  | 1
150 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-2 | 0.38 | 09,00 2022.09.08 | 12,00 2022.09.08 | П | 3 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
151 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-21/2-7 | 0.38 | 09,00 2022.09.08 | 16,00 2022.09.08 | П | 7 | ВЛ 0,4 кВ Л-21/2-7 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.72 |  |  |  |  | 1
152 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-225(1,2),Л-237 | 0.38 | 09,25 2022.09.07 | 13,10 2022.09.07 | П | 3.75 | КЛ 0,4 кВ КЛ-225 (1,2), Л-237 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
153 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-700,Л-796 | 0.38 | 09,15 2022.09.12 | 11,40 2022.09.12 | П | 2.417 | КЛ 0,4 кВ КЛ-700,Л-796 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
154 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-3 | 0.38 | 08,30 2022.09.13 | 16,30 2022.09.13 | П | 8 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1
155 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-49/2-3 | 0.38 | 09,05 2022.09.13 | 13,05 2022.09.13 | П | 4 | ВЛ 0,4 кВ Л-49/2-3 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
156 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-68 | 0.38 | 00,05 2022.09.16 | 06,35 2022.09.16 | П | 6.5 | ТП 6 кВ РУ 0,4 кВ ТП-68 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 60.41 |  |  |  |  | 1
157 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-697 | 0.38 | 09,30 2022.09.16 | 10,40 2022.09.16 | П | 1.167 | КЛ 0,4 кВ КЛ-697 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
158 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-68 | 0.38 | 00,05 2022.09.23 | 06,20 2022.09.23 | П | 6.25 | ТП 6 кВ РУ 0,4 кВ ТП-68 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 51.38 |  |  |  |  | 1
159 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-11/7 | 0.38 | 09,00 2022.09.27 | 15,10 2022.09.27 | П | 6.167 | ВЛ 0,4 кВ Л-11/7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 15 | х | х | х | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 200 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 15 | х | х | х | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 200 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 62 | х | х | х | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 518.66 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 62 | х | х | х | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 518.66 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 77 | х | х | х | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 | 718.66 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 77 | х | х | х | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 | 718.66 | 0 | х | х | х | 0; 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь