## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | ноябрь | месяц | 2022 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
169 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | КТП-19, РУ-0,4кВ | 6 (6,3) | 09,00 2022.11.01 | 10,00 2022.11.01 | П | 1 | ТП 6 кВ КТП-19 РУ 0,4 кВ |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 551 |  |  |  |  | 1
171 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-47, РУ-0,4кВ, В-1 | 0.38 | 10,00 2022.11.03 | 11,42 2022.11.03 | П | 1.7 | ТП 6 кВ ТП-47 РУ 0,4 В-I, КЛ 0,4 кВ | ООО "УК "КовдорЛидер" |  | 23 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 554.9 |  |  |  |  | 1
172 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-5А | 0.38 | 00,45 2022.11.11 | 06,10 2022.11.11 | П | 5.417 | ТП 0,4 кВ РУ 0,4 кВ ТП-5А |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
174 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-3А | 0.38 | 01,00 2022.11.25 | 06,45 2022.11.25 | П | 5.75 | ТП 0,4 кВ РУ 0,4 кв ТП-3А |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 2.7 | х | х | х | 39 | 0 | 3 | 36 | 0 | 0 | 16 | 23 | 0 | 1105.9 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 2.7 | х | х | х | 39 | 0 | 3 | 36 | 0 | 0 | 16 | 23 | 0 | 1105.9 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 11.167 | х | х | х | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 250 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 11.167 | х | х | х | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 250 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 13.867 | х | х | х | 52 | 0 | 3 | 49 | 0 | 0 | 16 | 36 | 0 | 1355.9 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 13.867 | х | х | х | 52 | 0 | 3 | 49 | 0 | 0 | 16 | 36 | 0 | 1355.9 | 0 | х | х | х | 0; 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь