## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | март | месяц | 2022 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
16 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-13 | 10 (10.5) | 00,40 2022.03.01 | 04,50 2022.03.01 | П | 4.17 | ТП-13 | - | - | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 150.09 |  |  |  |  | 1
17 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-69, РУ-0,4кВ, I сек. СбШ | 0.38 | 12,00 2022.03.03 | 14,00 2022.03.03 | П | 2 | ТП-69 | - | ООО "УК "КовдорЛидер" | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 123 |  |  |  |  | 1
18 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-72 | 10 (10.5) | 08,40 2022.03.04 | 16,30 2022.03.04 | П | 7.83 | ТП-72 | - | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 143.66 |  |  |  |  | 1
19 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-69, РУ-0,4кВ, II сек. СбШ | 0.38 | 11,55 2022.03.09 | 14,00 2022.03.09 | П | 2.08 | ТП-69 | - | ООО "УК "КовдорЛидер", ООО "Лев" | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 77 |  |  |  |  | 1
20 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-2/2е | 0.38 | 09,00 2022.03.10 | 11,40 2022.03.10 | П | 2.67 | КЛ | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.18 |  |  |  |  | 1
21 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-10А | 6 (6.3) | 00,45 2022.03.11 | 05,35 2022.03.11 | П | 4.83 | ТП-10А | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
23 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | РП-4 1с.ш.0,4 | 6 (6.3) | 09,00 2022.03.14 | 14,35 2022.03.14 | П | 5.58 | РП-4 | - | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
25 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-75 1с.ш. | 10 (10.5) | 09,00 2022.03.15 | 16,20 2022.03.15 | П | 7.33 | ТП-75 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56.05 |  |  |  |  | 1
24 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-48, РУ-0,4кВ, II сек. СбШ | 0.38 | 09,05 2022.03.15 | 10,05 2022.03.15 | П | 1 | ТП-48 | - | ООО "Комант" | 28 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 73 |  |  |  |  | 1
26 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-75 2с.ш. | 10 (10.5) | 09,00 2022.03.16 | 15,10 2022.03.16 | П | 6.17 | ТП-75 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.82 |  |  |  |  | 1
27 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-48, РУ-0,4кВ, I сек. СбШ | 0.38 | 08,40 2022.03.17 | 10,00 2022.03.17 | П | 1.33 | ТП-48 | - | ООО "Комант" | 23 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
29 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | РП-4 2с.ш.0,4 | 6 (6.3) | 09,10 2022.03.21 | 13,30 2022.03.21 | П | 4.33 | РП-4 2с.ш.0,4 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
30 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-67 | 10 (10.5) | 08,40 2022.03.22 | 16,30 2022.03.22 | П | 7.83 | ТП-67 | - | - | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 70.58 |  |  |  |  | 1
31 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-54 | 0.38 | 00,00 2022.03.25 | 04,00 2022.03.25 | П | 4 | ТП-54 | - | СОШ №2 | 48 | 1 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 213 |  |  |  |  | 1
32 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-31 | 6 (6.3) | 08,30 2022.03.31 | 16,30 2022.03.31 | П | 8 | ТП-31 | - | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 26.24 | х | х | х | 143 | 1 | 8 | 134 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 710.66 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 26.24 | х | х | х | 143 | 1 | 8 | 134 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 710.66 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 42.91 | х | х | х | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 627.72 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 42.91 | х | х | х | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 627.72 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 69.15 | х | х | х | 193 | 1 | 8 | 184 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 1338.38 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 69.15 | х | х | х | 193 | 1 | 8 | 184 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 1338.38 | 0 | х | х | х | 0; 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь