## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июль | месяц | 2022 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
91 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-339(1), КЛ-362(1,2) | 0.38 | 09,10 2022.07.04 | 12,00 2022.07.04 | П | 2.833 | КЛ 0.4 кВ КЛ-339(1), КЛ-362(1,2) |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
92 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-18/10,Л-18/13, Л-18/7 | 0.38 | 09,15 2022.07.04 | 12,40 2022.07.04 | П | 3.417 | КЛ 0.4кВ Л-18/10, Л-18/13, Л-18/7 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35.49 |  |  |  |  | 1
93 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-44, РУ-6 кВ | 6 (6,3) | 13,00 2022.07.04 | 16,20 2022.07.04 | П | 3.333 | ТП 6 кВ ТП-44 |  | ФКУ "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России", АО "КГОК", ООО "УК "КовдорЛидер" | 30 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1
94 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-69 | 10 (10,5) | 08,55 2022.07.05 | 16,45 2022.07.05 | П | 7.833 | ТП 10 кВ ТП-69 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 41.1 |  |  |  |  | 1
95 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-44, РУ-6 кВ | 6 (6,3) | 09,00 2022.07.05 | 12,00 2022.07.05 | П | 3 | ТП 6 кВ ТП-44 |  | ФКУ "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России", АО "КГОК", ООО "УК "КовдорЛидер" | 30 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1
96 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-270, КЛ-781,Л-468 | 0.38 | 09,05 2022.07.06 | 13,30 2022.07.06 | П | 4.417 | КЛ 0.4 кВ КЛ-270, КЛ-781,Л-468 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
97 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-1/2 | 0.38 | 09,10 2022.07.06 | 11,30 2022.07.06 | П | 2.333 | КЛ 0.4 кВ Л-1/2 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9.76 |  |  |  |  | 1
98 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-13/3 | 0.38 | 09,15 2022.07.06 | 11,40 2022.07.06 | П | 2.417 | КЛ 0.4 кВ Л-13/3 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19.1 |  |  |  |  | 1
99 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-6/13 | 0.38 | 09,10 2022.07.07 | 12,15 2022.07.07 | П | 3.083 | КЛ 0.4 кВ Л-6/13 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22.84 |  |  |  |  | 1
100 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-721,Л-720 | 0.38 | 09,00 2022.07.08 | 11,15 2022.07.08 | П | 2.25 | КЛ 0.4 кВ КЛ-721,Л-720 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
101 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ПС | ЛЭП-35кВ ОМ-50, ОМ-65 | 35 | 01,15 2022.07.12 | 04,51 2022.07.12 | П | 3.6 | ПС 35 кВ ЛЭП-35кВ ОМ-50, ОМ-65 |  |  | 1097 | 2 | 199 | 896 | 0 | 0 | 8 | 1089 | 0 | 4600 |  |  |  |  | 1
102 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ПС | ЛЭП-35кВ ОМ-50, ОМ-65 | 35 | 01,11 2022.07.13 | 04,54 2022.07.13 | П | 3.717 | ПС 35 кВ ЛЭП-35кВ ОМ-50, ОМ-65 |  |  | 1097 | 2 | 199 | 896 | 0 | 0 | 8 | 1089 | 0 | 4600 |  |  |  |  | 1
103 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-12/5 | 0.38 | 09,05 2022.07.14 | 15,10 2022.07.14 | П | 6.083 | ВЛ 0.4 кВ Л-12/5 |  |  | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 30.93 |  |  |  |  | 1
104 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ПС | ЛЭП-35кВ ОМ-50, ОМ-65 | 35 | 01,00 2022.07.15 | 05,03 2022.07.15 | П | 4.05 | ПС 35 кВ ЛЭП-35кВ ОМ-50, ОМ-65 |  |  | 1097 | 2 | 199 | 896 | 0 | 0 | 8 | 1089 | 0 | 4600 |  |  |  |  | 1
105 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-38/1 | 0.38 | 09,05 2022.07.15 | 11,40 2022.07.15 | П | 2.583 | КЛ 0.4 кВ Л-38/1 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14.32 |  |  |  |  | 1
106 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-38/2а | 0.38 | 09,05 2022.07.19 | 15,30 2022.07.19 | П | 6.417 | ВЛ 0.4 кВ Л-38/2а |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17.05 |  |  |  |  | 1
107 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ПС | ЛЭП-35кВ ОМ-50, ОМ-65 | 35 | 01,13 2022.07.20 | 05,13 2022.07.20 | П | 4 | ПС 35 кВ ЛЭП-35кВ ОМ-50, ОМ-66 |  |  | 1097 | 2 | 199 | 896 | 0 | 0 | 8 | 1089 | 0 | 4600 |  |  |  |  | 1
108 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | КТП-20, РУ-6/0,4 кВ | 6 (6,3) | 08,30 2022.07.20 | 15,00 2022.07.20 | П | 6.5 | ТП 6 кВ КТПН №20 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 53 |  |  |  |  | 1
109 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-37/7 | 0.38 | 09,15 2022.07.20 | 16,15 2022.07.20 | П | 7 | ВЛ 0.4 кВ Л-37/7 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 7.27 |  |  |  |  | 1
110 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ПС | ЛЭП-35кВ ОМ-50, ОМ-65 | 35 | 01,20 2022.07.21 | 05,05 2022.07.21 | П | 3.75 | ПС 35 кВ ЛЭП-35кВ ОМ-50, ОМ-67 |  |  | 1097 | 2 | 199 | 896 | 0 | 0 | 8 | 1089 | 0 | 4600 |  |  |  |  | 1
111 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-74 | 0.38 | 00,20 2022.07.22 | 03,55 2022.07.22 | П | 3.583 | ТП 0.4 кВ ТП-74 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
112 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-75 | 0.38 | 09,15 2022.07.28 | 15,15 2022.07.28 | П | 6 | ТП 0.4 кВ ТП-75 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 12.833 | х | х | х | 63 | 0 | 10 | 53 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 393 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 12.833 | х | х | х | 63 | 0 | 10 | 53 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 393 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 79.366 | х | х | х | 5639 | 10 | 1001 | 4628 | 0 | 0 | 40 | 5599 | 0 | 23305.86 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 79.366 | х | х | х | 5639 | 10 | 1001 | 4628 | 0 | 0 | 40 | 5599 | 0 | 23305.86 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 92.199 | х | х | х | 5702 | 10 | 1011 | 4681 | 0 | 0 | 40 | 5662 | 0 | 23698.86 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 92.199 | х | х | х | 5702 | 10 | 1011 | 4681 | 0 | 0 | 40 | 5662 | 0 | 23698.86 | 0 | х | х | х | 0; 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь