## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | август | месяц | 2022 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
113 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-21/2,Л-21/2а, Л-21/2б, Л-21/2г | 0.38 | 09,15 2022.08.01 | 15,35 2022.08.01 | П | 6.333 | КЛ 0,4 кВ Л-21/2,Л-21/2а, Л-21/2б, Л-21/2г |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.72 |  |  |  |  | 1
114 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-291(1,2), Л-290(1,2) | 0.38 | 09,05 2022.08.02 | 11,35 2022.08.02 | П | 2.5 | КЛ 0,4 кВ КЛ-291(1,2), Л-290(1,2) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
115 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-54/4, Л-68/4 | 0.38 | 09,10 2022.08.02 | 13,00 2022.08.02 | П | 3.833 | ВЛ 0,4 кВ Л-54/4, Л-68/4 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22.84 |  |  |  |  | 1
116 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-49//2А, 49/2В | 0.38 | 09,10 2022.08.03 | 11,30 2022.08.03 | П | 2.333 | ВЛ 0.4 кВ Л-49//2А, 49/2В |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
117 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-699 | 0.38 | 13,25 2022.08.03 | 15,35 2022.08.03 | П | 2.167 | КЛ 0,4 кВ КЛ-699 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
118 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-292(1,2) | 0.38 | 10,05 2022.07.04 | 13,30 2022.08.04 | П | 3.417 | КЛ 0,4 кВ КЛ-292(1,2) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
119 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-432(1,2), Л-722(1) | 0.38 | 09,10 2022.07.05 | 11,40 2022.08.05 | П | 2.3 | КЛ 0,4 кВ КЛ-432(1,2), Л-722(1) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
120 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-456(1,2) | 0.38 | 09,30 2022.08.08 | 12,00 2022.08.08 | П | 2.5 | КЛ 0,4 кВ КЛ-456(1,2) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
121 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ПС | ЛЭП-35кВ ОМ-50, ОМ-65 | 35 | 01,13 2022.08.09 | 05,30 2022.08.09 | П | 4.283 | ПС 35 кВ Л-35кВ ОМ-50, ОМ-65 |  |  | 1097 | 2 | 199 | 896 | 0 | 0 | 8 | 1089 | 0 | 4600 |  |  |  |  | 1
122 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-446(1,2), Л-400(1,2) | 0.38 | 09,00 2022.08.09 | 14,00 2022.08.09 | П | 5 | КЛ 0,4 кВ КЛ-446(1,2), Л-400(1,2) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
123 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ПС | ЛЭП-35кВ ОМ-50, ОМ-65 | 35 | 01,13 2022.08.10 | 05,17 2022.08.10 | П | 4.067 | ПС 35 кВ ЛЭП-35кВ ОМ-50, ОМ-65 |  |  | 1097 | 2 | 199 | 896 | 0 | 0 | 8 | 1089 | 0 | 4600 |  |  |  |  | 1
124 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-405 | 0.38 | 09,15 2022.08.10 | 11,40 2022.08.10 | П | 2.417 | КЛ 0.4 кВ КЛ-405 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
125 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ПС | ЛЭП-35кВ ОМ-50, ОМ-65 | 35 | 01,07 2022.08.11 | 05,25 2022.08.11 | П | 4.3 | ПС 35 кВ ЛЭП-35кВ ОМ-50, ОМ-65 |  |  | 1097 | 2 | 199 | 896 | 0 | 0 | 8 | 1089 | 0 | 4600 |  |  |  |  | 1
126 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-457 | 0.38 | 09,12 2022.08.11 | 13,40 2022.08.11 | П | 4.467 | КЛ 0,4 кВ КЛ-457 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
127 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-210 | 0.38 | 09,10 2022.08.12 | 11,30 2022.08.12 | П | 2.333 | КЛ 0,4 кВ КЛ-210 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
128 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-287 | 0.38 | 09,05 2022.08.15 | 12,00 2022.08.15 | П | 2.917 | КЛ 0,4 кВ КЛ-287 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
129 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-427(1,2) | 0.38 | 09,00 2022.08.17 | 11,45 2022.08.17 | П | 2.75 | КЛ 0.4 кВ КЛ-427(1,2) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
130 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-69/6-1 | 0.38 | 09,20 2022.08.17 | 13,05 2022.08.17 | П | 3.75 | ВЛ 0.4 кВ Л-69/6-1 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.91 |  |  |  |  | 1
131 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-283(1,2), Л-299(1,2) | 0.38 | 09,35 2022.08.18 | 13,20 2022.08.18 | П | 3.75 | КЛ 0.4 кВ КЛ-283(1,2), Л-299(1,2) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
132 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-52 (К 52-13) | 6 (6,3) | 13,35 2022.08.18 | 15,10 2022.08.18 | П | 1.583 | ТП 6 кВ ТП-52 РУ-6кВ яч. 2 | ООО "УК "КовдорЛидер" | - | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 254.5 |  |  |  |  | 1
133 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-38 | 10 (10,5) | 00,05 2022.08.19 | 05,00 2022.08.19 | П | 4.917 | ТП 10 кВ ТП-38 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 192.03 |  |  |  |  | 1
134 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-422(1,2), Л-426 | 0.38 | 09,10 2022.08.22 | 13,20 2022.08.22 | П | 4.167 | КЛ 0,4 кВ КЛ-422(1,2), Л-426 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
135 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-6 | 0.38 | 13,20 2022.08.22 | 14,00 2022.08.22 | П | 0.667 | ВЛ 0,4 кВ Л-6 | ООО "УК "КовдорЛидер", ООО "Лев" | - | 17 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 507.5 |  |  |  |  | 1
136 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-654(1,2) | 0.38 | 09,30 2022.08.23 | 13,30 2022.08.23 | П | 4 | КЛ 0,4 кВ КЛ-654(1,2) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
137 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-47 | 6 (6,3) | 01,00 2022.08.24 | 01,50 2022.08.24 | П | 0.833 | ТП 6 кВ ТП-47 РУ-6кВ | ООО "УК "КовдорЛидер" | - | 67 | 0 | 4 | 63 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 953.3 |  |  |  |  | 1
138 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-650, Л-651 | 0.38 | 09,10 2022.08.26 | 11,35 2022.08.26 | П | 2.417 | КЛ 0,4 кВ КЛ-650, Л-651 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1
139 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-67 | 0.38 | 09,25 2022.08.26 | 09,50 2022.08.26 | П | 0.417 | ТП 6 кВ ТП-67 РУ-0,4кВ ф.11 | ООО "УК "КовдорЛидер" ООО "ЛЕВ" | - | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 191 |  |  |  |  | 1
140 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | КТП-55 | 0.38 | 09,10 2022.08.30 | 09,40 2022.08.30 | П | 0.5 | ТП 6 кВ КТП-55 РУ-0,4кВ ф.3 | - | - | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 461 |  |  |  |  | 1
141 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-2 | 0.38 | 09,20 2022.08.30 | 15,20 2022.08.30 | П | 6 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 оп. 5, 15 | - | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
142 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | КТП-18 | 0.38 | 14,05 2022.08.30 | 14,25 2022.08.30 | П | 0.333 | ТП 6 кВ КТП - 18 РУ 0.4 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 10.333 | х | х | х | 124 | 0 | 10 | 114 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 2427.3 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 10.333 | х | х | х | 124 | 0 | 10 | 114 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 2427.3 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 80.918 | х | х | х | 3325 | 6 | 597 | 2722 | 0 | 0 | 24 | 3301 | 0 | 14482.5 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 80.918 | х | х | х | 3325 | 6 | 597 | 2722 | 0 | 0 | 24 | 3301 | 0 | 14482.5 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 91.251 | х | х | х | 3449 | 6 | 607 | 2836 | 0 | 0 | 24 | 3425 | 0 | 16909.8 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 91.251 | х | х | х | 3449 | 6 | 607 | 2836 | 0 | 0 | 24 | 3425 | 0 | 16909.8 | 0 | х | х | х | 0; 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь